NAŠE ZN: 2032/2019-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková

TEL: +420 725 744 197

E-MAIL: Reckova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/26. 3. 2019

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 320:**

výkaz výměr SO 05-15-01.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | R41799001 |  | Obetonování Ič.180, 250x250mm Obetonování Ič.180, 250x250mm | M3 | 6,488 |
|  |  |  |  | obetonování 5ks I profilů č.180 ve střeše nad nástupištěm‘ ‚včetně bednění a odbednění‘ 17.30\*0.25\*0.25\*6=6,488 [A] |  |  |

* **Má se také ve výše uvedené pol. č. 54 dodávat I 180?**
* **V projektové dokumentaci jsme nenašli výše uvedené I180.**

**Kde jsou umístěné?**

* **Kolik ks I180 se bude obetonovávat ? V popise je 5 kusů a ve výměře je 6 kusů.**
* **Můžete poslat detail obetonování?**

**Odpověď:**

Soupis prací byl opraven.Jedná se o podbetonování a obetonování stávajících ocelových nosníků přístřešku v místě uložení na nově vybudovanou zeď průchodu na nástupiště – příloha 1.21.

Byly doplněny kóty prvků a popisné informace v části E. 2.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.24

**Dotaz č. 321:**

výkaz výměr SO 05-15-01.1

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 |  | R38099002 |  | D+M prefabrikovaný větrací komín 1000x1000x3100mm D+M prefabrikovaný větrací komín 1000x1000x3100mm | KUS | 2,000 |

* **Jaký bude větrací komín?**

**Bude prefabrikovaný nebo monolitický?**

**Něco jiného je v PD a něco jiného je ve výkazu výměr.**

**Odpověď:**

Pravděpodobně se jedná o dotaz na SO 05-15-02. Větrací komín bude prefabrikovaný. Je to uvedeno v Technické zprávě i ve výkazech výměr. Na výkresech je uveden druh betonu.

**Dotaz č. 322:**

u ***objektu SO 05-19-01*** – Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163 se ve VV nachází :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | R42713 | MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka -  kompletní provedení včetně všech konstrukcí | T | 44,166 |

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu.  
2: dle tabulky celkový výkaz oceli, materiál bez prořezu  
3: ocel S 355;    44062,90/1000  
4: ocel S 235;      1520,70/1000  
5: odpočet zábradlí pol. 348173;     -1418,0/1000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | R42714 | MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi | T | 44,166 |

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu.  
2: dle tabulky celkový výkaz oceli, materiál bez prořezu  
3: ocel S 355;    44062,90/1000  
4: ocel S 235;      1520,70/1000  
5: odpočet zábradlí pol. 348173;     -1418,0/1000

Položky 68 a 69 jsou převzaty z výkazu materiálu v PD. Výkaz materiálu má celkovou hmotnost 44,005 + 1,520t s prořezem na rozdíl od popisu položek.

Má se pro stanovení ceny uvažovat položka 68 a 69 tak jak je uvedena vč. prořezu?

**Odpověď:**

Soupis prací byl opraven. Dodávka je uvažovaná „s prořezem“ a montáž „bez prořezu“.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
18. 4. 2019 na den 23. 4. 2019, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční   
č. VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 4. 2019 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 4. 2019 v 10:00 hod.

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** E\_02\_01\_SO051501.1\_10.pdf

E\_02\_01\_SO051501.1\_11.pdf

E\_02\_01\_SO051501.1\_12.pdf

E\_02\_01\_SO051501.1\_13.pdf

E\_02\_01\_SO051501.1\_14.pdf

E\_02\_01\_SO051501.1\_15.pdf

E\_02\_01\_SO051501.1\_24.pdf

SP\_SO 05-15-01\_1\_b.xls

SP\_SO 05-19-01\_b.xls

V Praze dne 26. 3. 2019

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,

                                                                                                             státní organizace