Technická zpráva

Název:        Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT 2019/2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Popis prováděných oprav prvků zabezpečovacího zařízení

V rámci služby „Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT 2019/2020“ budou prováděny plánované a operativní  opravy napájení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Jedná se o výměny baterií, případně  dobíječů, včetně montáže a demontáže. Opravy budou prováděny na základě jednotlivých požadavků v obvodu SSZT Plzeň a SSZT |České Budějovice.  Při opravách je možné použití i jiných, kvalitativně a technologicky obdobných řešení (respektive materiálů a výrobků splňujících stejné technické a bezpečnostní parametry, jaké jsou uvedeny v rozpočtu.). Termíny provedení oprav budou vždy dohodnuty mezi objednatelem a dodavatelem. Výměna bude vždy provedena v provozních přestávkách bez narušení vlakové dopravy.