## PS 03-14-02_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 03-14-02_a |  | Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení
číslo a název rozpočtu: |  | PS 03-14-02_a |  | Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
1 | 2018_OTSKP | 702511 | 1 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | kus | 8 |  | 0
36: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
2 | 2018_OTSKP | 702512 | 1 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM | kus | 1 |  | 0
37: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
3 | 2018_OTSKP | 703212 | 1 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | kus m | 20 |  | 0
39: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
4 | 2018_OTSKP | 703213 | 1 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | kus m | 10 |  | 0
40: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
5 | 2018_OTSKP | 703421 | 1 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | m | 200 |  | 0
34: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
6 | 2018_OTSKP | 703451 | 1 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | m | 5 |  | 0
35: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
7 | 2018_OTSKP | 703756 | 1 | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | kus | 9 |  | 0
38: 9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
8 | OTSKP_ŽS17 | 741411 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
9 | OTSKP_ŽS17 | 741C04 |  | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
10 | 2018_OTSKP | 742G11 | 1 | Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
32: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
11 | 2018_OTSKP | 742L11 | 1 | Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 10 |  | 0
33: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
12 | 2018_OTSKP | 744612 | 1 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | kus | 7 |  | 0
19: 7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
13 | 2018_OTSKP | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
14 | 2018_OTSKP | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
15 | 2018_OTSKP | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
16 | SUDOP R-208 | 75HMECR | 1 | PROPOJOVACÍ PATCH KABEL - 1M | kus | 48 |  | 0
23: 48; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: - Dodávka a montáž dle textace položky.
17 | 2018_OTSKP | 75I811 | 1 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 0.48 |  | 0
45: 0,48; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
18 | 2018_OTSKP | 75IEE1 | 1 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19"" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | kus | 2 |  | 0
41: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
19 | 2018_OTSKP | 75IEEX | 1 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19"" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
42: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
20 | OTSKP_ŽS17 | 75IF11 |  | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DODÁVKA | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
21 | OTSKP_ŽS17 | 75IF1X |  | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
22 | OTSKP_ŽS17 | 75IF41 |  | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
23 | OTSKP_ŽS17 | 75IF4X |  | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
24 | 2018_OTSKP | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
25 | 2018_OTSKP | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
26 | 2018_OTSKP | 75IH61 | 1 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | kus | 2 |  | 0
46: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
27 | 2018_OTSKP | 75IK21 | 1 | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 12 |  | 0
47: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
28 | 2018_OTSKP | 75J111 | 1 | Nosná lišta plastová - dodávka | m | 160 |  | 0
29: 160; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
29 | 2018_OTSKP | 75J11X | 1 | Nosná lišta plastová - montáž | m | 160 |  | 0
30: 160; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
30 | 2018_OTSKP | 75J131 |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - DODÁVKA | m | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
31 | 2018_OTSKP | 75J13X |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ | m | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
32 | 2018_OTSKP | 75J213 | 1 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 0.05 |  | 0
26: 0,05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
33 | 2018_OTSKP | 75J21X | 1 | Kabel sdělovací, montáž a upevnění | m | 60 |  | 0
28: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
34 | 2018_OTSKP | 75J222 | 1 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 0.2 |  | 0
27: 0,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
35 | 2018_OTSKP | 75J321 | 1 | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka | KMPÁR | 2.4 |  | 0
24: 2,4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
36 | 2018_OTSKP | 75J32X | 1 | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž | KMPÁR | 2.4 |  | 0
25: 2,4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
37 | 2018_OTSKP | 75J821 | 1 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M | kus | 24 |  | 0
43: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
38 | 2018_OTSKP | 75J82X | 1 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | kus | 24 |  | 0
44: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
39 | 2018_OTSKP | 75JA32 | 1 | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ NA OMÍTKU | kus | 18 |  | 0
6: 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
40 | 2018_OTSKP | 75JA3X | 1 | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ | kus | 18 |  | 0
7: 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
41 | 2018_OTSKP | 75JA51 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA | kus | 5 |  | 0
1: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
42 | 2018_OTSKP | 75JA53 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | kus | 4 |  | 0
2: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
43 | 2018_OTSKP | 75JA54 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 48 ZÁSUVEK, DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
44 | 2018_OTSKP | 75JA55 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU | kus | 144 |  | 0
5: 144; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
45 | 2018_OTSKP | 75JA5X | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | kus | 10 |  | 0
4: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
46 | 2018_OTSKP | 75K222 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
47 | 2018_OTSKP | 75K22X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
48 | 2018_OTSKP | 75K511 |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA | m | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
49 | 2018_OTSKP | 75K51X |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ | m | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
50 | 2018_OTSKP | 75K651 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
51 | 2018_OTSKP | 75K65X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
52 | 2018_OTSKP | 75K691 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
53 | 2018_OTSKP | 75K69X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
54 | 2018_OTSKP | 75L213 | 1 | HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULÁTOREM | kus | 1 |  | 0
13: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
55 | 2018_OTSKP | 75L21X | 1 | HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
56 | 2018_OTSKP | 75L221 | 1 | PŘIJÍMAČ DCF | kus | 1 |  | 0
15: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
57 | 2018_OTSKP | 75L226 | 1 | PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
16: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
58 | 2018_OTSKP | 75L231 | 1 | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM, DCF | kus | 8 |  | 0
17: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
59 | 2018_OTSKP | 75L23X | 1 | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ - MONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
18: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
60 | 2018_OTSKP | 75L271 | 1 | PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS | KOMPLET | 1 |  | 0
20: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
61 | 2018_OTSKP | 75L272 | 1 | PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | KOMPLET | 1 |  | 0
21: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
62 | 2018_OTSKP | 75M111 | 1 | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ MB - DODÁVKA | kus | 3 |  | 0
80: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
63 | 2018_OTSKP | 75M11X | 1 | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ MB - MONTÁŽ | kus | 3 |  | 0
81: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
64 | 2018_OTSKP | 75M311 | 1 | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA | kus | 6 |  | 0
8: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
65 | 2018_OTSKP | 75M31X | 1 | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
9: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
66 | 2018_OTSKP | 75M321 | 1 | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ POKROČILÝ | kus | 1 |  | 0
10: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
67 | 2018_OTSKP | 75M32X | 1 | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ POKROČILÝ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
11: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
68 | 2018_OTSKP | 75M431 | 1 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA IP/MB | kus | 1 |  | 0
48: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
69 | 2018_OTSKP | 75M43X | 1 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA - MONTÁŽ | kus | 3 |  | 0
51: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
70 | SUDOP R-208 | 75XX06R |  | ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ) | HOD | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
71 | SUDOP R-208 | 75XX07R |  | ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
72 | SUDOP R-208 | 75XX15R |  | ÚPRAVA TELEFONNÍ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ, ČÍSLOVÁNÍ) | HOD | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
73 | SUDOP R-208 | 75XX16R |  | KONFIGURACE TELEFONNÍCH ZAPOJOVAČŮ DO DOZ (OBLASTI, ŘÍZENÍ, PRIORITY) | HOD | 25 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní nastavení specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
74 | SUDOP-R208 | R703452 | 1 | Drážka ve zdi pro kabelovou trasu, oprava povrchu, začištění | m | 100 |  | 0
29: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – vyhotovení drážky ve zdi pro kabelovou trasu – oprava povrchu a začičtění po drážkování 2. Způsob měření: Měří se v metrech.
75 | SUDOP R-208 | R75M311 | 1 | IP INTERKOM, NAPÁJENÍ POE, EXT.TLAČÍTKO, ČERVENÝ MAJÁČEK, LICENCE | kus | 1 |  | 0
22: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: - Dodávka a montáž dle textace položky.
76 | SUDOP R-208 | R75M323 | 1 | TELEFONNÍ PŘÍSTOJ VOIP, SÍŤOVÝ ADAPTÉR - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
12: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
77 | SUDOP R-208 | R75M431 | 1 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA FXO/FXS | kus | 1 |  | 0
49: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
78 | 2018_OTSKP | R75M432 | 1 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ - LICENCE PRO DOHLED | kus | 1 |  | 0
52: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
79 | 2018_OTSKP | R75M433 | 1 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, ROUTER | kus | 1 |  | 0
50: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
80 | SUDOP R-208 | R75M91Y | 1 | Demontáž / přemístění stávajících sdělovacích zařízení | KOMPLET | 1 |  | 0
78: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
81 | SUDOP R-208 | R75M92Y | 1 | Provizorní stav sdělovacích zařízení | KOMPLET | 1 |  | 0
79: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní demontáž a montáž stávajícího sdělovacího zařízení do provizorních prostor včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
|  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0