## PS 09-14-05_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 09-14-05_a |  | Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení
číslo a název rozpočtu: |  | PS 09-14-05_a |  | Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
6 | 2018_OTSKP | 702511 | 1 | Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm | kus | 1 |  | 0
24: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
8 | 2018_OTSKP | 703421 | 1 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | kus m | 30 |  | 0
22: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
9 | 2018_OTSKP | 703451 | 1 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | kus m | 1 |  | 0
23: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
11 | 2018_OTSKP | 742G11 | 1 | Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
20: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
12 | 2018_OTSKP | 742L11 | 1 | Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0
21: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
13 | 2018_OTSKP | 744612 | 1 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | kus | 1 |  | 0
12: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
14 | SUDOP R-208 | 75HMECR | 1 | PROPOJOVACÍ PATCH KABEL - 1M | kus | 24 |  | 0
13: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: - Dodávka a montáž dle textace položky.
15 | 2018_OTSKP | 75I221 | 1 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0.9 |  | 0
35: 0,9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
16 | 2018_OTSKP | 75I22X | 1 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | m | 300 |  | 0
36: 300; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
17 | 2018_OTSKP | 75IF11 | 1 | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 | kus | 4 |  | 0
27: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
18 | 2018_OTSKP | 75IF1X | 1 | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | kus | 4 |  | 0
28: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
19 | 2018_OTSKP | 75IF41 | 1 | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 | kus | 1 |  | 0
25: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
20 | 2018_OTSKP | 75IF4X | 1 | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
26: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
21 | 2018_OTSKP | 75IFA1 | 1 | NOSNÍK BLESKOJISTEK | kus | 1 |  | 0
31: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
22 | 2018_OTSKP | 75IFAX | 1 | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
32: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
23 | 2018_OTSKP | 75IFB1 | 1 | BLESKOJISTKA | kus | 18 |  | 0
33: 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
24 | 2018_OTSKP | 75IFBX | 1 | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | kus | 18 |  | 0
34: 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
25 | 2018_OTSKP | 75IJ12 | 1 | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | kus | 36 |  | 0
37: 36; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
26 | 2018_OTSKP | 75J111 | 1 | Nosná lišta plastová - dodávka | m | 10 |  | 0
18: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
27 | 2018_OTSKP | 75J11X | 1 | Nosná lišta plastová - montáž | m | 10 |  | 0
19: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
28 | 2018_OTSKP | 75J131 | 1 | NOSNÁ LIŠTA DIN | m | 1 |  | 0
29: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
29 | 2018_OTSKP | 75J13X | 1 | NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ | m | 1 |  | 0
30: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
30 | 2018_OTSKP | 75J212 | 1 | Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm | KMPÁR | 0.06 |  | 0
16: 0,06; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
31 | 2018_OTSKP | 75J21X | 1 | Kabel sdělovací, montáž a upevnění | m | 20 |  | 0
17: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
32 | 2018_OTSKP | 75J321 | 1 | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka | KMPÁR | 0.6 |  | 0
14: 0,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
33 | 2018_OTSKP | 75J32X | 1 | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž | KMPÁR | 0.6 |  | 0
15: 0,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
34 | 2018_OTSKP | 75JA32 | 1 | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ NA OMÍTKU | kus | 5 |  | 0
5: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
35 | 2018_OTSKP | 75JA3X | 1 | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
6: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
36 | 2018_OTSKP | 75JA51 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
37 | 2018_OTSKP | 75JA53 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
38 | 2018_OTSKP | 75JA55 | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU | kus | 24 |  | 0
3: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
39 | 2018_OTSKP | 75JA5X | 1 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | kus | 2 |  | 0
4: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
40 | 2018_OTSKP | 75L231 | 1 | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM, DCF | kus | 2 |  | 0
10: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
41 | 2018_OTSKP | 75L23X | 1 | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
11: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
42 | 2018_OTSKP | 75M311 | 1 | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
7: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
43 | 2018_OTSKP | 75M31X | 1 | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
8: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
46 | SUDOP R-208 | R75J6DF | 1 | Dveřní komunikátor vč. zápustné krabice, stolního telefonu, zdroje, el. otevírač | kus | 1 |  | 0
9: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
|  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  | Zemní práce
1 | 2018_OTSKP | 13273 | 1 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 25 |  | 0
39: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
2 | 2018_OTSKP | 132738 | 1 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4 |  | 0
40: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
3 | 2018_OTSKP | 17411 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 21 |  | 0
41: 21; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
4 | 2018_OTSKP | 702111 | 1 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | m | 80 |  | 0
42: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
5 | 2018_OTSKP | 702312 | 1 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | m | 80 |  | 0
44: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
7 | 2018_OTSKP | 702901 | 1 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | m | 80 |  | 0
43: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
10 | 2018_OTSKP | 709210 | 1 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | kus | 15 |  | 0
45: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
44 | SUDOP R-208 | R701011 | 1 | VYTYČENÍ TRASY | m | 145 |  | 0
38: 145; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v metrech vybourané rýhy
45 | SUDOP R-208 | R701ADC | 1 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY | KM | 0.08 |  | 0
46: 0,08; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Položka obsahuje: Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
|  | 2 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0