## PS 90-14-03_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 90-14-03_a |  | Olomouc - Uničov, přenosové zařízení
číslo a název rozpočtu: |  | PS 90-14-03_a |  | Olomouc - Uničov, přenosové zařízení
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1 |  | Dodávky, nosný materiál, montáže
3 | 2018_OTSKP | 703512 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | m | 150 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
4 | 2018_OTSKP | 741411 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
5 | 2018_OTSKP | 741C04 |  | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | kus | 70 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
6 | 2018_OTSKP | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | m | 70 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
7 | 2018_OTSKP | 742G12 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | m | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
8 | 2018_OTSKP | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | m | 100 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
9 | 2018_OTSKP | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | kus | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
10 | 2018_OTSKP | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | kus | 15 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
11 | R-POLOŽKA | 744113R |  | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 37 DO 72 MODULŮ, NÁSTĚNNÁ, PLNĚ VYZBROJENÁ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
12 | R-POLOŽKA | 744113R | 1 | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 37 DO 72 MODULŮ, NÁSTĚNNÁ, PLNĚ VYZBROJENÁ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
13 | R-POLOŽKA | 744113R | 2 | ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH NN ROZVADĚČÍCH VČETNĚ DODÁNÍ POTŘEBNÉHO MATERIÁLU | kus | 48 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
14 | 2018_OTSKP | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | kus | 30 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
15 | 2018_OTSKP | 744613 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | kus | 31 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
16 | 2018_OTSKP | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
17 | 2018_OTSKP | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
18 | 2018_OTSKP | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 72 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
19 | 2018_OTSKP | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
20 | 2018_OTSKP | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
21 | 2018_OTSKP | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 30 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
22 | 2018_OTSKP | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
23 | 2018_OTSKP | 75IF31 |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
24 | 2018_OTSKP | 75IF3X |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
25 | 2018_OTSKP | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19"" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
26 | 2018_OTSKP | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19"" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
27 | 2018_OTSKP | 75J131 |  | NOSNÁ LIŠTA DIN | m | 25 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
28 | 2018_OTSKP | 75J13X |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ | m | 25 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
29 | 2018_OTSKP | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | m | 200 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
30 | 2018_OTSKP | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 0.8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
31 | 2018_OTSKP | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
32 | 2018_OTSKP | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | kus | 102 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
33 | 2018_OTSKP | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | kus | 102 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
34 | 2018_OTSKP | 75JA22 |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA OMÍTKU | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
35 | 2018_OTSKP | 75JA2X |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
36 | 2018_OTSKP | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
37 | 2018_OTSKP | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
38 | R-POLOŽKA | 75JA56R |  | PANEL JISTIČOVÝ 3U DO 19" SKŘÍNĚ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
39 | R-POLOŽKA | 75JA57R |  | PANEL ZÁSUVKOVÝ DO 19" SKŘÍNĚ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
40 | R-položka | 75JA5R |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | kus | 32 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
41 | 2018_OTSKP | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | kus | 110 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
42 | R-POLOŽKA | 75JA5XR |  | PANEL JISTIČOVÝ 3U DO 19" SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
43 | R-položka | 75JA61R |  | METALICKÝ PATCHCORD | kus | 32 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
44 | 2018_OTSKP | 75JB12 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"" 600X600 DO 32 U | kus | 15 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
45 | 2018_OTSKP | 75JB13 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"" 600X600 DO 47 U | kus | 16 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
46 | 2018_OTSKP | 75JB1X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"" 600X600 - MONTÁŽ | kus | 16 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
47 | 2018_OTSKP | 75JB1X | 1 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"" 600X600 - MONTÁŽ | kus | 15 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
48 | 2018_OTSKP | 75JB43 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U | kus | 24 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
49 | 2018_OTSKP | 75JB4X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | kus | 24 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
50 | 2018_OTSKP | 75K222 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
51 | 2018_OTSKP | 75K22X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
52 | 2018_OTSKP | 75K233 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC PŘES 10 A | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
53 | R-POLOŽKA | 75K233R |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC PŘES 10 A - DOPLNĚNÍ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
54 | 2018_OTSKP | 75K23X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
55 | 2018_OTSKP | 75K341 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - DODÁVKA | kus | 19 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
56 | 2018_OTSKP | 75K34X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - MONTÁŽ | kus | 19 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
57 | 2018_OTSKP | 75K414 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC PŘES 1000 VA | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
58 | 2018_OTSKP | 75K415 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
59 | 2018_OTSKP | 75K416 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ BYPASSU | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
60 | R-položka | 75K417R |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ STŘÍDAČE | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
61 | 2018_OTSKP | 75K41X |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - MONTÁŽ | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
62 | R-POLOŽKA | 75K423R |  | MĚNIČ NAPĚTÍ 110V DC/12, 24, 60 V DC DO 1000 VA | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
63 | R-POLOŽKA | 75K42XR |  | MĚNIČ NAPĚTÍ 110 V DC/12, 24, 60 V DC - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
64 | 2018_OTSKP | 75K511 |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA | m | 100 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
65 | 2018_OTSKP | 75K51X |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ | m | 100 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
66 | 2018_OTSKP | 75K521 |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 35 MM2 - DODÁVKA | m | 60 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
67 | 2018_OTSKP | 75K52X |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 35 MM2 - MONTÁŽ | m | 60 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
68 | 2018_OTSKP | 75K651 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - DODÁVKA | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
69 | 2018_OTSKP | 75K65X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - MONTÁŽ | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
70 | 2018_OTSKP | 75K661 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - DALŠÍ JEDNOTKA 500 VAH - DODÁVKA | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
71 | 2018_OTSKP | 75K66X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - DALŠÍ JEDNOTKA 500 VAH - MONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
72 | 2018_OTSKP | 75K691 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - DODÁVKA | kus | 44 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
73 | 2018_OTSKP | 75K69X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ | kus | 44 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
74 | R-POLOŽKA | 75LD57R |  | PANEL ZÁSUVKOVÝ DO 19" SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 55 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
75 | 2018_OTSKP | 75M724 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - ROZHRANÍ STM-1 | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
78 | R-POLOŽKA | 75M736R |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - PE ROUTER PÁTEŘNÍ - DOLPNĚNÍ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
79 | 2018_OTSKP | 75M832 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - CE ROUTER FIXNÍ KONFIGURACE 24X10/100/1000 POE + 4XUPLINK + 2XPWR | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
80 | 2018_OTSKP | 75M833 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - CE ROUTER FIXNÍ KONFIGURACE 48X10/100/1000 + 4XUPLINK + 2XPWR | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
81 | 2018_OTSKP | 75M834 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - CE ROUTER FIXNÍ KONFIGURACE 24XSFP SLOT + 2XPWR | kus | 0 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
82 | 2018_OTSKP | 75M836 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - PE ROUTER AGREGAČNÍ-MODULÁRNÍ 1XRSP + 8XSFP + 8XGE + 8XE1 +2XPWR | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
83 | 2018_OTSKP | 75M83C |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - DOPLNĚNÍ 10GE SFP LH | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
84 | 2018_OTSKP | 75M83X |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - MONTÁŽ | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
85 | R-POLOŽKA | 75M83XR |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - LICENCE PRO DOHLED (SNMP, STÁVAJÍCÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM, BALÍČKY) | kus | 19 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní doplnění (SW, licence, oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
86 | 2018_OTSKP | 75M857 |  | MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
87 | 2018_OTSKP | 75M85X |  | MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
88 | R-POLOŽKA | 75M911R |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 16X10/100 + 2XUPLINK | kus | 3 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Napájení 24V 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
89 | 2018_OTSKP | 75M913 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 (8XPOE) + 2XUPLINK | kus | 9 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
90 | 2018_OTSKP | 75M91X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | kus | 12 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
91 | R-POLOŽKA | 75M91XR |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET LICENCE PRO DOHLED (SNMP, STÁVAJÍCÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM, BALÍČKY) | kus | 74 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní doplnění (SW, licence, oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
92 | 2018_OTSKP | 75M921 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 2XUPLINK | kus | 47 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
93 | 2018_OTSKP | 75M922 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK | kus | 15 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
94 | 2018_OTSKP | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ | kus | 62 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
95 | R-POLOŽKA | 75M977R |  | ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POVELŮ | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
96 | R-POLOŽKA | 75M97XR |  | ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POVELŮ - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
97 | R-položka | 75XX06R |  | ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ) | HOD | 200 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
98 | R-položka | 75XX07R |  | ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ | HOD | 150 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
101 | R-položka | 75XX18R |  | ZAJIŠTĚNÍ ZAOKRUHOVÁNÍ (SESTAVENÍ OKRUHU, MĚŘENÍ, KONFIGURACE SYSTÉMU) | PŘÍPAD | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
|  | 1 |  | Dodávky, nosný materiál, montáže |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  | Demontáže
76 | 2018_OTSKP | 75M72X |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
77 | 2018_OTSKP | 75M72Y |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
99 | R-položka | 75XX08R |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ | PŘÍPAD | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu, odvoz, vyhotovení protokolů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
100 | R-položka | 75XX09R |  | MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ | PŘÍPAD | 4 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu, odvoz, vyhotovení protokolů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
|  | 2 |  | Demontáže |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 |  | Poplatky za skládky
1 | 2018_OTSKP | 015310 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
2 | 2018_OTSKP | 015650 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY | T | 0.2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
|  | 3 |  | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0