## PS 90-14-05.1_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 90-14-05.1_a |  | Olomouc - Uničov, přejezdy a zastávky, kamerový systém
číslo a název rozpočtu: |  | PS 90-14-05.1_a |  | Olomouc - Uničov, přejezdy a zastávky, kamerový systém
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1 |  | Zemní práce
1 | 2018_OTSKP | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2.45 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
2 | 2018_OTSKP | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.45 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
3 | 2018_OTSKP | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 190 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
4 | 2018_OTSKP | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 21 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
5 | 2018_OTSKP | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | kus | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
6 | 2018_OTSKP | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | m | 670 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
7 | 2018_OTSKP | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | m | 80 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
8 | 2018_OTSKP | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | m | 670 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
9 | 2018_OTSKP | 702901 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | m | 670 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
12 | 2018_OTSKP | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
74 | R-položky | R |  | Zásypy ze zemin nepropustných se zhutněním z vyzískaného materiálu | M3 | 190 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
75 | R-položky | R | 1 | Geodetické zaměření trasy | KM | 0.67 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
76 | R-položky | R | 2 | Vytyčení trasy | m | 670 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
popis položky zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  | Kamerový systém
10 | 2018_OTSKP | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | m | 30 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
11 | 2018_OTSKP | 703452 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | m | 50 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
13 | 2018_OTSKP | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | m | 50 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
14 | 2018_OTSKP | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | m | 750 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
15 | 2018_OTSKP | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
16 | 2018_OTSKP | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
17 | 2018_OTSKP | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
18 | 2018_OTSKP | 744811 |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
19 | 2018_OTSKP | 744L51 |  | RELÉ - POMOCNÝ SPÍNAČ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
20 | 2018_OTSKP | 75H141 |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
21 | 2018_OTSKP | 75H14X |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ | kus | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
22 | 2018_OTSKP | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 2.4 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
23 | 2018_OTSKP | 75I819 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY | m | 700 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
24 | 2018_OTSKP | 75I851 |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
25 | 2018_OTSKP | 75I85X |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
26 | 2018_OTSKP | 75I921 |  | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM | m | 700 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
27 | 2018_OTSKP | 75I92X |  | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ | m | 700 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
28 | 2018_OTSKP | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
29 | 2018_OTSKP | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | m | 700 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
30 | 2018_OTSKP | 75IA31 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
31 | 2018_OTSKP | 75IA3X |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
32 | 2018_OTSKP | 75IB11 |  | MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM | m | 700 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
33 | 2018_OTSKP | 75IB1X |  | MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ | m | 700 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
34 | 2018_OTSKP | 75IC11 |  | MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
35 | 2018_OTSKP | 75IC1X |  | MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
36 | 2018_OTSKP | 75IEE1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19"" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
37 | 2018_OTSKP | 75IEEX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19"" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
38 | 2018_OTSKP | 75IEF1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
39 | 2018_OTSKP | 75IEFX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
40 | 2018_OTSKP | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
41 | 2018_OTSKP | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | kus | 25 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
42 | 2018_OTSKP | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | kus | 25 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
43 | 2018_OTSKP | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
44 | 2018_OTSKP | 75J131 |  | NOSNÁ LIŠTA DIN | m | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
45 | 2018_OTSKP | 75J13X |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ | m | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
46 | 2018_OTSKP | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 0.88 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
47 | 2018_OTSKP | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.88 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
48 | 2018_OTSKP | 75J33AR |  | Patch kabel Cat.5E FTP/STP | kus | 15 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
49 | 2018_OTSKP | 75J821 |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M | kus | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
50 | 2018_OTSKP | 75J82X |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | kus | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
51 | 2018_OTSKP | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
52 | 2018_OTSKP | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
53 | 2018_OTSKP | 75K231 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC DO 5 A | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
54 | 2018_OTSKP | 75K23X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
55 | 2018_OTSKP | 75L421 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
56 | 2018_OTSKP | 75L424 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - SW LICENCE | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
57 | 2018_OTSKP | 75L42X |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
58 | 2018_OTSKP | 75L46W |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
59 | 2018_OTSKP | 75L481 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
60 | 2018_OTSKP | 75L482 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
61 | 2018_OTSKP | 75L483 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
62 | 2018_OTSKP | 75L484 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
63 | 2018_OTSKP | 75L48X |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | kus | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
64 | 2018_OTSKP | 75L491 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
65 | 2018_OTSKP | 75L492 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
66 | 2018_OTSKP | 75L493 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | KOMPLET | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
67 | 2018_OTSKP | 75L494 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM | HOD | 16 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
68 | 2018_OTSKP | 75L495 |  | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
69 | 2018_OTSKP | 75L496 |  | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
70 | 2018_OTSKP | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
71 | 2018_OTSKP | 75M976 |  | PŘEVODNÍK - SFP | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
72 | 2018_OTSKP | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | kus | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
73 | 2018_OTSKP | 78O958R |  | Spolupráce při integraci do systému DDTS | CELEK | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
74 | R-položky | R |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 PoE + 2XUPLINK | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
77 | 2018_OTSKP | 75M857 |  | MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
78 | 2018_OTSKP | 75M85X |  | MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
|  | 2 |  | Kamerový systém |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0