## PS 90-14-07_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 90-14-07_a |  | OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS
číslo a název rozpočtu: |  | PS 90-14-07_a |  | OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
1 | 2018_OTSKP | 015310 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.05 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
2 | 2018_OTSKP | 015640 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY | T | 0.3 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
3 | 2018_OTSKP | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | kpl | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
91 | SUDOP R-208 | R015420 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ | T | 0.05 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
|  | 0 |  | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE |  |  |  | 0 | 0
|  | 6 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ
4 | 2018_OTSKP | 61444 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
5 | 2018_OTSKP | 62447 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ | M2 | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
6 | 2018_OTSKP | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
|  | 6 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0 | 0
|  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
7 | 2018_OTSKP | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | m | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
8 | 2018_OTSKP | 702512 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
9 | 2018_OTSKP | 702820 |  | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY | m | 4 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
10 | 2018_OTSKP | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | m | 80 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
11 | 2018_OTSKP | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | m | 50 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
12 | 2018_OTSKP | 703722 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM | kus | 40 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
13 | 2018_OTSKP | 703754 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
14 | 2018_OTSKP | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
15 | 2018_OTSKP | 709400 |  | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | m | 7 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
16 | 2018_OTSKP | 709511 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | kg | 50 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
17 | 2018_OTSKP | 709611 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | m | 80 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
18 | 2018_OTSKP | 709612 |  | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY | m | 30 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
19 | 2018_OTSKP | 709622 |  | DEMONTÁŽ UCPÁVKY VODO- A PLYNOTĚSNÉ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
|  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 74 |  | Silnoproud
20 | 2018_OTSKP | 741Z08 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD. | M2 | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
21 | 2018_OTSKP | 742F11 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | m | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
22 | 2018_OTSKP | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | m | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
23 | 2018_OTSKP | 742K11 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | kus | 4 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
24 | 2018_OTSKP | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
25 | 2018_OTSKP | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | m | 25 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
26 | 2018_OTSKP | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | kus | 24 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
27 | 2018_OTSKP | 744141 |  | ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
28 | 2018_OTSKP | 744652 |  | JISTIČ DC OD 4 DO 10 A | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
29 | 2018_OTSKP | 744R23 |  | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU OD 14 DO 21 MM | kus | 10 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
30 | 2018_OTSKP | 744Z05 |  | DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN | kus | 4 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
31 | 2018_OTSKP | 744Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | TKM | 20 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
32 | 2018_OTSKP | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
33 | 2018_OTSKP | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
34 | 2018_OTSKP | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
35 | 2018_OTSKP | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 48 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
36 | 2018_OTSKP | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 48 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
37 | 2018_OTSKP | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 24 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
38 | 2018_OTSKP | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
39 | 2018_OTSKP | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 48 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
40 | 2018_OTSKP | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
|  | 74 |  | Silnoproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 75 |  | Slaboproud
41 | 2018_OTSKP | 75IF21 |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
42 | 2018_OTSKP | 75IF2X |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
43 | 2018_OTSKP | 75IF2Y |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DEMONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
44 | 2018_OTSKP | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19"" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
45 | 2018_OTSKP | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19"" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
46 | 2018_OTSKP | 75IJ31 |  | MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ KOAXIÁLNÍHO KABELU | ÚSEK | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
47 | 2018_OTSKP | 75J212 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 0.6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
48 | 2018_OTSKP | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | m | 120 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
49 | 2018_OTSKP | 75K511 |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA | m | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
50 | 2018_OTSKP | 75K51X |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ | m | 30 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
51 | 2018_OTSKP | 75K51Y |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DEMONTÁŽ | m | 48 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
52 | 2018_OTSKP | 75K631 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
53 | 2018_OTSKP | 75K63X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - MONTÁŽ | kus | 4 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
54 | 2018_OTSKP | 75K63Y |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
55 | 2018_OTSKP | 75K67X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
56 | 2018_OTSKP | 75K67Y |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
57 | 2018_OTSKP | 75M713 |  | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE NA JEDEN KANÁL (DOPLNĚNÍ) | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
58 | 2018_OTSKP | 75M714 |  | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE KAC | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
59 | 2018_OTSKP | 75MA11 |  | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ | kus | 9 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
60 | 2018_OTSKP | 75MA1X |  | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ | kus | 9 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
61 | 2018_OTSKP | 75MA1Y |  | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR DEMONTÁŽ | kus | 11 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
62 | 2018_OTSKP | 75N163 |  | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - SADA KONEKTORŮ (2KS) | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
63 | 2018_OTSKP | 75N213 |  | MRS, RADIOSTANICE PŘENOSNÁ | kus | 6 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
64 | 2018_OTSKP | 75N21X |  | MRS, RADIOSTANICE - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
65 | 2018_OTSKP | 75N21Y |  | MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
66 | 2018_OTSKP | 75N221 |  | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 1 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
67 | 2018_OTSKP | 75N22X |  | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
68 | 2018_OTSKP | 75N231 |  | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ LOKÁLNÍ | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
69 | 2018_OTSKP | 75N23X |  | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
70 | 2018_OTSKP | 75N23Y |  | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
71 | 2018_OTSKP | 75N242 |  | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE BLOK 1 RADIOSTANICE | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
72 | 2018_OTSKP | 75N24X |  | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
73 | 2018_OTSKP | 75N24Y |  | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
74 | 2018_OTSKP | 75N255 |  | MRS, SMĚROVÁNÍ ANTÉN | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
75 | 2018_OTSKP | 75N25X |  | MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
76 | 2018_OTSKP | 75N25Y |  | MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
77 | 2018_OTSKP | 75N261 |  | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | m | 90 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
78 | 2018_OTSKP | 75N26X |  | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ | m | 90 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
79 | 2018_OTSKP | 75N26Y |  | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ | m | 70 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
80 | 2018_OTSKP | 75N28W |  | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | kus | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
81 | 2018_OTSKP | 75N291 |  | MRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ INTEGRACE DO OVLÁDÁNÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVAČE | kus | 3 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
82 | 2018_OTSKP | 75N522 |  | ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR DÉLKY DO 1M | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
83 | 2018_OTSKP | 75N621 |  | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
84 | 2018_OTSKP | 75N62X |  | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
85 | 2018_OTSKP | 75N62Y |  | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
86 | 2018_OTSKP | 75N641 |  | NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
87 | 2018_OTSKP | 75N64X |  | NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
88 | 2018_OTSKP | 75N64Y |  | NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ, DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
89 | 2018_OTSKP | 75N713 |  | MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | kus | 3 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
90 | 2018_OTSKP | 75N714 |  | MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
92 | SUDOP R-208 | R75J31Y |  | KABEL SDĚLOVACÍ - DEMONTÁŽ | KMPÁR | 1.2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
"1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kmpárů kompletní konstrukce nebo práce."
93 | SUDOP R-208 | R75JA5 |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
94 | SUDOP R-208 | R75JA61 |  | METALICKÝ PATCHCORD | kus | 5 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
95 | SUDOP R-208 | R75N221 |  | PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ MRS | CELEK | 1 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
Komleptní provizorní řešení MRS během stavby, nastavování, instalace... Položka obsahuje především: - Provizorní anténní trojnožky na střechy kontejnerů, včetně montáže a demontáže, zhotovení prostupů pro koaxiální svody - Provizorní stavy MRS, včetně souvisejícího drobného instalačního materiálu (Jističe, lišty, kabelizace...) - Provizorní řešení nahrávaní komunikace, nastavení nahrávání - Přesuny zařízení, montáže, demontáže - Demontáže, montáže kabelizace související s MRS, včetně souvisejícího drobného materiálu - Nastavování, zkoušení, řešení záznamu
96 | SUDOP R-208 | R75N51Y |  | ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA ZEĎ - DEMONTÁŽ | kus | 3 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
"1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
97 | 2018_OTSKP | R75N52X |  | ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA ZEĎ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
98 | SUDOP R-208 | R75N52X | 1 | ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
99 | SUDOP R-208 | R75N52Y |  | ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
"1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
100 | SUDOP R-208 | R75XX07 |  | ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ | HOD | 48 |  | 0
viz textová a výkresová část projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
|  | 75 |  | Slaboproud |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0