NAŠE ZN: 3089/2019-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš

TEL: 722 819 305

E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz

DATUM: Olomouc/25. 4. 2019

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: -

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**Dotaz č. 2:**

Dotaz se týká objektu „SO 90-14-06 Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV“. Dle charakteru požadavků zadávací dokumentace a i zejména dle vyjádření CETIN (SEK - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) „H\_506.01\_CETIN.pdf“ se jedná o nezadatelné práce. Je předmětem soutěže SO 90-14-06 nebo bude tento SO vyjmut ze soutěže a uchazeč tedy nebude SO 90-14-06 oceňovat?

**Odpověď**:

„SO 90-14-06 Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV“ nebude uchazeč oceňovat.

Investor stavby - SŽDC s.o. – bude řešit smlouvu o přeložce s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. po zpracování DSP a upřesnění stavbou dotčené infrastruktury cizích operátorů.

**Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace