Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

**Specifikace předmětu díla.**

Předmětem plnění je zabezpečení kancelářských prostor Odboru krizového řízení SŽDC nacházejících se ve 4. nadzemním podlaží v budově Hlavního nádraží v Praze a na adrese Wilsonova 300/8, Praha 2.

Požadavky Zadavatele na zabezpečení kancelářských prostor:

* Zabezpečení kancelářských prostor musí být provedeno dle specifikace NBÚ, v rozsahu výkresové dokumentace a výkazu výměr;
* Zabezpečení kancelářských prostor musí splňovat kompatibilitu s provozovaným bezpečnostním systémem ASSET z důvodu jednotné databáze uživatelů;
* Místnost č. 5 bude osazena koncovými prvky bezpečnostního systému splňujícími certifikaci NBÚ minimálně Důvěrné;
* Audio vrátník musí splňovat kompatibilitu s telefonní ústřednou zadavatele;
* Přehledová kamera musí být dostupná přes IP adresu kamery z PC zadavatele;
* Topologie kabelových tras bude vedena v lištách, trubkách;
* Provedení výchozí revize a dokumentace skutečného provedení díla.

Příloha: Výkresová dokumentace