## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, trafostanice 27/3kV pro EPZ | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 03-21-05 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-19 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-19 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 21M | DODÁVKA
|  | ROZVODNA 27kV, 50 Hz-dodávka vč.dopravy | [8 empty] | SD
1 | 74201R | Vstupní pole EZB AC, vypínač 1250A SIEMENS 3AH47, PTP, PTN, svodič přepětí 29kV/10 kA, nadproud. a zkratovová ochrana, PLC, dotyk.screen, 110 Vss, průchodka na pas bokem viz Dispozice (ochrana P120, PLC) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
2 | 74202R | Pole s pojistkou pro trafo VS, výsuvné provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
3 | 74203R | Pole s transformátorem VS (ETTH100/30, 27/0,23kV, 60kVA, suché, 6% nebo ekvivalent) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
4 | 74204R | Rám pod rozvaděč vn - základový pod pole | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 3; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
5 | 74205R | Dokumentace k rozvaděči R27 kV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
6 | 74206R | Doprava R27 kV, nakládka ve výrobě, vyložení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
7 | 74207R | Nastavení kontaktních zařízení a výsuvných zařízení - 4 hod / 1 pole s RV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
8 | 7420R | Nastavení ochraných funkcí přívodního pole 27,5 kV kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
9 | 74209R | Výpočet ochranných funkcí přívodního pole 27,5 kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
10 | 74210R | Konfigurace PLC, nastavení protokolu, parametrizace řízení pole | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
11 | 74211R | SW pro zobrazovací jednotku, loading driveru, nastavení do provozu, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
12 | 74212R | Transformátor suchý pro EPZ 27/3,3 kV, 1600 kVA, IP 00, vč. dopravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
13 | 74213R | Najetí transformátoru vn/nn zvýšeným napětím, zkouška transformátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
14 | 74214R | Obtížná manipulace ve stavební zóně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
15 | 74215R | Skříňka měření teploty transformátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
16 | 74216R | Dokončovací práce v kobce do 35 kV (R27 kV a Trafo EPZ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 2; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
17 | 74217R | Svodiče přepětí na primáru trafa 25kV/10kA, provedení na konstrukci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
18 | 74218R | Svodiče přepětí na sekundáru trafa 4kV/10kA, provedení na konstrukci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
|  | ROZVODNA 3kV AC-dodávka vč. dopravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 74219R | Přívodní pole EPZ 3 kV, AC skříňového provedení vč. nadproud a zkratové ochrany, řízení pole, vypínač SION 3A, vše podle výkresu PD a popisu(ochrana P120, PLC) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
20 | 74220R | Vývodové pole EPZ 3 kV AC typové, skříňového provedení, vč. ovládací nástavby a snímání spotřeby pro dálkový odečet, podle výkresu PD a popisu (P111+WAGO) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 5; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
21 | 74221R | Rám pod rozvaděč vn - základový pod pole | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 21: 6; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
22 | 74222R | Dokumentace rozvaděče EPZ komplexní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
23 | 74223R | Nastavení ochraných funkcí EPZ, přívodního pole 3kVAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
24 | 74224R | Nastavení ochranných funkcí EPZ, vývodového pole 3kVAC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 24: 5; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
25 | 74225R | Výpočet ochranných funkcí přívodního pole EPZ 3kVAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 25: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
26 | 74226R | Výpočet ochranných funkcí vývodového pole EPZ 3kVAC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 26: 5; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
27 | 74227R | Konfigurace PLC, nastavení protokolu, parametrizace řízení pole EPZ 3kVAC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 27: 6; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
28 | 74228R | SW pro zobrazovací jednotku HMI, loading driveru, nastavení do provozu, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 28: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
29 | 74229R | Funkční zkouška místního distribuovaného řízení (řízení, blokovací funkce, komunikace) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 29: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
30 | 74230R | Servis výrobce u osazení rámu rozvaděče EPZ (niveleta podlahy) | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 30: 12; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
31 | 74231R | Montáž a zprovoznění měření polí vývodu (místní odečet) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31: 5; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
|  | PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ EPZ 3kVAC včetně dopravy | [7 empty] | 0
32 | 74232R | Skříň zpětných kabelů typ G2- pilíř pro přizdění k objektu EPZ zvenku (viz Dispozice) - celkem 12 praporců (viz schéma) provedení 2x G2/III | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 32: 3; viz příloha č.1,2,14
33 | 74233R | Ocelová konstrukce do základu pilíře provedení G3/III | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 33: 3; viz příloha č.1,2,14
34 | 74234R | Propojovací pásovice skříní, provedení G1/VIII | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 34: 3; viz příloha č.1,2,14
35 | 74235R | Doprava,, nakládka periferních zařízení | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 3; viz příloha č.1,2,14
36 | 74236R | Rozvaděč měření REAC | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 36: 5; viz příloha č.1,2,10
37 | 74237R | Rozvaděč vlastní spotřeby ANG | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 37: 1; viz příloha č.1,2,11
38 | 74238R | Stejnosměrný rozvaděč ATJ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 38: 1; viz příloha č.1,2,12
39 | 74239R | Rozvaděč jištění oddělovacího transformátoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 39: 1; viz příloha č.1,2,13
40 | 74240R | Transf. oddělovací 0,4/0,4kV, 16kVA, IP23 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 40: 1; viz příloha č.1,2
41 | 74241R | Svorkovnicová skříňka MX | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 41: 1; viz příloha č.1,9
42 | 74242R | Ochranné a pracovní pomůcky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 1; viz příloha č.1,2,3,4,5,6,7
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 21M | DODÁVKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | ELEKTROMONTÁŽE | [8 empty] | SD
43 | 74243R | Optické komponenty pro zapojení PLC do systému | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 43: 2; viz příloha č.1,2,8
44 | 74244R | Komunikační switch ABB typu ASF675 (včetně 2x napájecí zdroj (1x 18-60V DC, 1x 77-300 V DC a 90-265 V AC; 2x RJ45 twisted pair; 2x Multimod/singlemod fiber adapter M-SFP-LX/LC (MM do 550 m, SM do 20 km); 20x LC multimod fiber adapter), | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 44: 2; viz příloha č.1,2,8
45 | 74245R | Engineering a funkce System integratora pro IEC61850 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : databaze signálů, generování scd souborů, podpora při zprovoznění v místě realizace | 45: 2; viz příloha č.1,2,8
46 | 74246R | Komunikační rozhraní - převod protokolu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Převod protokolu na jiný komunikační protokol nadřazeného ŘS (Modbus, Spa-bus a pod) při použití např SW ABB, OPC Server (součást MicroSCADA systému, platí se licence) | 46: 2; viz příloha č.1,2,8
47 | 74247R | Kontrola rozváděčů nn do 200 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Uvedení zařízení do provozu, včetně předepsaných zkoušek a pomocného materiálu. | 47: 2; viz příloha č.1,2,3,16
48 | 74248R | Uvedení do provozu transformátoru jednofázového vn/vn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Uvedení zařízení do provozu, včetně předepsaných zkoušek a pomocného materiálu. | 48: 1; viz příloha č.1,2,3,16
49 | 74249R | Uvedení do provozu transformátoru jednofázového vn/nn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Uvedení zařízení do provozu, včetně předepsaných zkoušek a pomocného materiálu. | 49: 1; viz příloha č.1,2,3,16
50 | 74250R | Uvedení do provozu transformátoru třífázového nn/nn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Uvedení zařízení do provozu, včetně předepsaných zkoušek a pomocného materiálu. | 50: 1; viz příloha č.1,2,3,16
51 | 74251R | Zprovoznění bateriového zdroje | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Uvedení zařízení do provozu, včetně předepsaných zkoušek a pomocného materiálu. | 51: 1; viz příloha č.1,2,3,16
52 | 74252R | Asistence dodavatele při úpravách podlahy kiosku | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Náklady na spolupráci při požadovaných úpravách podlahy. | 52: 20; viz příloha č.1,2,3,16
53 | 74253R | Kabelový polyesterový kanál KOPOS PK 170x70D | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 53: 20; viz příloha č.1,2,3,16
54 | 74254R | Kabelový stínící kanál KOPOS SK 40x33 na R27 kV | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 54: 20; viz příloha č.1,2,3,16
55 | 74255R | Úprava kanálu R27 kV vyříznutím profilových otvorů | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 55: 10; viz příloha č.1,2,3,16
56 | 74256R | Drátěný kabelový žlab 240 x 60 zavěšený FN 240 ZZ FLEXNET | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 56: 25; viz příloha č.1,2,3,16
57 | 74257R | Drátěný kabelový žlab 240 x 60 v kabelovém prostoru ( FN 240 ZZ fy FLEXNET) | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 57: 25; viz příloha č.1,2,3,16
58 | 74258R | Ohyb drát.žlabu FN240 - 5xFS2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 58: 10; viz příloha č.1,2,3,16
59 | 74259R | Podlahový držák žlabu FP 1 ZZ | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 59: 36; viz příloha č.1,2,3,16
60 | 74260R | Držák závěsný žlabu FN 140 typ FD 1 ZZ | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 60: 32; viz příloha č.1,2,3,16
61 | 74261R | Drátěný kabelový žlab 60 x 60 v kabelovém prostoru ( FN 60 ZZ fy FLEXNET) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 61: 20; viz příloha č.1,2,3,16
62 | 74262R | Víko kabelového žlabu FV60 ZZ | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 62: 54; viz příloha č.1,2,3,16
63 | 74263R | Víko kabelového žlabu FV140 ZZ | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 63: 32; viz příloha č.1,2,3,16
64 | 74264R | Spojka FS 1 ZZ velká | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 64: 12; viz příloha č.1,2,3,16
65 | 74265R | Spojka FS 2 ZZ malá | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 65: 26; viz příloha č.1,2,3,16
66 | 74266R | Hmoždinka do betonu pr. 10 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 66: 120; viz příloha č.1,2,3,16
67 | 74267R | Kanál elekroinstalační 140 x 60 l vč. dílů odbočení, ohybu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 67: 25; viz příloha č.1,2,3,16
68 | 74268R | Podružný a spojovací materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 68: 1; viz příloha č.1,2,3,16
69 | 74269R | Přípojnicový rozvod včetně izolátorů v trafokomoře | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 69: 1; viz příloha č.1,2,3,16
70 | 74270R | Bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 70: 1; viz příloha č.1,2,3,16
71 | 741BAA | Instalažní žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 71: 30; viz příloha č.1,2,3,16
72 | 741BAB | Instalažní žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 72: 40; viz příloha č.1,2,3,16
73 | 741CAA | Tyč ocelová plochá 20x5mm (0,79 kg/m) | kg | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 73: 90; viz příloha č.1,2,3,16
74 | 741CAB | Tyč ocelová plochá 40x10mm (3,14 kg/m) | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 74: 120; viz příloha č.1,2,3,16
75 | 741CAC | Úhelník rovnoramenný L 25x25x3mm (1,12 kg/m) | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 75: 75; viz příloha č.1,2,3,16
76 | 741CAD | Úhelník rovnoramenný L 45x45x5mm (3,37 kg/m) | kg | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 76: 180; viz příloha č.1,2,3,16
77 | 741CAH | Tyč průřezu U 50 (5,59 kg/m) | kg | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 77: 150; viz příloha č.1,2,3,16
78 | 741CCD | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 78: 10; viz příloha č.1,2,3,16
79 | 741ECA | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 79: 20; viz příloha č.1,2,3,16
80 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 80: 120; viz příloha č.1,2,3,16
81 | 741FAL | Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 81: 100; viz příloha č.1,2,3,16
82 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 82: 25; viz příloha č.1,2,3,16
83 | 741FAN | Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž pouzdra, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 83: 6; viz příloha č.1,2,3,16
84 | 741FAO | Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 84: 1; viz příloha č.1,2,3,16
85 | 742EBD | 3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 85: 100; viz příloha č.1,2,3,16
86 | 742FDH | Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 86: 2; viz příloha č.1,2,3,16
87 | 742GBB | 1-YY 1 x 50 - 70 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 87: 50; viz příloha č.1,2,3,16
88 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 88: 110; viz příloha č.1,2,3,16
89 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 89: 120; viz příloha č.1,2,3,16
90 | 742GEF | 1-CYKY 3 x 25 - 35 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 90: 15; viz příloha č.1,2,3,16
91 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 91: 40; viz příloha č.1,2,3,16
92 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 92: 15; viz příloha č.1,2,3,16
93 | 742GGA | CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 93: 15; viz příloha č.1,2,3,16
94 | 742GHA | 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 94: 120; viz příloha č.1,2,3,16
95 | 742GHB | 1-CYKFY 4/5 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 95: 60; viz příloha č.1,2,3,16
96 | 742GHG | 1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 96: 80; viz příloha č.1,2,3,16
97 | 74201R | Classic 110 7x1,0, kabel silový izolace silikonová, stíněný | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 97: 30; viz příloha č.1,2,3,16
98 | 74202R | Classic 110 5G 4,0, kabel silový izolace silikonová, stíněný | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 98: 30; viz příloha č.1,2,3,16
99 | 742IAD | 1-AYY 1 x 500 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 99: 20; viz příloha č.1,2,3,16
100 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 100: 6; viz příloha č.1,2,3,16
101 | 742JAB | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici, 300 - 500 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 101: 2; viz příloha č.1,2,3,16
102 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 102: 55; viz příloha č.1,2,3,16
103 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 103: 20; viz příloha č.1,2,3,16
104 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 104: 140; viz příloha č.1,2,3,16
105 | 742LBB | SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 105: 50; viz příloha č.1,2,3,16
106 | 742LBI | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 106: 110; viz příloha č.1,2,3,16
107 | 742LEA | Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 107: 16; viz příloha č.1,2,3,16
108 | 745ZAI | Demontáž vn pojistkového spodku do 38,5kV včetně pojistkových patron | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 108: 1; viz příloha č.1,2,3,16
109 | 745ZAM | Demontáž vn svodičů přepětí do Un 38,5kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 109: 1; viz příloha č.1,2,3,16
110 | 74571R | Demontáž jednofázového transformátoru vn/vn do 2MVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 110: 1; viz příloha č.1,2,3,16
111 | 74572R | Demontáž stávající kobkové rozvodny 3kV AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 111: 1; viz příloha č.1,2,3,16
112 | 74573R | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-pol. | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 112: 1; viz příloha č.1,2,3,16
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
113 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 113: 2; viz příloha č.1,2,3
114 | 747AAC | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů stejnosměrných - 1 pole | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 114: 1; viz příloha č.1,2,3
115 | 747AAG | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 115: 9; viz příloha č.1,2,3
116 | 747ABA | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru třífázového nn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 116: 1; viz příloha č.1,2,3
117 | 747ABC | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn přes 1000 do 1600kVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 117: 1; viz příloha č.1,2,3
118 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 118: 1; viz příloha č.1,2,3
119 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 119: 10; viz příloha č.1,2,3
120 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 120: 1; viz příloha č.1,2,3
121 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 121: 5; viz příloha č.1,2,3
122 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 122: 30; viz příloha č.1,2,3
123 | 747EBB | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 123: 6; viz příloha č.1,2,3
124 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 124: 1; viz příloha č.1,2,3
125 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 125: 20; viz příloha č.1,2,3
126 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření EMI EMC podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Limitem je malá TNS o jedné kompenzaci nebo TNS s 2 TUsm., nebo jedna větev trafopřívodu 110 kV s jedním T110 kV. Cena obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 126: 1; viz příloha č.1,2,3
127 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 127: 20; viz příloha č.1,2,3
128 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 128: 10; viz příloha č.1,2,3
129 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 129: 10; viz příloha č.1,2,3
130 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 130: 10; viz příloha č.1,2,3
131 | 748AAD | Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro rozvodnu EPZ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro rozvodnu EPZ dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 131: 1; viz příloha č.1,2,3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
132 | 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 132: 0.5; odborný odhad
133 | 200301-O | Komunální odpad | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 133: 5; odborný odhad
134 | 15725 | 16 02 14 - Vyřazená elektrická zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 ( neobsahující nebezpečné látky ) | t | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 134: 10; odborný odhad
135 | 15893 | 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | t | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 135: 15; odborný odhad
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
136 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za odvoz materiálu na skládku
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství