## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, sdělovací zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 82 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 03-11-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-12 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-12 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | m75FM | Slaboproud - sdělovací zařízení | [8 empty] | SD
1 | 75G9AFROV1 | Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
2 | 75G9EB | Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
3 | 75HODJ | Dodávka - Panel jističový | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
4 | 75HOGJ | Montáž (dem.) - Panel jističový | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
5 | 75HODK | Dodávka - Přívod napájecí | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
6 | 75HOGK | Montáž (dem.) - Přívod napájecí | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
7 | 75K1AA | Dodávka - Telefon MB včetně zdroje | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
8 | 75K1AC | Montáž (dem.) - Telefon MB včetně zdroje | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
9 | 75K1BK | Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
10 | 75K1CK | Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
11 | 75K1DJ | Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
12 | 75K1EA | Demontáž do šrotu - Telefonní zapojovač do 12 okruhů s ovládáním RÚ | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Demontáž a doprava přístroje k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace | 1: Viz Technická zpráva
13 | 75K1EI | Demontáž do šrotu - Zálohovaný zdroj | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Demontáž a doprava přístroje k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace | 1: Viz Technická zpráva
14 | 75K2AB | Dodávka - Telefon VoIP | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.5
15 | 75K2AE | Montáž (dem.) - Telefon VoIP | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.5
16 | 75K2AF | Montáž: nastavení - Telefon VoIP | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Nastavení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.5
17 | 75K2FC | Dodávka - Brána IP - MB | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
18 | 75K2GC | Montáž (dem.) - Brána IP - MB | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
19 | 75K2HC | Montáž: oživení - Brána IP - MB | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
20 | 75K2HN | Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění VoIP zapojovače - do 20 portů | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
21 | 75G7BB | Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm | m | 11 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
22 | 75G7FB | Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm, sestavení a upevnění | m | 11 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
23 | 75G7BE | Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 300 mm | m | 32 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
24 | 75G7FE | Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 300 mm, sestavení a upevnění | m | 32 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
25 | 75GAAA | Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9 | kus | 6 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
26 | 75GAAE | Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10 | kus | 6 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
27 | 75GABF | Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený | kus | 2 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
28 | 75GABJ | Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek | kus | 2 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
29 | 75GAGA | Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10 | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
30 | 75H3AC | Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm | m | 10 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
31 | 75H3AD | Dodávka - Příslušenství lišty vkládací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
32 | 75H4AB | Montáž (dem.) - Lišta vkládací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) | m | 10 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt vkládacích: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt vkládacích včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
33 | 75H8AA | Dodávka - U drát 2 x 0,80 mm | m | 55 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
34 | 75H8BC | Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm | m | 32 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
35 | 75H8BK | Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 25 x 2 x 0,50 mm | m | 56 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodání SYKFY kabelu podle typu od výrobců; SYKFY kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SYKFY kabelu včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
36 | 75H8FA | Montáž (dem.) - U drát 2 x . . do trubek / lišt | m | 87 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) U drát 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodiče před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodiče před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodiče na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
37 | 75H8IK | Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt | m | 56 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SYKFY nad 10 x 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 4
38 | 75HFEA | Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil | kus | 4 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2 a 4
39 | 75HMAB | Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP | m | 546 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2,3 a 4
40 | 75HMDA | Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt | m | 546 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2,3 a 4
41 | 75HNBD | Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku | kus | 9 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2,3 a 4
42 | 75HNFF | Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu | kus | 9 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2,3 a 4
43 | 75HODGROV2 | Dodávka - Panel datový 24 portů | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2 a 3
44 | 75HOGGROV1 | Montáž (dem.) - Panel datový | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu datového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2 a 3
45 | 75J1DJROV1 | Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV | kus | 6 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Dodávka převodního transformátoru dle specifikace výrobce, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
46 | 75J2BHROV1 | Montáž (dem.) - Převodní transformátor | kus | 6 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) převodního transformátoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění převodního transformátoru, jeho upevnění, připojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
47 | 75I6BB | Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrné se zatížením nad 100 VA do 200 VA | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
48 | 75IABA | Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a použití potřebných mechanizmů a nářadí. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
49 | 75I4ED | Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýš. proud. zatížením nad 10 A do 20 A, se zálohovaným napájením nad 6 hod. | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
50 | 75IABB.A | Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a použití potřebných mechanizmů a nářadí. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
51 | 75I9AD | Dodávka - Akumulátorová baterie kyselá zapouzdřená nad 60 VAh do 120 VAh | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Dodávka kyselé akubaterie s kapacitou podle popisu, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a dopravu na staveniště. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
52 | 75I9DB | Dodávka - Stojan, nosič akumulátorů dvoustupňový do 1 m2 | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Dodávka stojanu na baterie o parametrech podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a dopravu na staveniště. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
53 | 75IABB.B | Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a použití potřebných mechanizmů a nářadí. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
54 | 75IAIA | Montáž (dem.) - Formování sestavy akubaterií | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Formování akubaterií dle předpisu stanoveného výrobcem baterií. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
55 | 75IAIC | Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 Vah do 120 VAh | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž či umístění akubaterií včetně propojení jednotlivých bloků a napojení přívodních vodičů. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce i veškeré použití pomocných mechanizmů . | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č. 2
56 | 75K2FA | Dodávka - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 3
57 | 75K2GA | Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
58 | 75K2HA | Montáž: oživení - Dispečerský termnál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
59 | 75K2HG | Montáž: programování - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
60 | 75K2HH | Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a ATÚ | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
61 | 75K2HI | Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a zařízením pro ovládání radiostanic | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
62 | 75K2HJ | Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a RÚ | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
63 | 75K2HJROV1 | Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a IZ | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
64 | 75K2HO | Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění VoIP zapojovače - do 50 portů | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
65 | 75K1BFROV1 | Dodávka - Záznamové zařízení IP zapojovače, vč. Licencí | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
66 | 75K1CFROV1 | Montáž (dem.) - Záznamové zařízení IP zapojovače | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
67 | 75K1DFROV1 | Montáž: oživení - Záznamové zařízení IP zapojovače | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | R-SigPro | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
68 | 75J3AC | Dodávka - Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulátorem | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
69 | 75J3AD | Dodávka - Přijímač DCF | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
70 | 75J3BA | Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové jednostranné 30 - 40 cm | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
71 | 75J3DC | Montáž (dem.) - Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulárorem | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Připevnění hlavních hodin na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení hodin a seřízení na přesný čas. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
72 | 75J3DD | Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. | kus | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
73 | 75J3DG | Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné ∅ 30 - 80 cm | kus | 3 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Instalace na připravené úchytné body a seřízení na přesný čas. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
74 | 75J3DK | Montáž (dem.) - Autonomní nebo digitální hodiny jednostranné na připravené úchytné body | kus | 2 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | Instalace na připravené úchytné body a seřízení na přesný čas. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová příloha č.2 a 4
0
S | Celkem za m75FM | Slaboproud - sdělovací zařízení | [7 empty] | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství