## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, rozhlasové zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 03-12-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-12 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-12 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | m75 | Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | [8 empty] | SD
1 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.4
2 | 75H5CD | Dodávka - PVC trubka hrdlovaná s střední mechanickou odolností ∅ 25 mm; ∅ 32 mm | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodání PVC trubky s střední mechanickou odolností podle typu od výrobců; PVC trubky se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání PVC trubky s střední mechanickou odolností včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č. 2, 3 a 4
3 | 75H5CG | Dodávka - Příslušenství pro tuhé trubky (kolena, spojky, příchytky) | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodání Příslušenství pro tuhé trubky hrdlované podle typu od výrobců; Příslušenství pro tuhé trubky hrdlované (kolena, spojky, příchytky) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Příslušenství pro tuhé trubky hrdlované včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č. 2, 3 a 4
4 | 75H6AF | Montáž (dem.) - PVC trubka se střední mechanickou odolností nad ∅ 20 mm | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) PVC trubek se střední mechanickou odolností: rozměření, zřízení drážky ve zdi (případně prostupů zdí), úprava délky PVC trubek, osazení PVC trubek, včetně příslušenství, bez montáže (instalace) kabelů a vodičů; fixace PVC trubek a finální zpravení. Případně montáž na zeď: rozměření, osazení příchytek na zdi vč. otvorů, úprava délky PVC trubek, osazení PVC trubek, včetně příslušenství. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č. 2, 3 a 4
5 | 75H6AM | Montáž (dem.) - Příslušenství elektroinstalačních ohebných trubek (adaptalog: přímý, 90°; 45°, podložky, matice) | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Příslušenství elektroinstalačních ohebných trubek, montáž na zeď: rozměření, osazení příchytek na zdi vč. otvorů, úprava konců ohebných trubek, osazení ohebných trubek příslušenstvím. Resp. připevnění příslušenství ohebných trubek na předem připravený kabelový rošt příchytkami. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č. 2, 3 a 4
6 | 75J1AA | Dodávka - IP rozhlasová ústředna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
7 | 75J1BD | Dodávka - Zesilovač rozhlasu výkonový přídavný 300 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
8 | 75J2AI | Montáž (dem.) - Další jednotky zesilovače rozhlasu 100 W, připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) další jednotky zesilovače včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění zesilovače, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
9 | 75J2AF | Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do venkovní 19" skříně vč. připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do připravené 19" venkovní skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody a rozvody dálkového ovládání. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
10 | 75J2AG | Montáž (dem.) - Dálkové ovládání rozhlasové ústředny | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) dálkového ovládání rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění dálkového ovládání, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené ovládací a modulační rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
11 | 75J2AB | Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna místně ovládaná do 19" skříně vč. připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do připravené 19" skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
12 | 75J1CA | Dodávka - Ovládací mikrofon rozhlasu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka ovládacího mikrofonu rozhlasu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
13 | 75J2AJ | Montáž (dem.) - Mikrofon vč. připojení na připravený rozvod. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) mikrofonu včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění mikrofonu, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené modulační rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
14 | 75J1HG | Dodávka - Reproduktorová skříňka rozhlasu s nastavitelným výkonem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10_10 | Dodávka reproduktorové skříňky rozhlasu s nastavitelným výkonem dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
15 | 75J2BC | Montáž (dem.) - Skříňkový reproduktor bez i s regulátorem hlasitosti, připojení na připravený rozvod s připravenou kabelovou nebo drátovou formou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříňkového reproduktoru bez i s regulátorem hlasitosti včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
16 | 75J1FG | Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu s nastavitelným výkonem | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka tlakového reproduktoru rozhlasu s nastavitelným výkonem dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
17 | 75J2BG | Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor s připojeným reg. hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připr. kabelovou nebo drátovou formou. | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) směrového nebo tlakového reproduktoru s připojeným regulátorem hlasitosti včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a regulátoru hlasitosti.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
18 | 75J2HH | Demontáž do šrotu - Venkovní reproduktor rozhlasu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Demontáž venkovního reproduktoru do šrotu včetně dopravy na místo likvidace. Položka nezahrnuje náklady na likvidaci. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
19 | 75J1DL | Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka ochranné trubky pro rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
20 | 75J2DI | Montáž (dem.) - Ochranná trubka | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ochranné trubky včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ochranné trubky na nadzemní část přívodního kabelu a její upevnění a utěsnění. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
21 | 75J1DI | Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka konzoly na reproduktor rozhlasu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
22 | 75J2DG | Montáž (dem.) - Reproduktorové kabely do osvětlovacího stožáru | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) reproduktorových kabelů do osvětlovacího stožáru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění zařízení, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
23 | 75J2CA | Montáž: zkoušení - Reproduktor při 1 programové ústředně | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodavatelské přezkoušení funkce reproduktoru. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2, 3 a 4
24 | 75J2CD | Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení: reproduktor | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodavatelské přezkoušení funkce reproduktoru. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3
25 | 75J2AN | Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení místně ovládaného po zkompletování do výkonu 800 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodavatelské přezkoušení funkce zkompletovaného žel. rozhlasového zařízení z místního i dálkového ovládání. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3
26 | 75J2AQ | Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího rozhlasové zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Školení obsluhy a základní údržby rozhlasového zařízení. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3
27 | 75J2FCROV1 | Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení -akustické měření ve stanici, zastávce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-Sigpro | Měření rozhlasového zařízení dle popisu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů a zpracování protokolu o měření. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
28 | 75G9AFROV1 | Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-SigPro | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
29 | 75G9EB | Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
30 | 75HODJ | Dodávka - Panel jističový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
31 | 75HOGJ | Montáž (dem.) - Panel jističový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
32 | 75HODK | Dodávka - Přívod napájecí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
33 | 75HOGK | Montáž (dem.) - Přívod napájecí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
34 | 75GAAA | Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
35 | 75GAAE | Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
36 | 75GABF | Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
37 | 75GABJ | Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
38 | 75GAGA | Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3 a 4
39 | 75H3AC | Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt vkládacích: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt vkládacích včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.4
40 | 75H3AD | Dodávka - Příslušenství lišty vkládací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.4
41 | 75A210 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0 | m | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
42 | 75A270 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0 | m | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
43 | 75A410 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
44 | 75H8BC | Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
45 | 75H8HC | Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
46 | 75HFEA | Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2 až 5
47 | 75J6DAROV1 | Hlasový komunikátor pro 2 zprávy- hlasový majáček pro nevidomé | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-Sigpro | Dodávka a montáž hlasového komunikátoru pro 2 zprávy dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.2
48 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace č.3až 5
49 | 747BAA | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Viz Technická zpráva
S | Celkem za m75 | Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství