## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce Žst. Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, kamerový systém | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 03-12-03 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-12 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-12 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M1 | Kamerový systém - systémové komponenty
1 | 75J9AC | Dodávka - Kamera IP barevná | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka kamery IP barevné dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace.
2 | 75J9AG | Dodávka - Kamera dome IP barevná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka kamery dome IP barevné dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace.
3 | 75J9FB | Montáž (dem.) - Kamera v krytu na konzoli, stativ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kamery v krytu na konzoli nebo stativ včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění krytu s kamerou, upevnění na konzoli/stativ, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy.
4 | 75J9BA | Dodávka - Objektiv varifokální | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka objektivu varifokálního dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy.
5 | 75J9CD | Dodávka - Kryt s vyhříváním a ventilací | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka krytu s vyhříváním a ventilací dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy.
6 | 75J9CI | Dodávka - Napájecí zdroj pro kameru | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka napájecího zdroje pro kameru dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy.
7 | 75J9GE | Montáž (dem.) - Napájecí zdroj kamery / splitter pro PoE | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napájecího zdroje kamery / splitteru pro PoE včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění napájecího zdroje kamery/splitteru pro PoE, jeho upevnění, připojení napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy.
8 | 75J9CG | Dodávka - Konzole pro kamerový kryt | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka konzole pro kamerový kryt dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy.
9 | 75J9HF | Montáž (dem.) - Konzole na konstrukci-sloup do výšky nad 3 m nosnosti do 10kg | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konzoly včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění konzoly a její upevnění na sloup nebo konstrukci. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy.
10 | 75J9CG R01 | Dodávka - Objímka pro montáž konzoly na sloup | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka objímky pro montáž konzoly na sloup dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy.
11 | 75KHKI | Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
12 | 75KHOI | Montáž: oživení - Optický konvertor Ethernet, samostatný | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
13 | 75KHKI R01 | Dodávka - Chassis pro 18 optických konvertorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
14 | 75KHOI R01 | Montáž: oživení - Chassis pro 18 optických konvertorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
15 | 75HODG | Dodávka - Panel vyvazovací | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
16 | 75HOGG | Montáž (dem.) - Panel vyvazovací | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
17 | 75HLDI | Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-SC / PC, 1 m, duplex | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-SC/PC, 1m, duplex, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
18 | 75HLDJ | Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-SC / PC, 2 m, duplex | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-SC/PC, 2m, duplex, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
19 | 75HLGE | Montáž (dem.) - Patchcord E2000 / APC-SC / PC do 2 m | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) patchcord E2000/APC-SC/PC do 2 m, tj. uložení a zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
20 | 75HMAA R01 | Patch kabel CAT5, délka 1,0 m | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka, montáž patch kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - UTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
21 | 75K6KA | Dodávka - Switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
22 | 75K6LA | Montáž (dem.) - 1G ethernet switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
23 | 75GFHA R01 | Dodávka - Optický box na zeď kompl. 4 vláken, zásuvka pro ukončení optického vlákna | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Pořízení zařízení včetně příslušenství, dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy.
24 | 75GFIA R01 | Montáž (dem.) - Optický box na zeď kompl. 4 vláken, zásuvka pro ukončení optického vlákna | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy.
25 | 75GFHB | Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 24 vláken | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
26 | 75GFIB | Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 24 vláken | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
27 | 75J9EE | Dodávka - Video server video / IP střední | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka video serveru video / IP střední, vč. datového úložiště, SW a licencí, dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
28 | 75J9JC | Montáž (dem.) - Videoserver nad 16xvideo / IP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) videoserveru včetně datového úložiště, instalace a nastavení SW a dalšího příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění videoserveru, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
29 | 75I5FA R01 | Dodávka - Zdroj UPS 220V online s max. zatížením nad 1 do 3 kVA a se zálohovaným napájením na 20 min. - pro montáž do 19" skříně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
30 | 75IABD | Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a použití potřebných mechanizmů a nářadí. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2) projektové dokumentace.
31 | 75J9EK | Dodávka - Dohledové pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka dohledového pracoviště dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3) projektové dokumentace.
32 | 75J9JO | Montáž (dem.) - Počítač pro dohled a správu systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) počítače pro dohled a správu systému včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění počítače pro dohled a správu systému, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené datové rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3) projektové dokumentace.
33 | 75J9DD | Dodávka - LCD monitor 22" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka LCD monitoru 22" dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3) projektové dokumentace.
34 | 75J9JG | Montáž (dem.) - Monitor do 22" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) monitoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění monitoru, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a datové propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3) projektové dokumentace.
35 | 75J9EK R01 | Dodávka - Dohledové pracoviště - Nadstavba na pracovní stůl dispečera v DK pro umístění LCD monitorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka dohledového pracoviště dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 3) projektové dokumentace.
36 | 75J4DE R01 | Dodávka - Extender pro dálkové ovládání PC KVM (klávesnice, myš, video) - Extendr IP dual head | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3) projektové dokumentace.
37 | 75HODE | Dodávka - Police a vana montážní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkazů materiálu projektu.
38 | 75HOGE | Montáž (dem.) - Police a vana montážní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle technické zprávy, výkazů materiálu projektu.
39 | 75HODG R01 | Dodávka - Patch panel 24 portů CAT 5E | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkazů materiálu projektu.
40 | 75HOGG R01 | Montáž (dem.) - Panel vyvazovací - Patch panel 24 portů CAT 5E | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle technické zprávy, výkazů materiálu projektu.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M1 | Kamerový systém - systémové komponenty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M2 | Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení
41 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
42 | 75G1GA | Dodávka - Kabel datový, např. LAM TWIN FTP 4x2x0,5 mm | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5 ) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
43 | 75G4CA | Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,6 mm | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce, pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu, odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5 ) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
44 | 75H8EC | Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3 ) projektové dokumentace.
45 | 75H8FE | Montáž (dem.) - U drát 4 x . . do trubek / lišt | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) U drát 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodiče před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodiče před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodiče na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 3 ) projektové dokumentace.
46 | 75G3BA | Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákna | m | 241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
47 | 75G3BB | Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 6 vláken | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
48 | 75G6EA | Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
49 | 75GFFC | Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 24 vláken | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_11 | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 ) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
50 | 75G5AF | Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm s lankem | m | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
51 | 75G6AB | Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu | m | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
52 | 75G6AH | Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
53 | 75G5CC | Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
54 | 75G6AM | Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle výkazu materiálu projektu.
55 | 75G5CC R01 | Dodávka - Odbočná spojka HDPE - vodotěsná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
56 | 75G6AM R01 | Montáž (dem.) - Odbočná spojka HDPE - vodotěsná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
57 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
58 | 701CGO | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 3 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
59 | 701CGZ | Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
60 | 75H3HA | Dodávka - Elektroinstalační kanál elegant do 100 x 60 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodání elektroinstalačního kanálu elegant podle typu od výrobců; elektroinstalační kanál elegant se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalačního kanálu elegant včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 3) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
61 | 75H3HB | Dodávka - Příslušenství elektroinstalačního kanálu elegant do 100 x 60 mm - Kryty; rohy; krabice přístrojová; rozpěrka; příčka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodání příslušenství elektroinstalačního kanálu elegant podle typu od výrobců; příslušenství elektroinstalačního kanálu (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, roh vnější, roh vnitřní, rozpěrka, příčka) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání příslušenství elektroinstalačního kanálu elegant včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 3) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
62 | 75H4CA | Montáž (dem.) - Elektroinstalační kanál elegant do 100 x 60 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních kanálů elegant: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních kanálů elegant včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 3) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
63 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 3 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
64 | 75KECA R01 | Dodávka - Přepěťová ochrana SPD typ 3 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 ) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
65 | 75KECF R01 | Dodávka - Svodiče přepětí pro sítě ethernet | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje dodávku svodiče přepětí, dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 ) projektové dokumentace.
66 | 75KEEA R01 | Montáž (dem.) - přepěťové ochrany | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje kompletní montáž svodiče přepětí . Položka dále obsahuje mechanické připevnění svodiče přepětí, připojení na rozvod NN, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 ) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
67 | 744DEA | Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: Dle TZ a výkazu materiálu projektu.
68 | 744CBB | Jistič dvoupólový nebo 1+N pólový 4 - 10A ( 10kA ) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: Dle TZ a výkazu materiálu projektu.
69 | 744CBC | Jistič dvoupólový nebo 1+N pólový 13 - 20A ( 10kA ) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: Dle TZ a výkazu materiálu projektu.
70 | 75HODJ | Dodávka - Panel jističový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle technické zprávy.
71 | 75HOGJ | Montáž (dem.) - Panel jističový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle technické zprávy.
72 | 741BDA R01 | Soklová zásuvka,In=16A Ue=230V AC s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy.
73 | 741BDB | Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20, komplet | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle TZ a výkazu materiálu projektu.
74 | 75HNBC | Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodávka zásuvky datové 2x "RJ 45" v provedení pod omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 1: Dle TZ a výkazu materiálu projektu.
75 | 75HNFE | Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 na omítku: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 1: Dle TZ a výkazu materiálu projektu.
76 | 744ABB | Rozvodnice prázdná plastová, šíře 310 - 500mm, výška 310 - 500mm, min. IP55, třída izolace II | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál, nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 až 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za M2 | Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M3 | Kamerový systém - měření optických kabelů
77 | 75GIAA | Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu do 12 vláken, na skládce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
78 | 75GICA | Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách do 12 vláken při montáži (po položení) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
79 | 75GIEA | Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu do 8 vláken pro 2 vlnové délky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh (v.č. 2 a 5) projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za M3 | Kamerový systém - měření optických kabelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M4 | Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize
80 | 75J9JP | Montáž: zkoušení - Funkční zkouška kamerového systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Dodavatelské přezkoušení funkce kamerového systému. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení. | 1: Dle technické zprávy.
81 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy.
82 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy.
83 | 75J9JQ | Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC10_10 | Školení obsluhy a základní údržby kamerového systému. | 1: Dle technické zprávy.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za M4 | Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství