## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce Žst. Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody v technologickém objektu | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 03-88-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-19 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-19 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 21M | Elektromontáže | [8 empty] | SD
1 | 21MR01 | Rozváděč R1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.005 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
2 | 21MR02 | Rozváděč R2, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.006 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
3 | 21MR03 | Rozváděč R3, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.007 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
4 | 21MR04 | Rozváděč R4, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.008 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
5 | 21MR05 | Rozváděč R5, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.009 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
6 | 21MR06 | Rozváděč Rsd1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
7 | 21MR07 | Rozváděč Rsd2, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
8 | 21MR08 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.8 připojovacích bodů, měděné | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
9 | 21MR09 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.4 připojovacích bodů, měděné | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
10 | 21MR10 | Zásuvka jednonásobná komplet 230V/16A, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
11 | 21MR11 | Zásuvka dvojnásobná komplet 230V/16A,IP20 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
12 | 21MR12 | Zásuvka na povrch komplet 400V/16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
13 | 21MR13 | Podlahová krabice 12 modulů mosaic | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
14 | 21MR14 | Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
15 | 21MR15 | Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
16 | 21MR16 | Přepínač sériový řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
17 | 21MR17 | Přepínač sériový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
18 | 21MR18 | Prostorový termostat(teplotní čidlo) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
19 | 21MR19 | Krabice univerzální KU68 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
20 | 21MR20 | Zářivkové svítidlo přisazené, bílá mřížka , 3x18W EP, IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
21 | 21MR21 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x18W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
22 | 21MR22 | Zářivkové svítidlo přisazené, mřížka pro pracoviště s monitory , 2x58W EP, IP20 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
23 | 21MR23 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x58W | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
24 | 21MR24 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x58W | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
25 | 21MR25 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x36W | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
26 | 21MR26 | Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
27 | 21MR27 | Svítidlo na kompaktní zářivku do venkovního prostředí, IP44 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
28 | 21MR28 | Kabel 1-CYKY J 5x10 vč.ukončení | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
29 | 21MR29 | Kabel 1-CYKY J 5x6 vč. ukončení | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
30 | 21MR30 | Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
31 | 21MR31 | Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení | m | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
32 | 21MR32 | Kabel 1-CYKY O 4x1,5 vč.ukončení | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
33 | 21MR33 | Kabel 1-CYKY O 3x1,5 vč.ukončení | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
34 | 21MR34 | Kabel 1-CYKY J 5x1,5 vč. ukončení | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
35 | 21MR35 | Kabel 1-CYKY J 5x2,5 vč.ukončení | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
36 | 21MR36 | Kabel HO5VV-F 2x1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
37 | 21MR37 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
38 | 21MR38 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Kompletní dodávka včetně montáže, montážního materiálu a stavebních přípomocí (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | Odečteno viz př.č. 001-010
39 | 21MR42 | Zkoušky, revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 21M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství