Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm“

Datum vydání: 	Duben 2019

Obsah

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	3

4.1.	Všeobecně	3

4.2.	Doklady překládané zhotovitelem	4

4.3.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	4

5.	Organizace výstavby, výluky	4

6.	Související dokumenty a předpisy	4

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce VB Frenštát pod Radhoštěm“. Jedná se o rekonstrukci osobního nádraží za účelem modernizace a zkvalitnění prostoru pro zaměstnance i cestující veřejnost. Komplexní obnova vzhledu výpravní budovy zahrnuje i sousedící zpevněné plochy a celkové technické zhodnocení železniční stanice. Objekt nádraží je využíván především k odbavení cestujících ve vnitrostátní přepravě, jako technologické zázemí pro zajištění provozu a provozuschopnosti dráhy, a jako prostor pro zázemí cestujících. Architektonické řešení výpravní budovy se výstavbou výrazně nemění, dojde k zateplení vnějšího pláště objektu.

    - Rozsah Díla „Rekonstrukce VB Frenštát pod Radhoštěm“ je zhotovení stavby, DSPS, dílčí výrobní dokumentace nutné pro realizaci stavby, zajištění veškerých dokladů pro kolaudaci.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat: Výpravní budova, ulice Nádražní č. p. 898, Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.

- Parc. č. st. 915,  parc. č. st. 4341/1 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.: Frenštát pod Radhoštěm, vlastník: SŽDC s. o.

- Parc. č. 4341/2 zastavěná plocha a nádvoří – stavba pro dopravu, parc. 2439/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú.: Frenštát pod Radhoštěm, vlastník: Město Frenštát pod Radhoštěm

- Parc. č. 4498/13 ostatní plocha - dráha, k. ú.: Frenštát pod Radhoštěm, vlastník: České dráhy, a.s.

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Rekonstrukce VB Frenštát pod Radhoštěm“, zpracovaná společností JM YARD service, s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 28633202

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 1032/2019-SŽDC-SSV-U1/Be ze dne 15. 2. 2019.

    - Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: 11238/2019-SŽDC-GŘ-06 ze dne 22. 3. 2019

    - Stavební povolení: č.j. DUCR-52268/18/Dk ze dne 24. 9. 2018, nabylo právní moci 12. 11. 2018.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- „Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice“, (investor: SŽDC, Stavební správa východ)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Po celou dobu stavby bude nutná součinnost zhotovitele stavby a nájemců komerčních prostor, zaměstnanců SŽDC, a ČD.

    - Ve VTP/R/10/18, kapitole 12.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší položka [22] a nahrazuje následujícím zněním:

[22] 	Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018,

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- B-02 – minimální 2 vedoucí prací / pracovníci na budovách v blízkosti kolejí

- E-07 – (F10) minimálně 1 vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních

- G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění do 30. 11. 2018, příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

    - Zhotovitel PDPS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

  - Vnitřní vybavení budov

    - E. 2.13 Vnitřní vybavení budov  - položky mobiliáře (policový regál, kuchyňská linka, židle, stůl atd.) uvedené v bodech 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 a 2.9 nejsou součástí  předmětu díla, položky nejsou zahrnuty v soupisech prací

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV projektové dokumentace.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| postup | činnost | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | Červenec 2019 |
|  | Přípravné práce, zahájení výstavby, realizace- rekonstrukce | bez výluky | červenec 2019 – leden 2020 |
|  | ukončení stavby |  | 13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz, www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy“