## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 02.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO2210.02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-07-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-07-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 210010107 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm | m | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
2 | 345721065 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC 20x20 | m | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet lišt daného rozměru pro uložení kabelů na stěnách v 1.PP a 1.NP
3 | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 90 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
4 | 345721250 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC 40x40 | m | 90 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet lišt daného rozměru pro uložení kabelů na stěnách v 1.PP a 1.NP
5 | 210010331 | Montáž krabic přístrojových nástěnných plastových čtvercových | kus | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
6 | 345715185 | krabice přístrojová plastová povrchová pod vypínače a zásuvky | kus | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet přístrojových krabic pro osazení vypínačů a zásuvek umístěných na zdi v 1.NP
7 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
8 | 345640100 | rozvodka - svorkovací krabice 4 mm2 380 V IP44 | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet svorkovacích krabic pro svorkování vodičů a kabelů v 1.PP a 1.NP
9 | 210020252 | Montáž roštů a lávek atypických ostatních šířky do 300 mm se zhotovením | m | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
10 | 553473550 | kabelový rošt kovový šíře 250mm rozteč 300mm | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kabelový rošt pro uložení kabelu propojujícího 3. a 6- pole rozvaděče RH3 v rozvodně NN v 1.NP
11 | 210021057 | Montáž příchytek kovových do 74 mm | kus | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
12 | 354325600 | příchytka kabelová kovová D55-74 mm | kus | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kovové příchytky pro přichycení kabelu ke kabelovému roštu v 1.NP
13 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
14 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
15 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
16 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
17 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
18 | 210100012 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
19 | 210100251 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech kabelů dané dimenze ukončených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
20 | 210100155 | Ukončení kabelů do 5x6 mm2 | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech kabelů dané dimenze ukončených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
21 | 210100156 | Ukončení kabelů do 5x16 mm2 | kus | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech kabelů dané dimenze ukončených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
22 | 210100257 | Ukončení kabelů do 4x240 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech kabelů dané dimenze ukončených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.PP a 1.NP
23 | 210110041 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
24 | 345354000 | přístroj spínače jednopólového 10A, řazení 01 | kus | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vypínačů řazení 01 osazených v přístrojové krabici na zdi v 1.NP
25 | 210110045 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
26 | 345354060 | přístroj přepínače střídavého 10A, řazení 06 | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet přepínačů řazení 06 osazených v přístrojové krabici na zdi v 1.NP
27 | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 | kus | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet krytů pro vypínače a přepínače řazení 01 a 06 v 1NP
28 | 345367000 | rámeček pro spínače jednonásobný | kus | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet rámečků pro všechny vypínače a přepínače v 1NP
29 | 210111011 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
30 | 345511020 | zásuvka zapuštěná, 230V/16A, komplet-bílá | kus | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet všech zásuvek 230V umístěných v přístrojové krabici na zdi v 1.NP
31 | 210100008 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.NP
32 | 210100011 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 mm2 | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených ve všech rozvaděčích řešených částí projektu E.2.10 v 1.NP
33 | 210190051 | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg | kus | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
34 | 357119110 | rozvaděč RH3-6polový - podle výkresu E.2.10.5 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RH3 včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.5, umístěný v rozvodně 03 v 1.NP
35 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
36 | 357119406 | rozvaděč RD1 - podle výkresu E.2.10.6 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RD1 včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.6, umístěný v místnosti 08 v 1.NP
37 | 357119450 | rozvaděč RZSD - podle výkresu E.2.10.7 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RZSD včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.7, umístěný v místnosti 06 v 1.NP
38 | 357119451 | rozvaděč RZSD1 - podle výkresu E.2.10.8 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RZSD1 včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.8, umístěný v místnosti 04 v 1.NP
39 | 357119452 | rozvaděč RZSD2 - podle výkresu E.2.10.9 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RZSD2 včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.9, umístěný v místnosti 18 v 1.NP
40 | 357119453 | rozvaděč RZSD3 - podle výkresu E.2.10.10 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RZSD3 včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.10, umístěný v místnosti 08 v 1.NP
41 | 357119454 | rozvaděč RZSD4 - podle výkresu E.2.10.11 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kompletní rozvaděč RZSD4 včetně připojnic, vydrátování, propojovacích hřebenů, krytů a příslušenství s náplní dle výkresu E.2.10.11 umístěný v provizorním kontejneru se sdělovacím zařízením
42 | 210190007 | Montáž HOP | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | R-položka dle URS
43 | 345628540 | hlavní ochranná přípojnice - podle výkresu E.2.10.12 | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | hlavní ochranná přípojnice dle výkresu E.2.10.12, umístěná v rozvodně NN 03 v 1.NP
44 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
45 | 348144110 | svítidlo zářivkové přisazené,s difuz.krytem,2x36W,IP40, s el.předřadníkem | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet svítidel A osazených v 1.NP
46 | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | ks | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet zářivkových trubic pro svítidla A
47 | 210290757 | Připojení jednotek VZT | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | R-položka dle URS - součet připojení vzduchotechnických jednotek v 1.NP
48 | 210800527 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených volně | m | 73 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
49 | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 73 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů vodičů daného průřezu z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
50 | 210800627 | Montáž měděných vodičů CYA 10 mm2 uložených volně | m | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
51 | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 | m | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů vodičů daného průřezu z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
52 | 210800628 | Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených volně | m | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
53 | 341421590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů vodičů daného průřezu z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
54 | 210800630 | Montáž měděných vodičů CYA 35 mm2 uložených volně | m | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
55 | 341421610 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 | m | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů vodičů daného průřezu z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
56 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 115 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
57 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 115 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
58 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 144 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
59 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 144 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
60 | 210810007 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených volně | m | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
61 | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
62 | 210810024 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 19x1,5mm2 uložených volně | m | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
63 | 341111500 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 19x1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
64 | 210810013 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně | m | 89 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
65 | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 | m | 89 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
66 | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně | m | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
67 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
68 | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m | 57 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
69 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 57 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
70 | 210810017 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně | m | 87 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
71 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 87 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
72 | 210810118 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10 mm2 uložených volně | m | 108 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | R-položka dle URS
73 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 108 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
74 | 210810119 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16 mm2 uložených volně | m | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | R-položka dle URS
75 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 | m | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet vývodů kabelů dané dimenze z rozvaděčů umístěných v 1.NP a řešených projektem E.2.10
76 | 210810117 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x240+120mm2 uložených pevně | m | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
77 | 341132351 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 | m | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kabel propojující 3. a 6. pole rozvaděče RH3 v rozvodně NN 03 v 1.NP
78 | hzs01 | Stavební úpravy pro položení přívodních kabelů v rozvodně | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | úpravy prostoru rozvodny pro zatažení kabelů přípojky pro rozvaděč RH3
79 | hzs02 | Pomocné práce neobsažené v ceníku | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | přepojení stáv.instalace, nutné demontáže a další pomocné práce, které nelze ocenit ceníkem
80 | hzs09 | Výchozí revize | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | výchozí revize kompletní nové elektroinstalace
81 | PM | Přidružený materiál | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | drobný pomocný materiál jako hmožděnky, vruty, šrouby a další spojovací materiál, sádra, příchytky, apod.
8 | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | přidružené stavební výkony jako sekání drážek pro kabely, průrazy stěn a stropů atd.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství