## SOPS
FORMULÁŘ SOPS | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 09-40-01
| Stavba: |  |  |  | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 09-40-01 |  | Výh. Skály, provozní budova
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.2 | Pozemní stavební objekty |  |  | Klasifikace SO/PS: |  | 812 | 51
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFOND: |  | 5003520028
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2019-03-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2018
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2022-10-07 | APRIS 3MP s.r.o. | David Sysel |  | Datum zpracování: |  | 2019-07-03 |  | oprava1 3.7.2019
| Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | [8 empty] | ISPROFOND: | 5003520028
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Zemní práce
P | 1 | 131101101 |  | ÚRS2018/02 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 550 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 2 | 162701105 |  | ÚRS2018/02 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 74 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 550-476
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 3 | 162701109 |  | ÚRS2018/02 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 740 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 4 | 171201201 |  | ÚRS2018/02 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 550 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 5 | 171201211 |  | ÚRS2018/02 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 133.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 74*1,8
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 6 | 162601102 |  | ÚRS2018/02 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 952 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 476*2
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 7 | 167101101 |  | ÚRS2018/02 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 476 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 371+105
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 8 | 171201101 |  | ÚRS2018/02 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | m3 | 371 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 9 | 174101101 |  | ÚRS2018/02 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 109 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 105+4
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 10 | 58343930 |  | ÚRS2018/02 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | t | 7.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 4*1,8
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Zakládání
P | 11 | 212755215 |  | ÚRS2018/02 | Drenážní pero PVC DN 110 | m | 30 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 12 | 213311141 |  | ÚRS2018/02 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 13 | 273321511 |  | ÚRS2018/02 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 35 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 14 | 273351121 |  | ÚRS2018/02 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 15 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 15 | 273351122 |  | ÚRS2018/02 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 15 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 16 | 273361821 |  | ÚRS2018/02 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.02 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 17 | 274321511 |  | ÚRS2018/02 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 60 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 18 | 274351121 |  | ÚRS2018/02 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 22 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 19 | 274351122 |  | ÚRS2018/02 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 22 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 20 | 274361821 |  | ÚRS2018/02 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.18 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Zakládání | [5 empty] | 0
D | Díl: | 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 21 | 311238650 |  | ÚRS2018/02 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm | m2 | 34.36 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 25+(3,9*0,3*4)+(3,9*0,3*4)
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 22 | 311234111 |  | ÚRS2018/02 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm | m2 | 250 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 23 | 317168053 |  | ÚRS2018/02 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 25 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 24 | 342272245 |  | ÚRS2018/02 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 78.8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 110-(4*3,9)-(4*3,9)
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 25 | 317168056 |  | ÚRS2018/02 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | kus | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 4 |  |  | Vodorovné konstrukce
P | 26 | 411118214 |  | ÚRS2018/02 | Strop tl do 250 mm z betonových prefabrikátů | m2 | 130 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 27 | 417321515 |  | ÚRS2018/02 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 23 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 28 | 417351115 |  | ÚRS2018/02 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 128.66 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 29 | 417351116 |  | ÚRS2018/02 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 128.66 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 30 | 417361821 |  | ÚRS2018/02 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.8 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 31 | 612321141 |  | ÚRS2018/02 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 500 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 32 | 622211011 |  | ÚRS2018/02 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 85 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 33 | 622211021 |  | ÚRS2018/02 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 250 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 34 | 28375938 |  | ÚRS2018/02 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm | m2 | 255 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 250*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 255
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 35 | 622252002 |  | ÚRS2018/02 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 55.95 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 36 | 59051470 |  | ÚRS2018/02 | lišta rohová | m | 18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 4*4,5 |  | 18
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 37 | 59051476 |  | ÚRS2018/02 | profil okenní | m | 37.95 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 2,4*6*2+1,75*3+1,2*2+1,5 |  | 37.95
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 38 | 622531021 |  | ÚRS2018/02 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 250 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 39 | 632451457 |  | ÚRS2018/02 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30 | m2 | 115 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
D | Díl: | 711 |  |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 39 | 711112001 |  | ÚRS2018/02 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním | m2 | 220 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 220 |  | 220
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 40 | 11163150 |  | ÚRS2018/02 | lak asfaltový penetrační | t | 0.077 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 220*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.077
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 41 | 711141559 |  | ÚRS2018/02 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP | m2 | 220 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 42 | 62832001 |  | ÚRS2018/02 | pás z SBS modif.asfaltu tl.4mm | m2 | 253 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 220*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
D | Díl: | 713 |  |  | Izolace tepelné
P | 43 | 713111111 |  | ÚRS2018/02 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 144 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 16*9 |  | 144
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 44 | 713121111 |  | ÚRS2018/02 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 115 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 45 | 28372309 |  | ÚRS2018/02 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 264.18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 259*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 264.18
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 46 | 713151111 |  | ÚRS2018/02 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve | m2 | 150 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 47 | 63141195 |  | ÚRS2018/02 | deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 200mm | m2 | 153 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 48 | 713191132 |  | ÚRS2018/02 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech parotěsnou fólií | m2 | 150 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 49 | 28323100 |  | ÚRS2018/02 | fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm | m2 | 165 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 165
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
D | Díl: | 741 |  |  | Elektroinstalace - silnoproud
P | 50 | 741410001 |  | ÚRS2018/02 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2 | m | 150 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 51 | 35442062 |  | ÚRS2018/02 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 160 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
D | Díl: | 760 |  |  | Výplně otvorů
P | 52 | 7600001 |  |  | Dveře dvoukřídlé hlinikové vnější 1500/2100 vč. zárubní, plné, bezpečnostní stupeň 4 - dodávka a montáž vč. zárubně kování a ostatních prvků | ks | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | D1, D2
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
P | 53 | 7600002 |  |  | Dveře dvoukřídlé hlinikové vnější 1500/2100 vč. zárubní, plné, bezpečnostní stupeň 4; tepelně izolační výplň - dodávka a montáž vč. zárubně kování a ostatních prvků | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | D3
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
P | 53 | 7600002 |  |  | Dveře jednokřídlé hlinikové vnější 900/2100 vč. zárubní, plné, bezpečnostní stupeň 4; tepelně izolační výplň - dodávka a montáž vč. zárubně kování a ostatních prvků | ks | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | D4, D5, D6
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
S | Součet | za Díl |  |  | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
D | Díl: | 762 |  |  | Konstrukce tesařské
P | 54 | 7620001 |  |  | Kompletní konstrukce krovu - dodávka a montáž | m2 | 175.44 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
S | Součet | za Díl |  |  | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
D | Díl: | 764 |  |  | Konstrukce klempířské
P | 55 | 764511602 |  | ÚRS2018/02 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 33 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 56 | 764518622 |  | ÚRS2018/02 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový | m | 16 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
D | Díl: | 765 |  |  | Krytina skládaná
P | 57 | 765113013 |  | ÚRS2018/02 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová glazovaná | m2 | 300 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 58 | 765191023 |  | ÚRS2018/02 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 300 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 59 | 28329295 |  | ÚRS2018/02 | membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou | m2 | 330 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 300*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 330
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 60 | 7650001 |  |  | Síťka proti vlétnutí hmyzu do střechy - dodávka a montáž | m2 | 20 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
S | Součet | za Díl |  |  | Krytina skládaná | [5 empty] | 0
D | Díl: | 767 |  |  | Konstrukce zámečnické
P | 61 | 7670001 |  |  | Překlady ocelové z válcovaných nosníků IPE100 dl.1,6m - dodávka a montáž vč. vyzdívky, plentování a finální úpravy omítky a malby | ks | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
P | 62 | 7670002 |  |  | Konstrukce ocelové dvojité podlahy vč. pororoštů - dodávka a montáž vč. povrch. úprav | t | 8.5 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
P | 63 | 7670003 |  |  | Ocelová chránička DN 110 dl. 0,5m - dodávka a montáž | ks | 56 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
P | 64 | 7670004 |  |  | Těsnění ocelových chrániček dodávka a montáž | ks | 56 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
P | 65 | 7670005 |  |  | VZT žaluzie 700x500 - dodávka a montáž | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
S | Součet | za Díl |  |  | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
D | Díl: | 776 |  |  | Podlahy povlakové
P | 66 | 776141124 |  | ÚRS2018/02 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 105 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 67 | 776221121 |  | ÚRS2018/02 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých | m2 | 105 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 68 | 28411025 |  | ÚRS2018/02 | PVC homogenní zátěžové antistatické | m2 | 115.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
D | Díl: | 783 |  |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 69 | 783933151 |  | ÚRS2018/02 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový | m2 | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
P | 70 | 783937163 |  | ÚRS2018/02 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
D | Díl: | 784 |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 71 | 784321031 |  | ÚRS2018/02 | Dvojnásobné bílé malby | m2 | 500 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Náplň položky dle pravidel databáze URS CÚ 2018/II. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady.
S | Součet | za Díl |  |  | Ostatní vybavení | [5 empty] | 0
D | Díl: | PBR |  |  | PBŘ
P | 72 | PBR-001 |  |  | PHP CO2 (sněhový) 89B | kus | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | dodávka a montáž
S | Součet | za Díl |  |  | PBŘ | [5 empty] | 0
D | Díl: | ELE |  |  | Elektroinstalace
P | 73 | 1.1 |  |  | Nový patrový rozvaděč Rspre | ks | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Oceloplechový, přisazený, s dveřmi, IP 30/20
VV |  |  |  |  | Přístrojová náplň dle výkresové části PD
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 74 | 1.2 |  |  | Nový podružný rozvaděč RS2 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Oceloplechový, přisazený, s dveřmi, IP 30/20
VV |  |  |  |  | Přístrojová náplň dle výkresové části PD
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 75 | 1.3 |  |  | Nový podružný rozvaděč RS3 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Oceloplechový, přisazený, s dveřmi, IP 30/20
VV |  |  |  |  | Přístrojová náplň dle výkresové části PD
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 76 | 1.4 |  |  | Nový podružný rozvaděč RS4 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Oceloplechový, přisazený, s dveřmi, IP 30/20
VV |  |  |  |  | Přístrojová náplň dle výkresové části PD
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 77 | 1.5 |  |  | Nový podružný rozvaděč Rsděl | ks | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Oceloplechový, přisazený, s dveřmi, IP 30/20
VV |  |  |  |  | Přístrojová náplň dle výkresové části PD
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 78 | 1.6 |  |  | Dodavatelská dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděčů) | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 79 | 2.1 |  |  | Kabel CYKY 5x6 | m | 135 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 80 | 2.2 |  |  | Kabel CYKY 5x4 | m | 50 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 81 | 2.3 |  |  | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 50 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 82 | 2.4 |  |  | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 225 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 83 | 2.5 |  |  | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 250 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 84 | 2.6 |  |  | Vodič CYA 10 zž | m | 35 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 85 | 2.7 |  |  | Vodič CYA 6 zž | m | 50 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 86 | 2.8 |  |  | Vodič CYA 4 zž | m | 65 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 87 | 2.9 |  |  | Ukončení veškeré kabeláže | m | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 88 | 2.10 |  |  | Označení kabelů popisovými štítky | m | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 89 | 3.1 |  |  | Mřížový kabelový žlab 200/50, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | m | 15 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 90 | 3.2 |  |  | Mřížový kabelový žlab 100/50, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | m | 30 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 91 | 3.3 |  |  | Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | ks | 100 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 92 | 3.4 |  |  | Instalační trubka bezhalogenová Ć 16÷32 mm, pevná, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | m | 350 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 93 | 3.5 |  |  | Požární ucpávky kabelových tras, kompletní dodávka | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 94 | 4.1 |  |  | T3: LED svítidlo, přisazená/závěsná montáž, široká vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 4000 lm, příkon svítidla 30 W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80B50 50.000hod při tepltě 35°C, tělo svítidla z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, krycí vana z PMMA, IP66, certifikace CE | ks | 34 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 95 | 4.2 |  |  | N1: LED nouzové svítidlo, P=3W, f=275 lm, IP65, s piktogramem | ks | 6 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 96 | 4.3 |  |  | N2: LED nouzové svítidlo, P=7W, f=128 lm, IP65, širokozářící optika | ks | 9 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Poznámka: svítidla budou dodána komplet, včetně montážní sady, závěsů a zdrojů
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 97 | 5.1 |  |  | Jednopólový vypínač, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství pro montáž (instalační krabice, hmoždiny, šrouby, sádra, …) a stavební přípomoci | ks | 5 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 98 | 5.2 |  |  | Sériový vypínač, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství pro montáž (instalační krabice, hmoždiny, šrouby, sádra, …) a stavební přípomoci | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 99 | 5.3 |  |  | Zásuvka 230V/16A, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství pro montáž (instalační krabice, hmoždiny, šrouby, sádra, …) a stavební přípomoci | ks | 3 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 100 | 5.4 |  |  | Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství pro montáž (instalační krabice, hmoždiny, šrouby, sádra, …) a stavební přípomoci | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 101 | 5.5 |  |  | Zásuvka 230V/16A, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství pro montáž (instalační krabice, hmoždiny, šrouby, sádra, …) a stavební přípomoci | ks | 8 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 102 | 6.1 |  |  | Drát AlMgSi Ć8 vč. podpěr a upevňovacího materiálu | m | 75 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 103 | 6.2 |  |  | Drát AlMgSi Ć8 s PVC izolací vč. fixace a záhozu stavební maltou | m | 35 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 104 | 6.3 |  |  | Zkušební svorka v nerez skříňce, do fasády, barevně upravit dle přání architekta | ks | 6 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 105 | 6.4 |  |  | Drát FeZn Ć10 s PVC izolací vč. fixace a záhozu stavební maltou | m | 10 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 106 | 6.5 |  |  | Drát FeZn Ć10 | m | 25 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 107 | 6.6 |  |  | Pásek FeZn 30x4 | m | 85 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 91 | 6.7 |  |  | Pásek FeZn 30x4, vč. obetonávky (krytí betonu min. 5cm) | m | 50 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 108 | 6.8 |  |  | Svorka pro vyrovnání potenciálů (min. 8x CYA16) | ks | 14 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 109 | 6.9 |  |  | Svorka spojovací (všeobecně) | ks | 65 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 110 | 6.10 |  |  | Protikorozní nátěr | l | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 111 | 7.1 |  |  | Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů | kg | 15 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 112 | 7.2 |  |  | Požární nástřik kabelů | m2 | 5 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 113 | 7.3 |  |  | Oživení | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 114 | 7.4 |  |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 115 | 7.5 |  |  | Výchozí revize | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
P | 116 | 8.3 |  |  | Provozní zkoušky (komplexní stress-test) | hod | 30 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
S | Součet | za Díl |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0
D | Díl: | VYT |  |  | Vytápění
P | 117 | VYT-001 |  |  | El. nástěnný přímotop - pro montáž na zeď, Příkon 1000 W, rozměry: 45x45x8 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP24, hmotnost 6,0 kg | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 118 | VYT-002 |  |  | El. nástěnný přímotop - pro montáž na zeď, Příkon 500 W, rozměry: 34x45x8 cm, Napětí: 230V, 50Hz, Třída krytí IP24, hmotnost 7,0 kg | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 119 | VYT-003 |  |  | Montáž a osazení elektrických přímotopů | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 120 | VYT-004 |  |  | Stavební přípomoce - drážkování pro kabely od rozváděče k přímotopům, začištění, atd. | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet | za Díl |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0
D | Díl: | VZT |  |  | Vzduchotechnika
P | 121 | 1.1 |  |  | Odtahový ventilátor s EC motorem MIXVENT TD 500/160 Ecowatt; Vo=350m3/h, dp=100Pa, 49W, 0,36A, 230V | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 122 | 1.2 |  |  | Odtahový ventilátor s EC motorem MIXVENT TD 160/100 Ecowatt; Vo=50m3/h, dp=50Pa, 9W, 0,08A, 230V | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 123 | 1.3 |  |  | Regulační klapka na servo RKTM 400x500 TPM 012/00 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 124 | 1.4 |  |  | Regulační klapka na servo RKTM 400x500 TPM 012/00 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 125 | 1.5 |  |  | Regulační klapka na servo RKTM 1000x400 TPM 012/00 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 126 | 1.6 |  |  | Regulační klapka na servo RKTM 200x200 TPM 012/00 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 127 | 1.7 |  |  | Zpětná klapka RSK 160 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 128 | 1.8 |  |  | Zpětná klapka RSK 100 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 129 | 1.9 |  |  | Odvodní vyústka VNM 1 325x125 R1 | ks | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 130 | 1.10 |  |  | Odvodní vyústka VNM 1 325x75 R1 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 131 | 1.11 |  |  | Protidešťová žaluzie TWG 200 | ks | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 132 | 1.12 |  |  | Stěnová mřížka 200x200 | ks | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 133 | 1.13 |  |  | Protidešťová žaluzie 1000x400 | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 134 | 1.14 |  |  | Větrací mřížka do dveří ext. 400x500 | ks | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 135 | 1.15 |  |  | Větrací mřížka do dveří ext. 400x100 | ks | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 136 | 1.16 |  |  | Větrací mřížka do dveří int. 400x100 | ks | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 137 | POT01 |  |  | Spiro potrubí Ø100, vč. tvarovek | bm | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 138 | POT02 |  |  | Spiro potrubí Ø160, vč. tvarovek | bm | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 139 | POT03 |  |  | Spiro potrubí Ø250, vč. tvarovek | bm | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 1 Větrání technologie
TS
P | 140 | POT04 |  |  | Čtyřhrané potrubí sk. I, pozink. plech | m2 | 4 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 141 | 2.1a |  |  | Venkovní kondenzační jednotka RAV-SM404 ATP-E; Ne=1,17 kW, 5,33A 230V; včetně RBC-FDP3-MODbus | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 142 | 2.1b |  |  | Nástěnná chladicí jednotka RAV-SM407 KRTP-E; Qch=3,6 kW; Qohř=4 kW | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 143 | 2.2a |  |  | Venkovní kondenzační jednotka RAV-SM564 ATP-E; Ne=1,69 kW, 7,78A, 230V; včetně RBC-FDP3-MODbus | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 144 | 2.2b |  |  | Nástěnná chladicí jednotka RAV-SM566 KRT-E; Qch=5 kW; Qohř=5,6 kW | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 145 | 2.3a |  |  | Venkovní kondenzační jednotka RAV-SM564 ATP-E; Ne=1,69 kW, 7,78A, 230V; včetně RBC-FDP3-MODbus | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 146 | 2.3b |  |  | Nástěnná chladicí jednotka RAV-SM566 KRT-E; Qch=5 kW; Qohř=5,6 kW | ks | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 147 | POT05 |  |  | Dvojité chladivové potrubí včetně ovládacího kabelu a izolace | bm | 10 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 148 | SIF01 |  |  | Sifon např. HL136N DN 40 | ks | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 149 | POT06 |  |  | Potrubí POLO-KAL XS | m | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Zař. 2 Chlazení technologie
TS
P | 150 | VZT01 |  |  | Montáž systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 151 | VZT02 |  |  | Montážní materiál | kg | 50 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 152 | VZT03 |  |  | Zaregulování a zkušební provoz | kpl | 1 |  |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet | za Díl |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
2017-10-09 | Zalozka prejmenovana na SOPS
Do bunky A1 zapsan text FORMULÁŘ SOPS
Soubor (šablona) přejmenován na isupSOPS.xlsm
2017-10-18 | v K10:L10 upraven nadpis na "Cena v Kč"
skryty 2 listy (hide, Kategorie monitoringu)
2017-11-30 | Ve verzi pro isup2017 naformátovány buňky pro rozsah B13:K1050
2018-01-09 | na hide upraven formát na číslo (Cena jednotková, celkem)
do hlavičky doplněno Cena v Kč
| formátování buněk | K13:L1050
doplněno makro Vložit jinak- hodnoty: ctrl+m
upraveno makro Vložit díl- dodá kód věty D ve sloupci A
upraveno makro Součet za díl- dodá kód věty S ve sloupci A