## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 07.1 Přemístění zařízení správy el. a en. SDC K. Vary | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO2210.07.1 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-07-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-07-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
D1
0 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 125 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 101506 | kabel CYKY 12x2,5 | m | 15 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 101507 | kabel CYKY 12x4 | m | 160 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 124 | smršťovací trubice RPK 25/10 | m | 0.07 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 125 | smršťovací trubice RPK 32/12 | m | 3.3 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 40 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 190108 | kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 191308 | smršťovací trubice KZ1/6-25(1x6) | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 195507 | spojka 1kV plast SVCZV 12x4 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 196605 | spojka kabelová /TCEPKPFLEZE 3x4x0.6mm2 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 200200001 | zprovoznění systému POZ do 30x ovl.okruh vč.napáj. | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 204216 | kabel SYKFY 20x2x0,5 | m | 60 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 205202 | kabel TCEPKPFLEZE 3x4x0,6 | m | 190 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 209301 | forma kabelová do 5XN | ks | 4 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 209417 | kabel LAM TWIN FTP kat.5E | m | 210 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 209486 | konektor komunikační RJ45 8pol | ks | 4 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 10 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm | m | 10 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210021511 | utěsnění horizont. kabelového prostupu do DN200 | ks | 3 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210070302 | změření kontinuity ovládacího obvodu | ks | 9 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 450 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210100241 | ukončení vodiče smršťovací trubicí do 1x10 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210100260 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 7x4 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210100262 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 12x4 | ks | 32 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210100266 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 19x4 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210100279 | ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči | ks | 12 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210101213 | spojka do 1kV, do 12x4mm2 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210101217 | spojka sděl TCEPKPFLEZE do 20x4x0.6mm2 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg | ks | 3 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg /dmtž | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 5 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg /dmtž | ks | 5 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210191541 | pilíř beton/cihla pro kabelovou skříň /dmtž | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210192124 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 5 /dmtž | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 30 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 210220361 | tyčový zemnič 2m vč.připojení | ks | 4 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 40 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210803501 | ukončení kabelu TCEPKPFLEZE do 3x4x0.8 | ks | 4 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 75 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 400 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/ /dmtž | m | 630 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 50 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 /dmtž | m | 60 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 135 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/ /dmtž | m | 220 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210850127 | kabel TCEKY/TCEKE pevně uložený do 12P1 /dmtž | m | 50 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 210860281 | kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. | m | 60 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 60 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210950201 | příplatek na zatažení do prostupu kabel do 0,75kg | m | 855 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210950301 | kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 320 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 210950321 | kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 110 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 217309012 | vypracování zprávy /cena akce do 100.000 kč | ks | 5 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 219000103 | dozory správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 48 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 219000104 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 40 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 219000106 | montáž zařízení dodavatelem | hod | 32 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 219001432 | vybourání otvoru/zeď beton/ do 0,09m2/tl.do 0,30m | ks | 4 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 219002622 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | m | 20 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 30 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 295037 | tyč zemnící ZT 1,0/FeZn pr.28/1000 | ks | 4 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 295063 | svorka odbočná a spojovací SR2a/ FeZn30x4 /M6 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 305150001 | zprovoznění systému DŘT TC700 /místní stanice | ks | 1 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 305200001 | kontrola komunikace syst.DŘT /dispečerské prac. | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.7.1.1
0 | 305500001 | zprovoznění systému VO+EOV /dispečerské prac. | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 333161 | lišta vkládací LH 40x40 | m | 10 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 333162 | /LH 40x40/ kryt koncový 8641 | ks | 8 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 333181 | lišta vkládací LH 80x40P | m | 10 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 333182 | /LH 80x40/ kryt koncový 8661 | ks | 10 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
0 | 450990 | konektor datový - kabel do 20x2x0,5 | ks | 8 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 460200133 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 | m | 30 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 460560133 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 | m | 30 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 10.5 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-5
0 | 717211 | svorkovnicová skříň IP65/54/iz.II vč.48x RSA4/DIN | ks | 2 | [9 empty] | Viz.ýkresy E.7.1.2-9
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
| 00 | Projekční práce
0 | 001 | Projekční práce | soubor | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství