Oprava propustků v km 24,666, 25,142, 25,589 a 25,786 na trati Vsetín – Velké Karlovice.

Dotazy ke zpracování cenové nabídky vysvětlení:

- U položek projektová dokumentace   (propustky) žádáme o upřesnění rozsahu a jejího stupně (případně stupňů).

Odpověď:

- požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v zadávacích podmínkách

- díl 3_2 Ostatní požadavky zhotovitele, požadavky na realizaci - bod 10)

- Kontrolou výkazu výměr jsme zjistili chybně uvedený počet svárů. Dle našeho názoru výkaz výměr obsahuje pouze polovinu z celkového počtu svárů.

Odpověď:

- počet svarů je opraven na 4 ks

- Domníváme se, že v položkovém rozpočtu chybí položka DIO (dopravní inženýrské opatření).

Odpověď:

- uchazeč k nacenění použije položku “Poplatek za zvláštní užívání komunikace vč. 	PD přechodného značení a povolení (091003002-R)

- Domníváme se, že v položkovém rozpočtu chybí položka vytýčení inženýrských sítí.

Odpověď:

- požadavky na vytýčení inženýrských sítí jsou uvedeny v zadávacích podmínkách

- díl 3_2 Ostatní požadavky zhotovitele, požadavky na realizaci - bod 4)

- Položkový rozpočet obsahuje položku souvislé čištění kolejového lože o výměře 0,035 km (Strojní čištění). Tato položka je dle našeho názoru ekonomicky nerentabilní a bylo by ji vhodné nahradit jinou technologií.

Odpověď:

Uchazeč ať uvažuje jakýmikoliv prostředky v kvalitě a kvantitě předepsané PD

- Domníváme se, že rozpočet neobsahuje rozpočtové položky na přepravu mechanizací na místo prováděných prací.

Odpověď:

Uchazeč nechť uvažuje, že doprava osob, mechanizace a materiálů je zahrnuta v položkách rozpočtu jako jejich součást

Jana Krejčířová

OŘ SMT Olomouc

12. 7. 2019