|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 6909/2019-SŽDC-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | JUDr. Jaroslav Klimeš |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 722 819 305 |  |  |
| E-mail | KlimesJa@szdc.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 9. srpna 2019 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V soupisech prací viz. níže, jsou v názvu položky pravděpodobně poznámky.

Chybí název dané položky.

Jedná se o tyto SO:

SO 01.1 Záložní zdroj žst. Brno dolní - Stavební část

SO 02.1 Záložní zdroj žst. Maloměřice - Stavební část

SO 05.1 Záložní zdroj žst. Žďár nad Sázavou - Stavební část

SO 08.1 Záložní zdroj žst. Slatina - Stavební část

SO 09.1 Záložní zdroj žst. Světlá nad Sázavou - Stavební část

SO 12.1 Záložní zdroj žst. Olbramkostel - Stavební část

SO 13.1 Záložní zdroj žst. Židenice - Stavební část

SO 14.1 Záložní zdroj žst. Okrouhlice - Stavební část

SO 15.1 Záložní zdroj žst. Mutěnice - Stavební část

SO 16.1 Záložní zdroj žst. Leština u Světlé - Stavební část

SO 17.1 Záložní zdroj žst. Vlkaneč - Stavební část

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

Při exportu položek z programu KROS došlo k chybě, v jejímž důsledku se neexportovaly názvy jednotlivých položek. Opravené soupisy prací jsou obsaženy v příloze tohoto dopisu.

**Dotaz č. 2:**

Prosíme zadavatel o upřesnění požadavků a podmínek pro zpracování nabídky str. 17 Poddodavatelské omezení čtvrtá odrážka

– požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu dodavatele v rozsahu funkce specialisty (vedoucí prací) na technologická zařízení staveb

domníváme se správně, že jde o osobu specialisty (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud bod 8.5 za c) zadávacích podmínek?

Žádáme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje požadavek technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu dodavatele v rámci poddodavatelských omezení.

**Čl. 9.3. Výzvy k podání nabídky, bod 4, odrážka 4 se mění takto:**

* + požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu dodavatele v rozsahu funkce **specialisty (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud**.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne   
15. 8. 2019 v 10:30 hod na den 26. 8. 2019 v 13:00 hod.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do ***26. 8. 2019 do 13:00 hodin***“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** 17058 - Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace