## D._D.2_PS 02-14-08_a
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 18-035-231-SR |  | Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou |  |  | PS 02-14-08_a | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | D. |  | Technologická část |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 02-14-08_a |  | Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 741E |  | Protipožární a kabelové ucpávky |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 703754 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 2 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | M01 |  | Kamerový systém - systémové prvky |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 635122-R01 |  | TECHNICKÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU, VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU | HOD | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 40,000=40,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 4 | 747GAD |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY A ÚDRŽBY | PŘÍPAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 5 | 75H437-R01 |  | PATCH CABEL CAT5E 2M | KUS | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 28=28,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 6 | 75H437-R02 |  | PATCH CABEL 2 VLÁKNA SM 9/125 2M | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 7 | 75H443 |  | KONEKTOROVÝ PANEL 24XE2000 KONEKTOR | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 8 | 75H453 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ STOJANOVÝ ORMPTR 1,5U VÝSUVNÝ STOJANOVÝ ROZVÁDĚČ, KAPACITA MAX 36 OPTICKÝCH KONEKTORŮ, BEZ DRŽÁKU OPTOKAZET, VÝŠKA 1,5U, BEZ PRŮCHODE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 9 | 75IEG1 |  | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kazeta svárů opto velká Víko plast. k velké opto kazetě Držák svárů 8pozic DNW-SRH8 (pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu)
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 9=9,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75IEGX |  | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 9=9,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75IF91 |  | 19" PATCH PANEL 24XRJ45-PLNĚ OSAZENÝ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75J822 |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE PŘES 2 M | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Optický SM pigtail E2000 9/125 do 3m
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.
P | 13 | 75J82X |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.
P | 14 | 75J82X | 1 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 32=32,000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech."
P | 15 | 75JB13 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"" 800X800 DO 47 U | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | datový rozvaďěč 47U, půlený s kompletním příslušenstvím ventílátor, osvětlení, termostat,
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 16 | 75JB13 | 1 | DISKOVÉ POLE 4 X 1T | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75JB1X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"" 600X600 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 800X800
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 18 | 75K231 |  | ZDROJ 230V AC/ 48V DC, Do 5A | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 19 | 75K23X |  | ZDROJ 230V AC/ 48V DC, Do 5A MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 20 | 75K311 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75K311 | 1 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA DK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75K31X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ DK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75K31X | 1 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75K321 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 25 | 75K32X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75K540-R01 |  | SWITCH 48 PORTŮ 10/100/1000 S SFP MODULY, SNMP | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 27 | 75K540-R02 |  | MINI SWITCH 4 PORTY PRŮMYSLOVÝ | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 28 | 75K54X |  | SWITCH 24 PORTŮ 10/100/1000 ? POE, SNMP - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 29 | 75K54X-R01 |  | SWITCH 48 PORTŮ 10/100/1000 S SFP MODULY, SNMP - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 30 | 75K54X-R02 |  | MINI SWITCH 4 PORTY PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 31 | 75K560-R02 |  | SFP MODUL OPTIKA/ETHERNET | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 32 | 75L110_R01 |  | PC PRO ZÁZNAM - PW368EA, XW4400 CORE2 DUO E6400, 2GB, 250GB SATA/300 7200, COMBO, FDD, XPP + 2 X HP 250GB SATA 3GB/S NCQ 7200 HDD, MONTÁŽ DO 19" SKŘ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení včetně softwaru dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 33 | 75L110_R02 |  | PC VČETNĚ MONITORU PRO ZOBRAZENÍ ZÁZNAMU - DO DK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 34 | 75L110_R02 | 1 | PC VČETNĚ MONITORU PRO ZOBRAZENÍ ZÁZNAMU - DO DK - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 35 | 75L110_R03 |  | LCD 19" KVM KONZOLE PRO KAMEROVÝ SERVER A SERVER INFORM. ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 36 | 75L110_R03 | 1 | LCD 19" KVM KONZOLE PRO KAMEROVÝ SERVER A SERVER INFORM. ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 37 | 75L11X_R01 |  | PC PRO ZÁZNAM - PW368EA, XW4400 CORE2 DUO E6400, 2GB, 250GB SATA/300 7200, COMBO, FDD, XPP + 2 X HP 250GB SATA 3GB/S NCQ 7200 HDD, MONTÁŽ DO 19" SKŘ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení včetně softwaru dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 38 | 75L130-R02 |  | IP KAMERA-PEVNÁ, DEN/NOC, 1/3 ", BAREVNÁ, DSP, 12VDC/24VAC/POE, 50HZ | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 39 | 75L130-R04 |  | KAMEROVÝ KRYT; VENKOVNÍ; SLUNEČNÍ CLONA; VYHŘÍVÁNÍ; 230V/50HZ | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 40 | 75L130-R05 |  | KONZOLA PRO KAMEROVÝ KRYT | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 41 | 75L130-R06 |  | REDUKCE PRO UPEVNENÍ KONZOLY NA SLOUP, ZEĎ, KONSTRUKCI | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 42 | 75L130-R07 |  | IP KAMERA V DOME KRYTU, BAREVNÁ, DSP, 12VDC/24VAC/POE, 50HZ - PODCHOD | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 43 | 75L13X-R02 |  | IP KAMERA-PEVNÁ, DEN/NOC, 1/3 ", BAREVNÁ, DSP, 12VDC/24VAC/POE, 50HZ - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 44 | 75L13X-R04 |  | KAMEROVÝ KRYT; VENKOVNÍ; SLUNEČNÍ CLONA; VYHŘÍVÁNÍ; 230V/50HZ - MONTÁŽ | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 45 | 75L13X-R05 |  | KONZOLA PRO KAMEROVÝ KRYT - MONTÁŽ | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 46 | 75L13X-R06 |  | REDUKCE PRO UPEVNENÍ KONZOLY NA SLOUP, ZEĎ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 47 | 75L471 |  | MONITOR LCD DO 27" | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 21" monitor pro zobrazení záznamu z kamer - na sále dispečerů
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 48 | 75L495 |  | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do systému KAC – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měř
P | 49 | 75L496 |  | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8,000=8,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré konfigurační práce spojené se zaintegrováním kamerového systému do KAC – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na poříz
P | 50 | 75M824 |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 51 | 75M866 |  | SFP MODUL OPTIKA/ETHERNET | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 52 | 75M86X |  | SFP MODUL OPTIKA/ETHERNET - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
P | 53 | 75M921 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 2XUPLINK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 54 | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 2XUPLINK, Montáž | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka, montáž a oživení zařízení dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 55 | 75M92XR01 |  | SWITCH 8 PORTŮ 10/100/1000 S SFP MODULY, SNMP - MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
SD |  | M02 |  | Kamerový systém - monitoring ( žst.Křižanov, CDP Přerov) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 56 | 747GAD-R01 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY A ÚDRŽBY | PŘÍPAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 57 | 747GAE-R01 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ SŽDC | HOD | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 32,000=32,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 58 | 75K311 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75K31X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 60 | 75L110_R02 |  | PC PRO MONITORING - PW368EA, XW4400 CORE2 DUO E6600, 2GB, 250GB SATA/300 7200, DVD+-RW, FDD, XPP, HP 250GB SATA 3GB/S NCQ 7200 HDD, NVIDIA QUADRO FX | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 61 | 75L11X_R02 |  | PC PRO MONITORING - PW368EA, XW4400 CORE2 DUO E6600, 2GB, 250GB SATA/300 7200, DVD+-RW, FDD, XPP, HP 250GB SATA 3GB/S NCQ 7200 HDD, NVIDIA QUADRO FX | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 62 | 75L140-R01 |  | KOMPLEXNÍ SW SYSTÉM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ PODPORUJÍCÍCH IP PROTOKOL; 32 KAMER, 2 PC, 0DVR, 1 KBD | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 63 | 75L140-R02 |  | DOPLNĚNÍ VIZUALIZACE IP KAMER DO STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU-ŽST. KŘIŽANOV | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 64 | 75L140-R03 |  | DOPLNĚNÍ VIZUALIZACE IP KAMER DO STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU-CDP PŘEROV | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 65 | 75L14X-R01 |  | KOMPLEXNÍ SW SYSTÉM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ PODPORUJÍCÍCH IP PROTOKOL; 32 KAMER, 2 PC, 0DVR, 1 KBD - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 66 | 75L14X-R02 |  | DOPLNĚNÍ VIZUALIZACE IP KAMER DO STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU-ŽST. KŘIŽANOV - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 67 | 75L14X-R03 |  | DOPLNĚNÍ VIZUALIZACE IP KAMER DO STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU-CDP PŘEROV - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 68 | 75L256-R01 |  | STROPNÍ DRŽÁK OTOČNÝ, SKLOPNÝ, DÉLKOVĚ NASTAVITELNÝ PRO MONITORY S UHLOPŘÍČKOU 15"-39" | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
P | 69 | 75L424 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | 75L434 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME SW LICENCE | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | 75L452 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 16 KAMER (HW, SW, LICENCE) | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | 75L471 |  | MONITOR LCD DO 27" | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 21" monitor pro zobrazení záznamu z kamer - na sále dispečerů
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 73 | 75L471 | 1 | MONITOR LCD DO 46" | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 46" monitor pro zobrazení záznamu z kamer - na sále dispečerů
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 74 | 75L48X-R01 |  | STROPNÍ DRŽÁK MONITORU - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Montáž prvku dle popisu položky
SD |  | M03 |  | Kamerový systém - kabelové trasy, kabeláž |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 75 | 703111 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rošt 100mm
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 300,000=300,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 76 | 703113 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rošt 400mm
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 200,000=200,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 77 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka 36mm, uložení pod omítku
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 50,000=50,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 78 | 703431 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odolná trubka do betonu 20/13,1mm, 1250N/5cm
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 30,000=30,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 79 | 738Z25R |  | EL. INSTALAČNÍ VENKOVNÍ KRABICE PLASTOVÁ 415X615X230MM | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 80 | 738Z25R | 1 | ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, 510-800 X 410-600 MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabudovaná rozvodnice pro kamery u vstupu do podchodu do zdi 600x600x300 IP66, IK10
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 81 | 738Z2XR |  | EL. INSTALAČNÍ VENKOVNÍ KRABICE PLASTOVÁ 415X615X230MM - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 82 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 700 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel se zvýšenou izolační pevností 4kV
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 700,000=700,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 83 | 75H134-R01 |  | KABEL CYKY 3CX4 | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 200,000=200,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 84 | 75H134X-R01 |  | KABEL CYKY 3CX4 - MONTÁŽ | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | uložení do výkopu a do kabelovodu
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 200,000=200,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 85 | 75H199R |  | KABEL LAM FLEXO 2X1,5 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 50,000=50,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 86 | 75H19XR |  | KABEL LAM FLEXO 2X1,5 - MONTÁŽ | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zatažení do el. instalační trubky
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 50,000=50,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 87 | 75I831 | 1 | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Optický mikrokabel SM 4 vlákna 9/125 - pro kamery
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 2,320=2,320 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 88 | 75I831 | 2 | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Optický mikrokabel SM 8 vláken 9/125
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 230m => 0,23km * 8vláken = 1,84kmvlákno 0,23*8=1,840 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 89 | 75I832 |  | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 36 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Optický mikrokabel SM 16 vláken 9/125
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 300m => 0,3km * 16vláken = 4,8kmvlákno 0,30*16=4,800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se délka vlákna v kilometrech.
P | 90 | 75I83X |  | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ | M | 600 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zafouknutí optického kabelu
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 600,000=600,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 91 | 75IB41 |  | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM | M | 510 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Barevně odlišné 6v1 zodolněné 259,5+249,7=509,2
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 510,000=510,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 92 | 75IB4X |  | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM - MONTÁŽ | M | 510 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 510,000=510,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 93 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 28,000=28,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
P | 94 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel datový Cat5+
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 200m => 0,2km * 4páry = 0,8kmpár 0,200*4=0,800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 95 | 75J31X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | uložení/zatažení do kabel.chráničky
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 0,800=0,800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 96 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel datový Cat5+ FTP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 97 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | uložení v kabelovém žlabu
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 98 | 75JA41 |  | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | KUS | 42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného dílu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů dílu/bloku.
P | 99 | 75JA4X |  | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ | KUS | 42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | 96814 |  | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI | M3 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabudování rozvodnice pro kamery u vstupu do podchodu do zdi 700x700x350
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 101 | 999R99 |  | ŽEBŘÍK - PRO NASTAVOVÁNÍ KAMER NA STOŽÁRECH VÝŠKA MINIMÁLNĚ 5M - SSZT | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
SD |  | M04 |  | Kamerový systém - napájení, přepěťová ochrana |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 102 | 741731 |  | DVEŘNÍ KONTAKT | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jistič 4A
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | 744612 | 1 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jistič 6A
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | 744612 | 2 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jistič 10A
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 9=9,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | 744612-R1 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jistič 4A
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 107 | 744612-R1 | 1 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jistič 6A
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 108 | 744612-R1 | 2 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jistič 10A
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 9=9,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 109 | 744712 |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 110 | 74471X |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | 744DAA |  | ENERGO PANEL PRO MONTÁŽ DO 19" SKŘÍNĚ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 112 | 744GBG |  | OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ KAMEROVÝM SYSTÉMEM /1X RELÉ 2 SPÍN., 16A, 24V + POMOCNÝ KONTAKT 1S+1R | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 113 | 744GBGX |  | OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ KAMEROVÝM SYSTÉMEM /1X RELÉ 2 SPÍN., 16A, 24V + POMOCNÝ KONTAKT 1S+1R/ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | montáž do rozvaděče na din lištu
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 114 | 744JDB |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA NN - 3. STUPEŇ + SIGNALIZACE | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 115 | 744JDBX |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA NN - 3. STUPEŇ + SIGNALIZACE - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 116 | 744JDC |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA NN - 100 BASE T, PRO POWER OVER ETHERNET | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
P | 117 | 744JDCX |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA NN - 100 BASE T, PRO POWER OVER ETHERNET - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky
SD |  | M05 |  | Kamerový systém - zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 118 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 60,000=60,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
P | 119 | 701BAB |  | VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR -RUČNÍ NEBO STROJNÍ VÝKOP, ZEMINA TŘ. 5 | M3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8,000=8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 120 | 701BBB |  | BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR | M3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8,000=8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 121 | 701BBC |  | ŽLAB PLASTOVÝ 10X10 TLUSTOSTĚNNÝ, DODÁVKA, POKLÁDKA, VÝSTRAŽNÁ FOLIE | M | 450 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 150+150+150=450 150,000*3=450,000 [A]
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 122 | 701CAB |  | ZEMNÍ PRÁCE - KABEL. RÝHA 20/50CM VÝKOP A ZÁHOZ (MIMO KABELOVOD) | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 40,000=40,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 123 | 702222 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 60,000=60,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 124 | 743ABA |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ DO 6M, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČ. VÝSTROJE (VÝLOŽNÍKY) | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 125 | 743ABAX |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ DO 6M, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČ. VÝSTROJE (VÝLOŽNÍKY) - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 126 | 75G6AJ |  | ZKOUŠKA TLAKUTĚSNOSTI HDPE TRUBKY PRŮM.40MM | M | 520 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 520,000=520,000 [A]
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
SD |  | M06 |  | Kamerový systém - geografické práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 127 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 5,000=5,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | O990 |  | Poplatky za skládky, ostatní |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 128 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 8,000=8,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 129 | 015240 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU | T | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 0,009=0,009 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 130 | 015310 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 0,002=0,002 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 131 | 150101-O |  | OBALY PAPÍROVÉ | T | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 0,050=0,050 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
P | 132 | 150102-O |  | OBALY PLASTOVÉ | T | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace D.2.7 Informační systém pro cestující. 0,050=0,050 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.
P | 133 | 150504-O |  | VÝKOPOVÁ ZEMINA - ODKOP | T | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.