## .2.1_SO 02-15-02_SO 02-15-02. 1
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 18-035-231-SR |  | Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou |  |  | SO 02-15-02. 1_a | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | E. |  | Stavební část |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | E.2.1 |  | Pozemní objekty budov
O3 | Objekt: | SO 02-15-02 |  | Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV
O4 | Rozpočet: | SO 02-15-02. 1_a |  | Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 131201101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV |  |  |  | 12.30*7.50*1.20=110,700 [A] (13.30+8.50)*2*1.00*1.20/2=26,160 [B] Celkem: A+B=136,860 [C]
TS |  |  |  | 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
P | 2 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 65.701 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV |  |  |  | vytěžená zemina 136.86=136,860 [A] zásypy -71.159=-71,159 [B] Celkem: A+B=65,701 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 3 | 162701109 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 5256.08 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
VV |  |  |  | 90km' 65.701*(90-10)=5 256,080 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 4 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 71.159 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | vykopaná zemina' 136.86=136,860 [A] 'odpočet' -(11.22*6.38*0.67+9.606+1.068+2.355+4.711)=-65,701 [B] Celkem: A+B=71,159 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
P | 5 | R17120120 |  | Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny | T | 124.832 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny
VV |  |  |  | 65.701*1.900=124,832 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
SD |  | 18 |  | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 00572410 |  | osivo směs travní parková | KG | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | osivo směs travní parková
VV
TS
P | 7 | 181301102 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | osetí v rovině T2' 327.00=327,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.
P | 8 | 181411131 |  | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | osetí v rovině T2' 327.00=327,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 9 | 185802113 |  | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | T | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko
VV |  |  |  | 327.00*0.000035=0,011 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 10 | 185851121 |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | M3 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
VV |  |  |  | 60l/m2' 327.00*60/1000=19,620 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.
P | 11 | 25191155 |  | hnojivo průmyslové Cererit | KG | 11.445 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | hnojivo průmyslové Cererit
VV |  |  |  | 327.00*0.035=11,445 [A]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 215901101 |  | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
VV |  |  |  | betonová dlažba T1 52.00=52,000 [A] asfaltový beton T3 28.00=28,000 [B] Celkem: A+B=80,000 [C]
TS |  |  |  | 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P | 13 | 274321511 |  | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | (11.28+5.64)*2*0.40*0.45=6,091 [A] 10.48*0.50*0.45=2,358 [B] 2.57*2*0.50*0.45=1,157 [C] Celkem: A+B+C=9,606 [D]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 14 | 274351121 |  | Zřízení bednění základových pasů rovného | M2 | 43.074 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné zřízení
VV |  |  |  | (10.88+5.24)*2*0.45*2=29,016 [A] 10.48*0.45*2=9,432 [B] 2.57*2*0.45*2=4,626 [C] Celkem: A+B+C=43,074 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 15 | 274351122 |  | Odstranění bednění základových pasů rovného | M2 | 43.074 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 16 | 274362021 |  | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | T | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | kari síť 100/100/6mm' (11.28+5.64)*2*(0.29+0.34)*2*1.2*4.44/1000=0,227 [A] 10.48*(0.39+0.34)*2*1.2*4.44/1000=0,082 [B] 2.57*2*(0.39+0.34)*2*1.2*4.44/1000=0,040 [C] Celkem: A+B+C=0,349 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 17 | R21299111 |  | Odvodnění dna šachty DN 40mm, polyethylen | M | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvodnění dna šachty DN 40mm, polyethylen
VV |  |  |  | plastová kabelová komora Š 0.40=0,400 [A]
TS |  |  |  | 1. Vceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu spřesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry. 2. Vcenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou kprostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.
SD |  | 38 |  | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | R38899001 |  | D+M KOMBI stanice | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M KOMBI stanice
VV |  |  |  | betonové buňky typ UF 2530 (2x) a UF 3084 (2x)' 'plochá střecha DBL DB 2530 (2x)' 'plochá střecha DBL DB 3084 (2x)' 'betonová příčka typ UF 2,74x3,18m (2x)' 'betonový krček 1.díl, 2.díl' 'kabelová průchodka HSI 150-K/120 (30x)' 'zemnící průchodka bod GE-A/50 UGA (4x)' 'zesílení tloušťky dna d=140mm 70,0m2, zesílení tloušťky stěny d=140mm 60,0m2, zesílení tloušťky stěny d=120mm 55,0m2' 'mezipodlaha (54,00m2)' 'zajištění mezipodlahy (54,00m2)' 'rošty SP 230-34/38-3 (6,00m2)' '1pár trafokolejnice HEA140' '(5+1+2)ks hliníkové dveře, typ TAM3' 'zemnící okruh PZn 30/4mm' 'zhotovení tepelné izolace na stavbě + fasáda, sokl' 'zhotovení tepelné izolace střechy, hydroizolace, klempířské prvky' 'napojení hydroizolace na základ a vytažení nad úroveň terénu' 1=1,000 [A]
TS
SD |  | 45 |  | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 451317777 |  | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm | M2 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
VV |  |  |  | silniční přídlažba' 11.10*0.25=2,775 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
P | 20 | 451319777 |  | Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu | M2 | 41.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého
VV |  |  |  | 2.775*15=41,625 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 460100001 |  | Zemní práce při extr. mont. pracích (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní práce při extr. mont. pracích (samostatný rozpočet a soupis prací)
VV
TS
SD |  | 56 |  | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 564851111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | asfaltová plocha T3' 28.00*2=56,000 [A]
TS
P | 23 | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | M2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV |  |  |  | betonová dlažba T1' 52.00=52,000 [A]
TS
P | 24 | 565155111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
VV |  |  |  | asfaltová plocha T3' 28.00=28,000 [A]
TS |  |  |  | 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
SD |  | 57 |  | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 25 | 573111112 |  | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
VV |  |  |  | asfaltová plocha T3' 28.00=28,000 [A]
TS
P | 26 | 573211107 |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | asfaltová plocha T3' 28.00=28,000 [A]
TS
P | 27 | 577134131 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
VV |  |  |  | asfaltová plocha T3' 28.00=28,000 [A]
TS |  |  |  | 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
SD |  | 59 |  | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 28 | 59245601 |  | dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní | M2 | 57.514 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní
VV |  |  |  | 54.775*1.05=57,514 [A]
TS
P | 29 | 596811221 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 | M2 | 54.775 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2
VV |  |  |  | betonová dlažba T1' 52.00=52,000 [A] 'silniční přídlažba' 11.10*0.25=2,775 [B] Celkem: A+B=54,775 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
SD |  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 30 | 631311114 |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | M3 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
VV |  |  |  | pod základové pasy' (11.28+5.64)*2*0.40*0.05=0,677 [A] 10.48*0.50*0.05=0,262 [B] 2.57*2*0.50*0.05=0,129 [C] Celkem: A+B+C=1,068 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 31 | 635111132 |  | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním | M3 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4
VV |  |  |  | 10.48*5.24*0.05=2,746 [A] -10.48*0.50*0.05=-0,262 [B] -2.57*2*0.50*0.05=-0,129 [C] Celkem: A+B+C=2,355 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
P | 32 | 635111141 |  | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním | M3 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16
VV |  |  |  | 10.48*5.24*0.10=5,492 [A] -10.48*0.50*0.10=-0,524 [B] -2.57*2*0.50*0.10=-0,257 [C] Celkem: A+B+C=4,711 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 33 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační | T | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lak asfaltový penetrační
VV |  |  |  | 70.40*0.00035=0,025 [A]
TS
P | 34 | 24617150 |  | hmota nátěrová hydroizolační elastická na beton nebo omítku | KG | 95.832 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | hmota nátěrová hydroizolační elastická na beton nebo omítku
VV |  |  |  | 35.20*1.65=58,080 [A] A * 1.65Koeficient množství=95,832 [B]
TS
P | 35 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 38.016 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2
VV |  |  |  | 31.68*1.20=38,016 [A]
TS
P | 36 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | M2 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | kolem objektu ozn. F2 + F3' (11.22+6.38)*2*1.00*2=70,400 [A]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 37 | 711112012 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou | M2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou
VV |  |  |  | kolem objektu ozn. F2 + F3' (11.22+6.38)*2*1.00=35,200 [A]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 38 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | kolem objektu ozn. F3' (11.22+6.38)*2*0.90=31,680 [A]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 39 | 711161215 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | kolem objektu ozn. F3' (11.22+6.38)*2*0.90=31,680 [A]
TS
P | 40 | 711161383 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | M | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
VV |  |  |  | kolem objektu ozn. F3' (11.22+6.38)*2=35,200 [A]
TS
P | 41 | 711413111 |  | Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze | M2 | 21.346 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou
VV |  |  |  | základové pasy' (11.28+5.64)*2*0.40=13,536 [A] 10.48*0.50=5,240 [B] 2.57*2*0.50=2,570 [C] Celkem: A+B+C=21,346 [D]
TS
P | 42 | 998711101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | T | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 43 | 721173722 |  | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 40
VV |  |  |  | 14.00=14,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
P | 44 | 721290111 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
VV |  |  |  | 14.00=14,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 45 | 998721101 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | T | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 46 | 741410002 |  | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2
VV |  |  |  | ozn. A 65.00=65,000 [A]
TS
P | 47 | 998741102 |  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m | T | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 48 | R3544206 |  | pás zemnící 50x5mm FeZn | KG | 133.77 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pás zemnící 50x5mm FeZn
VV |  |  |  | 65.00*1.960*1.05=133,770 [A]
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 49 | 764222432 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm
VV |  |  |  | lakovaný povrch' K/03 11.00=11,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.
P | 50 | 764225408 |  | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 750 mm | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 750 mm
VV |  |  |  | lakovaný povrch' K/01 25.00=25,000 [A]
TS
P | 51 | 764225446 |  | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
VV |  |  |  | K/01 4=4,000 [A]
TS
P | 52 | 764226443 |  | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm | M | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
VV |  |  |  | lakovaný povrch' K/06 1.25*6=7,500 [A]
TS
P | 53 | 764521404 |  | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
VV |  |  |  | lakovaný povrch' K/04 11.00=11,000 [A]
TS
P | 54 | 764521444 |  | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
VV |  |  |  | lakovaný povrch' K/02 2=2,000 [A]
TS
P | 55 | 764528422 |  | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm | M | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
VV |  |  |  | lakovaný povrch' K/05 5.60=5,600 [A]
TS
P | 56 | 998764101 |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | T | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 57 | R76798001 |  | D+M vystrojení větracích komínů, ozn. Z/01 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M vystrojení větracích komínů, ozn. Z/01
VV |  |  |  | viz výpis prvků PSV Z/01' 'ocelový svařovaný tubus, vnitř. sv. 970x670mm, tl. 8mm, dl. 240mm (82,4kgx2), žárově zinkovaný' 'ocelová deska 1280x1280mm, tl.8mm (102,90kgx2)' 'prořez, svary 20% (37,10kgx2) 'protidešťová žaluzie 970x670mm, žárově zinkovaná (2ks) 'spojovací materiál nerez' 1=1,000 [A]
TS
P | 58 | R76798002 |  | D+M oplechování koruny větracího žb komínu z poplastovaného pz plechu, ozn. Z/02 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M oplechování koruny větracího žb komínu z poplastovaného pz plechu, ozn. Z/02
VV |  |  |  | viz výpis prvků PSV Z/02' 'se systémovou podložkou' 'včetně okapních hran a lemování vystupujícího nástavce střešního ventilátoru' 'oplech. je nýtováno k páskovým kotvám na stěně ŽB komínu a vytaženo na nástavec ventilátoru' 'obvodová spára utěsněna trvanlivým PU tmelem do exteriéru' 'včetně dopravy, přesunu hmot a veškeré manipulace' 1=1,000 [A]
TS
P | 59 | R76798003 |  | D+M ocelová krycí konstrukce pro klimatizační jednotku 2312x550x800mm, ozn. Z/3 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M ocelová krycí konstrukce pro klimatizační jednotku 2312x550x800mm, ozn. Z/3
VV |  |  |  | rám z uzavřených profilů 40/40/3mm, 30/15/2mm' 'opláštění tahokov hliník typ TR22' 'kotevní pásky' 'včetně povrchové úpravy' 'kg 83,48' 1=1,000 [A]
TS
P | 60 | R76798004 |  | D+M ocelová krycí konstrukce pro klimatizační jednotku 1280x500x800mm, ozn. Z/4 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M ocelová krycí konstrukce pro klimatizační jednotku 1280x500x800mm, ozn. Z/4
VV |  |  |  | rám z uzavřených profilů 40/40/3mm, 30/15/2mm' 'opláštění tahokov hliník typ TR22' 'kotevní pásky' 'včetně povrchové úpravy' 'kg 59,00' 1=1,000 [A]
TS
P | 61 | R76799005 |  | D+M protidešťová žaluzie hliníková 900x450mm + filtr (odvedení přetlaku), ozn. Z/05 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M protidešťová žaluzie hliníková 900x450mm + filtr (odvedení přetlaku), ozn. Z/05
VV |  |  |  | včetně osazovacího rámu' 'včetně dopravy, přesunu hmot a veškeré manipulace' 1=1,000 [A]
TS
P | 62 | R76799006 |  | D+M protidešťové žaluzie s filtrem 200x200mm, ozn. Z/06 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M protidešťové žaluzie s filtrem 200x200mm, ozn. Z/06
VV |  |  |  | včetně osazovacího rámu' 'povrchová úprava žárově pozinkovaná' 'včetně dopravy, přesunu hmot a veškeré manipulace' 4=4,000 [A]
TS
P | 63 | R76799007 |  | D+M nevodivá zábrana proti pádu - za dveře do místnosti 104, ozn. Z/07 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M nevodivá zábrana proti pádu - za dveře do místnosti 104, ozn. Z/07
VV
TS
SD |  | 798 |  | Požární zabezpečení stavby |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 64 | 79800001R |  | Hasící přístroj sněhový CO2 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 21A) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hasící přístroj sněhový CO2 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 21A a současně 113B)
VV |  |  |  | N1.02 - rozvodny vn' m.č. 102 1=1,000 [A]
TS
P | 65 | R79800002 |  | Hasící přístroj sněhový CO2 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 89B a současně 13A) | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hasící přístroj sněhový CO2 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 89B a současně 13A)
VV |  |  |  | N1.01 - rozvodny nn' m.č.101 1=1,000 [A] m.č.105 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]
TS
P | 66 | R79800003 |  | Hasící přístroj sněhový CO2 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 13A a sočasně 55B) | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hasící přístroj sněhový CO2 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 13A a sočasně 55B)
VV |  |  |  | N1.3 - transformátor T1 1=1,000 [A] N1.4 - sdělovací místnost 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]
TS
P | 67 | R79811113 |  | Vodotěsná a požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor pr. 110mm | KUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodotěsná a požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor pr. 110mm
VV |  |  |  | stěna stanoviště transformátoru' 17=17,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.
P | 68 | R79811114 |  | Požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor pr. 110mm | KUS | 33 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor pr. 110mm
VV |  |  |  | stanoviště odporníku' 33=33,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.
P | 69 | R79811115 |  | Požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor 400x400mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor 400x400mm
VV |  |  |  | stěna stanoviště transformátoru' 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 70 | 56231163 |  | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110
VV
TS
P | 71 | 877265271 |  | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.
SD |  | 91 |  | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 72 | 59217017 |  | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm
VV
TS
P | 73 | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
VV
TS
P | 74 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | situace zpevněných ploch' 30.00=30,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože zkameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 75 | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | situace zpevněných ploch' 37.00=37,000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
SD |  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 76 | R95990001 |  | D+M záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | D+M záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky
VV |  |  |  | dle CN 1=1,000 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 77 | 998014011 |  | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm | T | 65.236 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
VV
TS |  |  |  | 1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.