| Prostřednictvím EZAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naše zn. | 7337/2019-SŽDC-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
| Vyřizuje | JUDr. Jaroslav Klimeš |  |  |
| Mobil | 722 819 305 |  |  |
| E-mail | KlimesJa@szdc.cz |  |  |
| Datum | 22. 8. 2019 |  |  |

Věc: Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 6:

Položkový rozpočet stavební části neobsahuje názvy položek, pouze jejich technickou specifikaci.

Odpověď:

Již byla zpracována a je uvedena v odpovědi na Dotaz č. 1

Dotaz č. 7:

Položky dieselagregátu nesouhlasí s technickou obchodní specifikací nebo projektovou dokumentací.

Odpověď:

Údaje, uvedené v technicko-obchodní specifikaci jsou určující, viz znění TZ kapitola 4.3 Popis technického řešení dieselagregátu.

Dotaz č. 8:

Rozpočet neobsahuje položky spojené s demontáží stávajících ZZEE. Například položky na manipulaci, odvoz a zejména likvidaci nebezpečných odpadů (nafta motorová, oleje, atd. ).  Odevzdají se stávající ZZEE OŘ Brno?

Odpověď:

Zadání/výkaz výměr obsahuje položky spojené s demontáží viz např. pro žst 02 – Brno Maloměřice P.Č. 8-11.

Odevzdání stávajících ZZEE – je uvedeno v TZ PS01 v kapitolách nazvaných „Zapracování připomínek“, viz text: „… Demontované zařízení musí být předáno jako výzisk na SSE. …“ (Pozn.: k Dotazu č. 8, celé znění v TZ: 6. Zapracování připomínek, 2. SEE, kde je mimo jiné uvedeno: „... Při provádění demontáží stávajících zařízení ve správě SŽDC s.o., OŘ Brno - SEE je nutno kontaktovat příslušného správce daného zařízení a dohodnout si přesný plám demontáže a montáže dané technologie a zařízen. Kontakt na správce zařízení: Vedoucí provozního střediska p. Marek Jan: 972 624 532, mob: 724 913 457. Demontované zařízení musí být předáno jako výzisk na SSE. Pro dohodu o výziscích je nutno kontaktovat: Vedoucí provozu infrastruktury SEE p. Dosoudil tel. +420 724 114 024 …“).

Pokud jde o likvidaci nebezpečného odpadu, tak tu je požadováno, aby zajistil zhotovitel stavby. Z tohoto důvodu byl výkaz výměr nově doplněn o položky související s likvidací nebezpečného odpadu.

Dotaz č. 9:

Rozpočet neobsahuje položky na odhlučnění některých dieselagregátu.

Odpověď:

Již byla zpracována a je uvedena v odpovědi na Dotaz č. 5.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Z důvodu zmeškání lhůty pro uveřejnění vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace č. 3, prodlužuje zadavatel o 2 pracovní dny navíc, celkově tedy o 4 pracovní dny, a to ze dne 
29. 8. 2019 na den 4. 9. 2019.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 4. 9. 2019 do 13:00 hodin“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Opravený soupis prací – oprava 22. 8. 2019

V Olomouci dne

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace