## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Záhoří ON – oprava výpravní budovy č.p. 19, pozemek p.č.st.18, k.ú. Svatonice
Dodavatel
Kontaktní osoba
Tel.:
Fax:
Dne: 18.06.2019
REKAPITULACE |  |  |  |  | materiál celk | montáž celk | cena celkem
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
odpojení, demontáž stávající nepotřebné elektroinstalace, ekologická likvidace | 48 | h |  |  | 0 | 0 | 0
přeložení stávajících kabelových rozvodů na fasádě pod omítku vč. zasekání | 80 | h |  |  | 0 | 0 | 0
připojení nových svítidel (svítidla+montáž v dodávce stavby) | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení prosvětlovací cedule (dodávka+montáž v dodávce stavby) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
venkovní vypínač jednopólový, povrchový, IP44 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
vnitřní vypínač jednopólový, zapuštěný,KU68, zasekání | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 vč. nosných tras/zasekání | 330 | m |  |  | 0 | 0 | 0
LED svítidlo přisazené d=100cm (vnitřní čekárna) | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
kombinovaný jistič+chránič 10/1N/B/003-A | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
jistič 10/1/B | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
doplnění stávajícího rozvodače o patřičné jističe, proudové chrániče pro připojení nových svítidel, zesilovače STA | 1 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
připojení peronních hodin | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
pronájem diesel agregátu - cca 3kW | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
HROMOSVOD
Jímací vedení, svody
Drát AlMgSi 8mm vč. příslušných podpěr(na hřebenáče, pod tašky, na okap, do zdi,...) - podpěry dle střešní krytiny a fasády - nutno koordinovat | 220 | m |  |  | 0 | 0 | 0
FeZn 8mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
svorka spojovací SS | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svorka připojovací SP | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svorka okapová SO | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svorka zkušební SZb | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
ochranný úhelník/trubka vč. držáků | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
označ. štítek svodu | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svorka křížová SK | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
oddálený jímač pro STA vč. příslušenství | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Uzemnění
FeZn 30/4 vč. výkopu, záhozu | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
svorka SR 02 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svorka SR 03 | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
FeZn 10 | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0
provedení kontroly, proměření stávajícího zemnění | 16 | h |  |  | 0 | 0 | 0
antikorózní nátěr zemních spojů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Doprava | 3.6% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 6% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 6% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Výchozí revize vč. hromosvodu | 32 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 60 | h |  |  | 0 | 0 | 0
vytýčení v prostoru provádění zemních prací | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
stavební průrazy, sekací práce, pomocné práce | 40 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 4 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární utěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STA | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
venkovní koax. kabel např.CB113UV vč. trubky pod omítku, zasekání | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
koax. kabel např. CB113 vč. trubky pod omítku, zasekání | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
průraz na střechu - (trubka+zatěsnění)-pro STA | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
anténní stožár pozink, vč. kotvícího systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
anténa 60SAT, 15dB, pro DVB-T | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zesilovač pro DVB-T, napájecí zdroj 12V/DC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
rozbočovač STA, 1x IN, 6x OUT | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Měření signálu v STA zásuvkých vč. vystavení protokolu | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
přepěťové ochrany na kox. vedení - vstup ze střechy do objektu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
přepěťové ochrany silového přívodu do zesilovače | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka TV+R, např. ABB Time bílá, komplet vč.krytu, rámečku, zakončení, KU68 vč. zasekání | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Měření signálu pro umístění antény | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Oživení a nastavení systému STA | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
odpojení, demontáž stávající nepotřebné SL instalace-STA, ekologická likvidace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STA
Doprava | 3.6% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 6% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 6% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 16 | h |  |  | 0 | 0 | 0
stavební průrazy, sekací práce, pomocné práce | 24 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 4 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární utěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STA bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - CCTV, OZVUČENÍ | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
trubka pr.20mm pod omítku, zasekání | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY 2x1,5 vč. nosných tras | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
demontáž stávajícího reproduktoru, ekolog. likvidace | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
reproduktor 100V, venkovní - typ upřesní investor | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - CCTV, OZVUČENÍ
Doprava | 3.6% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 6% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 6% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 8 | h |  |  | 0 | 0 | 0
stavební průrazy, sekací práce, pomocné práce | 8 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 4 | h |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární utěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - CCTV, OZVUČENÍ bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro provedení díla bez vícenákladů a že v dokumentaci nejsou žádné nedostatky, které by bránily dokončení díla.