## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {c13fc360-0447-40d2-9d7a-1e01b4ad4257}
[32 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [14 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2019-SSZT | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2019-SSZT
| Stavba: | [6 empty] | Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
| Místo: | [11 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c13fc360-0447-40d2-9d7a-1e01b4ad4257} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | PS 01 |  |  |  | REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dad11bdd-875b-4c73-917a-7fa1a8db2108} | {c13fc360-0447-40d2-9d7a-1e01b4ad4257} | 2
/ |  |  | PS 01.1 |  |  |  | Žst. Senice na Hané |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3f8c27f1-6765-46ac-be3c-b26dde683522} | {dad11bdd-875b-4c73-917a-7fa1a8db2108}
/ |  |  | PS 01.2 |  |  |  | Žst. Kostelec na Hané |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f5b9bb9b-678c-43b0-8489-84e829cc2b5b} | {dad11bdd-875b-4c73-917a-7fa1a8db2108}
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {67c72192-afbb-4fac-b79c-be12d7eebd44} | {c13fc360-0447-40d2-9d7a-1e01b4ad4257} | 2

## PS 01.1 - Žst. Senice na ...
{3f8c27f1-6765-46ac-be3c-b26dde683522}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
PS 01 - REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané
Soupis:
PS 01.1 - Žst. Senice na Hané
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
PS 01 - REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané
Soupis:
PS 01.1 - Žst. Senice na Hané
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
PS 01 - REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané
Soupis:
PS 01.1 - Žst. Senice na Hané
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7592600070 | Počítače, SW Počítač - Technologické a vyhodnocovací PC | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1084062818
| PP |  | Počítače, SW Počítač - Technologické a vyhodnocovací PC | [18 empty] | PP | 0
2 | M | 7592600210 | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1384590755
| PP |  | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | [18 empty] | PP | 0
3 | M | 7592600211 | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1485399502
| PP |  | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | [18 empty] | PP | 0
4 | M | 7593100601 | Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 696378954
| PP |  | Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu | [18 empty] | PP | 0
5 | M | 7593100602 | Měniče Komunikační karta k UPS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 793695287
| PP |  | Měniče Komunikační karta k UPS | [18 empty] | PP | 0
6 | M | 7593320666 | Prvky Panel - police do skříně RACK | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65272687
| PP |  | Prvky Panel - police do skříně RACK | [18 empty] | PP | 0
7 | M | 7593310625 | Konstrukční díly RACK 19" /42U, ventilační jednotky, rozvodný panel 230V | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1879195961
| PP |  | Konstrukční díly RACK 19"/ 42U, ventilační jednotky, rozvodný panel 230V | [18 empty] | PP | 0
8 | M | 7593320663 | Prvky Lišta nosná do skříně RACK | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1113735450
| PP |  | Prvky Lišta nosná do skříně RACK | [18 empty] | PP | 0
9 | M | 7593320672 | Prvky Panel montážní do skříně RACK | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1648450239
| PP |  | Prvky Panel montážní do skříně RACK | [18 empty] | PP | 0
10 | M | 7596000770 | Instalační sada pro montáž do RACKu | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1644434031
| PP |  | Instalační sada pro montáž do RACKu | [18 empty] | PP | 0
11 | M | 7597111251 | EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních čipových karet | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -479200865
| PP |  | EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních čipových karet | [18 empty] | PP | 0
12 | M | 7597200040 | Monitor 19" LCD | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -388882564
| PP |  | Monitor 19" LCD | [18 empty] | PP | 0
13 | M | 7592600221 | Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/A 1,8 m | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1589237502
| PP |  | Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/A 1,8 m | [18 empty] | PP | 0
14 | M | 7593320954 | Prvky RKSS - Přepínač jader REMOTE - spínač do PC - 4x | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -875225294
| PP |  | Prvky RKSS - Přepínač jader REMOTE - spínač do PC - 4x | [18 empty] | PP | 0
15 | M | 7492500280 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 rudý (CY) | m | 20 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -784430102
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 rudý (CY) | [18 empty] | PP | 0
16 | M | 7492500300 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 zž (CY) | m | 20 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1710101171
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 zž (CY) | [18 empty] | PP | 0
17 | M | 7593500215 | Trasy kabelového vedení Žlab T1-E 60x60 Iboco | m | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 461982294
| PP |  | Trasy kabelového vedení Žlab T1-E 60x60 Iboco | [18 empty] | PP | 0
18 | M | 7593500220 | Trasy kabelového vedení Žlab T1-EF 60x80 Iboco | m | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -621070394
| PP |  | Trasy kabelového vedení Žlab T1-EF 60x80 Iboco | [18 empty] | PP | 0
19 | M | 7593320708 | Prvky Záslepka | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 610966865
| PP |  | Prvky Záslepka | [18 empty] | PP | 0
20 | M | 7494003050 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 2pól, Icn 6 kA | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 689958750
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 2pól, Icn 6 kA | [18 empty] | PP | 0
21 | M | 7491205690 | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A | kus | 11 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 488298116
| PP |  | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A | [18 empty] | PP | 0
22 | M | 7494004568 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Kolébkové spínače a přepínače Z-S/2WE | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 936283314
| PP |  | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Kolébkové spínače a přepínače Z-S/2WE | [18 empty] | PP | 0
23 | M | 7494004508 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače IS-40/2 | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1224760458
| PP |  | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače IS-40/2 | [18 empty] | PP | 0
24 | M | 7593320450 | Prvky Relé Schrack 2P/8A AC 230V včetně patice | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1025774541
| PP |  | Prvky Relé Schrack 2P/8A AC 230V včetně patice | [18 empty] | PP | 0
25 | M | 7590540619 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6a, 250MHz 1 Gbps UTP Nestíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý | m | 12 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1068082654
| PP |  | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6a, 250MHz 1 Gbps UTP Nestíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý | [18 empty] | PP | 0
26 | M | 7494004654 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Elektrické zdroje výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 24 V, DC 1,2 - 24 V | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1773677131
| PP |  | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Elektrické zdroje výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 24 V, DC 1,2 - 24 V | [18 empty] | PP | 0
27 | M | 7494003046 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1539267409
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA | [18 empty] | PP | 0
28 | M | 7494003048 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 2pól, Icn 6 kA | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1509025036
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 2pól, Icn 6 kA | [18 empty] | PP | 0
30 | M | 7492500290 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 sv.modrý (CY) | m | 25 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1219536833
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 sv.modrý (CY) | [18 empty] | PP | 0
31 | M | 7494010466 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka 280-607 Wago | kus | 46 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1021631568
| PP |  | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka 280-607 Wago | [18 empty] | PP | 0
32 | M | 7496700750 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Drobný montážní materiál procentrální jednotku - REMOTE - RACK | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1614265893
| PP |  | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Drobný montážní materiál pro centrální jednotku - REMOTE - RACK | [18 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | hod | 22 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1680537248
| PP |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | [18 empty] | PP | 1
34 | K | 7592605010 | Instalace SW do PC | hod | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2060120194
| PP |  | Instalace SW do PC | [18 empty] | PP | 1
35 | K | 7592605020 | Konfigurace SW v PC | hod | 22 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 587832966
| PP |  | Konfigurace SW v PC | [18 empty] | PP | 1
36 | K | 7593315425 | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 76 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -308189138
| PP |  | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení | [18 empty] | PP | 1
37 | K | 7593317010 | Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 40 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125018854
| PP |  | Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení | [18 empty] | PP | 1
38 | K | 7598095125 | Přezkoušení a regulace diagnostiky a dálkového ovládání | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1927180392
| PP |  | Přezkoušení a regulace diagnostiky a ovládání - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení | [18 empty] | PP | 1
39 | K | 7598095530 | Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1900843234
| PP |  | Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem | [18 empty] | PP | 1
40 | K | 7598095546 | Vyhotovení protokolu UTZ pro ZZ reléové a elektronické | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1858838062
| PP |  | Vyhotovení protokolu UTZ pro ZZ reléové a elektronické - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., | [18 empty] | PP | 1
41 | K | 7598095635 | Vyhotovení revizní správy ZZ | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1318791290
| PP |  | Vyhotovení revizní správy ZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN | [18 empty] | PP | 1
42 | K | 9901000700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2120249044
| PP |  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. | [18 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. | [18 empty] | PSC | 1

## PS 01.2 - Žst. Kostelec n...
{f5b9bb9b-678c-43b0-8489-84e829cc2b5b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
PS 01 - REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané
Soupis:
PS 01.2 - Žst. Kostelec na Hané
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
PS 01 - REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané
Soupis:
PS 01.2 - Žst. Kostelec na Hané
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
PS 01 - REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané
Soupis:
PS 01.2 - Žst. Kostelec na Hané
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7592600070 | Počítače, SW Počítač - Technologické a vyhodnocovací PC | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -651359374
| PP |  | Počítače, SW Počítač - Technologické a vyhodnocovací PC | [18 empty] | PP | 0
2 | M | 7592600210 | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1218351088
| PP |  | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | [18 empty] | PP | 0
3 | M | 7592600211 | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 934722582
| PP |  | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | [18 empty] | PP | 0
4 | M | 7593100601 | Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1041561792
| PP |  | Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu | [18 empty] | PP | 0
5 | M | 7597111251 | EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních čipových karet | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -311147026
| PP |  | EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních čipových karet | [18 empty] | PP | 0
6 | M | 7597200040 | Monitor 19" LCD | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -449237739
| PP |  | Monitor 19" LCD | [18 empty] | PP | 0
7 | M | 7592600221 | Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/A 1,8 m | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1003263291
| PP |  | Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/A 1,8 m | [18 empty] | PP | 0
8 | M | 7593320954 | Prvky RKSS - Přepínač jader REMOTE - spínač do PC - 4x | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1436351273
| PP |  | Prvky RKSS - Přepínač jader REMOTE - spínač do PC - 4x | [18 empty] | PP | 0
9 | M | 7492500290 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 sv.modrý (CY) | m | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1429498765
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 sv.modrý (CY) | [18 empty] | PP | 0
10 | M | 7494007606 | Záskokové automaty Doplňkové příslušenství komunikace přes RS485 a RS232, ModBus, např. pro ZB | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1368149648
| PP |  | Záskokové automaty Doplňkové příslušenství komunikace přes RS485 a RS232, ModBus, např. pro ZB | [18 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1105899473
| PP |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | [18 empty] | PP | 1
12 | K | 7592605010 | Instalace SW do PC | hod | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1673585735
| PP |  | Instalace SW do PC | [18 empty] | PP | 1
13 | K | 7592605020 | Konfigurace SW v PC | hod | 22 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 970067400
| PP |  | Konfigurace SW v PC | [18 empty] | PP | 1
14 | K | 7593315425 | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 20 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -270681558
| PP |  | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení | [18 empty] | PP | 1
15 | K | 7593317010 | Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 10 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -79865951
| PP |  | Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení | [18 empty] | PP | 1
16 | K | 7598095546 | Vyhotovení protokolu UTZ pro ZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1047096259
| PP |  | Vyhotovení protokolu UTZ pro ZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., | [18 empty] | PP | 1
17 | K | 9901000700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6898595
| PP |  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. | [18 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. | [18 empty] | PSC | 1

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{67c72192-afbb-4fac-b79c-be12d7eebd44}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H.- Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 023121011 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53076450
| PP |  | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení. V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele. | [18 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele. | [18 empty] | PSC | 1
2 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096711888
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení. V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [18 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [18 empty] | PSC | 1