## List1
PPV ZÁBŘEH NA MORAVĚ
Zábřeh na Moravě, Lukavice na Moravě, Mohelnice, Moravičany, Červenka, Štěpánov
DOZ Přerov – Olomouc – Česká Třebová |  | POLOŽKA | MĚRNÁ JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | CENA
[5 empty] | JEDNOTKOVÁ | CELKEM
TERMINÁLY PPV
| 75M421 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU | KUS | 1 |  | 0
| 75M42X | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0
| R-POLOŽKA | MIGRACE LICENCÍ A SW ZE STARÉHO HW NA NOVÝ VČETNĚ UPGRADE | KUS | 1 |  | 0
| 75XX16R | KONFIGURACE TELEFONNÍCH ZAPOJOVAČŮ DO DOZ (OBLASTI, ŘÍZENÍ, PRIORITY) | HOD | 5 |  | 0
TERMINÁLY CDP
| 75M421 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU | KUS | 3 |  | 0
| 75M42X | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ | KUS | 3 |  | 0
| R-POLOŽKA | MIGRACE LICENCÍ A SW ZE STARÉHO HW NA NOVÝ VČETNĚ UPGRADE | KUS | 3 |  | 0 | ;
| 75XX16R | KONFIGURACE TELEFONNÍCH ZAPOJOVAČŮ DO DOZ (OBLASTI, ŘÍZENÍ, PRIORITY) | HOD | 15 |  | 0
INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ
| 75L3D1 | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 |  | 0
| 75L3D3 | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 |  | 0
| 75L3DX | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0
| 75L471 | MONITOR LCD DO 27" | KUS | 1 |  | 0
| 75L3E2 | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW CŘP(KLIENT + SERVER) PRO 6-15 STANIC | KUS | 1 |  | 0
| 75L3E5 | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ | KUS | 1 |  | 0
| 75K341 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 |  | 0
| 75L3J1 | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ | KUS | 1 |  | 0
| R-POLOŽKA | KONFIGURACE INFORMAČNÍHO SERVERU V CDP | HOD | 30 |  | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM
| 75L461 | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | KUS | 1 |  | 0
| 75L46X | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0
| 75L471 | MONITOR LCD DO 27" | KUS | 1 |  | 0
| R-POLOŽKA | KONFIGURACE KAMEROVÉHO SERVERU (ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ) PODLE POČTU ŽST | HOD | 60 |  | 0
DDTS ŽDC
| 75O932 | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ | KUS | 1 |  | 0
| 75O933 | DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA | KUS | 1 |  | 0
| 75O93X | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0
| 75O955 | DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ | KUS | 1 |  | 0
ZÁZNAM, SW LICENCE
| 75M713 | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE NA JEDEN KANÁL (DOPLNĚNÍ) | KUS | 1 |  | 0
| 75M714 | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE KAC | KUS | 1 |  | 0
| 75OAA1R | ZÁZNAM SLUŽBY, REKONFIGURA A NÁSTAVENÍ ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA | KUS | 1 |  | 0
| 75N281 | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DODÁVKA | KUS | 1 |  | 0
| 75N28W | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | KUS | 0 |  | 0
| 75M44X | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, ŘÍDÍCÍ ČÁSTI SÍTĚ - MONTÁŽ (KONFIGURACE STÁVAJÍCÍ ŘÍDÍCÍ ČÁSTI - CALLMANAGER) | KUS | 1 |  | 0
| 75M442 | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, ŘÍDÍCÍ ČÁSTI SÍTĚ CUCM LICENCE | KUS | 1 |  | 0
| R-POLOŽKA | SW LICENCE GTN PRO IS | KUS | 1 |  | 0
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (KABELY, FTP, ZÁSUVKY, LIŠTY, …)
| R-POLOŽKA | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, DOPLNĚNÍ (KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP, DATOVÁ ZÁSUVKA ATD.) | KOMPLET | 1 |  | 0
ÚPRAVY NAPÁJENÍ
| R-POLOŽKA | ÚPRAVA STÁVACÍHO NAPÁJENÍ (POSÍLENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE 48V, 230V, AKU, DOPLNĚNÍ STŘÍDAČE, KABELIZACE) | KOMPLET | 1 |  | 0
OSTATNÍ
| 75XX06R | ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ) | HOD | 30 |  | 0
| 74F323 | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 |  | 0
| 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0
| 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 4 |  | 0
CELKEM ZA PPV | [5 empty] | 0