## formulář 5 -pol.rozp
[7 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Trať č. 504A Ústí n. L. - Chomutov, úsek Most - Chomutov | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Most - Chomutov, úprava přenosového systému SŽDC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | JKV 928 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 02-32 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 12_2014 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-02-12 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
Díl: | M022a | Přenosový systém Kyjice | [8 empty] | SD |  |  |  | řádek s filtry
1 | 75K324 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY DIGITÁLNÍ SYSTÉM - aktivní prvky SDH, karty 15 km, vč.příslušenství, licence, SW .. | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
2 | 75K570 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DATOVÉ SAMOSTATNÉ OPTICKÉ ROZHRANÍ PRO ROUTERY ČI SWITCHE … | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
3 | 746IEE | Modul SFP … pro optickou trasu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  |  | P | SŽDC10
4 | 75K348 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY NASTAVENÍ, MĚŘENÍ … instalace, konfigurace a nastavení parametrů u nových zařízení, začlenění do dohledu, testování | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
S | Celkem za M022a | Přenosový systém Kyjice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M022b | Přenosový systém Třebušice | [8 empty] | SD
5 | 75K324 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY DIGITÁLNÍ SYSTÉM - aktivní prvky SDH, karty 15 a 80 km, vč.příslušenství, licence, SW .. | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
6 | 75K570 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DATOVÉ SAMOSTATNÉ OPTICKÉ ROZHRANÍ PRO ROUTERY ČI SWITCHE … | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
7 | 746IEE | Modul SFP … pro optickou trasu | ks | 2 |  |  |  | 0 |  |  | P | SŽDC10
8 | 75K348 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY NASTAVENÍ, MĚŘENÍ … instalace, konfigurace a nastavení parametrů u nových zařízení, začlenění do dohledu, testování | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10
S | Celkem za M022b | Přenosový systém Třebušice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M022c | Přenosový systém Ústí nad Labem | [8 empty] | SD
9 | 746IEE | Modul SFP … pro optickou trasu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  |  | P | SŽDC10
10 | 75K348 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY NASTAVENÍ, MĚŘENÍ … instalace, konfigurace a nastavení parametrů u nových zařízení, začlenění do dohledu, testování | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10
S | Celkem za M022c | Přenosový systém Ústí nad Labem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Pokládka, montáž | [8 empty] | SD
11 | 75H351 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY SKŘÍŇ VOLNĚ STOJÍCÍ … RACK 19" 45"U, vč. příslušenství | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
12 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
13 | 75H412 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY - LIŠTA VKLÁDACÍ 40X20 | m | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
14 | 744CAB | Jistič jednopólový 6A/1/C | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
15 | 744JBB | Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro jednofázové sítě - s kontaktem poruchy | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R
16 | 745CDF | Svodič bleskových proudů N-Pe | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R
17 | 744IFB | Rázová oddělovací tlumivka 16A | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R
18 | 75I140 | PROUDOVÉ ZDROJE TRANSFORMÁTORY, ZDROJE UPS … 48V | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
19 | 745AHE | Měnič napětí 48/230V | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
20 | 745ACH | Rozvodný panel s U ochranou tř.D a vf filtrem | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
21 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | kus | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
22 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
23 | 759999 | podíl přidružených motážních prací a materiálu | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
S | Celkem za M22 | Pokládka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | OST | Ostatní | [8 empty] | SD
24 | 75E126-S | PROGRAMOVÁNÍ, OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU, VČ. PROTOKOLU | KUS | 2 | [5 empty] | 0 | P | R
25 | 747GAD-S | Zaškolení obsluhy, vč. protokolu | HOD | 24 | [5 empty] | 0 | P | R
26 | 75E122 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, VYHOTOVENÍ UTZ | KUS | 2 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10
27 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP
S | Celkem za OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on C2: § 3
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství