|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 8979/2019-SŽDC-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 7/28 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
| Telefon |  |  |
| Mobil | 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@szdc.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 18. října 2019 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

**4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**

V poskytnutém balíčku s rozpočty se nalézají duplicitně tyto rozpočty pro stavební objekty:

*SO 02-17-01.xls*

*SO 02-17-01.xlsx*

a

*SO 04-17-01.1.xls*

*SO 04-17-01.1.xlsx*

I když mají stejný název, liší se v některých položkách. Může zadavatel vysvětlit, proč mají stejné označení, ale jiný obsah. Případně může zadavatel stanovit, který z těchto So je správný a má být oceněn?

**Odpověď:**

*Při uložení posledně platných souborů nedošlo k jejich přepsání z důvodů odlišné koncovky, proto zůstaly duplicitní. Opravené soupisy prací přikládáme, viz příloha:*

*SO 02-17-01\_a*

*SO 04-17-01.1\_a*

**Dotaz č. 2:**

**4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**

V rekapitulaci stavby je uveden objekt *SO 90-17-01.1 Výstroj trati,* v poskytnutém balíčku jsme ovšem nenalezli k němu rozpočet? Muže zadavatel dodatečně doplnit tento rozpočet?

**Odpověď:**

*Doplňujeme chybějící soupis prací – viz příloha:*

*SO 90-17-01-1\_a*

**Dotaz č. 3:**

Zadané soupisy prací obsahují duplicitně objekty SO 02-17-01, SO 03-17-01 a SO 04-17-01.1, které však obsahují různé položky.

Žádáme zadavatele o sdělení, které ze zadaných soupisů prací, jsou správné a mají být uchazečem oceněny v nabídce.

**Odpověď:**

*Z důvodu nepřepsání souborů po opravě došlo k duplicitně uloženým souborům. Opravené soupisy prací přiloženy – viz příloha:*

*SO 02-17-01\_a*

*SO 03-17-01\_a*

*SO 04-17-01.1\_a*

**Dotaz č. 4:**

V zadaných soupisech prací chybí soupis prací pro SO 90-17-01.1

Žádáme zadavatele o zaslání chybějícího soupisu prací.

**Odpověď:**

*Viz odpověď č. 2, v příloze:*

*SO 90-17-01.1\_a*

**Dotaz č. 5:**

V souboru „Seznam dokumentace.xls“, v listu „Seznam SO,PS-I.ETAPA“ jsou uvedeny soupisy prací, které nejsou součástí zadání nebo zde nejsou uvedeny soupisy prací, které zadány jsou.

Jedná se o tyto soupisy:

SO 03-17-01.1 – není v souboru uveden

SO 04-17-01.11 – není v souboru uveden

SO 02-16-01.2 – není v souboru uveden

SO 03-19-02.1 – není zadaný jako samostatný soupis prací

SO 03-19-02.2 – není zadaný jako samostatný soupis prací

SO 03-10-02.1 – není zadaný jako samostatný soupis prací

SO 02-15-01.1 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 03-15-01 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 03-15-02 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 02-15-01 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 98-98 – není v souboru uveden

Domníváme se správně, že chybějící podobjekty (červeně označené), které jsou zde uvedené, jsou součástí zadaných soupisů prací? V opačném případě žádáme o zaslání chybějících soupisů prací.

**Odpověď:**

*„Seznam dokumentace.xls“ je doplněn o chybějící podobjekty SO 03-17-01.1 a SO 04-17-01.1 a části SO xx-15-xx (u pozemních staveb jsou profese nedílnou částí technologické budovy, z důvodu zpracování těchto částí různými zpracovateli, se stavební objekty SO xx-15-xx dělí).*

*SO 03-19-02.1\_a – viz příloha*

*SO 03-19-02.2\_a - viz příloha*

*SO 03-10-02.1 soupis prací je součástí SO 03-10-02*

*SO 98-98\_a.xml – viz příloha*

*So 98-98\_a.xls - viz příloha*

*Dodatečně přikládáme SO 03-15-02F\_a, který chyběl v Seznamu soupisu prací i v samotných soupisech prací. – viz příloha*

**Dotaz č. 6:**

SO 02-06-22A

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  | PŘELOŽKA VEDENÍ NN V KM 146,085 DLE SMLOUVY Č. 13001018 | ks | 1,000 |

Je skutečně tento objekt součástí zadání?

**Odpověď:**

*SO 02-06-22A a SO 03-06-21 nebude zhotovitelem realizován, přeložky realizuje dle SOD EON. Doplňujeme soupis prací – NEOCEŇOVAT. Viz příloha.*

**Dotaz č. 7:**

Zadané soupisy prací obsahují položky s nulovým množstvím.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČP | Kód objektu, části, ... | Kód položky | Popis | MJ | Množství |
| 16 | PS 02-14-02.2 | 75IEE3 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19"" PROVEDENÍ 36 VLÁKEN | KUS | 0,000 |
| 22 | PS 02-14-02.2 | 75IH11 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 0,000 |
| 35 | PS 02-14-02.2 | 75JA41 | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | KUS | 0,000 |
| 36 | PS 02-14-02.2 | 75JA4X | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 31 | PS 02-14-03.2 | 75JA41 | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | KUS | 0,000 |
| 32 | PS 02-14-03.2 | 75JA4X | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 38 | PS 02-14-03.2 | 75L431 | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ | KUS | 0,000 |
| 39 | PS 02-14-03.2 | 75L43X | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 14 | PS 02-14-04.2 | 75IEE2 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN | KUS | 0,000 |
| 21 | PS 02-14-04.2 | 75IH11 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 0,000 |
| 32 | PS 02-14-04.2 | 75JA41 | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | KUS | 0,000 |
| 33 | PS 02-14-04.2 | 75JA4X | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 39 | PS 02-14-04.2 | 75L431 | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ | KUS | 0,000 |
| 40 | PS 02-14-04.2 | 75L43X | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 14 | PS 02-14-05.2 | 75IEE2 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN | KUS | 0,000 |
| 21 | PS 02-14-05.2 | 75IH11 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 0,000 |
| 32 | PS 02-14-05.2 | 75JA41 | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | KUS | 0,000 |
| 33 | PS 02-14-05.2 | 75JA4X | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 39 | PS 02-14-05.2 | 75L431 | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ | KUS | 0,000 |
| 40 | PS 02-14-05.2 | 75L43X | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 10 | PS 03-14-01 | 702222 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | m | 0,000 |
| 15 | PS 03-14-08 | 75IEE2 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN | KUS | 0,000 |
| 22 | PS 03-14-08 | 75IH11 | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 0,000 |
| 33 | PS 03-14-08 | 75JA41 | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | KUS | 0,000 |
| 34 | PS 03-14-08 | 75JA4X | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ | KUS | 0,000 |
| 34 | PS 03-14-10 | 75N261 | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | m | 0,000 |
| 35 | PS 03-14-10 | 75N26X | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ | m | 0,000 |
| 36 | PS 03-14-10 | 75N26Y | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ | m | 0,000 |
| 37 | PS 03-14-10 | 75N27Y | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ | m | 0,000 |
| 3 | PS 90-14-02.1 | 131839 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 0,000 |
| 4 | PS 90-14-02.1 | 132838 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 |
| 5 | PS 90-14-02.1 | 132839 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 0,000 |
| 7 | SO 02-06-10 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 0,000 |
| 15 | SO 02-06-10 | 14173 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 0,000 |
| 23 | SO 02-06-10 | 742P13 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 0,000 |
| 6 | SO 02-19-17 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 0,000 |
| 6 | SO 02-19-18 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 0,000 |
| 27 | SO 02-19-18 | 21203 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM | m | 0,000 |
| 30 | SO 02-19-18 | 272366 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0,000 |
| 31 | SO 02-19-18 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0,000 |
| 1 | SO 02-19-19 | 015112 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 0,000 |
| 2 | SO 02-19-19 | 015140.2 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 0,000 |
| 3 | SO 02-19-19 | 015330.1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 0,000 |
| 6 | SO 02-19-19 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 0,000 |
| 8 | SO 02-19-19 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 0,000 |
| 9 | SO 02-19-19 | 03160 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - GARÁŽE A PARKOVIŠTĚ | KPL | 0,000 |
| 10 | SO 02-19-19 | 03190 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY | KPL | 0,000 |
| 24 | SO 02-19-19 | 17980 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ | M3 | 0,000 |
| 14 | SO 03-15-02 E | R014.1 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | T | 0,000 |
| 60 | SO 03-19-03 | R015310 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) neoceňuje sa | T | 0,000 |

Žádáme zadavatele o potvrzení, že uvedené množství je správné, případně opravu.

**Odpověď:**

*Kontrolou byly některé nulové položky ze soupisu prací vymazány případně doplněny MJ – opravené soupisy prací jsou přiloženy – viz příloha:*

*PS 02-14-02.2\_a*

*PS 02-14-03.2\_a*

*PS 02-14-04.2\_a*

*PS 02-14-05.2\_a*

*PS 03-14-01\_a*

*PS 03-14-08\_a*

*PS 03-14-10\_a*

*PS 90-14-02.1\_a*

*SO 02-06-10\_a*

*SO 02-19-17\_a*

*SO 02-19-18\_a*

*SO 02-19-19\_a*

*SO 03-15-02E\_a*

*SO 03-19-03\_a*

**Dotaz č. 8:**

Zadané soupisy prací obsahují položky, které nemají uvedenou měrnou jednotku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČP | Kód objektu, části, ... | Kód položky | Popis | MJ | Množství |
| 14 | SO 01-01-02 | R74C941-2 | TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM |  | 209,000 |
| 15 | SO 01-01-02 | R74C971 | PŘERUŠENÍ GABIONOVÉ SÍTĚ |  | 2,000 |
| 16 | SO 01-01-02 | R74C971-2 | NAVAŘENÍ ŠROUBOVICE NA SLOUPEK STÁVAJÍCÍ PHS |  | 12,000 |
| 17 | SO 01-01-02 | R74C971-3 | ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA STÁVAJÍCÍ PHS |  | 2,000 |
| 9 | SO 02-01-02 | R74C941-2 | TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM |  | 1 028,000 |
| 39 | SO 02-17-01  první soupis | 29611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR |  | 360,000 |
| 42 | SO 02-17-01  první soupis | R30297 | Kontinuální radarové měření pražcového podloží |  | 5,360 |
| 38 | SO 02-17-01 duplicitní soupis | 29611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR |  | 360,000 |
| 41 | SO 02-17-01 duplicitní soupis | R30297 | Kontinuální radarové měření pražcového podloží |  | 5,360 |
| 18 | SO 04-17-01.1 | R523111.1 | ZŘÍZENÍ KOLEJE - DOPRAVA SOUČÁSTÍ Z "MÍSTA PŘEDÁNÍ" NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU |  | 48 688,181 |

Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

*Chybějící MJ jsou v soupisech prací doplněny – viz příloha:*

*SO 01-01-02\_a*

*SO 02-01-02\_a*

*SO 04-17-01.1\_a*

**Dotaz č. 9:**

4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Při kontrole poskytnutých rozpočtu jsme dále narazili, že u následujících položek v jednotlivých SO není měrná jednotka. Může zadavatel tyto jednotky doplnit?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 02-17-01 | 39 | 29611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR |  | 360,000 |
| SO 02-17-01 | 42 | R30297 | Kontinuální radarové měření pražcového podloží |  | 5,360 |
| SO 02-17-01 | 38 | 29611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR |  | 360,000 |
| SO 02-17-01 | 41 | R30297 | Kontinuální radarové měření pražcového podloží |  | 5,360 |
| SO 04-17-01.1 | 18 | R523111 | ZŘÍZENÍ KOLEJE - DOPRAVA SOUČÁSTÍ Z "MÍSTA PŘEDÁNÍ" NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU |  | 48 688,181 |
| SO 01-01-02 | 14 | R74C941-2 | TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM |  | 209,000 |
| SO 01-01-02 | 15 | R74C971 | PŘERUŠENÍ GABIONOVÉ SÍTĚ |  | 2,000 |
| SO 01-01-02 | 16 | R74C971-2 | NAVAŘENÍ ŠROUBOVICE NA SLOUPEK STÁVAJÍCÍ PHS |  | 12,000 |
| SO 01-01-02 | 17 | R74C971-3 | ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA STÁVAJÍCÍ PHS |  | 2,000 |
| SO 02-01-02 | 9 | R74C941-2 | TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM |  | 1 028,000 |

**Odpověď:**

*Bylo již zodpovězeno dotazem č. 8, opravené soupisy prací jsou přiloženy.*

*SO 01-01-02\_a*

*SO 02-01-02\_a*

*SO 04-17-01.1\_a*

**Dotaz č. 10:**

Rekapitulace stavby obsahuje jednotlivé PS/SO řazené podle sloupce „Objekt“. Poskytne zadavatel Rekapitulaci PS/SO v členění projektové dokumentace dle Směrnice GŘ č.11/2006, tak jak tomu bylo vždy u staveb tohoto typu a jak je obvyklé?

**Odpověď:**

*V rámci aktualizace projektové dokumentace byla její skladba dána do souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb, která je nadřazena směrnici SŽDC č.11/2006 a je uvedeno v průvodní zprávě dokumentace. Jiné členění by bylo v rozporu s vyhláškou, a tudíž nebude vydáno.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání ze dne 14. 11. 2019 na den **15. 11. 2019**, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2019-035855). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 14. 11. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 15. 11. 2019 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 14. 11. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 15. 11. 2019 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

SO 02-17-01\_a.xlsx

SO 04-17-01.1\_a.xls

SO 90-17-01.1\_a.xlsx

SO 03-17-01\_a.xls

SO 03-19-02.1 \_a.xlsx

SO 03-19-02.2\_a.xlsx

SO 98-98\_a.xlsm

SO 98-98\_a.xml

PS 02-14-02.2\_a.xlsx

PS 02-14-03.2\_a.xlsx

PS 02-14-04.2\_a.xlsx

PS 02-14-05.2\_a.xlsx

PS 03-14-01\_a.xlsx

PS 03-14-08\_a.xlsx

PS 03-14-10\_a.xlsx

PS 90-14-02.1\_a.xlsx

SO 02-06-10\_a.xlsx

SO 02-19-17\_a.xlsx

SO 02-19-18\_a.xlsx

SO 02-19-19\_a.xlsx

SO 03-15-02E\_a.xlsx

SO 03-15-02F\_a.xls

SO 03-19-03\_a.xlsx

SO 03-06-21\_a.xlsx

SO 02-06-22A-a.xlsx

SO 01-01-02\_a.xlsx

SO 02-01-02\_a.xlsx

Seznam dokumentace\_a.xls

V Praze dne 18. 10. 2019

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace