**Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)**

Číslování PS, které jsou náplní části dokumentace D. Technologická část a SO, které jsou náplní části dokumentace E. Stavební část je popsáno šestimístným kódem. Dvojčíslí jsou oddělena pomlčkou.

*První dvojčíslí* v šestimístném kódu označuje lokalitu.

První číslice udává pořadí stavby v rámci celé trati (traťového úseku).

Druhá číslice udává pořadí (mezistaniční úsek, stanice) v rámci stavby.

*Druhé dvojčíslí* charakterizuje dělení stavby na PS nebo SO, respektive číslo profesní skupiny.

Dvojčíslí zároveň vyjadřuje, zda se jedná o PS a nebo SO. Dvojčíslí začínající číslicí 0 znamená, že se jedná o provozní soubor (PS). Dvojčíslí začínající číslicí 1 - 8 znamená, že se jedná o stavební objekt (SO). Druhé číslo dvojčíslí udává obor, resp. profesní skupinu.

*Třetí (poslední) dvojčíslí* je pořadové číslo PS nebo SO v dané profesní skupině. U PS se jedná pouze o poslední číslo třetího dvojčíslí.

Objektová skladba je navržena tak, aby jednotlivé PS a SO měly jen jednoho vlastníka či

správce.

**Provozní soubory (PS)**

Zabezpečovací zařízení

xx-01-1x - staniční zabezpečovací zařízení

xx-01-2x - traťové zabezpečovací zařízení

xx-01-3x - přejezdové zabezpečovací zařízení

xx-01-4x - spádovištní zabezpečovací zařízení

xx-01-5x - dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

xx-01-6x - indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol

Železniční sdělovací zařízení

xx-02-1x - místní kabelizace

xx-02-2x - rozhlasové zařízení

xx-02-3x - integrovaná telekomunikační zařízení

xx-02-4x - elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)

xx-02-5x - dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

xx-02-6x - zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu

xx-02-7x - informační systém pro cestující

xx-02-8x - traťové radiové spojení

xx-02-9x - jiná sdělovací zařízení

Silnoproudá technologie včetně DŘT

xx-03-1x - dispečerská řídící technika (DŘT)

xx-03-2x - technologie rozvoden VVN/VN (energetika

xx-03-3x - silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven) xx-03-4x -silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

xx-03-5x -technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)

xx-03-6x - silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení

xx-03-7x - provozní rozvod silnoproudu

xx-03-8x - napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení.

Ostatní technologická zařízení

xx-04-1x - osobní výtahy, schodišťové výtahy

xx-04-2x - eskalátory

xx-04-3x - měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace

**Stavební objekty (SO)**

Inženýrské objekty

xx-10-xx - železniční svršek

xx-11-xx - železniční spodek, skalní svahy

xx-12-xx - nástupiště

xx-13-xx - železniční přejezdy

xx-14-xx - výstroj trati

xx-20-xx - mosty

xx-21-xx - propustky

xx-22-xx - silniční mosty, propustky

xx-23-xx - opěrné zdi

xx-24-xx - zárubní a obkladní zdi

xx-25-xx - tunely

xx-26-xx - návěstní lávky a krakorce

xx-27-xx - protihlukové objekty

xx-30-xx - pozemní komunikace

xx-31-xx - zpevněné plochy a prostranství

xx-32-xx - dopravní opatření

xx-40-xx - kabelovody, kolektory

xx-50-xx - kanalizace, ČOV

xx-51-xx - vodovody, suchovody

xx-52-xx - plynovody

xx-53-xx - slaboproudá vedení

xx-54-xx - silnoproudá vedení

xx-55-xx - ostatní inženýrské sítě

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

xx-61-xx - Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

xx-62-xx - zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

xx-63-xx - individuální protihluková opatření

xx-64-xx - orientační systém

xx-65-xx - demolice

xx-66-xx - drobná architektura a oplocení.

Trakční a energetická zařízení

xx-71-xx - trakční vedení

xx-72-xx - napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část

xx-73-xx - spínací stanice - stavební část

xx-74-xx - ohřev výměn (elektrický, plynový)

xx-75-xx - elektrické předtápěcí zařízení

xx-76-xx - rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

xx-77-xx - ukolejnění kovových konstrukcí

xx-78-xx - vnější uzemnění.

příprava území a zabezpečení veřejných zájmů

xx-80-xx - příprava území

xx-81-xx - úprava vodotečí

xx-82-xx - rekultivace

xx-83-xx - kácení a náhradní výsadba

xx-84-xx - zabezpečení veřejných zájmů