Technická specifikace mobilního zdroje elektrického proudu.

Mobilní motorgenerátor elektrické energie.

Požadavky:

- Minimální výkon 50 kVA/ 40 kW´

- kapotované provedení

- uzamykatelné dveře

- dostatečná zásoba PHM na min. 7 hodin provozu

- podvozek 2,5t s pevnou ojí „V“,

- přípojné zařízení „koule“, koncové svítilny

- podpěrné nohy

- odhlučněná kapotáž

- zásuvky s proudovým chráničem v min. počtu 1x 400V/63A, 1x 400V/32A,                3x 230V/16A

- zemnící tyč

- zemnící kabel minimální délka 3 metry

- Propojovací vodič se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působením motorové nafty s přípojnými oky, délka minimálně 20 metrů

- záruka na motorgenerátor minimálně 24 měsíců

- dostupný servis na území České republiky

- zapůjčení náhradního stroje stejné specifikace v případě opravy delší než 5 pracovních dní od nahlášení poruchy servisu na celou dobu opravy

- provozní a technický popis v Českém jazyce

- výchozí revize elektro

- technický průkaz OTP

- zaškolení obsluhy

- certifikace kvality dodavatele ISO 9001

- certifikace zařízení