## Úvod
Žst. Valašské Meziříčí
PJ Tecomat NS950
Tabulky signálů, měření a povelů
Editace: | 2012-09-06 | LuCe |  |  | Adresa stanice: | 19
[5 empty] | Počet bytů signálu: | 12
|  |  | Zkrác.název: | ZS/STS VM | Komunikační rychlost: | 200Bd
[5 empty] | Komunikační kanál: | 4
- signály kratší než 50ms
- klidový kontakt
Automatiky PLC:

## S01
Tel. x, st. 19
|  | ZS Valašské Meziříčí PJ Tecomat NS950 |  |  |  | SIGNÁLY
|  | SKUPINA: |  | Rám,poz.,adr.jedn.: | [9 empty] | ZM, 04, 0
|  |  |  | Techn |  |  |  | PS (EPZ, DA) |  |  | jež.sklep | PS v Teco |  | NS950 |  | ED říd.systém
Číslo | Poz. | Název |  | Pole | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Svork. |  | TECO | Svorka | adr.IEC | Název říd.systém | Typ | sdružený sig./zprac.
[5 empty] | tech. |  | žíly |  |  | žíly |  |  |  | ježek | PLC |  | ZS/STS VM... |  | ZS/STS VM...
1 | 1 | ÚO 3A | Z | POZ8 | D2 44 |  |  | - | - | - | E1 1f | B1 1f | A1 4a | X0.0 | 20
2 | 2 |  | V | POZ8 | D2 42 |  |  | - | - | - | E1 1d | B1 1d | A1 5a | X0.1 | 2
3 | 3 | ÚO 4 | Z | POZ8 | D2 48 |  |  | - | - | - | E1 2f | B1 2f | A1 6a | X0.2 | 21
4 | 4 |  | V | POZ8 | D2 46 |  |  | - | - | - | E1 2d | B1 2d | A1 7a | X0.3 | 3
5 | 5 | ÚO 15 | Z | POZ8 | D2 68 |  |  | - | - | - | E1 7f | B1 7f | A1 8a | X0.4 | 22
6 | 6 |  | V | POZ8 | D2 66 |  |  | - | - | - | E1 7d | B1 7d | A1 9a | X0.5 | 4
7 | 7 | ÚO 17 | Z | POZ8 | D2 72 |  |  | - | - | - | E1 8f | B1 8f | A1 10a | X0.6 | 23
8 | 8 |  | V | POZ8 | D2 70 |  |  | - | - | - | E1 8d | B1 8d | A1 11a | X0.7 | 5
9 | 9 | ÚO 9 | Z | POZ8 | D2 64 |  |  | - | - | - | E1 6f | B1 6f | A1 12a | X1.0 | 24
10 | 10 |  | V | POZ8 | D2 62 |  |  | - | - | - | E1 6d | B1 6d | A1 13a | X1.1 | 6
11 | 11 | ÚO 6 | Z | POZ8 | D2 52 |  |  | - | - | - | E1 3f | B1 3f | A1 14a | X1.2 | 25
12 | 12 |  | V | POZ8 | D2 50 |  |  | - | - | - | E1 3d | B1 3d | A1 15a | X1.3 | 7
13 | 13 | ÚO 5 | Z | POZ8 | D2 56 |  |  | - | - | - | E1 4f | B1 4f | A1 16a | X1.4 | 26
14 | 14 |  | V | POZ8 | D2 54 |  |  | - | - | - | E1 4d | B1 4d | A1 17a | X1.5 | 8
15 | 15 | ÚO 7 | Z | POZ8 | D2 60 |  |  | - | - | - | E1 5f | B1 5f | A1 18a | X1.6 | 27
16 | 16 |  | V | POZ8 | D2 58 |  |  | - | - | - | E1 5d | B1 5d | A1 19a | X1.7 | 9
17 | 17 | ÚO 101 | Z | POZ8 | D2 44 |  |  | - | - | - | E1 12f | B1 12f | A1 4b | X2.0 | 29
18 | 18 |  | V | POZ8 | D2 42 |  |  | - | - | - | E1 12d | B1 12d | A1 5b | X2.1 | 11
19 | 19 | ÚO 102 | Z | POZ8 | D2 48 |  |  | - | - | - | E1 13f | B1 13f | A1 6b | X2.2 | 30
20 | 20 |  | V | POZ8 | D2 46 |  |  | - | - | - | E1 13d | B1 13d | A1 7b | X2.3 | 12
21 | 21 | ÚO 111 | Z | POZ8 | D2 52 |  |  | - | - | - | E1 14f | B1 14f | A1 8b | X2.4 | 31
22 | 22 |  | V | POZ8 | D2 50 |  |  | - | - | - | E1 14d | B1 14d | A1 9b | X2.5 | 13
23 | 23 | ÚO 112 | Z | POZ8 | D2 56 |  |  | - | - | - | E1 15f | B1 15f | A1 10b | X2.6 | 32
24 | 24 |  | V | POZ8 | D2 54 |  |  | - | - | - | E1 15d | B1 15d | A1 11b | X2.7 | 14
25 | 25 | Z 108 | Z | POZ8 | D2 60 | WS205 | z | - | - | - | E1 16f | B1 16f | A1 12b | X3.0 | 33
26 | 26 |  | V | POZ8 | D2 58 | WS205 | h | - | - | - | E1 16d | B1 16d | A1 13b | X3.1 | 15
27 | 27 | [11 empty] | A1 14b | X3.2 | 34
28 | 28 | [11 empty] | A1 15b | X3.3 | 16
29 | 29 | [11 empty] | A1 16b | X3.4 | 35
30 | 30 | [11 empty] | A1 17b | X3.5 | 17
31 | 31 | [11 empty] | A1 18b | X3.6 | 36
32 | 32 | [11 empty] | A1 19b | X3.7 | 18
+24V

## S02
Tel. x, st. 19
|  | ZS Valašské Meziříčí PJ Tecomat NS950 |  |  | SIGNÁLY
|  | SKUPINA: |  | Rám,pozice,adr.jedn.: | [9 empty] | ZM, 05 ,1
|  |  |  | Techn |  |  |  | PS (EPZ, DA) |  |  | jež.sklep | PS v Teco |  | NS950 |  | ED říd.systém
Číslo | Poz. | Název |  | Pole | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Svork. |  | TECO | Svorka | adr.IEC | Název říd.systém | Typ | sdružený sig./zprac.
[5 empty] | tech. |  | žíly |  |  | žíly |  |  |  | ježek | PLC |  | ZS/STS VM... |  | ZS/STS VM...
33 | 1 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 4d | X4.0 | 20
34 | 2 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 5d | X4.1 | 2
35 | 3 | S1 | Z |  | D1 6 |  |  | - | - | - | - | D1 5f | A1 6d | X4.2 | 21
36 | 4 |  | V |  | D1 4 |  |  | - | - | - | - | D1 5d | A1 7d | X4.3 | 3
37 | 5 | S2 | Z |  | D1 3 |  |  | - | - | - | - | D1 6f | A1 8d | X4.4 | 22
38 | 6 |  | V |  | D1 1 |  |  | - | - | - | - | D1 6d | A1 9d | X4.5 | 4
39 | 7 | V1 | Z |  | X5 19 |  |  | - | - | - | - | D1 1f | A1 10d | X4.6 | 23
40 | 8 |  | V |  | X5 17 |  |  | - | - | - | - | D1 1d | A1 11d | X4.7 | 5
41 | 9 | P1 | Z |  | X5 19 |  |  | - | - | - | - | D1 4f | A1 12d | X5.0 | 24
42 | 10 |  | V |  | X5 17 |  |  | - | - | - | - | D1 4d | A1 13d | X5.1 | 6
43 | 11 | V2 | Z |  | X5 13 |  |  | - | - | - | - | D1 3f | A1 14d | X5.2 | 25
44 | 12 |  | V |  | X5 11 |  |  | - | - | - | - | D1 3d | A1 15d | X5.3 | 7
45 | 13 | P2 | Z |  | X5 13 |  |  | - | - | - | - | D1 2f | A1 16d | X5.4 | 26
46 | 14 |  | V |  | X5 11 |  |  | - | - | - | - | D1 2d | A1 17d | X5.5 | 8
47 | 15 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 18d | X5.6 | 27
48 | 16 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 19d | X5.7 | 9
49 | 17 | TR místně |  | MX1 |  |  |  | - | - | - | - | D1 18a | A1 4e | X6.0 | 29
50 | 18 | ÚOTV místně |  |  | D2 74 |  |  | - | - | - | - | B1 10b | A1 5e | X6.1 | 11
51 | 19 | vstup STS 6kV (2ks) |  | Dv.k.1, dv.k.2 | klid.k., klid.k. | WS010501.4, WS010501.5 | 1b, 1b | - | - | - | - | D1 18b, D1 18f | A1 6e | X6.2 | 30
52 | 20 | porucha vazby |  |  | X3 9 |  |  | - | - | - | - | D1 10e | A1 7e | X6.3 | 12 |  |  |  |  | sdruženo 8vst.
53 | 21 | sníž. iz. stav 6kV V2 |  |  | X3 5 |  |  | - | - | - | - | D1 14c | A1 8e | X6.4 | 31 |  |  |  |  | MX2
54 | 22 | sníž. iz. stav 6kV V1 |  |  | X4 5 |  |  | - | - | - | - | D1 12c | A1 9e | X6.5 | 13 |  |  |  |  | MX1
55 | 23 | ztráta nap. vývodu 1 |  |  | X4 11 |  |  | - | - | - | - | D1 12f | A1 10e | X6.6 | 32 |  |  |  |  | MX1
56 | 24 | ztráta nap. vývodu 2 |  |  | X3 11 |  |  | - | - | - | - | D1 14f | A1 11e | X6.7 | 14 |  |  |  |  | MX2
57 | 25 | ztráta U 380V z 6kV |  | MX1 |  |  |  | - | - | - | - | D1 18c | A1 12e | X7.0 | 33
58 | 26 | ztráta U 380V z distr. |  | MX1 |  |  |  | - | - | - | - | D1 18d | A1 13e | X7.1 | 15
59 | 27 | působení ochran |  |  | X3 1 |  |  | - | - | - | - | D1 10a | A1 14e | X7.2 | 34 |  |  |  |  | sdruženy 4vst.
60 | 28 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 15e | X7.3 | 16
61 | 29 | ztráta ovl. napětí 24V pro 6kV |  |  | X3 3 |  |  | - | - | - | - | D1 10b | A1 16e | X7.4 | 35 |  |  |  |  | sdruženy 4vst.
62 | 30 | ztráta napětí pro RZZ |  | MX1 |  |  |  | - | - | - | - | D1 18e | A1 17e | X7.5 | 17
63 | 31 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 18e | X7.6 | 36
64 | 32 | [6 empty] | - | - | - | - |  | A1 19e | X7.7 | 18
|  | +24V |  | Dv.k.1 |  | WS010501.4 | fial |  |  |  |  | D1:17b
|  |  |  | Dv.k.2 |  | WS010501.5 | fial |  |  |  |  | D1:17f

## S03
Tel. x, st. 19
|  | ZS Valašské Meziříčí PJ Tecomat NS950 |  |  | SIGNÁLY
|  | SKUPINA: |  | Rám,pozice,adr.jedn.: | [9 empty] | ZM, 06, 2
|  |  |  | Techn |  |  |  | PS (EPZ, DA) |  |  | jež.sklep | PS v Teco |  | NS950 |  | ED říd.systém
Číslo | Poz. | Název |  | Pole | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Svork. |  | TECO | Svorka | adr.IEC | Název říd.systém | Typ | sdružený sig./zprac.
[5 empty] | tech. |  | žíly |  |  | žíly |  |  |  | ježek | PLC |  | ZS/STS VM... |  | ZS/STS VM...
65 | 1 | RH - PŘÍPOJNICE - U> (nap přítomno) |  | RH.1 |  |  |  | X2:21 | WS010501.1 | 1b | - | - | A1 4c | X8.0 | 20
66 | 2 | RH - PŘÍPOJNICE - U< (nap nepřítomno) |  | RH.1 |  |  |  | X2:22 | WS010501.1 | 1m | - | - | A1 5c | X8.1 | 2
67 | 3 | RZS - PŘÍPOJNICE - U> (nap přítomno) |  | RZS |  |  |  | X2:30 | WS010501.1 | 2b | - | - | A1 6c | X8.2 | 21
68 | 4 | RZS - PŘÍPOJNICE - U< (nap nepřítomno) |  | RZS |  |  |  | X2:31 | WS010501.1 | 2o | - | - | A1 7c | X8.3 | 3
69 | 5 | DA - MOTOR BĚŽÍ |  | DA |  |  |  | X2:37 | WS010501.1 | 3b | - | - | A1 8c | X8.4 | 22
70 | 6 | DA - SDRUŽENÁ PORUCHA |  | DA |  |  |  | X2:39 | WS010501.1 | 3z | - | - | A1 9c | X8.5 | 4
71 | 7 | DA - NIZKÁ HLADINA PALIVA |  | DA |  |  |  | X2:41 | WS010501.1 | 4b | - | - | A1 10c | X8.6 | 23
72 | 8 | RVS - ZEMNÍ SPOJENÍ 110VDC |  | EPZ-RVS |  |  |  | X2:44 | WS010501.1 | 4h | - | - | A1 11c | X8.7 | 5
73 | 9 | RVS - PŘEPĚTÍ 110VDC |  | EPZ-RVS |  |  |  | X2:45 | WS010501.1 | 5b | - | - | A1 12c | X9.0 | 24
74 | 10 | RVS - NÍZKÁ KAPACITA BAT 110VDC |  | EPZ-RVS |  |  |  | X2:46 | WS010501.1 | 5š | - | - | A1 13c | X9.1 | 6
75 | 11 | RVS - PROVOZ Z BATERIE |  | EPZ-RVS |  |  |  | X2:47 | WS010501.1 | 8r | - | - | A1 14c | X9.2 | 25
76 | 12 | RVS - DOBÍJEČ SUMAR POR |  | EPZ-RVS |  |  |  | X2:48 | WS010501.1 | 8z | - | - | A1 15c | X9.3 | 7
77 | 13 | EPZ - PŘÍVOD | Z | EPZ-P1 |  |  |  | X2:50 | WS010501.1 | 9r | - | - | A1 16c | X9.4 | 26
78 | 14 | EPZ - PŘÍVOD | V | EPZ-P1 |  |  |  | X2:51 | WS010501.1 | 9h | - | - | A1 17c | X9.5 | 8
79 | 15 | EPZ - VSTUP |  | EPZ |  |  |  | X2:53 | WS010501.1 | 10r | - | - | A1 18c | X9.6 | 27
80 | 16 | EPZ - SUMAR POR |  | EPZ |  |  |  |  | WS010501.1 | 10š | - | - | A1 19c | X9.7 | 9
81 | 17 | [7 empty] | WS010501.1 | 11č | - | - | A1 4f | X10.0 | 29
82 | 18 | [7 empty] | WS010501.1 | 11m | - | - | A1 5f | X10.1 | 11
83 | 19 | [7 empty] | WS010501.1 | 12č | - | - | A1 6f | X10.2 | 30
84 | 20 | [7 empty] | WS010501.1 | 12o | - | - | A1 7f | X10.3 | 12
85 | 21 | [7 empty] | WS010501.1 | 13č | - | - | A1 8f | X10.4 | 31
86 | 22 | [7 empty] | WS010501.1 | 13z | - | - | A1 9f | X10.5 | 13
87 | 23 | [7 empty] | WS010501.1 | 14č | - | - | A1 10f | X10.6 | 32
88 | 24 | [7 empty] | WS010501.1 | 14h | - | - | A1 11f | X10.7 | 14
89 | 25 | [7 empty] | WS010501.1 | 15č | - | - | A1 12f | X11.0 | 33
90 | 26 | [7 empty] | WS010501.1 | 15š | - | - | A1 13f | X11.1 | 15
91 | 27 | [7 empty] | WS010501.1 | 16ž | - | - | A1 14f | X11.2 | 34
92 | 28 | [7 empty] | WS010501.1 | 16m | - | - | A1 15f | X11.3 | 16
93 | 29 | [7 empty] | WS010501.1 | 17ž | - | - | A1 16f | X11.4 | 35
94 | 30 | [7 empty] | WS010501.1 | 17o | - | - | A1 17f | X11.5 | 17
95 | 31 | [7 empty] | WS010501.1 | 18ž | - | - | A1 18f | X11.6 | 36
96 | 32 | [7 empty] | WS010501.1 | 18z | - | - | A1 19f | X11.7 | 18
|  | +24V | [5 empty] | X2:1 | WS010501.1 | 7r,o |  |  | D1:7e
|  | -24V | [5 empty] | X2:11 | WS010501.1 | 6r,m |  |  | A1:1a

## P01,02
Tel. x, st. 19
|  | ZS Valašské Meziříčí PJ Tecomat NS950 |  |  |  | POVELY
|  | SKUPINA: |  |  | Rám,poz,.adr.jedn.: | [9 empty] | ZM, 07, 3
[5 empty] | Techn |  |  |  | PS (EPZ, DA) |  |  | jež.sklep | PS v Teco |  | NS950 |  | ED říd.systém
Č. | Poz | Název |  | č. | Pole | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Svork. |  | TECO | Svorka | adr.IEC | název říd.systém
pov. |  |  |  | pov. |  | tech. |  | žíly | tech. |  | žíly |  |  |  | ježek | PLC |  | ZS/STS VM...
1 | 1 | ÚO 3A | Z | 1 | POZ8 | D2 1 |  | br | - | - | - | E1 1a | B1 1a | C1 4a | Y0.0 | 3
| 2 |  | V |  | POZ8 | D2 3 |  | z | - | - | - | E1 1e | B1 1e | C1 5a | Y0.1 | 4
2 | 3 | ÚO 4 | Z | 41 | POZ8 | D2 5 |  | br | - | - | - | E1 2a | B1 2a | C1 6a | Y0.2 | 5
| 4 |  | V |  | POZ8 | D2 7 |  | m | - | - | - | E1 2e | B1 2e | C1 7a | Y0.3 | 6
3 | 5 | ÚO 15 | Z | 34 | POZ8 | D2 25 |  | bm | - | - | - | E1 7a | B1 7a | C1 8a | Y0.4 | 7
| 6 |  | V |  | POZ8 | D2 27 |  | m | - | - | - | E1 7e | B1 7e | C1 9a | Y0.5 | 8
4 | 7 | ÚO 17 | Z | 35 | POZ8 | D2 29 |  | bm | - | - | - | E1 8a | B1 8a | C1 10a | Y0.6 | 9
| 8 |  | V |  | POZ8 | D2 31 |  | h | - | - | - | E1 8e | B1 8e | C1 11a | Y0.7 | 10
5 | 9 | ÚO 9 | Z | 33 | POZ8 | D2 21 |  | bm | - | - | - | E1 6a | B1 6a | C1 12a | Y1.0 | 11
| 10 |  | V |  | POZ8 | D2 23 |  | z | - | - | - | E1 6e | B1 6e | C1 13a | Y1.1 | 12
6 | 11 | ÚO 6 | Z | 42 | POZ8 | D2 9 |  | br | - | - | - | E1 3a | B1 3a | C1 14a | Y1.2 | 13
| 12 |  | V |  | POZ8 | D2 11 |  | h | - | - | - | E1 3e | B1 3e | C1 15a | Y1.3 | 14
7 | 13 | ÚO 5 | Z | 31 | POZ8 | D2 13 |  | br | - | - | - | E1 4a | B1 4a | C1 16a | Y1.4 | 15
| 14 |  | V |  | POZ8 | D2 15 |  | š | - | - | - | E1 4e | B1 4e | C1 17a | Y1.5 | 16
8 | 15 | ÚO 7 | V | 32 | POZ8 | D2 17 |  | bm | - | - | - | E1 5a | B1 5a | C1 18a | Y1.6 | 17
| 16 |  | Z |  | POZ8 | D2 19 |  | r | - | - | - | E1 5e | B1 5e | C1 19a | Y1.7 | 18
|  | SKUPINA: |  |  | Rám,pozice,adr.jedn.: | [9 empty] | ZM, 08, 4
9 | 1 | ÚO 101 | Z | 43 | POZ8 | D2 1 |  | br | - | - | - | E1 12a | B1 12a | C1 4c | Y2.0 | 3
| 2 |  | V |  | POZ8 | D2 3 |  | z | - | - | - | E1 12e | B1 12e | C1 5c | Y2.1 | 4
10 | 3 | ÚO 102 | Z | 44 | POZ8 | D2 5 |  | br | - | - | - | E1 13a | B1 13a | C1 6c | Y2.2 | 5
| 4 |  | V |  | POZ8 | D2 7 |  | m | - | - | - | E1 13e | B1 13e | C1 7c | Y2.3 | 6
11 | 5 | ÚO 111 | Z | 45 | POZ8 | D2 9 |  | br | - | - | - | E1 14a | B1 14a | C1 8c | Y2.4 | 7
| 6 |  | V |  | POZ8 | D2 11 |  | h | - | - | - | E1 14e | B1 14e | C1 9c | Y2.5 | 8
12 | 7 | ÚO 112 | Z | 46 | POZ8 | D2 13 |  | br | - | - | - | E1 15a | B1 15a | C1 10c | Y2.6 | 9
| 8 |  | V |  | POZ8 | D2 15 |  | š | - | - | - | E1 15e | B1 15e | C1 11c | Y2.7 | 10
13 | 9 | Z 108 | Z | 2 | POZ8 | D2 17 | WS205 | sv.m. | - | - | - | E1 16a | B1 16a | C1 12c | Y3.0 | 11
| 10 |  | V |  | POZ8 | D2 19 | WS205 | or. | - | - | - | E1 16e | B1 16e | C1 13c | Y3.1 | 12
14 | 11 | [6 empty] | bm | - | - | - |  |  | C1 14c | Y3.2 | 13
| 12 | [6 empty] | z | - | - | - |  |  | C1 15c | Y3.3 | 14
15 | 13 | [6 empty] | bm | - | - | - |  |  | C1 16c | Y3.4 | 15
| 14 | [6 empty] | m | - | - | - |  |  | C1 17c | Y3.5 | 16
16 | 15 | [6 empty] | bm | - | - | - |  |  | C1 18c | Y3.6 | 17
| 16 | [6 empty] | h | - | - | - |  |  | C1 19c | Y3.7 | 18
+24V

## P03
Tel. x, st. 19
|  | ZS Valašské Meziříčí PJ Tecomat NS950 |  |  |  | POVELY
|  | SKUPINA: |  |  | Rám,poz,.adr.jedn.: | [9 empty] | ZM, 09, 5
[5 empty] | Techn |  |  |  | PS (EPZ, DA) |  |  | jež.sklep | PS v Teco |  | NS950 |  | ED říd.systém
Č. | Poz | Název |  | č. | Pole | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Kab. | Bar. | Svork. | Svork. |  | TECO | Svorka | adr.IEC | název říd.systém
pov. |  |  |  | pov. |  | tech. |  | žíly | tech. |  | žíly |  |  |  | ježek | PLC |  | ZS/STS VM...
17 | 1 | [7 empty] | - | - | - | - |  | C1 4e | Y4.0 | 3
| 2 | [7 empty] | - | - | - | - |  | C1 5e | Y4.1 | 4
18 | 3 | [7 empty] | - | - | - | - |  | C1 6e | Y4.2 | 5
| 4 | [7 empty] | - | - | - | - |  | C1 7e | Y4.3 | 6
19 | 5 | [7 empty] | - | - | - | - |  | C1 8e | Y4.4 | 7
| 6 | [7 empty] | - | - | - | - |  | C1 9e | Y4.5 | 8
20 | 7 | V1 | Z | 61 |  | X5 8 |  |  | - | - | - | - | D1 2b | C1 10e | Y4.6 | 9
| 8 |  | V |  |  | X5 6 |  |  | - | - | - | - | D1 2c | C1 11e | Y4.7 | 10
21 | 9 | P1 | Z | 62 |  | X5 8 |  |  | - | - | - | - | D1 4b | C1 12e | Y5.0 | 11
| 10 |  | V |  |  | X5 6 |  |  | - | - | - | - | D1 4c | C1 13e | Y5.1 | 12
22 | 11 | V2 | Z | 63 |  | X5 7 |  |  | - | - | - | - | D1 3b | C1 14e | Y5.2 | 13
| 12 |  | V |  |  | X5 5 |  |  | - | - | - | - | D1 3c | C1 15e | Y5.3 | 14
23 | 13 | P2 | Z | 64 |  | X5 7 |  |  | - | - | - | - | D1 1b | C1 16e | Y5.4 | 15
| 14 |  | V |  |  | X5 5 |  |  | - | - | - | - | D1 1c | C1 17e | Y5.5 | 16
24 | 15 | DA - DÁLKOVÝ START |  | 65 | DA |  |  |  | X2:35 | WS010501.2 | b | - | - | C1 18e | Y5.6 | 17
| 16 | DA - TOTAL STOP |  |  | DA |  |  |  | X2:33 | WS010501.2 | z | - | - | C1 19e | Y5.7 | 18 |  | Není definován v říd.systému
|  | SKUPINA: |  |  | Rám,pozice,adr.jedn.: | [9 empty] | -, -, -
|  | +24V |  |  | DA |  |  |  | X2:9,10 | WS010501.2 | 2b,o |  | D1:17a
-24V

## HistZměn
DATUM | ZMĚNU PROVEDL | FIRMA | POPIS ÚPRAV
2010-09-17 | Mlčoch | SZDC | Pracovní verze
2010-10-04 | Mlčoch | SZDC | Opraveno dle skutečného stavu
2011-09-30 | Lukašík | EŽ Praha a.s. | PS 01-05-01 Doplnění DŘT v žst. (EPZ 3kV, DA, Z108)
2012-09-06 | Čech | Supervisory systems | Opraveno dle skutečného stavu