## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
S631600373 | Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník Bečov n. Teplou |  |  | Aspe
ZŘ | Základní řešení
Odbytová cena:
OC+DPH:
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
PS 01 | Výstavba PZS P1067 v km 19,084
E.1.3 | Železniční přejezdy
SO 01 | Železniční přejezd
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 02 | Elektrická přípojka pro PZS v km 19,084
SO 98-98 | Všeobecný objekt
SO 98-98 | Všeobecný objekt

## PS 01
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631600373 |  | Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník Bečov n. Teplou | [6 empty] | D.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1 |  | Železniční zabezpečovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 01 |  | Výstavba PZS P1067 v km 19,084
SD |  | 1 |  | Přejezdová technologie
P | 1 | 75B111 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 75B117 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | R75B6L1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ
1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 75IEC1 |  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75IECX |  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | R1 |  | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
1. Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav
P | 14 | R2 |  | Skříňka místního ovládání - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
1.Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 15 | R3 |  | Elektronické záznamové zařízení - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
1. Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
P | 16 | R4 |  | Elektronické záznamové zařízení - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
1. Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
P | 17 | R5 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75D227 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | R6 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závory 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závory 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75D247 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | R7 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | V montáži je počítáno se stávajícím čidlem PB1
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | R8 |  | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
P | 24 | R9 |  | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 25 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | R10 |  | Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 31 | 75B369 |  | KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0600
SD |  | 2 |  | Kabelizace
P | 32 | R75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 16.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
P | 33 | R75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 16.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
P | 34 | R75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 87.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
P | 35 | R75A227 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 87.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
P | 36 | 75IG61 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75IG11 |  | TYČ UZEMŇOVACÍ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 75IG1X |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 75IG21 |  | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 75IG2X |  | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ
SD |  | 3 |  | Přílože HDPE + TK
P | 42 | 75I222 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 75II11 |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 6400 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 75IA11 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 6400 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 75IA61 |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 75IE41 |  | SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 75IE4X |  | SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 75IF21 |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 75IF2X |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 75IF31 |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 75IF41 |  | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 75IFA1 |  | NOSNÍK BLESKOJISTEK | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75IFB1 |  | BLESKOJISTKA | KUS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | R11 |  | MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU | ČTYŘKA | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
SD |  | 4 |  | Zemní práce
P | 58 | R12 |  | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | KM | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
Položka zahrnuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 59 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | R13 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 61 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 1162 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, Koordinační situační výkres
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1162 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, Koordinační situační výkres
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, Koordinační situační výkres
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 704212 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, Koordinační situační výkres
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | 111204 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, Koordinační situační výkres
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 3320 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, Koordinační situační výkres
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Marker každých 50m kabelizace
VV |  |  |  | 3200/50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 5 |  | Demontáže
P | 69 | R14 |  | DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Zásyp jámy po odstranění Výstražného kříže. Demontáž betonového základu. Rozebrání Výstražného kříže. Demontáž výstražného kříže se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy a převoz do skladu.
P | 70 | R15 |  | DEMONTÁŽ RYCHLOSTNÍKU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | stávající rychlostník v km 19,284
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Zásyp jámy po odstranění betonového základu rychlostníku. Rozebrání rychlostníku. Demontáž rychlostníku se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy a převoz do skladu.
P | 71 | 75C918 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | stávající čidlo v km 19,101 - bude použito v km 19,064
VV |  |  |  | viz TZ, výkres č. 0200
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 01
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631600373 |  | Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník Bečov n. Teplou | [6 empty] | E.1.3 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.3 |  | Železniční přejezdy | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 01 |  | Železniční přejezd
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 015111 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 224 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | (121+19)*1,6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 015130 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 33.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 14,52*2,3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 015150 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 133.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 74*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 015520 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 5.242 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 37/0,6*0,085
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 113725 | 1 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 14.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 108*0,12+8*1,3*0,15 přejezd
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 123738 | 1 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 121 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 5,5*22
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 12931 | 1 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M - reprofilace | M | 71.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 24,1+47,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 17581 | 1 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 39.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 2,3*17 stěrkopísek kolem propustku
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 18120 | 1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 22*5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 10 | 212636 | 1 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II vč. svod potrubí | M | 27.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 27,5 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 272314 | 1 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 2*0,4*0,75*1 prahy
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 289971 | 1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 28*5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 13 | 45157 | 1 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - štěrkopísku | M3 | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 34*0,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 451324 | 1 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) | M3 | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 34*0,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 451366 | 1 | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ | T | 0.17 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 34*0,005
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 465512 | 1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | (18+16)*0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 17 | 501101 | 1 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 22*5*0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 501201 | 1 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ | M3 | 16.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 22*5*0,15
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 562163 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 300MM | M2 | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 22*5*0,3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 512550 | 1 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 85.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 37*2,3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 528331 | 1 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ | M | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 37 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | R542111 | 1 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M - stáv kolej | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 80 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 545121 | 1 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 4 ks
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 549510 | 1 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 4 ks
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 56335 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 69 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 69 m2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 574A44 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 108 m2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | 574C67 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM | M2 | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 108 m2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 574E56 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 69.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 4,3*7,6+3,8*9,6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 574E58 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 69.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 4,3*7,6+3,8*9,6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 30 | 87446 | 1 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM | M | 17.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 17,5 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | R89516 | 1 | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z KAMENNÉHO OBKLADU | M2 | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | místo prefa se výusť podbetonuje a provede kamenný obklad
VV |  |  |  | 1,2*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | R895811 | 1 | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ DN 400 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 2 ks
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 899524 | 1 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 11.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | obetoování troub DN400 a podbetonování trativodu
VV |  |  |  | 0,5*17,5+21,1*0,12
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 34 | 919112 | 1 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 15 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 921311 | 1 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI | M | 43.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 12*3,645
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | 921930 | 1 | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 13.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 12+1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | 923941 | 1 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 4 ks
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 38 | 925110 | 1 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 112 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 80*2*0,7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 39 | 931335 | 1 | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | M | 16.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 7,8+8,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 40 | 935223 | 1 | PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 7 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 41 | 965010 | 1 | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 37*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 42 | 965021 | 1 | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU | m3.km | 888 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 74+12
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 43 | 965124 | 1 | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 37 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 44 | 965126 | 1 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 393.074 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | .
VV |  |  |  | 37/0,6*0,085*75
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

## SO 02
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631600373 |  | Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník Bečov n. Teplou | [6 empty] | E.3.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 02 |  | Elektrická přípojka pro PZS v km 19,084
SD |  | 1 |  | Elektroměrné rozváděče
P | 1 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | úprava elektroměrového rozváděče RH01
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 744O14 |  | ELEKTROMĚR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | R703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 2 |  | Podružný rozváděč
P | 5 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | úprava elektroměrového rozváděče RH01
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 744211 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 741C01 |  | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 744C01 |  | POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 744C02 |  | NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 744Q22 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 741413 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | R |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 13 | 743C11 |  | SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 75IF31 |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 75IF3X |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 741C02 |  | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 741C03 |  | POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ, výkres č. 10.
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 3 |  | Kabelizace a zemní práce
P | 18 | 13193 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | R |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 2500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ
Položka obsahuje dodávku kabelu dle názvu položky včetně manipulace a uložení do země..
P | 22 | 702710 |  | ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU | M | 2370 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 742L14 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Viz TZ
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631600373 |  | Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník Bečov n. Teplou | [6 empty] | SO 98-98 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
P | 4 | VSEOB004 |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u následujících SO a PS:
SD |  | 2 |  | Ostatní
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB006 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.