## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Rekonstrukce elektrické přípojky a rozvodů NN v oblasti zastávky Luby u Klatov | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 11_2014 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M46 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 0.25 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10
2 | 13131 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. 4 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP11
3 | 27231 | ZÁKLADY Z PROST BETONU | M3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP11
4 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Silnoproud | [8 empty] | SD
5 | 742EFB | Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
6 | 744IEA | Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
7 | 744CAD | Jistič jednopólový 25 - 40A ( 10kA ) … 25A | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
8 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová … 4x16 | m | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
9 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová … 3x2,5 | m | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
10 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
11 | 6499 99 | Podíl přidružených montážních prací a materiálu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R
S | Celkem za M21 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Ostatní práce | [8 empty] | SD
12 | 75E121 | DOZOR PRACOVNÍKŮ | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
13 | 75E222-S | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY+UTZ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R
14 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP11
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství