## Objekty ve správě SEE
ŽST | Číslo, | název obj. | Číslo revize | Rok revize | Rok příští RZ
Čelákovice | 101 | Cel.SEE-TS PY-0831 22/0.4 kV+uzem.+záskok | 46/STR/2016 | 2016 | 2020 | Velká | 4
| 112 | Cel.SB-Menírna budova B1880 0299245 | - | 2015 | 2020 | Střední | 39
Jiřice | 1 | JIRICE-SEE-VENKOVNI OSVETLENI | 47/STR/2016 | 2016 | 2020 | Malá | 28
Kojetice | 5 | Kojetice/SB-byt-Kolár 2B5002076245 | - | 2015 | 2020 | Celkem SEE | 71
Kostelec nad Labem | 1 | KOST.n.L.SB-Vyp.budova B1880 0226245 | 48/STR/2016 | 2016 | 2020
Lázně Toušeň | 1 | TOUSEN/SB-vypr. budova B1880 0258245 | - | 2015 | 2020
Měšice u Prahy | 1 | Mesice/SEE-Venkovní osvetleni+kabel.rozvody | 49/STR/2016 | 2016 | 2020
| 2 | Mesice/SB-Stavedlo 1 Praha 2B2000227245 | - | 2015 | 2020
| 3 | Mesice/SB-Stavedlo 2 Neratovice 2B2000228245 | - | 2015 | 2020
Neratovice | 106 | Nerat./SB-Stav.c.1 smer Praha B1880 0464245 | 52/STR/2016 | 2016 | 2020
| 107 | Nerat./SB-Stav.c.2 smer Vsetaty B1880 0465245 | 53/STR/2016 | 2016 | 2020
| 111 | Nerat./SEE-Príp.PZZ km 35.57 Mlékojedy | 54/STR/2016 | 2016 | 2020
Horní Počernice | 108 | osvětlení nástupiště kryté | 56/STR/20016 | 2016 | 2020
| 110 | osvětlení podchodu pro cestující | 57/STR/2016 | 2016 | 2020
| 111 | H.Poc.SEE/SaZT-rel.domek stav.c.1 Kolín | - | 2015 | 2020
| 112 | H.Poc.SEE/SaZT-RZZ+PSZ stav.c.2 Praha | - | 2015 | 2020
| 121 | H.Poc.SEE/SB Hradlo skaly 2B2000349245 | 58/STR/2016 | 2016 | 2020
Praha-Kbely | 1 | KBELY/SEE-Venk.osvetl.-kab.rozvody | 59/STR/2016 | 2016 | 2020
Praha-Vysočany | 100 | EOV odb.Rokytka VYH.501,502 | 60/STR/2016 | 2016 | 2020
| 101 | Vys.SEE-Trafostanice-3260-22/04kV+uzemnení | 712 | 2014 | 2018
| 121 | Vys.SB-rozvodna-menirna EU B1880 0372245 | - | 2015 | 2020
| 122 | Vys.SB-rozv.-menirna hromosvod B1880 0372245 | - | 2015 | 2020
| 124 | EOV odb.Skály | 61/STR/2016 | 2016 | 2020
| 125 | EOV Vysocany | 62/STR/2016 | 2016 | 2020
| 202 | Kyje.SB-Borska 29 s.d.Skop Emil B1824 2178245 | - | 2015 | 2020
Zeleneč | 1 | ZELENEC/SB-cekarna zdena B18800393245 | 63/STR/2016 | 2016 | 2020
| 2 | ZELENEC/SEE-Venk.osvetleni-kabel. rozvody | 64/STR/2016 | 2016 | 2020
Nová Ves pod Pleší | 2 | OBJEKT ST
Praha Krč | 50 | EASd 20/5-010
| 51 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS | 42087 | Vých.RZ/440/15 | 2019
Jinočany | 1 | OSVĚTLENÍ + KABEL.VEDENÍ | 41866 | 40/14N | 2018
| 2 | PŘÍPOJKA PRO PZS
Karlštejn | 11 | NS - transform. | 41191 | RZ-obj.č.11-Pet | 2017
| 14 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS | 42087 | Vých.RZ/437/15 | 2019
Loděnice | 1 | ROZVODNA NN | 42347 | Vých.RZ/222/2015 | 2019
| 2 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 42205 | Vých.RZ/150715 | 2019
| 3 | PZS | 42201 | Vých.RZ/118/2015 | 2019
| 4 | EOV | 42347 | Vých.RZ/221/2015 | 2019
Nučice | 2 | ROZVODY NN | 42331 | Vých.RZ/209/2015 | 2019
| 3 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 42286 | Vých.RZ/184/2015 | 2019
| 4 | EOV | 42331 | Vých.RZ/210/2015 | 2019
| 5 | PZS | 42215 | Vých.RZ/142/2015 | 2019
Nučice zastávka | 1 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 42201 | Vých.RZ/117/2015 | 2019
| 2 | PZS | 42201 | Vých.RZ/117/2015 | 2019
Praha Hlubočepy | 1 | VÝHYBNA | 42221 | Vých.RZ/139/2015 | 2019
| 2 | VÝHYBNA - EOV | 42265 | Vých.RZ/172/2015 | 2019
| 3 | VÝHYBNA - OSVĚTLENÍ | 42221 | Vých.RZ/145/2015 | 2019
| 4 | OSVĚTLENÍ ZASTÁVKY | 42229 | Vých.RZ/155/2015 | 2019
Praha Holyně | 1 | OSVĚTLENÍ + ROZVODY NN | 42221 | Vých.RZ/149/2015 | 2019
Praha Radotín | 3 | OV 1-5 | 42320 | Vých.RZ | 2019
| 4 | OV 6-10 | 42320 | Vých.RZ | 2019
| 5 | OV 11-14,JŽ 1-8 | 42320 | Vých.RZ | 2019
| 6 | OSVĚTLENÍ II.NÁSTUPIŠTĚ | 40010 | 210/09 | 2013
| 7 | NZ - EASd 20/5-008 | 40873 | 148/11 | 2015
| 8 | HRADLO ODBOČKA - TUNEL | 40876 | 149/11 | 2015
| 9 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS | 42069 | Vých.RZ/424/15 | 2019
Praha Řeporyje | 1 | ROZVODY NN | 42215 | Vých.RZ/140/2015 | 2019
| 2 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 42229 | Vých.RZ/154/2015 | 2019
| 3 | EOV | 42265 | Vých.RZ/175/2015 | 2019
Praha Smíchov | 32 | VRÁTNICE ODJEZD. HALA | 40867 | 150/11 | 2015
| 36 | VRÁTNICE PŘÍJEZDOVÁ HALA
| 39 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS | 42157 | Vých.RZ | 2019
| 49 | EASd 47/5-25
Praha Velká Chuchle | 4 | NS-M.CHUCHLE - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Vráž u Berouna | 1 | ROZVOD NN | 42339 | Vých.RZ/214/2015 | 2019
| 2 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 42229 | Vých.RZ/150/2015 | 2019
| 3 | EOV | 42339 | Vých.RZ/213/2015 | 2019
Zadní Třebáň | 5 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS | 42087 | Vých.RZ/438/15 | 2019
Zbuzany | 1 | ROZVODY NN | 42221 | Vých.RZ/147/2015 | 2019
| 2 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 42221 | Vých.RZ/146/2015 | 2019
| 3 | PZS | 42221 | Vých.RZ/147/2015 | 2019

## Objekty ve správě SPS
Soupis objektů SPS
|  | číslo zakázky | č.p. | LV | EKDNU | číslo revize | příští revize | Druh revize
[9 empty] | Velká | 36
Toušeň obytný domek čp.104 | 11221200 |  | 104 | 313 | 645K3M |  |  |  | Střední | 410
Brandýs n.L.-čekárna na zastávce | 12411110 |  | 0 |  | 645K3N |  |  |  | Malá | 252
Brandýs n.L.-obytný dům čp.290 | 11221200 |  | 290 |  | 645K3N
Polerady-obytný domek čp.33 | 11221200 |  | 33 | 49 | 645K3T |  |  |  | Celkem | 698
Satalice-strážní domek A čp.26 | 11221200 |  | 26 | 337 | 645JZF
Satalice stavědlo č.1 | 12411204 |  | 0 |  | 645JZF
Satalice-stavědlo č.2 | 12411204 |  | 0 |  | 645JZF
Kbely-strážní domek č.11čp.88 | 11101200 |  | 88 |  | 645JZG
Čakovice-obytný domek B čp.81 | 11221200 |  | 81 | 719 | 645JZJ
Čakovice-budova pro neobsluh.zes.stanici | 12411110 |  | 0 |  | 645JZH
Hovorčovice-čekárna | 12411110 |  | 0 | 93 | 645JZJ
Měšice-strážní domek č.14 čp.43 | 11101200 |  | 43 | 192 | 645JZJ
Měšice- strážní domek č.15 čp.44 | 11101200 |  | 44 | 192 | 645JZJ
Měšice-strážní domek Líbeznice čp.458 | 11101200 |  | 458 | 192 | 645JZK
Kojetice-sklad zboží | 12521105 |  |  | 162 | 645JZL
Kojetice-výpravní budova | 12411108 |  | 45 | 162 | 645JZL
Kojetice-sklad a vedlejší budova | 12521105 |  | 0 | 162 | 645JZL
Kojetice-výhybkářské stanoviště III | 12411204 |  | 0 | 162 | 645JZL
Čakovice-vážní domek obytný | 12411110 |  | 78 |  | 645JZH
Pha Bubeneč - Objekt RZZ | 12411108 |  | 0 | 3264 | 645KDB | S208/2015 | 2020
Tuklaty-strážní domek č.231 čp.39 | 11101200 |  | 39 | 204 | 645KSW
Pha Kyje-str.dom.č.17,Vodňanská čp.31 | 11101200 |  | 31 | 230 | 645JTA
Čelákovice-obytný domek čp. 553 | 11221200 |  | 553 | 1159 | 645JT2
Libeň-trafostanice T1 | 12411110 |  | 0 |  | 645KT5 | 2015 | 2020
Pha Libeň - trafostanice T2 | 12511200 |  | 0 | 3360 | 645KT5 | 2015 | 2020
Běchovice - měnírna čp.283 | 12511200 |  | 283 |  | 645KT3 | výchozí revize 2015?? | 2020
Úvaly-str.dom.č.324,Jiráskova čp.70 | 11101200 |  | 70 | 35 | 645KSY
Úvaly-obyt.bud.Jiráskova 1080 | 11221200 |  | 1080 | 35 | 645KSY
Rostoklaty-čekárna | 12411110 |  | 0 |  | 645KSW | 2016 | 2020
Rostoklaty-čekárna a sklad, útulek TO | 12521105 |  | 0 |  | 645KSW
Český Brod-str.dom.č.317,Štolmíř čp.33 | 11101200 |  | 33 | 33 | 645KSW
Český Brod-Štolmíř hradlo | 12411110 |  | 0 |  | 645KSW
Český Brod-str.dom.č.316,Štolmíř čp.34 | 11101200 |  | 34 | 33 | 645KSW
Český Brod str.dom.č.315,Štolmíř čp.35 | 11101200 |  | 35 | 33 | 645KSW
Český Brod-str.dom.Liblice čp.16 | 11101200 |  | 16 | 33 | 645KSU
Poříčany-str.dom.č.311 čp.104 | 11101200 |  | 104 | 91 | 645KSU
Poříčany-str.dom.č.310 čp.102 | 11221200 |  | 102 | 91 | 645KST
D.Počernice-obyt.bud.čp.78 | 11221200 |  | 78 | 1030 | 645JUK
Kyje-str.dom.č.8 čp.29 | 11101200 |  | 29 | 230 | 645JZC
Vysočany-rozvodna-měnírna EÚ | 12511200 |  | 0 |  | 645JTL
Běchovice-trafostanice č.3 | 12511200 |  | 0 |  | 645KT3
Vysočany-zastř.schody podchodu | 12301205 |  | 0 |  | 645JTN
Č.Brod-trafostanice | 12511200 |  |  | 3297 | 645KSV
Pha Bubny -str.domek čp. 175 | 11101100 |  | 175 | 4333 | 645JV4
Praha ONJ - trafostanice T3A | 12511200 |  | 0 |  | 645JTZ
Voračice-čekárna přístřešek | 12301205 |  | 0 |  | 645K80
Sedlčany-kolejová váha | 12411110 |  | 0 |  | 645K87
Říčany u Phy-str.dom.č.122 čp.267 | 11101200 |  | 267 | 41 | 645JPK
Pha Kolovraty-str.dom.č.124 čp.136 | 11101200 |  | 136 | 266 | 645JPK
Pha Hor.Měcholupy-str.dom.č.129 čp.22 | 11101200 |  | 24 | 165 | 645JPM
Pha H.Měcholupy-str-dvojdom.č.129a čp.49 | 11101200 |  | 0 | 439 | 645JPM
Pha Vršovice-str.dom.čp.75/Brožová/ | 11101200 |  | 75 | 2127 | 645JUH
Pha Krč-trafostanice | 12511200 |  | 0 |  | 645JS7
Stará Huť-čekárna pro cestující | 12411110 |  | 0 |  | 645K9R | VR2016 | 2020
Jarov zast. - Objekt čekárny s bytem | 12411108 |  | 276 | 484 | 645K6B
Pha.Bráník-strážní domek čp. 907 | 12411110 |  | 907 | 695 | 645K6E |  | 2020
Pha Vršovice-zastřešení nástupišť | 12301205 |  | 0 |  | 645JPW | 2016 | 2020
Lhota Veselka-čekárna a útulek TO | 12411110 |  | 0 |  | 645K7P
Benešov u Phy- str.dom.č.100 čp.301 | 11101200 |  | 301 | 789 | 645JPA
Beneš.u Phy str.d.č.101 čp.302 | 11101200 |  | 302 | 789 | 645JPA
Mrač-stráž.domek č.105 a čp.52 | 11101200 |  | 52 | 297 | 645JPA
Čtyřkoly obec,strážní domek č.108 čp.20 | 11101200 |  | 20 | 1034 | 645JPC
Senohraby - strážní domek čp.335 | 11101200 |  | 335 | 148 | 645JPD
Čerčany-rozvodna pro zesílení el.proudu | 12511200 |  | 0 |  | 645JPB
Beneš.u Phy žst.telef.úst.ATU, Fučíkova 56 | 12411204 |  | 0 |  | 645JPA
Mirošovice-strážní domek č.113 čp.162 | 11101200 |  | 162 | 1085 | 645JPE
Stránčice-strážní domek č.115 čp.165 | 11101200 |  | 165 | 1085 | 645JPE
Svojšovice-strážní domek č.119 čp.18 | 11101200 |  | 18 | 279 | 645JPH
Kamenný Přívoz zast. čekárna | 12411110 |  | 0 | 642 | 645K62
Vlašim - čekárna na zastávce | 12301205 |  | 0 | 1923 | 645K7U
Ješetice-str.stanov.č.75 | 12301201 |  | 0 |  | 645LF8
Heřmaničky-str.domek č.79 čp.20 | 11221200 |  | 20 | 179 | 645LFB
Heřmaničky-str.domek č.78 čp.16 | 11101200 |  | 16 | 69 | 645LFA
Heřmaničky-str.domek č.81 čp.26 | 11101200 |  | 26 | 66 | 645LFC
Olbramovice-str.domek č.89 čp.17 | 11101200 |  | 19 | 49 | 645LFL
Benešov Mariánovice - str. domek č. 97, čp. 23 | 11101200 |  | 23 | 789 | 645LFL
Benešov Mariánovice - str. domek č. 98, čp. 5 | 11101200 |  | 5 | 789 | 645LFL
Kosova Hora-výpr.bud. | 12411108 |  | 141 | 205 | 645K85
Střezimíř-stavědlo č.1 | 12411204 |  | 0 |  | 645LF7 | 2014 (243/14) | 2019
Střezimíř-stavědlo č.2 | 12411204 |  | 0 |  | 645LF7 | 2014 (244/14) | 2019
Heřmaničky-stavědlo č.1 | 12411204 |  | 0 |  | 645LFB
Heřmaničky-stavědlo č.2 | 12411204 |  | 21 | 179 | 645LFB
Červený Újezd-čekárna | 12411110 |  | 0 | 131 | 645LF8
Heřmaničky-hradlo Arnoštovice | 12411110 |  | 0 |  | 645LFC
Vrchotovy Janovice-čekárna | 12411110 |  | 0 |  | 645K80
Minartice-čekárna | 12411110 |  | 0 |  | 645K80
Praha Strašnice-odbočka Záběhlice | 11101200 |  | 0 | 2127 | 645JPR
Praha ONJ-spínací stanice | 12511200 |  | 0 | 5755 | 645JS6
Kojetice-přístřešek pro cestující | 12301205 |  |  |  | 645JZL
Cercany zst. 2 byt.jednotky | 11221200 |  | 47 | 1597 | 645K6X
Sazava C.Budy-sklad.zbozi | 12521107 |  | 0 | 669 | 645K6M | 2017 (9-17) | 2019
Samopše zast.-čekárna | 12411110 |  | 0 |  | 645K6L
CHocerady zast-cek.a vyd.jizd. | 12411110 |  | 0 |  | 645K6V
Sazava zast - ček. přístř. + veřejné WC | 12301201 |  | 0 |  | 645K6N
Ledečko žst.-výhybkové stan. | 12411204 |  | 0 |  | 645K6K
Sázava, Černé Budy - útulek TO | 12301201 |  |  | 10582 | 645K6M
Čakovice garáž a sklady TO | 12301201 |  |  | 719 | 645JZH
Malešice-útulek TD | 12201900 |  | 0 |  | 645JUF
Běchovice- budova TO+2 byty čp.473 | 12201900 |  | 0 |  | 645KT3 | 2016
Běchovice-útulek TO a kovárna | 12301201 |  |  |  | 645KT3
Český Brod-kancl.dilny,útulek,sklad TO,MSB | 12201900 |  |  |  | 645KSV
Poříčany-OTV | 12411110 |  |  |  | 645KST | 2016
Úvaly žst. - provozní budova SSZT | 12411110 |  | 288 |  | 645KSY
Poříčany-montážní hala OTV | 12411104 |  |  |  | 645KST
Poříčany-betonová garáž OTV | 12521105 |  |  |  | 645KST
Pha Uhříněves-dílny TO a byt.jedn. | 12411110 |  |  |  | 645JPL
Stránčice-opravna trakčních sítí EU | 12411110 |  | 0 | 279 | 645JPH | opuštěné
Týnec n.S.žst.útul.TO+pl.garáž+ústř. stavědlo | 12521105 |  | 0 |  | 645K5Y
Střezimíř-kult.místnost TO | 12301201 |  |  |  | 645LF7
Olbramovice-OTV stání vagonu | 12411110 |  |  |  | 645LFF
Benešov u Prahy dílny a soc.z. MSB | 12511103 |  | 0 |  | 645JP9
Benešov u Phy- kanceláře a sklady MSB | 12521105 |  | 0 | 789 | 645JP9
Olbramovice-bud.OTV | 12411110 |  |  | 697 | 645LFF | H42/2015
Č.Brod-plech.garáž MSB | 12421104 |  |  |  | 645KSV
Poříčany-ocel.hala OTV | 12411104 |  |  |  | 645KST | 2016
Vlašim - depo, remiza a vodárna | 12411112 |  |  |  | 645K7T
Střezimíř-garáž TD | 12421104 |  |  |  | 645LF7
Střezimíř-garáž pro mot.vozík | 12421104 |  |  |  | 645LF7
Čakovice-budova TO | 12201900 |  | 0 | 719 | 645JZH
žst. Praha Uhříněves, technologický objekt | 12411204 |  |  | 2437 | 645JPL
Žst. Říčany, kanalizace | 22231101 |  |  |  | 645JPJ
žst. Říčany, drobná architektura | 24205101 |  |  |  | 645JPJ
Senohraby - strážní domek čp. 289 | 11101200 |  | 289 | 148 | 645JPD
Čelákovice - obytný domek čp. 554 | 11101200 |  | 554 | 1159 | 645JT2
Běchovice - vážní domek v km.396,450 | 12411110 |  |  | 745 | 645KT3
Benešov u Prahy - sklad | 12521105 |  |  |  | 645JP9
Krejcárek - hala skladová | 12411103 |  |  |  | 645JV0 | 2016
Čerčany žst. - objekt napájení zab.zař. | 12411204 |  |  |  | 645JPB | 2016
Hvězdonice - stavební úpravy pro zab.zař.ve VB | 12411110 |  |  |  | 645K6W
Benešov u Phy - str. dom. čp. 299 | 11101200 |  | 299 | 789 | 645JPA
Olbramovice - tech. objekt za tunelem v km 122,514 | 12411204 |  |  | 185 | 645LFF
Bystřice u Benešova žst. - přístřešek na nástup. | 12301205 |  |  |  | 645LFF | 2016 (56-16)
Bystřice u Benešova žst. - přístřešek na nástup. | 12301205 |  |  |  | 645LFF | 2016 (56-16)
Pha Bráník-sklad,dílny TO a šatna | 12521105 |  | BEZ Č.P. | 1835 | 645K6E
Pha Bráník-kancelář TO,sklad PHM a byt | 12201900 |  | BEZ Č.P. | 1835 | 645K6E
Pha Vršovice-sklad,dílna | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 12233 | 645JUH | H11/2016
Pha Vršovice-dílny OTV | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 12233 | 645JUH
Pha Vršovice-garáže OTV | 12421104 |  | BEZ Č.P. | 12233 | 645JUH
Pha Vršovice-budova OTV | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 12233 | 645JUH
Pha 3 -panelový domek EÚ, Husitská 24a čp.70 | 12521105 |  | BEZ Č.P. | 9981 | 645JTF
H.Počernice-sklad zboží | 12521105 |  | BEZ Č.P. | 3934 | 645JT9
Libeň-sociální zařízení a OSOZ | 12301201 |  | BEZ Č.P. | 7327 | 645KT5
Libeň-skladiště,kancelář,útulek,dílny TD | 12521105 |  | BEZ Č.P. | 7327 | 645KT5
Libeň- provozní bud.č.1-věž | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 966 | 645KT5
Libeň-stanoviště vedoucího posunu | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 228 | 645KT5
Libeň-dílna pro kolejové brzdy KOMPAS | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 3360 | 645KT5
Libeň-prov.bud.2 objekty č.23 | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 7327 | 645KT5
žst. Praha Uhříněves, technologický objekt | 12411204 |  |  |  | 645JPL
Krejcárek - budova K1 | 12201900 |  | 1603 |  | 645JV0 | 2016
Krejcárek - budova K2 | 12201900 |  | 1604 |  | 645JV0 | 2016
Krejcárek - budova K3 | 12201900 |  |  | 1995 | 645JV0 | 2016
Krejcárek - hala skladová | 12411103 |  |  |  | 645JV0 | 2016
Krejcárek - admin. budova u haly | 12201900 |  |  |  | 645JV0 | 2016
Benešov u Phy. žst.-trafostanice 22/0,4kV | 12511200 |  |  |  | 645JP9
Benešov u Phy. žst.-technologická budova | 12411204 |  |  |  | 645JP9
Čtyřkoly zast. - releový domek v km 146,695 | 12411204 |  |  |  | 645JPC
Senohraby žst. - objekt napájení zab.zař. | 12411204 |  |  |  | 645JPD | 2016 (318-16)
Čerčany žst. - zastřešení 3. nástupiště | 12301205 |  |  |  | 645JPB | 235-17
Čerčany žst. - zastřešení 2. nástupiště | 12301205 |  |  |  | 645JPB | 235-17
Čerčany žst. - zastřešení z výstupu podch. u V.B. | 12301205 |  |  |  | 645JPB | H203/2017
Hvězdonice - stavební úpravy pro zab.zař.ve VB | 12411110 |  |  |  | 645K6W
Pha Bubeneč - Objekt RZZ | 12411108 |  |  |  | 645KDB | S208/2015 | 2020
Pha Běchovice žst. - přístřešek na 1. nástupiště | 12301205 |  |  |  | 645KT3
Pha Libeň - provozní budova | 12411110 |  |  | 3727 | 645KT5
Pha Libeň - trafostanice T2 | 12511200 |  |  | 3106 | 645KT5 | 2015 | 2020
Pha Běchovice žst. - zastřeš. podchodu na 2. nást. | 12301205 |  |  |  | 645KT3 | 2016 | 2020
Pha Běchovice žst. - zastřeš. podchodu na 1. nást. | 12301205 |  |  |  | 645KT3 | 2016 | 2020
Kralupy předm.-obyt.bud.čp.125 | 11221200 |  | 115 | 66 | 645JX3
Roztoky-str.dom.č.351a, čp.87 | 11101200 |  | 87 | 3557 | 645KDF
Libčice Letky-str.dom.č.405 čp.28 | 11101200 |  | 405 | 1191 | 645KDF
Dolany - str.dom.č.361,čp.56 | 11101200 |  | 56 | 509 | 645KDH
Kralupy n.V.-olejové.hospodářství/stavědlo 2/ | 12411204 |  | 0 |  | 645KDJ | S322/2016 | 2020
Kralupy n.V.-str.dom. čp.207 | 11101200 |  | 207 | 66 | 645KDJ
Roztoky-str.dom.č.353 čp.84 | 11101200 |  | 84 | 3557 | 645KDF
Neratovice-stavědlo č.1 | 12411204 |  | 0 |  | 645JZL | 2016 | 2020
Neratovice-stavědlo č.2 | 12411110 |  | 0 |  | 645JZM | 2016 | 2020
Mlékojedy - str. dom. č. 20, č.p. 40 | 11101200 |  | 40 | 3780 | 645JZN
Libčice Letky-str.dom.č.357 čp.407 | 11101200 |  | 407 | 1191 | 645KDF
Kralupy n.V.-stavědlo č.2 spádovištní budova | 12411204 |  |  |  | 645KDJ | S322/2016 | 2020
Kralupy n.V.-výtah.šachta 3a4 nást. | 21421106 |  |  |  | 645KDJ
Pha Smíchov-nást.přístřky.II.a III. | 24208904 |  | 0 |  | 645JSD | 2018 | 2020
Jinonice-str.domek č.204 č.p.38 | 11101200 |  | 38 | 191 | 645JRJ
Pha Zličín-stavědlo č.1 | 12411110 |  | 0 |  | 645JRM
Pha Veleslavín-stavědlo č.2 | 12411204 |  | 0 |  | 645JV7 | 2016 (288-16)
Pha Veleslavín-stavědlo č.1 | 12411110 |  | 0 |  | 645JV7 | 2016 (288-16)
Pha Liboc-bývalá výpr.bud.č.p.41 | 12411110 |  | 0 | 486 | 645JV8
Hostivice-str.dom.č.14 čp.95 | 11101200 |  | 95 | 101 | 645JVB
Hostivice-stavědlo.č.1 | 12411204 |  | 0 |  | 645JVB
Hostivice-stavědlo č.2 | 12411204 |  | 0 |  | 645JVB
Hostivice-str.dom.č.15 čp.92 | 11101200 |  | 92 | 101 | 645JVB
Hostivice-hradlo odbočka Jeneček | 12411204 |  | 0 | 2500 | 645JVC
Hostivice-str.dom.č.16 čp.967 | 11101200 |  | 967 | 2500 | 645JVC
Jeneč.str.dom.č.18 čp.102 | 11101200 |  | 102 | 282 | 645JVF
Jeneč-str.dom.č.18a čp.116 | 11101200 |  | 116 | 282 | 645JVG
Unhošˇ-str.dom.č.22 M.Přítočno čp.23 | 11101200 |  | 23 | 120 | 645JVH
Unhošť-str.dom.č.23 M.Přítočno čp.33 | 11101200 |  | 33 | 120 | 645JVH
Kladno žst. - strážní domek č. 28, č.p. 3304 | 11101200 |  | 3304 |  | 645JVL
Stochov - stavědlo č.2 | 12411204 |  | 0 |  | 645JVP | 2015 (250-15)
Noutonice-str.dom.č.28 čp.26 | 11101200 |  | 26 | 161 | 645JRV
Třebušice-str.dom. čp.36 | 11101200 |  | 36 | 139 | 645JRW
Středokluky-str.dom.č.23 Kněživka čp.56 | 11101200 |  | 56 | 29 | 645JRT
Kladno Švermov-čekárna čp.767 | 12411110 |  | 767 |  | 645JZ1
Kladno Dubí-strážní domek č.219,Průmyslová čp.767 | 11101200 |  | 767 | 30713 | 645JZ1
Dřetovice-strážní domek čp.73 | 11101200 |  | 73 | 214 | 645JZ5
Koleč-strážní domek č.231 čp.20 | 11101200 |  | 20 | 264 | 645JZ5
Otvovice - strážní domek č.235 čp.78 | 12411110 |  | 78 | 317 | 645JZ5
Pha Žvahov-2 ocelové přístřešky pro cestující | 12411108 |  | 0 |  | 645JRH
Pha Stodůlky - 2 ocelové přístřešky | 12411108 |  | 0 |  | 645JRJ
Všenory-přístřešek podchodu | 12411110 |  | 0 | 836 | 645JSH
Pha Řeporyje-releová stanice | 12411204 |  | 0 |  | 645JR2
Pha V.Chuchle-hradlo závodiště | 12411204 |  | 0 | 32 | 645JSE | 2015 | 2020
Černošice-strážní domek č.p.477 | 11101100 |  | 477 | 417 | 645JSH
Černošice-hradlo H.Mokropsy | 12411110 |  | 0 | 836 | 645JSH | 2015 | 2020
Všenory-kolna na uhlí | 12521105 |  | 0 | 836 | 645JSH
Dobřichovice-stavědlo č.1 | 12411204 |  | 0 | 836 | 645JSJ | 2016 (81-16)
Dobřichovice-stavědlo č.2 | 12411204 |  | 0 | 639 | 645JSJ | 2016 (101-16)
Dobřichovice-obyt.dům č.16 čp.99 | 11101200 |  | 99 | 639 | 645JSJ
Pha Smíchov-stanoviště č.1 | 12411204 |  | 0 |  | 645JSD
Pha Holyně-hláska+str.dom.č.8 čp.34 | 11101200 |  | 34 | 319 | 645JPZ
Pha Řeporyje-str.dom.č.10 čp.77 | 11101200 |  | 77 | 803 | 645JR2
Pha Smíchov-hradlo Barandov | 12411204 |  | 0 | 42 | 645JSE | 2015 | 2020
Pha M.Chuchle-měnírna | 12511200 |  | 0 |  | 645JSE | 2016
Zbuzany-str.dom.č.12 čp.33 | 11101200 |  | 33 | 27 | 645JR3
Mokropsy-zastřešení nástupiště | 12301205 |  | 0 | 417 | 645JSH
Dobřichovice-nástupištní přístřešek | 12301205 |  | 0 |  | 645JSJ
Řevnice-str.dom.č.18 čp.37 | 11101200 |  | 37 | 125 | 645JSK
Řevnice-str.dom.č19a čp.101 | 11101200 |  | 101 | 683 | 645JSL
Zad.Třebáň-str.dom.č.21 | 11101200 |  | 32 | 517 | 645JSM
Karlštejn-str.dom.č.23 čp.188 | 11101200 |  | 188 | 195 | 645JSP
Karlštejn-str.dom.č.30,Tetín čp.71 | 11101200 |  | 71 | 196 | 645JSS
Karlštejn-hradlo Tetín | 12411204 |  | 0 | 196 | 645JSS | 2016 (80-16)
Nučice-str.dom. č.10 čp.90 | 11221200 |  | 90 | 414 | 645JR5
Nučice - strážní domek čp. 303 | 11101200 |  | 303 | 414 | 645JR6
Rudná u Phy-str.dom.č.14 Chrášťany čp.42 | 11101200 |  | 42 | 156 | 645JR4
Beroun Závodí-str.dom.č.2 Pražská čp.145 | 11101200 |  | 145 | 8501 | 645JRB
Mutějovice-výhybk.stan.č.1 | 12411204 |  |  | 144 | 645JYD
Olovnice-str.domek č.p.110 | 11101200 |  | 110 | 462 | 645JX6
Slaný-str.dom.čp.536,č.42 | 11101200 |  | 536 | 2239 | 645JXD
Zlonice,Drch.-str.d.čp.17,č.51 | 11101200 |  | 17 | 261 | 645JXE
Zlonice-str.d.čp.159.č.52 | 11101200 |  | 159 | 451 | 645JXF
Zlonice,Lisov.-str.d.čp.19,č.53 | 11101200 |  | 19 | 19 | 645JXF
Bříza-Straškov-str.dom.čp.90 | 12411110 |  | 90 | 265 | 645KKY
Klobuky v Č.-stavěd.č.1 | 12411204 |  |  | 407 | 645JXH | S131/2015 | 2020
Podlešín-stavědlo 1 | 12411204 |  |  |  | 645JX9 | S41/2016 | 2020
Podlešín-stavědlo 2 | 12411204 |  |  |  | 645JX9 | S44/2016 | 2020
Zlonice-stavědlo č.1 | 12411110 |  |  | 451 | 645JXF | S74/2015 | 2020
Zlonice-Lisovice-stavědlo č.2 | 12411110 |  |  | 19 | 645JXF | S76/2015 | 2020
Klobuky v Č.-stavědlo č.2 | 12411110 |  |  |  | 645JXH | S132/2015 | 2020
Krupá str.domek 61,čp.90 | 11101200 |  | 90 | 392 | 645JVX
Chrášťany-čekárna + 1 b.j.(zast.) | 11221200 |  | 115 | 153 | 645JWP
Mutějovice-str.domek č.13,čp.47 | 11101200 |  | 47 | 144 | 645JYA
Zdice 526 - RD /domek traťmistra/ | 11101100 |  | 526 | 2023 | 645L71
Stašov 38 - str.d.č.50/43 | 11101100 |  | 38 | 17 | 645L73
Kotopeky 26 - str.d.č.57/49 | 11101100 |  | 0 | 118 | 645L73
Újezd 56 - str.d.č.63/55 | 11101100 |  | 56 | 318 | 645L75
Zdice 118 - str.d.č.49/42 | 11211100 |  | 0 | 2023 | 645L73
Praskolesy 126 - str.d.č.54/46 vč.čekárny | 11101200 |  | 126 | 493 | 645L73
Zdice - SEE trafostanice 22 kV /areál DKV/ | 12511200 |  | 0 | 2023 | 645L71
Zdice - SEE náhradní zdroj /areál DKV/ | 12511200 |  |  | 2065 | 645L71
Cerhovice/Újezd 143 - budova zastávky | 12411108 |  | 143 | 318 | 645L75 | H045/16+J620
Zdice - EÚ EC obj.č.1313 žumpa | 22123201 |  |  |  | 645L73
Krty 56 - str.d.č.24 | 12411108 |  | 56 | 128 | 645L3F
Rakovník 193 - str.d.č.250 | 11211100 |  | 193 | 3035 | 645JY3
Čistá 262 - str.d.č.17 | 11101100 |  | 262 | 435 | 645K50
Beroun os.n. 127 - str.d.č.38/31 | 11101100 |  | 127 | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. 148 - OB /bývalá vodárna/ | 11211100 |  | 148 | 8501 | 645JSU
Beroun seř.n. - stavědlo č.2 | 12411204 |  |  | 8501 | 645JSU
Beroun seř.n. - výhybkář.st.č.5 | 12411204 |  |  |  | 645JSU
Beroun seř.n./Jarov - stavědlo č.3 | 12411204 |  |  | 4758 | 645JSU
Beroun seř.n./Jarov - výhybkář.st.č.9 | 12411204 |  |  | 4758 | 645JSU
Králův Dvůr - stavědlo č.6 | 12411204 |  |  |  | 645L70
Králův Dvůr 34 - str.dvojdomek č.43/36a | 11211100 |  | 34 | 805 | 645L70
Popovice u K.D. 36 - str.d.č.44/37 | 11101100 |  | 36 | 805 | 645L70
Popovice u K.D. 44 - str.d.č.44a/37a | 11101100 |  | 44 | 805 | 645L70
Zdice 260 - str.d.č.46a/39a | 11211100 |  | 260 | 2023 | 645L70
Beroun seř.n. - SEE trafostanice | 12511200 |  |  | 8501 | 645JSU | 2016
Beroun os.n. - SEE trafostanice 22kV | 12511200 |  |  | 8501 | 645JSU | 2016
Beroun Závodí 100 - str.d.č.1/3 | 11101100 |  | 100 | 8501 | 645K2E
Beroun Závodí 101 - str.d.č.2 | 11101100 |  | 101 | 8501 | 645K2E
Beroun os.n. - zastřešení nástupišť I-IV | 12411108 |  |  |  | 645JSU | 2016
Beroun seř.n. - provoz.budova kolej.brzd | 12411110 |  |  |  | 645JSU
Příbram 17 - str.d.č.75/64 | 11101100 |  | 17 | 1902 | 645LKC
Jince/Čenkov 54 - str.d.č.85/71 | 11101100 |  | 54 | 296 | 645LKF
Jince 103 - str.d.č.85a/72 | 11101100 |  | 103 | 382 | 645LKF
Lochovice 214 - str.d.č.93/78 | 11101100 |  | 214 | 363 | 645LKH
Lochovice 212 - str.d.č.94/79 | 11101100 |  | 212 | 363 | 645LKH
Běleč 245 - str.d.č.3 | 11101100 |  | 245 | 466 | 645K5B
Příbram 19 - str.dvojdomek č.73a/62 | 11101100 |  | 19 | 1902 | 645LKB
Příbram,Obecnická 523 - str.d.č.74/63 | 11101100 |  | 523 | 1902 | 645LKC
Rejkovice 34 - str.d.č.89/75 | 11101100 |  | 34 | 71 | 645LKG
Tochovice/Horčápsko - stavědlo č.2 | 12411204 |  |  | 11 | 645LK7
Nelahozeves,zast.-str.dom.č.369 čp.50 | 11101200 |  | 50 | 967 | 645KDK
Nelahozeves,Podhoř.-str.dom.čp.17 | 11101200 |  | 17 | 332 | 645KDM
Vraňany - měnírna | 12511200 |  |  | 149 | 645KDM | S270/2015 | 2020
Vraňany-trakční transfor. | 12511200 |  |  | 149 | 645KDM | S270/2015 | 2020
Vraňany-měničová stanice | 12411108 |  |  | 149 | 645KDM | S270/2015 | 2020
Roztoky Žalov - přístřešek pro cestující | 12301205 |  |  |  | 645KDF | S49/2016 | 2020
Roztoky Žalov - přístřešek pro cestující | 12301205 |  |  |  | 645KDF | S49/2016 | 2020
Zlonice-Lisovice-TO,kanc.a sklad čp.29 | 12521105 |  | 29 |  | 645JXF
Neratovice-automat.telef.ústředna | 12411204 |  |  |  | 645JZM
Neratovice-kancelář a útulek TO | 12201900 |  |  |  | 645JZM
Kralupy n.V.-budova EÚ OTV | 12411110 |  |  |  | 645KDJ | S24/2015 | 2020
Hostivice-útulek TO | 12301201 |  |  |  | 645JVB
Hostivice-útulek a sklad nav.mistra(fin.dom.) | 12521105 |  |  |  | 645JVB
Hostivice-sklad SaZd Pha západ | 12521105 |  |  |  | 645JVB
Kladno-sklad a dílny MSB | 12411110 |  |  |  | 645JVL
Kladno-admin.budova,soc.zařízení MSB | 12411110 |  |  |  | 645JVL
Pha Radotín-útulek a skladiště TO | 12301201 |  | 0 |  | 645JSG
Karlštejn-sociální zařízení TO mob.b. | 12301201 |  |  |  | 645JSR
Beroun os.n. - ST garáž/plechová/ | 12421105 |  |  | 229 | 645JSU
Beroun os.n. - ST garáž /plechová/ | 12421105 |  |  | 229 | 645JSU
Beroun os.n. - ST sklad /plech.garáž/ | 12421105 |  |  | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. - ST garáž/plech.podezd./ | 12421105 |  |  | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. - ST sklad /plech.garáž/ | 12421105 |  |  |  | 645JSU
Beroun os.n. - ST sklad /plech.garáž/ | 12421105 |  |  | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. - ST garáž MUV | 12421105 |  |  | 229 | 645JSU
Beroun os.n. - ST sklad /plech.garáž/ | 12421105 |  |  |  | 645JSU
Beroun os.n. - ST sklad /plech.garáž/ | 12421105 |  |  |  | 645JSU
Beroun os.n. - ST dílny a sklad | 12411108 |  |  | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. - ST hala /pro SČ 200/ | 12411103 |  |  |  | 645JSU
Zdice - SBBH sklad inst.materiálu vč.dílen | 12521105 |  |  | 2065 | 645L71
Lochovice - ST sklad /plech.garáž/ | 12421104 |  |  |  | 645LKJ
Kralupy n.V.-přístř.pro kolej. vozidla OTV | 12421104 |  |  |  | 645KDJ | S53/2016 | 2020
Kralupy předměstí-kanc.,sklad TO | 12201900 |  |  | 66 | 645JX3
Slaný-sklad hořlavin | 12521105 |  |  | 2239 | 645JXD
Slaný-dílny a sklad žst. | 12411110 |  |  |  | 645JXD
Hostivice- příruč.sklad a dílna nav.mistra | 12521105 |  |  |  | 645JVB
Zadní Třebáň-garáže | 12421103 |  |  |  | 645JSN
Karlštejn- přístřešek OTV | 12421105 |  |  |  | 645JSR | 2016
Karlštejn-objekt OTV | 12411111 |  |  |  | 645JSR | 2016
Beroun os.n. - ST prov.b.mycí rampy | 12411108 |  |  |  | 645JSU
Slaný-budova SaZD | 12201900 |  |  | 2239 | 645JXD
Kralupy předm.-skladiště TO | 12521105 |  |  |  | 645JX3
Zlonice-vodárna a domek čp.23 | 12511302 |  | 23 | 19 | 645JXF
Kralupy n.V.-bud.EÚ Na horkách čp.32 | 12411110 |  | 32 | 66 | 645KDJ | 2016
Nelahozeves,Podhoř.-skladiště | 12521105 |  |  | 332 | 645KDL
Rakovník - ST garáže MUV | 12421105 |  | BEZ Č.P. | 3035 | 645JY3 | 2015 (285-15)
Kralupy - garáž pro radiovlek | 12421104 |  | BEZ Č.P. | 66 | 645KDJ
Jince/Čenkov - ST útulek p.č. 212/1 | 12411110 |  |  | 296 | 645LKE
Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV | 12421105 |  | 0 | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. - ST dílny | 12411110 |  | 0 | 8501 | 645JSU
Beroun os.n. - ST admin.budova | 12201900 |  | 0 | 8501 | 645JSU | 2016
Zdice - SEE OTV obj.č.1335,2712 prov.b. | 12421105 |  |  | 2023 | 645L73
Velvary - strážní domek čp. 265 (býv. remíza) | 11101100 |  | 265 | 824 | 645JWZ
Nučice - strážní domek čp. 346 | 11101200 |  | 346 | 414 | 645JR6
Černuc zast. - přístřešek pro cestující | 12301205 |  |  |  | 645KKY
Zlonice - Lisovice - sklady | 12411110 |  |  | 19 | 645JXF
Černošice - hradlo Kazín | 12411204 |  |  | 417 | 645JSH | 2015 | 2020
Beroun seř.n. - útulek posunu /u st.č.2/ | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 8501 | 645JSU
Jinonice-útulek TO | 12301201 |  | BEZ Č.P. | 528 | 645JRH
Kladno- SSM svařovna | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 30369 | 645JVK
Kladno-transito | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 30369 | 645JVK
Kladno-kancelář TD čp.39 | 12201900 |  | BEZ Č.P. | 30369 | 645JVK
Roztoky u Křivoklátu - uhelna,prádelna,WC | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 455 | 645K2M
Kladno - sklad TO | 12521105 |  | BEZ Č.P. | 30369 | 645JVK
Kralupy n.V.-dočasné stavědlo č.10 | 12411204 |  | BEZ Č.P. | 66 | 645KDJ
Kralupy n.V.-POZ+výměnná stanice | 12201903 |  | BEZ Č.P. |  | 645KDJ
Nelahozeves,Podhoř.-skladiště | 12521105 |  | 23 | 332 | 645KDL
Vraňany - sklad u VB | 12521105 |  | BEZ Č.P. |  | 645KDP
Černošice - hospodářská budova u str.d.čp. 477 | 12521105 |  |  | 417 | 645JSH
Vraňany - měnírna | 12511200 |  | 0 | 149 | 645KDM | S270/2015 | 2020
Roztoky Žalov - přístřešek pro cestující | 12301205 |  |  |  | 645KDF | S49/2016 | 2020
Roztoky Žalov - přístřešek pro cestující | 12301205 |  |  |  | 645KDF | S49/2016 | 2020
Popovice zast. - přístřešek u 1. koleje | 12301205 |  |  |  | 645L70
Popovice zast. - přístřešek u 2. koleje | 12301205 |  |  |  | 645L70
Zdice - technologický objekt | 12411204 |  |  |  | 645L71
Zdice - objekt EPZ | 12411204 |  |  | 2023 | 645L71
Beroun Tetín - trafostanice | 12511200 |  |  | 8501 | 645JSU
Jikev - strážní domek 2a | 12411110 |  | 157 | 216 | 645JBU
Otradovice-str.d.č.247 čp.26 | 11101200 |  | 26 | 53 | 645KAP | JU/263/11/2015 | 2020
Otrad.St.Bol.-st.d.čp.978 | 11101200 |  | 978 | 832 | 645KAP | JU/265/11/2015 | 2020
Velky Osek - býv. TO čp.69 /l byt/ | 12411110 |  | 69 | 166 | 645JNX
Velky Osek - obytny domek čp.65 /2 b.j./ | 11221200 |  | 65 | 166 | 645JNX
Velky Osek-obytny dum čp.137 /2 b.j./ | 11221200 |  | 137 | 166 | 645JNX
Velky Osek-str.domek cp.615 | 11101200 |  | 615 | 166 | 645J71
Babin-str.domek c.228 1b.j. | 11101200 |  | 357 | 96 | 645JP2
Ostrá-str.domek č.240 1.bj. | 11101200 |  | 73 | 29 | 645KAM | JU/282/12/2015 | 2020
Lysá n.L.-str.domek č.242 1b.j. | 11101200 |  | 507 | 1437 | 645KAN | JU283/12/2015 | 2020
Lysá n.L.- telef.ustředna | 12411204 |  | 0 | 1437 | 645KAN | JU/284/12/2015 | 2020
Nymburk mesto-obyt.dum čp. 454 /2 b.j./ | 11221200 |  | 454 | 96 | 645K23
Kostomlaty - obyt. dum čp. 86 /2 b.j./ | 11221200 |  | 86 | 36 | 645Z45
Libice n.C.-obytný dům čp.141 /2 b.j./ | 11221200 |  | 141 | 413 | 645JNZ
Chotanky,straz.domekc.253,cp50 | 11101200 |  | 50 | 268 | 645JP0
Poděbrady-stráž.domek čp.212 | 11101200 |  | 212 | 3018 | 645JP0
Nymburk s.n.-rel.dom. u st.3 | 12411204 |  | 0 |  | 645K30
Nymburk hl.n. -nákladní výtahy | 22243801 |  |  |  | 645JP6
Zruc n/s-zavorarske stan. | 12411204 |  | 0 |  | 645K79
K.Hora-trafostanice | 12511200 |  | 0 | 128 | 645HRU | H145/2016
K.Hora-budka prov.kolej.vahy | 12411110 |  | 0 |  | 645K93
Kolin.m.n.-trafostanice T 4 | 12511200 |  | 0 |  | 645KSK | 2016
Kolin m.n.-obyt.domek cp.563 | 11101100 |  | 563 | 12778 | 645KSK
Liblice-str.domek č.22, čp.116 | 11101200 |  | 0 | 475 | 645JZR
Liblice-přísl.(chlév)k str.d.č.22,čp.116 | 12411110 |  | 0 | 475 | 645JZR
Kropáčova Vrutice- str.dom.čp.22 | 11101200 |  | 22 | 56 | 645JZU
Vinec- str.dom.č.38, čp.52 | 11101200 |  | 52 | 82 | 645JZZ
Vinec -přísl.k str.d.čp.52(chlév,WC) | 12411110 |  |  |  | 645JZZ
Všejany-str.dom.č.5,čp.47 | 11101200 |  | 47 | 215 | 645K1L
Čachovice zast.(Vlkava) - str.dom.č.6,čp.17 | 11101200 |  | 17 | 74 | 645K1M
Čachovice zast.(Vlkava) - str.dom.č.7,čp.19 | 11101200 |  | 19 | 74 | 645K1M
Luštěnice -str.domek č.10 čp.86(výh.) | 11101200 |  | 86 | 166 | 645K1P
Voděrady - strážní domek čp. 72 | 11101200 |  | 72 | 166 | 645K1R
Nebužely -výpr.budova čp.86 | 12411108 |  | 86 | 39 | 645K42
zast. Horky u Čásl. - str.dom.č.195 1bj.č.11 | 11101200 |  | 11 | 422 | 645HRR
Čáslav m.n.-obyt.bud.kanc.1 byt | 11221200 |  | 286 | 632 | 645HRS
Čáslav RZZ | 12411204 |  | 0 | 632 | 645HRS | S77/2015 | 2020
Okřesaneč-str.stanoviště č.193 | 12411110 |  | 0 |  | 645HRR
Všetaty-provoz.bud.SaZD | 12411111 |  |  | 240 | 645JZP
Kolín m.n.-soc.budova SNV | 12301201 |  |  |  | 645KSK
Kolín m.n.-dílny,sklad u SNV | 12421104 |  | 69 |  | 645KSK
Velim-traťmistr.okrsek | 12201904 |  |  |  | 645KSM
Pečky-garáž podbíječky TO | 12421104 |  |  |  | 645KSP
Kolín m.n.-gar.pro sil.vozidla | 12421104 |  |  |  | 645KSK
Velim-provozní budova | 12411204 |  |  |  | 645KSM
Pečky-sklad a kanceláře TO | 12521105 |  | 0 | 1855 | 645KSP
K.Hora-sklad,kanc.tratmistr | 12521105 |  |  | 128 | 645HRU
Uhl.Janovice-útulek pro zam.TO | 12301201 |  |  | 539 | 645K8W
Čáslav-garáž pro mot.vozik za vodárnou | 12421104 |  |  | 11251 | 645HRS
Velim-sklad a dílna SZD | 12411111 |  |  |  | 645KSM
Uhl.Janovice-dvojdomek 276+TO | 11211100 |  | 276 | 532 | 645K8W
Nymburk-ATU,správa SZ a ST /5 b.j./ | 12411204 |  | 1768 | 96 | 645K23
Mladá Boleslav-SO čp.48 včetně str.dom.39 | 12411108 |  | 334 | 659 | 645K12
Sklad PHM LY | 12521105 |  | 0 | 1437 | 645KAN
Remíza Zásmuky | 12421104 |  |  | 461 | 645K3H
Kojovice zast. - přístřešek čekárny | 12301205 |  |  |  | 645JZT
Kolín - ATU Polepská čp. 640 | 12411204 |  | 640 | 12778 | 645KSK
Uhl.Janovice-skladiště paliva | 12521105 |  | BEZ Č.P. | 532 | 645K8W
Uhl. Janovice - gar., dílna řidičů | 12421104 |  | BEZ Č.P. | 532 | 645K8W
Všetaty-garaž pro os.aut. | 12421103 |  | BEZ Č.P. | 240 | 645JZP
Nymburk s.n.-dom.dozor.spadov. | 12411110 |  | BEZ Č.P. | 96 | 645JP6
Zruč nad Sáz.sklad a útulek TO | 12521107 |  | BEZ Č.P. | 575 | 645K79
Kácov zast-kanc.,sklad,WC | 12201904 |  | BEZ Č.P. | 10175 | 645K75
Stará Boleslav - kanc. budova TO | 12411110 |  |  |  | 645KAS
Velim - nástupištní přístěšek | 12301205 |  |  |  | 645KSM
Bečváry-přijímací budova |  |  | 48 | 215 | 295K8P
Benešov u Phy-výpravní budova |  |  | 300 | 789 | 295JP9
Beroun os.n. - výpr.b./vč.adm.b.ST+dílny/ |  |  | 129 | 8501 | 295JSU
Beroun seř.n./Jarov - rozhlas na spád. |  |  |  | 229 | 295JSU
Beroun seř.n./Jarov - útulek posunu |  |  |  | 229 | 295JSU
Beroun seř.n./Jarov - výpravní budova |  |  | BEZ Č.P. | 4758 | 295JSU
Beroun Závodí - výpravní budova |  |  | 144 | 8501 | 295K2D
Bojanovice-čekárna s výdejnou jízdenek |  |  | 0 | 239 | 295K9X
Brandýs n.L.-výpravní budova |  |  | 303 | 832 | 295K3S
Brandýsek-výpravní budova |  |  | 30 | 1068 | 295JZ4
Bratkovice - výpravní budova čp.39 |  |  | 39 | 172 | 295LKD | H301/2016
Byšice - výpravní budova čp. 161 |  |  | 161 | 475 | 295JZS
Cerhenice-prijimaci budova |  |  | 138 | 1273 | 295KSN
Č.Šternberk - výpravní budova |  |  | 70 | 206 | 295K71 | 2015 | 2020
Čakovice-výpravní budova |  |  | 78 | 1509 | 295JZH
Čáslav m.n.přij.bud.2bj cp.262 |  |  | 262 | 11251 | 295HRS
Čáslav-přij.budova 2b.j.cp.208 |  |  | 208 | 632 | 295HRS
Čelákovice-vypravní budova |  |  | 197 | 1159 | 295JT2
Čerčany-výpravní budova |  |  | 26 | 1597 | 295JPB
Černošice Mokropsy-výpravní bud. |  |  | 505 | 417 | 295JSH
Černošice-čekárna |  |  | 0 | 417 | 295JSH
Černošice-zastřešení nástupiště |  |  | 0 |  | 295JSH
Červ. Pečky - výpravna, stan.sklad |  |  | 125 | 270 | 295K8K
Český Brod-výpravní budova |  |  | 212 | 3297 | 295KSV
Čísovice-výpravní budova |  |  | 34 | 239 | 295K9W
Davle žst. provozní budova |  |  | 15 | 306 | 295K68
Davle žst. vodárna |  |  | BEZ Č.P. | 306 | 295K68
Dobrovice -výpr.bud.čp.20 |  |  | 20 | 88 | 295K1S
Dobřichovice-úschovna kol |  |  | 108 | 639 | 295JSJ
Dobřichovice-výpr.budova |  |  | 108 | 639 | 295JSJ
Dobříš-provozní bud.+WC |  |  | 403 | 1813 | 295K9P
Domašín - skladiště zboží |  |  | 0 | 186 | 295K7R
Dřísy - výpravní budova čp. 78 |  |  | 78 | 851 | 295KAU
H.Počernice-výpravní budova |  |  | 632 | 3934 | 295JT9
Hate-stanicni budova |  |  | 47 | 180 | 295K8R
Hodkov-stanicni dvojdomek |  |  | 0 | 509 | 295K9A
Horka-pr.budova,skla.1byt.c.17 |  |  | 17 | 374 | 295K7A
Hořovice - výdejna jízdenek |  |  |  | 176 | 295L74 | H113/2015
Hořovice - výdejna jízdenek |  |  |  |  | 295L74 | H113/2015
Hořovice - výpravní budova čp.341 |  |  | 341 | 176 | 295L74
Hostivice - výpravní budova čp. 93 |  |  | 93 | 101 | 295JVB
Hostomice pod Brdy 357 - výpravní budova |  |  | 357 | 786 | 295K5L | H150/2015
Hvezdonice zst.-byt.jednotka |  |  | 10 | 164 | 295K6W
Hýskov - výpravní budova |  |  | 154 | 565 | 295K2F
Hýskov - WC pro cestující /příst.VB/ |  |  | 154 | 565 | 295K2F
Chotětov-výpr.bud.čp.55 a 97 |  |  | 55 | 109 | 295JZY
Chotouchov-stanicni budova |  |  | 11 | 189 | 295K8N
Chrášťany-veřejné záchody |  |  | BEZ Č.P. | 153 | 295JY5
Chrášťany-vodárna |  |  |  | 153 | 295JY5
Chrášťany-výpr.budova č.120 |  |  | 120 | 153 | 295JY5
Chrášťany-žst.dílny,garáž (DMZ) |  |  |  | 153 | 295JY5
Chvatěruby-budova výhybny |  |  |  |  | 295JYR
Jeneč-výpravní budova čp.90 |  |  | 90 | 282 | 295JVF
Jesenice - výpravní budova čp. 214 |  |  | 214 | 44 | 295L3E
Jesenice - WC pro cestující |  |  | BEZ Č.P. | 44 | 295L3E
Jílové u P.žst.prov.b./1bj.WC |  |  | 43 | 741 | 295K64
Jince - výpravní budova čp.102 |  |  | 102 | 382 | 295LKF
Jince - WC pro cest.a úschovna zavazadel |  |  | BEZ Č.P. | 382 | 295LKF
Jinonice-výpravní budova |  |  | 40 | 528 | 295JRH
K.H.město-příjímací bud.2b.j. |  |  | 120 | 128 | 295K93
K.Hora-prij.budova,kanc.3b.j.čp.2 |  |  | 2 | 128 | 295HRU
K.Žehrovice-výpravní budova |  |  | 124 | 872 | 295JVM
Kácov zast-vypravni budova |  |  | 114 | 10175 | 295K75
Karlštejn - výpravní budova, wc, úschovna |  |  | BEZ Č.P. | 195 | 295JSR
Kladno Dubí - výpravní budova |  |  | 761 | 31487 | 295JZ2
Kladno město zast. |  |  | 0 | 17308 | 295JYZ
Kladno Ostrovec-výpravní budova |  |  | 884 | 17308 | 295JZ0
Klánovice-zastřešení u VB |  |  | 0 |  | 295KSZ | 2016
Klobuky v Ć.-výpr.bud.čp 68 |  |  | 68 | 407 | 295JXH
Klučov- čekárna na zastávce |  |  | 0 | 449 | 295KSU | 2016
Klučov-budova zastávky čp.155 |  |  | 155 | 449 | 295KSU | 2016
Kmetiněves - str.d.čp. 82 |  |  | 82 | 258 | 295KKZ
Koleč-výpravní budova |  |  | 94 | 264 | 295JRW
Kolín - nádr. restaurace |  |  | 569 | 12778 | 295KSK
Kolín-admin.budova,kancel,3 bj čp.136 |  |  | 573 | 12778 | 295KSK
Kostelec n.L.-výpravní budova |  |  | 382 | 549 | 295K3U | 2015 | 2020
Kostomlaty-vypravní budova čp.87 /2 b.j./ |  |  | 87 | 36 | 295KAL
Kounov-zastávka č.12,čp.158,čekárna |  |  | 158 | 131 | 295JYA | Zastávka 2015 (278-15)
Kourim-vypr.budova,WC |  |  | 355 | 469 | 295K3E
Kouřim-sklad nákladu |  |  | 355 | 469 | 295K3E
Kralupy n.V.-nová výpravní budova |  |  | BEZ Č.P. | 66 | 295KDJ
Kralupy předm.-skladiště |  |  | 125 | 66 | 295JX3
Kralupy předm.-výpravní budova |  |  | 125 | 66 | 295JX3
Krnsko-budova zastávky čp.61 |  |  | 61 | 170 | 295JZZ | 2018 | neschop.
Kropáčova Vrutice- výpr.bud.čp.21 |  |  | 21 | 56 | 295JZU
Krupá-výpravní budova čp.88 |  |  | 88 | 392 | 295JVY
Křivoklát 235 - budova zastávky |  |  | 235 | 323 | 295K2N | 2015 (283-15)
Lašovice/Pustověty 41 - str.d.č.35/30 |  |  | 41 | 18 | 295K2S | 2015 | 2020
Ledečko žst-výpravní budova |  |  | 49 | 156 | 295K6K
Libčice-výpravní budova |  |  | 33 | 1200 | 295KDG
Libeň - výpravní budova |  |  | 316 | 3360 | 295KT5
Libeň-přístřešek pro rozvěšovače KOMPAS |  |  |  | 228 | 295KT5
Libice n.C.- přijímací budova čp. 142 |  |  | 142 | 413 | 295JNZ
Loděnice-výpravní budova |  |  | 78 | 1044 | 295JR8
Lochovice - výpravní budova čp.213 |  |  | 213 | 363 | 295LKH
Lochovice - záchody pro cestující |  |  | BEZ Č.P. | 363 | 295LKH
Lubná 102 - výpravní budova |  |  | 102 | 359 | 295K4X | 2016 (172-16)
Luštěnice-výpravní budova čp.157 |  |  | 157 | 166 | 295K1P
Lužná u R.-výpravní budova č.140 |  |  | 140 | 384 | 295JVW
Lysá n. L. - výpravní budova 6bj. |  |  | 508 | 1437 | 295KAN
Malešov - přijímací budova |  |  | BEZ Č.P. | 653 | 295K95
Měchenice - výpravní budova |  |  | 18 | 239 | 295K9Y
Městečko u Křivoklátu - výpravní budova čp. 99 |  |  | 99 | 287 | 295K2N
Měšice-výpravní budova |  |  | 41 | 192 | 295JZK
Milín/Lazsko - výpr.budov/nová/ s RZZ |  |  | BEZ Č.P. | 49 | 295LK9
Milostín-výpr.budova čp.67 |  |  | 67 | 144 | 295JVZ
Milovice-soc.zar. pro cest. |  |  | BEZ Č.P. | 502 | 295K8B
Mirošovice-provozní budova zastávky čp.33 |  |  | 33 | 148 | 295JPE | 2015 (99-15)
Mladá Boleslav-výpr.bud.čp.33 |  |  | 33 | 659 | 295K12
Mladá Boleslav-WC pro veřejnost |  |  | BEZ Č.P. | 659 | 295K12
Mnichovice-provozní budova zastávky |  |  | 163 | 1085 | 295JPE
Mnichovice-sklad rychlozboží |  |  | 0 |  | 295JPE
Mníšek p. Brdy - přijímací budova |  |  | 1527 | 305 | 295K9U
Mstětice-výpravní budova |  |  | 27 | 527 | 295JT5
Mutějovice-veřejné záchody |  |  | BEZ Č.P. | 144 | 295JYD
Mutějovice-výpr.budova čp.48 |  |  | 48 | 144 | 295JYD
N.Ves p.Pleší-provozní budova |  |  | 89 | 189 | 295K9T
Nelahozeves,Podhoř.-výpr.bud.čp.16 |  |  | 16 | 332 | 295KDL
Neratovice-výpravní budova |  |  | 43 | 238 | 295JZM
Nižbor - výpravní budova |  |  | 114 | 758 | 295K2H
Noutonice-výpravní budova |  |  | 25 | 161 | 295JRV
Nové Strašecí-veř.záchody |  |  | BEZ Č.P. | 1595 | 295JVS
Nové Strašecí-výpr.budova čp.373 |  |  | 373 | 1595 | 295JVS
Nučice-čekárna na zastávce |  |  | 0 | 414 | 295JR7 | 2015 | 2020
Nučice-veřejné WC,garáž,prádelna |  |  | BEZ Č.P. | 414 | 295JR6
Nučice-výpravní budova |  |  | 274 | 414 | 295JR6
Nymburk - prodejna, sklad, WC |  |  | 364 | 96 | 295JP6
Nymburk měs.-montov.hala,sklad |  |  |  | 96 | 295K23
Nymburk mesto-vypravni budova |  |  | 453 | 96 | 295K23
Nymburk -úschovna,Komando |  |  | BEZ Č.P. | 96 | 295JP6
Nymburk-vypravni budova čp. 361 |  |  | 361 | 96 | 295JP6 | 2015 | 2020
Olbramovice - výpravní budova |  |  | 33 | 697 | 295LFF
Olovnice - výpravní budova |  |  | 89 | 279 | 295JX5
Olovnice-skladiště žst. |  |  | BEZ Č.P. | 279 | 295JX5
Osov 32 - budova zastávky |  |  | 32 | 163 | 295K5H
Otvovice - výpravní budova |  |  | 86 | 608 | 295JZ8
Pečky-výpravní budova |  |  | 102 | 1855 | 295KSP
Pha 3- garáže EÚ |  |  | BEZ Č.P. | 9981 | 295JTF
Pha Bubny-výpravní budova |  |  | 177 | 4334 | 295JUX
Pha Dejvice-výpravní budova |  |  | 169 | 496 | 295JV5
Pha hl.n.-přijímací budova |  |  | 300 | 199 | 295JU2
Pha Krč - výpravní budova |  |  | 2057 | 686 | 295JS7
Pha Radotín - stará výpravní budova |  |  | BEZ Č.P. | 617 | 295JSG
Pha Radotín-nást.přístřešek u výpr.bud. |  |  |  | 617 | 295JSG
Pha Radotín-výpr.budova nová |  |  | BEZ Č.P. | 617 | 295JSG
Pha Ruzyně-letní čekárna |  |  | BEZ Č.P. | 1956 | 295JV9
Pha Ruzyně-výpravní budova čp.41 |  |  | 41 | 1956 | 295JV9
Pha Smíchov-výpravní budova |  |  | 279/1 | 8786 | 295JSD
Pha Uhříněves-výpravní budova |  |  | 262 | 2438 | 295JPL
Pha V.Chuchle-budova zastávky čp.36 |  |  | 36 | 32 | 295JSE
Pha Veleslavín - výpr.budova čp. 42 |  |  | 42 | 2703 | 295JV7
Pha Vršovice-staniční budova č.304 |  |  | 304 | 1162 | 295JPW
Pha Zbraslav přijímací budova |  |  | 1157 | 744 | 295K6C
Poděbrady - přij. budova čp. 210 |  |  | 210 | 3018 | 295JP1
Podlešín-výpr.bud.97 |  |  | 97 | 21 | 295JX9
Polerady-budova zastávky čp.32 |  |  | 32 | 49 | 295K3T | 2015 | 2020
Poříčany-výpravní budova |  |  | 90 | 91 | 295KST
Postupice - výpravní budova |  |  | 28 | 981 | 295K7N
Praha Zličín - výpravní budova |  |  | 30 | 950 | 295JRM
Příbram - výpravní budova čp.21 |  |  | 21 | 1902 | 295LKB
Rakovník - výpravní budova čp.191 |  |  | 191 | 3035 | 295JY3
Rataje predm.-stanicni budova |  |  | 123 | 418 | 295K8Y | 2015
Ratboř-hosp.bud.,WC,úsch.kol |  |  | BEZ Č.P. | 282 | 295K8M
Ratboř-výpr.budova |  |  | 30 | 282 | 295K8M
Ronov nad Doubr.-přij.budova 1 bj. čp.239 |  |  | 238 | 426 | 295K9J
Ronov nad Doubr.-sklad zboží |  |  | 238 | 426 | 295K9J
Roztoky u Křivoklátu - výpravní budova |  |  | 49 | 455 | 295K2M
Roztoky-stará výpravní budova |  |  | 89 | 3557 | 295KDE
Rudná u Phy-výpr.budova |  |  | 70 | 389 | 295JR4
Řevnice-výpr.budova |  |  | 150 | 683 | 295JSL
Řevničov-výpravní budova čp.160 |  |  | 160 | 161 | 295JVU
Sadská-vypravní budova čp. 48 /l b.j./ |  |  | 48 | 1616 | 295K1Z
Samechov zast-WC |  |  | BEZ Č.P. | 164 | 295K6S
Samechov zst.-vypr.budova |  |  | 34 | 164 | 295K6S
Satalice-výpr.budova |  |  | 25 | 925 | 295JZF
Sedlčany - výpravní budova |  |  | 101 | 2657 | 295K87
Senohraby - výpravní budova |  |  | 48 | 435 | 295JPD
Senomaty 155 - budova zastávky |  |  | 155 | 74 | 295L38 | 2016 (114-16)
St.Boleslav-výprav.bud.čp.435 |  |  | 435 | 832 | 295KAS
Stochov - výpravní budova |  |  | 43 | 621 | 295JVP | 2015 (247-15)
Stránčice - výpravní budova |  |  | 39 | 284 | 295JPF
Struhařov zast. - čekárna |  |  | 0 |  | 295K7L
Struhařov-výpravní budova |  |  | 71 | 161 | 295K7L
Středokluky-výprav.budova |  |  | 79 | 769 | 295JRT
Svojetín-veřejné záchody |  |  | BEZ Č.P. | 148 | 295JY9
Svojetín-výpr.budova čp.96 |  |  | 96 | 148 | 295JY9
Tmáň-str.dom.čp.43 |  |  | 43 | 75 | 295KL0
Tochovice - výpravní budova čp.85 |  |  | 85 | 82 | 295LK7
Toušeň výpr.budova |  |  | 112 | 313 | 295K3M
Trhový Štěpánov žst. - WC pro veřejnost |  |  | BEZ Č.P. | 1020 | 295K7X
Trhový Štěpánov-výpravní budova |  |  | BEZ Č.P. | 1020 | 295K7X
Tuklaty-čekárenský přístřešek |  |  | 0 |  | 295KSW
Tuklaty-čekárna s bytem čp.131 |  |  | 131 | 204 | 295KSW
Týnec n.S. žst. veř.WC a dílny TO |  |  | 0 |  | 295K5Y
Týnec n.S.žst.výp.b./1bj.+přís |  |  | 20 | 881 | 295K5Y
Uhl. Janovice - přijímací budova |  |  | 275 | 532 | 295K8W
Unhošť-hláska Pavlov |  |  | 0 | 6 | 295JVG
Úvaly-výpravní budova |  |  | 287 | 35 | 295KSY
Úžice-výpr.budova |  |  | 37 | 58 | 295JYT
Veleliby-výpravní budova |  |  | 11 | 534 | 295K1K
Velim-přijímací budova |  |  | 206 | 214 | 295KSM
Velky Osek-vypravni budova čp.63 /4 b.j./ |  |  | 63 | 166 | 295JNX
Velvary-výpravní budova |  |  | 264 | 824 | 295JWZ
Vlastějovice - pr.bud.skl., byt čp. 51 |  |  | 51 | 119 | 295K7B
Vlašim - výpravní budova |  |  | 347 | 1218 | 295K7T
Vlkava -výpravní budova,čp.18 |  |  | 18 | 74 | 295K1N
Vlkovec žst.-bud.žst a byt.jed |  |  | 26 | 164 | 295K6U
Votice-výpravní bud. |  |  | BEZ Č.P. | 337 | 295LFD
Vraňany - výpravní budova čp. 52 |  |  | 52 | 192 | 295KDP
Vraňany-výprav.bud.nová |  |  | BEZ Č.P. | 192 | 295KDP
Vrané n.V.-výpravní budova a WC |  |  | 147 | 315 | 295K6A
Vráž u Berouna-výprav.budova |  |  | 77 | 801 | 295JRA
Všenory-čekárna a dřevěný přístř.sm.Pha |  |  | 0 | 836 | 295JSH
Všeradice - budova zastávky |  |  | 0 | 215 | 295K5G | H151/15
Všeradice 114 - str.d.č.11 |  |  | 114 |  | 295K5G | 2015 | 2020
Všetaty-výpr.bud. čp.91 |  |  | 91 | 240 | 295JZP
Vysočany-hospodařská správa |  |  | BEZ Č.P. | 3360 | 295JTN
Vysočany-restaurace |  |  | BEZ Č.P. | 3360 | 295JTN
Vysočany-škola |  |  | BEZ Č.P. | 3360 | 295JTN
Vysočany-výpravní budova |  |  | 100 | 3360 | 295JTN
Zad.Třebáň-výpr.budova |  |  | 35 | 517 | 295JSN
Zadní Třebáň-úschovna |  |  | 35 | 517 | 295JSN
Zákolany - výpravní budova |  |  | 27.46 | 273 | 295JZ5
Zasmuky-vypravni budova |  |  | 244 | 461 | 295K3H
Zavidov 66 - výpravní budova |  |  | 66 | 144 | 295K4Z
Zbečno/Újezd nad Zb. - WC /býv.vodárna/ |  |  | 61 | 305 | 295K2K | 2016 (242-16)
Zbečno/Újezd nad Zb.- skladiště |  |  | 45 | 305 | 295K2K
Zbečno/Újezd nad Zb.- výpravní budova |  |  | 45 | 305 | 295K2K
Zbraslavice-přij.bud.1b.j. |  |  | 168 | 509 | 295K99
Zbraslavice-WC pro cestující |  |  | 168 | 509 | 295K99
Zbuzany-čekárna pro cestující |  |  | 0 | 27 | 295JR3
Zdětín u Chotětova-výpr.bud.čp.50 |  |  | 59 | 395 | 295JZW
Zdětín u Chotětova-WC pro veřejn.+úschovna kol |  |  | 59 | 395 | 295JZW
Zdice - hlavní pokladna /býv.transito/ |  |  | BEZ Č.P. | 2023 | 295L71
Zdice - výpravní budova, bez č.p. |  |  | BEZ Č.P. | 2023 | 295L71
Zdice - WC pro cestující |  |  | BEZ Č.P. | 2023 | 295L71
Zeleneč-čekárna |  |  | 0 |  | 295JT6 | 2016
Zlonice-výpr.bud.čp 160 |  |  | 160 | 451 | 295JXF
Zruč nad Sáz přij.budova 1byt.č.108 |  |  | 108 | 575 | 295K79
Zvoleněves-výpr.bud.čp.112 |  |  | 112 | 277 | 295JX7
Žleby-skladiště zboží |  |  | 0 | 313 | 295K9G
Pha Dejvice-skladiště zboží | 12521105 |  |  |  |  | 2016
Pha Bubny-garáž,sklady SaZD | 12411108
Vraňany-MB,MO,kanc.UNIMO | 12201900 |  |  | 647
Vraňany-MO dílny a kotel | 12411110 |  |  | 647
Vraňany-MO sklady 3 plech | 12521105 |  |  | 647
Vraňany-ocel.přístřešek | 12521105 |  |  | 647
Pha Strašnice-zesilovací stanice na měnírně | 12511200 |  | 0
Pha Strašnice-čekáren.přístř.sm.Pha | 12411110 |  | 0
Pha Strašnice-čekáren.přístř.sm.Benešov | 12411110 |  | 0
Pha Strašnice n.n.-nákladní pokladna | 12521105
Pha Vršovice-str.dom.čp.1347/Kostínek/ | 12521105 |  | 1347 | 1948
Pha Vršovice-hradlo Železný most | 12411110 |  | 0
Pha Vršovice-str.dom. čp.4501/Rohlíčková/ | 11101200 |  |  | 2127
Pha Vršovice s.n.-nocležny čp.1344 | 12111100 |  | 1344 | 1948
Pha Strašnice n.n.- dílna/býv.hospoda/ | 12111201 |  |  | 2127
Pha Strašnice - stavědlo č.1 | 12411110 |  | 0
Pha Strašnice- transformovna Třešňovka | 12511200 |  | 0 |  |  | 2016
Praha Strašnice -výdejna jízdenek /MB/ | 24208904 |  | 0
Praha Strašnice stav.XI | 12411204 |  | 0
Pha Vršovice s.n.-transformovna T11 | 12511200 |  |  |  |  | H067/15
Pha Vršovice-panelová garáž II | 12421103 |  | 0
Pha Vršovice-panelová garáž III | 12421103 |  | 0
Pha Vršovice-panelová garáž IV. | 12421103 |  | 0
Pha Vršovice-panelová garáž I. | 12421103 |  | 0