Příloha č. 2 c)

Technická zpráva

Provedení služby

Oprava NZEE žst. Veselí nad Lužnicí

Datum vydání: 	29.07.2026

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU sLUŽBY	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění	3

1.3	Doklady překládané zhotovitelem	3

1.4	Dokumentace skutečného provedení Služby	3

2.	ORGANIZACE Služby, VÝLUKY	4

2.1	Zhotovitel předloží vlastní časový harmonogram provádění služby s uvedením rozhodujících činností od přípravy až po dokončení služby.	4

3.	Vyzískaný materiál	4

3.1	Stávající náhradní zdroj – 1 ks	4

3.2	Rozvaděč včetně vzduchotechniky – 1 ks	4

4.	Životní prostředí a nakládání s odpady	4

4.1	Realizace stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje.	4

4.2	Dále se zákonem č. 185/2001 Sb. Tento zákon upravuje:	4

5.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	4

5.1	Zhotovitel se zavazuje provádět službu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.	4

5.2	Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:	4

6.	PŘÍLOHY	4

6.1	Dispozice umístění v trafostanici žst. Veselí nad Lužnicí	4

6.2	Rozvaděč trafostanici v žst. Veselí nad Lužnicí	4

6.3	Situace trafostanice v žst. Veselí nad Lužnicí	4

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

ZTP							Zvláštní technické podmínky

VTP							Všeobecné technické podmínky

SŽDC							Správa železniční dopravní cesty

DŘT							Dispečerská řídící technika

ŽBP							Železniční bodové pole

BOZP							Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU sLUŽBY

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je provedení služby „Oprava NZEE žst. Veselí nad Lužnicí“ jejímž cílem je odstranění špatného technického stavu a zvýšení spolehlivosti dodávky el. energie pro žst. Veselí nad Lužnicí.

    - Rozsah Služby „Oprava NZEE žst. Veselí nad Lužnicí“ je oprava stávajícího NZEE a navazujícího záskokového rozvaděče včetně vzduchotechniky v žst. Veselí nad Lužnicí. Stávající NZEE je z roku 1981, je již technicky zastaralý a za hranicí životnosti.

  - Umístění

    - Služba bude probíhat na trati č. 220: Praha – České Budějovice, žkm 54,953. Dále se služba nachází v katastrální území  Veselí nad Lužnicí [780685], v okresu Tábor, v Jihočeském kraji na pozemku č. 1349/5.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- E-02a: zajišťování oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí zařízení správy elektrotechniky a energetiky; odpovědnost za správné uplatňování technologie prací, technický dohled; přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických zařízení; mimo zajišťování pracoviště.

- E-07: řízení a zajišťování, oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí zařízení správy elektrotechniky a energetiky; odpovědnost za správné uplatňování technologie prací; zjišťování a odstraňování závad na svěřených zařízeních; přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických zařízení.

- E-08: projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů.

  - Dokumentace skutečného provedení Služby

    - Zhotovitel předá objednateli na konci služby 3x paré dokumentace Oprava NZEE žst. Veselí nad Lužnicí dle skutečného provedení.

- ORGANIZACE Služby, VÝLUKY

  - Zhotovitel předloží vlastní časový harmonogram provádění služby s uvedením rozhodujících činností od přípravy až po dokončení služby.

- Vyzískaný materiál

  - Stávající náhradní zdroj – 1 ks

  - Rozvaděč včetně vzduchotechniky – 1 ks

- Životní prostředí a nakládání s odpady

  - Realizace stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje.

  - Dále se zákonem č. 185/2001 Sb. Tento zákon upravuje:

- pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,

- práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a

- působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

  - Zhotovitel se zavazuje provádět službu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

  - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

  - Dispozice umístění v trafostanici žst. Veselí nad Lužnicí

  - Rozvaděč trafostanici v žst. Veselí nad Lužnicí

  - Situace trafostanice v žst. Veselí nad Lužnicí