## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby: |  | Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | [5 empty] | Číslo stavby:
Název PS/SO: |  | ŽST Raspenava, sdělovací zařízení | Zatřídění dle JKSO, JKPOV: |  |  |  |  | Číslo PS/SO: | PS 221
Datum zpracování: |  | 2014-12-30 | [5 empty] | Datum aktualizace:
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | m75sz | Slaboproud - sdělovací zařízení | [8 empty] | SD
1 | 75IE71 | Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - dodávka | kus | 2 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
2 | 75IE7X | Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž | kus | 2 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
3 | 75K223R | Dodávka - Přívod napájecí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-Signalprojekt | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | Dle technické zprávy a výkresových příloh
4 | 75K22XR | Montáž (dem.) - Přívod napájecí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-Signalprojekt | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). | Dle technické zprávy a výkresových příloh
5 | 75K233 | Napájecí zdroj 48 V DC přes 10 A | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
6 | 75K23X | Napájecí zdroj 48 V DC - montáž | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
7 | 75K422 | Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 500 VA | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
8 | 75K42X | Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
9 | 75K611 | Akumulátorová baterie do 100 VAh - dodávka | kus | 4 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
10 | 75K61X | Akumulátorová baterie do 100 VAh - montáž | kus | 4 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
11 | 75K511 | Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka | m | 10 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
12 | 75K51X | Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž | m | 10 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
13 | 75K671 | Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
14 | 75K67X | Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
15 | 75K691 | Akumulátorová baterie - formování sestavy - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
16 | 75K69X | Akumulátorová baterie - formování sestavy - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
17 | 75M111 | Telefonní přístroj MB - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
18 | 75M11X | Telefonní přístroj MB - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
19 | 75M262 | Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač do stolu výpravčího | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
20 | 75M26X | Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
21 | 75M22Y | Telefonní zapojovač analogový, zapojovač přes 10 okruhů - demontáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
22 | 75K23Y | Napájecí zdroj 48 V DC - demontáž | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
23 | 75M321 | Telefonní přístoj VoIP - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
24 | 75M32X | Telefonní přístoj VoIP - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
25 | 75M321R | Dodávka - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | R-Signalprojekt | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | Dle technické zprávy a výkresových příloh
26 | 75M32XR | Montáž - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | R-Signalprojekt | Montáž a nastavení přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | Dle technické zprávy a výkresových příloh
27 | 75M431 | Telefonní zapojovač digitální, brána IP/MB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
28 | 75M43X | Telefonní zapojovač digitální, brána - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
29 | 75IF11 | Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka | kus | 20 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
30 | 75IF1X | Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž | kus | 20 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
31 | 75IFA1 | Nosník bleskojistek - dodávka | kus | 8 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
32 | 75IFAX | Nosník bleskojistek - montáž | kus | 8 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
33 | 75IFB1 | Bleskojistka - dodávka | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
34 | 75IFBX | Bleskojistka - montáž | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
35 | 75IF41 | Montážní rám do 10+1 - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
36 | 75IF4X | Montážní rám do 10+1 - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
37 | 75IG21 | Svorka rozpojovací zkušební - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
38 | 75IG2X | Svorka rozpojovací zkušební - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
39 | 75J111 | Nosná lišta plastová - dodávka | m | 20 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
40 | 75J11X | Nosná lišta plastová - montáž | m | 20 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
41 | 75J212 | Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm | kmpár | 0.4 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
42 | 75J213 | Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm | kmpár | 0.3 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
43 | 75J311 | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka | kmpár | 0.56 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
44 | 75J31X | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž | kmpár | 0.56 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
45 | 75IH11 | Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil | kus | 4 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
46 | 75JA22 | Zásuvka datová RJ45 na omítku | kus | 8 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
47 | 75JB11 | Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
48 | 75JB1X | Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž | kus | 1 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
49 | 75K111 | Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA | kus | 10 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
50 | 75K11X | Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž | kus | 10 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
0
S | Celkem za m75sz | Slaboproud - sdělovací zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | m75mk | Slaboproud - místní kabelizace | [8 empty] | SD
1 | 75I211 | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 5XN | kmčtyřka | 9.16 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
2 | 75I221 | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN | kmčtyřka | 0.4 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
3 | 75I216 | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení | m | 2840 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
4 | 75I226 | Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení | m | 80 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
5 | 75I11X | Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení | m | 90 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
6 | 75I12X | Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení | m | 40 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
7 | 75IEA1 | Venkovní telefonní objekt na sloupku | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
8 | 75IEA3 | Venkovní telefonní objekt na objektu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
9 | 75IEAX | Venkovní telefonní objekt - montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
10 | 75IH11 | Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
11 | 75IH31 | Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
12 | 75II11 | Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
13 | 75II1X | Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
14 | 75II61 | Spojka - odbočovací souprava malá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
15 | 75II6X | Spojka - odbočovací souprava - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
16 | 75IJ12 | Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
17 | 75IJ13 | Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
18 | 75I911 | Optotrubka HDPE průměru do 40 mm | m | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
19 | 75I914 | Optotrubka HDPE - uložení | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
20 | 75I91X | Optotrubka HDPE - zatažení | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
21 | 75I961 | Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m | úsek | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
22 | 75I962 | Optotrubka - kalibrace | m | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
23 | 75IA11 | Optotrubková spojka průměru do 40 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
24 | 75IA1X | Optotrubková spojka - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
25 | 75IA21 | Optotrubková spojka opravná průměru do 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
26 | 75IA2X | Optotrubková spojka opravná - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
27 | 75IA51 | Optotrubková koncovka průměru do 40 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
28 | 75IA5X | Optotrubková koncovka - montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
29 | 75IA71 | Optotrubková průchodka průměru do 40 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
30 | 75IA7X | Optotrubková průchodka - montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
31 | 75I811 | Kabel optický singlemode do 12 vláken | kmvlákno | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
32 | 75I816 | Kabel optický singlemode - zafouknutí | m | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
33 | 75I851 | Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
34 | 75I85X | Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
35 | 703412 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
36 | 75IEC1 | Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
37 | 75IECX | Optický rozvaděč 19" provedení - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
38 | 75IEF1 | Konektorový modul 12 vláken - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
39 | 75IEFX | Konektorový modul 12 vláken - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
40 | 75IH61 | Ukončení kabelu optického do 12 vláken | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
41 | 75IK11 | Měření útlumu na skládce do 12 vláken | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
42 | 75IK31 | Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
43 | 75IK51 | Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
0
S | Celkem za m75mk | Slaboproud - místní kabelizace | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | m70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [8 empty] | SD
44 | 132831 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_SPK13 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
45 | 131831 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_SPK13 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
46 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_SPK13 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
47 | 14173 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_SPK13 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
48 | 18210 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_SPK13 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
49 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | m | 2700 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
50 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | m | 50 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
51 | 702311 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | m | 2700 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
52 | 701001 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | kus | 7 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
53 | 703112 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | m | 10 | [5 empty] | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | Viz třídník OTSKP | Dle technické zprávy a výkresových příloh
54 | 02945R01 | Dopracování projektu pro realizaci stavby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dPSŘ
0
S | Celkem za m70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [5 empty] | 0 |  | 0
Note on C2: § 3
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství