## FORMULÁŘ 9 - Krycí list PS
FORMULÁŘ 9 b |  |  |  | majitel HIM: | SŽDC |  |  |  | CÚ 2010
Soubor : |  |  | PS 18-14-11 |  |  |  |  | JKSO : | 404.2
Název objektu : |  |  | Žst.Olomouc, kamerový systém
Stavba : |  |  | 0 |  |  |  |  | SKP : | 32.30.33
Název stavby : |  |  | Rekonstrukce žst. Olomouc
Projektant : |  |  | Moravia Consult Olomouc, a.s. |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 1
Objednatel : |  |  | SŽDC s.o., stavební správa Praha |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 46.77
Počet listů : |  |  | 4+6 |  |  |  | Zakázkové číslo : | 08-001-232-PS
Zpracovatel projektu : |  |  | MCO, a.s. Olomouc, stř. 233 |  |  |  | Zhotovitel :
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1 |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2
Z R N | B.2.1.1.1 | Dodávka celkem |  | 40 | B.2.1.2.1 | zařízení staveniště |  |  | 0
|  | Montážní práce celkem |  | 6.77 | B.2.1.2.2 | ztížené podmínky výstavby |  |  | 0
|  | HSV práce celkem |  | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem |  |  |  | 0
|  | PSV práce celkem |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady
| B.2.1.1.2 | PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM |  | 6.77 | B.2.1.3 | geodetická činnost zhotovitele |  |  | 0
| B.2.1.1.3 | Náklady na nakládání s odpadem |  | 0 | B.2.1.4 | koordinační činnost zhotovitele |  |  | 0
| B.2.1.1.4 | HZS |  | 0 | B.2.1.5 | zkoušky a revize |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.2.1.1 celkem |  |  |  | 46.77 | B.2.1.6 | poplatek za uložení na skládku a ostatní * |  |  | 0
[5 empty] | A.5.3.1.2 | poplatek za uložení na skládku *
[5 empty] | Ostatní rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI |  |  |  | 46.77
Vypracoval |  |  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele
|  |  | Ing.Milan Oharek | Jméno : |  |  | Jméno :
|  |  | 05/2010 | Datum : |  |  | Datum :
|  |  |  | Podpis: |  |  | Podpis :
Základ pro DPH |  |  |  |  | 14 | % činí :
DPH |  |  |  |  | 14 | % činí : | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  |  |  | 20 | % činí : | 0 | 46.77
DPH |  |  |  |  | 20 | % činí : | 0 | 9.4
CENA ZA SOUBOR CELKEM | [6 empty] | 0 | 57
[8 empty] | * | upravte vzorec v závislosti na tom, zda bude hrazen investorem nebo dodavatelem
Note on A1: krycí list rozpočtu pro SO (PS) dodávaného zhotovitelem se zpracovávají pouze v PS (PSŘ). V přípravné dokumentaci se pro určení nákladů použijí údaje uvedené v části „zařazení jednotlivých druhů nákladů včetně pomůcky pro stanovení vybraných rozpočtových nákladů….“.
Note on A19: B.2.1.1 – Provozní soubory - základní rozpočtové náklady (ZRN) Uvádí se náklady, které jsou základními rozpočtovými náklady (ZRN) příslušných PS. B.2.1.1 = B.2.1.1.1 + B.2.1.1.2 + B.2.1.1.3 + B.2.1.1.4
Note on E12: B.2.1.1.1 - Dodávka Uvádí se náklady dodávky provozních souborů – PS.
Note on E16: B.2.1.1.2 - Práce (HSV + PSV + Montáže) Uvádí se náklady prací spojených s provozními soubory- PS jako součet hlavní stavební výroby (HSV), přidružené stavební výroby (PSV) a montáží.
Note on E17: B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem: rozumí se tím náklady spojené s nakládáním s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování viz. §4, odst. d) zákona 185/2001 Sb.
Note on E18: B.2.1.1.4 - HZS Uvádí se náklady na hodinovou zúčtovací sazbu (HZS) jen pokud připadá v úvahu.
Note on G12: přenos z formuláře 6 b
Note on G13: přenos z formuláře 6 b
Note on G14: přenos z formuláře 6 b
Note on G15: přenos z formuláře 6 b
Note on G16: součet = montážních prací + HSV + PSV
Note on G17: přenos z formuláře 6 b
Note on G18: přenos z formuláře 6 b
Note on G19: SOUČET = B.1.1.1.1 + B.1.1.1.2 + B.1.1.1.3 + B.1.1.1.4
Note on I11: B.2.1.2 – Vedlejší rozpočtové náklady VRN Uvádí se náklady, které jsou vedlejšími rozpočtovými náklady příslušných PS. B.2.1.2 = B.2.1.2.1 + B.2.1.2.2
Note on J12: B.2.1.2.1 – Zařízení staveniště Uvádí se náklady na zařízení staveniště. Náklady na zařízení staveniště se stanovují obvykle procentní sazbou z nákladů na práce (HSV+PSV+Montáže), náklady na manipulaci s odpadem příslušného provozního souboru (položky B.2.1.1.2+ +B.2.1.1.3). Orientačně lze použít následující procentní sazby: 1,5 až 2% Nadprůměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená vyhovující velikost, vybavení zdroji vody, energií, telefonem, vyhovující příjezdové komunikace, možnost využití stávajících objektů). 2 až 2,5% Průměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost částečně budovat některé přípojky zdrojů vody, energií, případně budovat části přístupových komunikací nebo přemostění). 3 až 3,5% Nevhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost budovat většinu přípojek zdrojů vody, energií, případně budovat většinu přístupových komunikací nebo přemostění). Při překročení stanovené horní procentní hranice je nutné tyto náklady stanovit doloženou individuální kalkulací, pro jednotlivé konkrétní provozní soubory. Pro přepočet nákladů zařízení staveniště na roky realizace se z platných inflačních koeficientů pro výpočet ZRN použije max. 25% z jejich hodnoty pro výpočet nákladů zařízení staveniště. V případě víceprací nebo prodloužení termínu ukončení díla lze u nákladů na zařízení staveniště kalkulovat a hradit jen prokázané náklady za jeho provozování.
Note on J16: B.2.1.3 – Geodetická činnost Uvádí se náklady na geodetickou činnost zhotovitele. Tyto náklady mohou být stanoveny individuální kalkulací nebo procentní sazbou z nákladů na práce (HSV+PSV+Montáže), náklady na manipulaci s odpadem příslušného provozního souboru (položky B.2.1.1.2+ B.2.1.1.3). Náklady se kalkulují pouze u provozních souborů , u nichž tyto náklady objektivně vzniknou. Doporučené procentní sazby pro stanovení geodetické činnosti v rozpětí 0,2 – 0,8 % Pro přepočet nákladů geodetické činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se z platných inflačních koeficientů pro výpočet ZRN použije max. 10% z jejich hodnoty pro geodetické činnosti zhotovitele.
Note on J17: B.2.1.4 – Koordinační a kompletační činnost zhotovitele Uvádí se náklady na koordinační a kompletační činnost zhotovitele stavby. Tyto náklady mohou být stanoveny procentní sazbou ze ZRN příslušného provozního souboru (položky B.2.1.1.1+ B.2.1.1.2+ B.2.1.1.3+ B.2.1.1.4). Náklady se kalkulují pouze u provozních souborů, u nichž tyto náklady objektivně vzniknou. Pozn: V přípravné dokumentaci lze orientačně použít pro provozní soubory sazeb v rozmezí 0,4 až 0,8 % 1) , v projektovém souhrnném řešení a projektu stavby lze použít sazeb v rozmezí 0,3 až 0,7 %1) Tyto náklady zahrnují především koordinace postupu prací prováděných subdodavateli, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, jejich přejímku a kontrolu. 1) Koordinační činnost zhotovitele stavby – přípravná dokumentace PD Stavby s finančním nákladem (CIN) v mil. Kč: nad 500 0,4 – 0,5 % z B.2.1.1 50 – 500 0,5 – 0,6 % z B.2.1.1 do 50 0,6 – 0,8 % z B.2.1.1 Koordinační činnost zhotovitele stavby – projekt stavby PS popř. projekt. souhrn. řešení PSŘ Stavby s finančním nákladem (CIN) v mil. Kč: nad 500 0,3 – 0,4 % z B.2.1.1 50 – 500 0,4 – 0,5 % z B.2.1.1 do 50 0,5 – 0,7 % z B.2.1.1. Spodní hranice rozpětí se použije u staveb, kde převažuje charakter novostavby, horní hranice u staveb s převažujícím charakterem rekonstrukce a modernizace. Pro přepočet nákladů koordinační činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se z platných inflačních koeficientů pro výpočet ZRN použije max. 10% z jejich hodnoty pro koordinační činnosti zhotovitele.
Note on J19: B.2.1.6.1 – Ostatní Uvádí se náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je zařadit do pol. B.2.1.1 – B.2.1.5 např. náklady na technickou rekultivaci prováděnou zhotoviteli. Náklady na tyto činnosti musí být v rozpočtu specifikovány. + B.2.1.6.2 – Správní poplatky za likvidaci odpadů PS Uvádí se náklady na správní poplatky (tzv. skládkovné) za likvidaci odpadů, které se váží k výstavbě stavebních objektů. Pouze v případě, že je hradí dodavatel.
Note on J20: A.5.3.1.2 – Správní poplatky za likvidaci odpadů SO Uvádí se náklady na správní poplatky (tzv. skládkovné) za likvidaci odpadů, které se váží k výstavbě stavebních objektů. Pouze v případě, že je hradí investor.
Note on M4: Měrná jednotka ve shodě s číselníkem SKP
Note on N12: přenos z formuláře 7 b
Note on N13: přenos z formuláře 7 b
Note on N14: SOUČET = B.2.1.2.1 + B.2.1.2.2
Note on N16: přenos z formuláře 7 b
Note on N17: přenos z formuláře 7 b
Note on N18: přenos z formuláře 7 b
Note on N19: přenos z formuláře 7 b
Note on N20: přenos z formuláře 7 b
Note on N21: SOUČET = B.2.1.3+B.2.1.4+B.2.1.5+B.2.1.6+A.5.3.1.1
Note on N23: SOUČET = ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY + VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY + OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

## FORMULÁŘ 8 - rekap poplatků
FORMULÁŘ 8 b
A.5.3.1.2 nebo B.2.1.6.2 |  |  | Poplatek za uložení na skládku
Název stavby : |  | Rekonstrukce žst. Olomouc
Číslo stavby : |  | 0 |  |  |  |  | Datum zpracování : |  | 2010-05-28
Název PS : |  | Žst.Olomouc, kamerový systém
Číslo PS : |  | PS 18-14-11 |  |  |  |  | Datum aktualizace: |  | 0
poř. | katalogové | kateg. | název odpadu | jedn. | množství | koef. | jedn. | množství | cena za | celkem | poznámka
číslo | číslo | [7 empty] | likvidaci | za likvidaci | skládka xxxxx- k recyklaci
1 | 17 05 04 | O | čistá výkopová zemina-odkop | m3 |  | 1.8 | t | 0 | 200 | 0
2 | 17 01 02-03 | O | stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika) | m3 |  | 1.8 | t | 0 | 0 | 0
3 | 17 03 02 | O | vybouraný asfaltový beton bez dehtu | m3 |  | 1.5 | t | 0 | 0 | 0
4 | 17 01 01 | O | beton z demolic objektů, základů TV | m3 |  | 2.5 | t | 0 | 0 | 0
5 | 17 05 08 | O | štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) | m3 |  | 1.8 | t | 0 | 0 | 0
6 | 17 05 07* | N | lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) | m3 |  | 2.035 | t | 0 | 0 | 0
7 | 02 01 03 | O | smýcené stromy a keře | m3 |  | 0.7 | t | 0 | 0 | 0
8 | 17 02 01 | O | dřevo po stavebním použití, z demolic | m3 |  | 0.7 | t | 0 | 0 | 0
9 | 17 02 02 | O | sklo z interiérů rekonstruovaných objektů | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
10 | 17 02 03 | O | plasty z interiérů rekonstruovaných objektů | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
11 | 17 02 04* | N | žel. pražce dřevěné | ks |  | 0.08 | t | 0 | 0 | 0
12 | 17 04 05 | O | žel. pražce ocelové | ks |  | 0.18 | t | 0 | 0 | 0
13 | 17 01 01 | O | žel. pražce betonové | ks |  | 0.26 | t | 0 | 0 | 0
14 | 17 01 01 | O | kůly a sloupy betonové | ks |  | 1.4 | t | 0 | 0 | 0
15 | 17 02 04* | N | kůly a sloupy dřevěné | ks |  | 1.4 | t | 0 | 0 | 0
16 | 17 04 05 | O | železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
17 | 17 04 05 | O | rozvaděče kovové bez výzbroje | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
18 | 17 04 09* | N | výhybky znečištěné mazadly | ks |  | 0 | t | 0 | 0 | 0
19 | 16 02 09* | N | transformátory a kondenzátory s obsahem PCB | ks |  |  |  |  | 0
20 | 16 02 13* | N | trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
21 | 16 02 14 | O | trafo bez náplně PCB a škodlivin | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
22 | 17 04 01 | O | odpad mědi a jejich slitin | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
23 | 17 04 02 | O | odpad hliníku | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
24 | 17 04 07 | O | šrot neželezných kovů | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
25 | 17 04 11 | O | zbytky kabelů, vodičů | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
26 | 17 03 03* | N | asfaltové stavební nátěry | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
27 | 07 03 04* | N | odpadní ředidla | kg |  | 0.001 | t | 0 | 0 | 0
28 | 08 01 11* | N | odpadní nátěrové hmoty | kg |  | 0.001 | t | 0 | 0 | 0
29 | 08 01 17* | N | staré nátěrové hmoty | kg |  | 0.001 | t | 0 | 0 | 0
30 | 20 03 99 | O | odpad podobný komunálnímu odpadu | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
31 | 17 02 03 | O | polyetylénové podložky (žel. svršek) | kg |  | 0.001 | t | 0 | 0 | 0
32 | 07 02 99 | O | pryžové podložky (žel. svršek) | kg |  | 0.001 | t | 0 | 0 | 0
33 | 17 01 03 | O | izolátory porcelánové 10,5 kg | ks |  | 0.0105 | t | 0 | 0 | 0
34 | 17 01 03 | O | odpojovače-ocel, porcelán 100 kg | ks |  | 0.1 | t | 0 | 0 | 0
35 | 17 01 03 | O | porcelánové podpěrky | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
36 | 16 02 14 | O | elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy) | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
37 | 17 01 03 | O | kabely s izolací papír - olej | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
38 | 17 04 10* | N | kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky | ks |  | 0 | t | 0 | 0 | 0
39 | 16 06 01* | N | olověné akumulátory | ks |  | 0 | t | 0 | 0 | 0
40 | 16 06 02* | N | nikl - kadmiové baterie a akumulátory | ks |  | 0 | t | 0 | 0 | 0
41 | 17 02 04* | N | železniční pražce dřevěné - mostnice | ks |  | 0.1 | t | 0 | 0 | 0
42 | 17 01 06* | N | kontaminovaná stavební suť a betony z demolic | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
43 | 17 05 04 | O | stávající sypaný materiál z nástupišť | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
44 | 17 05 04 | O | kamenná suť | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
45 | 17 06 05* | N | odpady s obsahem azbestu | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
46 | 02 01 03 | O | pařezy | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
47 | 17 05 04 | O | zeminy a horniny V. až VII. třídy těžitelnosti | m3 |  |  | t | 0 | 0 | 0
48 | 16 02 13* | N | Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
49 | 16 02 14 | O | Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
50 | 16 02 13* | N | Přístrojové transformátory s olejovou náplní | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
51 | 16 02 14 | O | Přístrojové transformátory bez olejové náplně | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
52 | 16 02 13* | N | Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
53 | 16 02 14 | O | Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
54 | 16 02 14 | O | Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
55 | 16 02 14 | O | Průchodky, pojistky | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
56 | 16 02 14 | O | Omezovače přepětí (vvn a vn) | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
57 | 16 02 09* | N | Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
58 | 16 02 13* | N | Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje | ks |  |  | t | 0 | 0 | 0
59 | 17 06 01* | N | Izolační materiály s obsahem azbestu | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
60 | 17 06 03* | N | Izolační materiály obsahující nebezpečné látky | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
61 | 17 06 04 | O | Zbytky izolačních materiálů | t |  | 1 | t | 0 | 0 | 0
| Cena celkem | [8 empty] | 0

## FORMULÁŘ 7 - rekap VRN pro PS
FORMULÁŘ 7 b
Název stavby : | Rekonstrukce žst. Olomouc
Číslo stavby : | 0 |  | Datum zpracování : |  | 2010-05-28
Název PS : | Žst.Olomouc, kamerový systém
Číslo PS : | PS 18-14-11 |  | Datum aktualizace: |  | 0
DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS
Přirážka |  | CENA(Kč)
|  | individuální kalkulace | sazba % | základna | celkem (Kč)
B.2.1.2.1 | zařízení staveniště * |  |  | 6.77 | 0
B.2.1.2.2 | ztížené podmínky výstavby * |  |  | 6.77 | 0
B.2.1.3 | geodetická činnost zhotovitele * |  |  | 6.77 | 0
B.2.1.4 | koordinační činnost zhotovitele * |  |  | 46.77 | 0
B.2.1.5 | zkoušky a revize * |  |  | 0 | 0
B.2.1.6.1 | ostatní * |  |  |  | 0
A.5.3.1.2 nebo B.2.1.6.2 | poplatek za uložení na skládku | 0 |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
| * | do sloupce "individuální kalkulace"
doplňte odkaz do součtu příslušné kapitoly na formuláři
"formulář ostatní -pol.rozp"
| KONTROLA | ZRN |  |  | 46.77
|  | součet VRN + ostatních nákladů |  |  | 0
46.77
| CELKOVÉ NÁKLADY Z KRYCÍHO LISTU |  |  |  | 46.77
OK
Note on A1: další rozpočtové náklady se zpracovávají pouze v PS (PSŘ). V přípravné dokumentaci se pro určení nákladů použijí údaje uvedené v části „zařazení jednotlivých druhů nákladů včetně pomůcky pro stanovení vybraných rozpočtových nákladů….“.
Note on B13: B.1.1.2.1 – Zařízení staveniště Uvádí se náklady na zařízení staveniště. Náklady na zařízení staveniště se stanovují obvykle procentní sazbou z nákladů na práce (HSV+PSV+Montáže), náklady na manipulaci s odpadem příslušného provozního souboru (položky B.2.1.1.2+ +B.2.1.1.3). Orientačně lze použít následující procentní sazby: 1,5 až 2% Nadprůměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená vyhovující velikost, vybavení zdroji vody, energií, telefonem, vyhovující příjezdové komunikace, možnost využití stávajících objektů). 2 až 2,5% Průměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost částečně budovat některé přípojky zdrojů vody, energií, případně budovat části přístupových komunikací nebo přemostění). 3 až 3,5% Nevhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost budovat většinu přípojek zdrojů vody, energií, případně budovat většinu přístupových komunikací nebo přemostění). Při překročení stanovené horní procentní hranice je nutné tyto náklady stanovit doloženou individuální kalkulací, pro jednotlivé konkrétní provozní soubory. Pro přepočet nákladů zařízení staveniště na roky realizace se z platných inflačních koeficientů pro výpočet ZRN použije max. 25% z jejich hodnoty pro výpočet nákladů zařízení staveniště. V případě víceprací nebo prodloužení termínu ukončení díla lze u nákladů na zařízení staveniště kalkulovat a hradit jen prokázané náklady za jeho provozování.
Note on B15: B.2.1.3 – Geodetická činnost Uvádí se náklady na geodetickou činnost zhotovitele. Tyto náklady mohou být stanoveny individuální kalkulací nebo procentní sazbou z nákladů na práce (HSV+PSV+Montáže), náklady na manipulaci s odpadem příslušného provozního souboru (položky B.2.1.1.2+ B.2.1.1.3). Náklady se kalkulují pouze u provozních souborů , u nichž tyto náklady objektivně vzniknou. Doporučené procentní sazby pro stanovení geodetické činnosti v rozpětí 0,2 – 0,8 % Pro přepočet nákladů geodetické činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se z platných inflačních koeficientů pro výpočet ZRN použije max. 10% z jejich hodnoty pro geodetické činnosti zhotovitele.
Note on B16: B.2.1.4 – Koordinační a kompletační činnost zhotovitele Uvádí se náklady na koordinační a kompletační činnost zhotovitele stavby. Tyto náklady mohou být stanoveny procentní sazbou ze ZRN příslušného provozního souboru (položky B.2.1.1.1+ B.2.1.1.2+ B.2.1.1.3+ B.2.1.1.4). Náklady se kalkulují pouze u provozních souborů, u nichž tyto náklady objektivně vzniknou. Pozn: V přípravné dokumentaci lze orientačně použít pro provozní soubory sazeb v rozmezí 0,4 až 0,8 % 1) , v projektovém souhrnném řešení a projektu stavby lze použít sazeb v rozmezí 0,3 až 0,7 %1) Tyto náklady zahrnují především koordinace postupu prací prováděných subdodavateli, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, jejich přejímku a kontrolu. 1) Koordinační činnost zhotovitele stavby – přípravná dokumentace PD Stavby s finančním nákladem (CIN) v mil. Kč: nad 500 0,4 – 0,5 % z B.2.1.1 50 – 500 0,5 – 0,6 % z B.2.1.1 do 50 0,6 – 0,8 % z B.2.1.1 Koordinační činnost zhotovitele stavby – projekt stavby PS popř. projekt. souhrn. řešení PSŘ Stavby s finančním nákladem (CIN) v mil. Kč: nad 500 0,3 – 0,4 % z B.2.1.1 50 – 500 0,4 – 0,5 % z B.2.1.1 do 50 0,5 – 0,7 % z B.2.1.1. Spodní hranice rozpětí se použije u staveb, kde převažuje charakter novostavby, horní hranice u staveb s převažujícím charakterem rekonstrukce a modernizace. Pro přepočet nákladů koordinační činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se z platných inflačních koeficientů pro výpočet ZRN použije max. 10% z jejich hodnoty pro koordinační činnosti zhotovitele.
Note on B18: B.2.1.6.1 – Ostatní Uvádí se náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je zařadit do položek B.2.1.1 – B.2.1.5 . Tyto činnosti musí být specifikovány v rozpočtu.
Note on B19: A.5.3.1.2 nebo B.2.1.6.2 – Správní poplatky za likvidaci odpadů PS Uvádí se náklady na správní poplatky (tzv. skládkovné) za likvidaci odpadů, které se váží k výstavbě provozních souborů
Note on D13: 1,5 až 2% Nadprůměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená vyhovující velikost, vybavení zdroji vody, energií, telefonem, vyhovující příjezdové komunikace, možnost využití stávajících objektů 2 až 2,5% Průměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost částečně budovat některé přípojky zdrojů vody, energií, případně budovat části přístupových komunikací nebo přemostění). 3 až 3,5% Nevhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost budovat většinu přípojek zdrojů vody, energií, případně budovat většinu přístupových komunikací nebo přemostění). Při překročení stanovené horní procentní hranice je nutné tyto náklady stanovit doloženou individuální kalkulací, pro jednotlivé konkrétní objekty. Pro přepočet nákladů zařízení staveniště na roky realizace se nepoužijí inflační koeficienty
Note on D14: V přípravné dokumentaci vzhledem k tomu, že nelze přesně rozlišit podíl dodávek a montáží, bude výpočet VRN vycházet ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) s tím, že vliv nepříznivých klimatických podmínek se stanoví jen u těch SO, které jsou tímto vlivem postiženy, a to procentní sazbou 0 - 3% ze ZRN. Podíl nákladů rušení provozem na ztížených podmínkách výstavby bude stanoven jen u těch objektů, které jsou tímto vlivem (rušení provozem) prokazatelně postižené. Podíl rušení provozem na ztížených podmínkách výstavby bude u SO realizovaných ve větší vzdálenosti než 6 m od provozované osy koleje kalkulován procentní sazbou 0% ze ZRN. Náklady na ztížené podmínky výstavby celkově (součet obou vlivů, tj. nepříznivých klimatických podmínek a rušení provozem) nepřekročí procentní sazbu 6% ze ZRN (vhodné podmínky a průměrné podmínky výstavby) v odůvodněných případech sazbu 8% ze ZRN (nevhodné klimatické podmínky) a ve výjimečných případech u zvlášť postižených SO (maximální dopad z obou vlivů tj. nevhodné podmínky výstavby) může být procentní sazba až 10% ze ZRN. Za vhodné podmínky výstavby lze označit takové, kdy výstavba je převážně mimo stávající drážní těleso a při vzdálenosti od osy provozované koleje větší než 6 m na stávajícím drážním tělese např. ve stanicích, vhodné klimatické podmínky, provádění prací na jednokolejné trati při výlukách apod.. Za průměrné podmínky výstavby lze označit takové, kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při realizaci díla za dlouhodobých výluk, za příznivých klimatických podmínek apod.. Za nevhodné podmínky výstavby lze označit takové, kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při realizaci díla v krátkodobých výlukách, za nevhodných klimatických podmínek apod.. V projektu stavby příp. projektovém souhrnném řešení se tyto náklady stejně jako v přípravné dokumentaci stanovují pouze u těch stavebních objektů, jejichž stavba je jimi prokazatelně zatížena. Náklady na ztížené podmínky výstavby se obvykle stanovují procentní sazbou z nákladů na jednotlivé stavební objekty a to : 0 až 6 % vhodné podmínky výstavby, kdy výstavba je převážně mimo stávající drážní těleso a při vzdálenosti od osy provozované koleje větší než 6 m na stávajícím drážním tělese např. ve stanicích, vhodné klimatické podmínky, provádění prací na jednokolejné trati při výlukách apod.. 6 až 8 % průměrné podmínky výstavby, kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při realizaci díla za dlouhodobých výluk, za příznivých klimatických podmínek apod.. 8 až 10% nevhodné podmínky, kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při realizaci díla v krátkodobých výlukách, za nevhodných klimatických podmínek apod.. Při překročení stanovené horní procentní hranice je nutné tyto náklady stanovit doloženou individuální kalkulací, pro jednotlivé konkrétní objekty. Pro přepočet nákladů ztížených podmínek výstavby na roky realizace se nepoužijí inflační koeficienty.
Note on D15: Orientační procentní sazby pro stanovení geodetické činnosti v jednotlivých profesích (B.1.1.1, B.2.1.1): Železniční svršek….…………………………………………………..0,2 až 0,7 % Železniční spodek….………………………………………………….0,2 až 0,7 % Umělé stavby……….…………………………………………………0,2 až 0,6 % Trakční vedení…….…………………………………………………..0,3 až 1,0 % (Pozor tyto sazby nelze navrhovat, pokud jsou náklady zahrnuty do položkového rozpočtu a tím do ZRN) Sdělovací zařízení……………………………………………………..0,3 až 1,0 % ( v ceníku M 46 Zemní práce při montážích jsou položky pro stanovení nákl. geodet. činnosti) Silnoproudé rozvody (přípojky)……………………………………….0,3 až 1,2 % ( v ceníku M 46 Zemní práce při montážích jsou položky pro stanovení nákl. geodet. činnosti) Pozemní stavby………………………………………………………..0,1 až 0,6 % Silnice (křížení)………………………………………………………..0,1 až 0,9 % Protihlukové zdi……………………………………………………….0,1 až 0,2 % Pro přepočet nákladů geodetické činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se nepoužijí inflační koeficienty.
Note on D16: V dokumentacích staveb lze orientačně použít pro stavební objekty sazeb v rozmezí 0,3 až 0,8 % 1) . Tyto náklady zahrnují především koordinace postupu prací prováděných subdodavateli, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, jejich přejímku a kontrolu. 1) Koordinační činnost zhotovitele stavby Stavby s finančním nákladem (CIN) v mil. Kč: nad 500 0,3 – 0,4 % z B.1.1.1 50 – 500 0,4 – 0,6 % z B.1.1.1 do 50 0,6 – 0,8 % z B.1.1.1 Spodní hranice rozpětí se použije u staveb, kde převažuje charakter novostavby, horní hranice u staveb s převažujícím charakterem rekonstrukce a modernizace. Pro přepočet nákladů koordinační činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se nepoužijí inflační koeficienty.
Note on D17: V dokumentacích staveb lze orientačně použít pro stavební objekty sazeb v rozmezí 0,3 až 0,8 % 1) . Tyto náklady zahrnují především koordinace postupu prací prováděných subdodavateli, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, jejich přejímku a kontrolu. 1) Koordinační činnost zhotovitele stavby Stavby s finančním nákladem (CIN) v mil. Kč: nad 500 0,3 – 0,4 % z B.1.1.1 50 – 500 0,4 – 0,6 % z B.1.1.1 do 50 0,6 – 0,8 % z B.1.1.1 Spodní hranice rozpětí se použije u staveb, kde převažuje charakter novostavby, horní hranice u staveb s převažujícím charakterem rekonstrukce a modernizace. Pro přepočet nákladů koordinační činnosti zhotovitele (pokud objektivně vznikají) na roky realizace se nepoužijí inflační koeficienty.
Note on F19: přenos z rekapitulace nákladů za správní poplkatky likvidace odpadů

## FORMULÁŘ 6 -rekap SD
FORMULÁŘ 6 b
Název stavby : |  | Rekonstrukce žst. Olomouc
Číslo stavby : |  | 0 |  |  | Datum zpracování : |  | 2010-05-28
Název PS : |  | Žst.Olomouc, kamerový systém
Číslo PS : |  | PS 18-14-11 |  |  | Datum aktualizace: |  | 0
REKAPITULACE DÍLŮ
| Díl |  | HSV | PSV | Montáž | Dodávka | Náklady na nakládání s odpadem | HZS
M01 | Geografické práce |  |  |  | 0.77 | 0
M02 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
M03 | Nosný materiál - dodávky |  |  |  | 0 | 40
M04 | Montážní práce |  |  |  | 6 | 0
| CELKEM SOUBOR |  | 0 | 0 | 6.77 | 40 | 0 | 0
46.77
Note on A1: rekapitulace stavebních a montážních nákladů po jednotlivých dílech, zpracovává se pouze v PS (PSŘ).
Aktualizovat ceny

## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 b | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | CÚ 2010 |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
Výkaz výměr PS
Název stavby : |  | Rekonstrukce žst. Olomouc | [5 empty] | Číslo stavby | [5 empty] | hlavičky objektu
Název PS : |  | Žst.Olomouc, kamerový systém | [5 empty] | Číslo PS | PS 18-14-11 |  |  |  |  | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2010-05-28 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [5 empty] | hlavičky objektu
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  |  | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | nadpisy sloupců
Díl: | M01 | Geografické práce
1 | tab.99 | Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru | km | 0.77 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.77
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M01 | Geografické práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.77
Díl: | M02 | Zemní práce
2 | 46-0010021.00 | Vytýč.kabelové trasy v obvodu žel. stanice | km | 0.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 46-0200174.00 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.4 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 46-0420021.00 | Zřízení kabel lože z písku 5cm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 46-0420501.00 | Křížovatka se silovým kabelem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 46-0490012.00 | Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 46-0510201.T1 | Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 46-0560174.00 | Zához rýhy 35/90 cm hor.4 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 46-0600001.00 | Naložení a odvoz zeminy do 1km | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 46-0620014.00 | Provizorní úprava terénu hor.4 | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M03 | Nosný materiál - dodávky
11 | Dle nabídky | IP kamera pevná NWC 0495-10P Outdoor kryt (kamerová sestava s dennim nocnim rezimem a infra sensitivitou + sestava s venkovním krytem a drzakem na zeď, topení, ventilátor, 24VAC), objektiv var.foc, f1,4-360/2,8-12mm, 1/3" CS | ks | 40 |  | 0 | 1 | 40 |  | 0
12 | Dle nabídky | IP kamera otočná MIC400 - zoom, Outdoor kryt (kamerová sestava s dennim nocnim rezimem a infra sensitivitou + sestava s krytem a drzakem, topení, ventilátor,stěrač, 15VAC, včetně 2x IR reflektor 940nm, 60°) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12a | Dle nabídky
13 | Dle nabídky | IP kamera otočná G3, 24VAC | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Dle nabídky | zdroj UPS 2000W ,230V, 19" provedení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Dle nabídky | Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Dle nabídky | Venkovní kabel pro propojení napájecího adaptéru a venkovního krytu | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Dle nabídky | AXIS PS24 ACC mains adapter | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Dle nabídky | iMediaChassis/6-ACDC (6 slotů, jeden AC a jeden DC napájecí modul) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Dle nabídky | iMediaChassis SNMP Management Module | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Dle nabídky | iMcV-LIM, TX/FX-MM1310/PLUS-SC | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bosch IE-MiniMc, TP-TX/FX-MM-SC | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Dle nabídky | Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozváděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchodek PG, bez konektor. panelu - včetně úpravy pro mikrotrubičky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | Dle nabídky | Konektorový panel 24xE2000 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Dle nabídky | Kazeta svárů opto velká | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Dle nabídky | Víko plast. k velké opto kazetě | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | Dle nabídky | Držák svárů 8pozic DNW-SRH8 ( pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu ) | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | Dle nabídky | Optický MM pigtail E2000/APC 62,5/125 do 3m | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | Dle nabídky | Optická spojka pro 24 vláken MM 62,5/125 , 9 vstupů | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
28 | Dle nabídky | Modul zaslepovací | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Dle nabídky | Průchodky PG | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | Dle nabídky | Energy BOX, 11 jističů LSM 1,2 B/1, 19" provedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | Dle nabídky | Konektorový panel 24 ports E2000/SC | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | Dle nabídky | Kazeta svárů opto malá | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Dle nabídky | Víko plast. k malé opto kazetě | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | Dle nabídky | Pant plast. k malé opto kazetě | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Dle nabídky | Držák svárů 6 pozic S46-999-712-A1( pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu ) | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Dle nabídky | 5-ti zásuvka 230V, 50Hz, 19" provedení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | Dle nabídky | Zásobník na bleskojistky prázdný | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | Dle nabídky | Bleskojistka siemens 8x6 230V/10A/10KA | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | Dle nabídky | Držák na sloup | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | Dle nabídky | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | Dle nabídky | Kamerový server + operační systém Rack provedení, Procesor Intel® Xeon® 3070 Dual-Core (2,67 GHz, 65 W, sběrnice FSB 1066 MHz), Čipová sada Intel® 3010, Sběrnice FSB 1066 MHz, Mezipaměť 4 MB (2 x 2 MB) Level 2, Paměť typu PC2-5300 (667 MHz) ECC DDR2 SDRAM bez vyrovnávací paměti s volitelným prokládáním – Standardní paměť 2 GB, 2PCI-Ex8+4 PCI, ATI Rage XL SVGA 8MB, up to 4 GB DDRII, Disk SATA 4,20 TB (14 × 300 GB) SAS, CD-RW/DVD- RW, Integrovaný gigabitový serverový adaptér NC324i PCI Express se dvěma porty, Sloty: (2) Rozšiřující sloty – Dva sloty PCI Express (X8 konektorů, x8 a x1), Microsoft OEM Win Srv 2003 Cz, SP1 - včetně instalace systému SW | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41a | Dle nabídky | SCSI Diskové pole 8slotů SHDD, 8HDD, 6TB | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | Dle nabídky | Skříň 19", 42U, 600x600 mm, prosklenné dveře, s ventilátorem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | Dle nabídky | LCD Monitor 32" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | Dle nabídky | Elektroinstalační kanál EK 100x40 včetně příslušenství | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | Dle nabídky | Jistič LSN 10/B A | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | Dle nabídky | Elektroinstalační krabice | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | Dle nabídky | PVC pásek uchycovací | bal. | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | Dle nabídky | Hmoždinky | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | Dle nabídky | Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | Dle nabídky | Konstrukce ocelová do 10Kg | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | Dle nabídky | Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 50 (červená) | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | Dle nabídky | Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 100 (červená) | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | Dle nabídky | Patch panel 24xRJ45 STP, CAT 6 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | Dle nabídky | Konektor RJ45 CAT6 STP | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | Dle nabídky | Vyvazovací modul | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | Dle nabídky | Patch kabel 15m | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | Dle nabídky | Patch kabel 2m | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | Dle nabídky | Patch kabel 10m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | Dle nabídky | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | Dle nabídky | Silový kabel stíněný 1-CHFE-V 3Cx2,5mm2 | m | 5160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 1x fialový pruh | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61a | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 2x fialový pruh | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61b | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 3x fialový pruh | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61c | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 1x zelený pruh | m | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61d | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 2x zelený pruh | m | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61e | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 1x žlutý pruh | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | Dle nabídky | Optický mikrokabel MM 4x 62,5/125 | m | 4200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | Dle nabídky | Optický kabel MM 24x 62,5/125 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
64 | Dle nabídky | Patchcord E2000/APC/SC MM - 2m | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | Dle nabídky | Pancéřová trubka na OV včetně příslušenství | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65a | Dle nabídky | Pancéřová trubka TP 29mm pod zastřešením včetně příslušenství | m | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva modrá, LSZH | m | 1120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66a | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva zelená, LSZH | m | 1120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66b | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva oranžová, LSZH | m | 1120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66c | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva bílá, LSZH | m | 1120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | Dle nabídky | Těsnění mikrotrubiček v HDPE ( 4x10mm) | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | Dle nabídky | Koncovka mikrotrubiček průměru 10mm s ventilkem | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | Dle nabídky | Pojistka proti vytržení koncovky mikrotrubiček průměru 10mm | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | Dle nabídky | Spojka mikrotrubiček průměru 10mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | Dle nabídky | Matrix T-spojka trubky HDPE 40/40/40mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | Dle nabídky | Žlab ocelová žárově pozinkovaný 120/60mm, délka 2,5m (115m) | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | Dle nabídky | Žlab ocelová žárově pozinkovaný 75/55mm, délka 2,5m (115m) | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
S | Celkem za M03 | Nosný materiál - dodávky |  |  |  | 0 |  | 40 |  | 0
Díl: | M04 | Montážní práce
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
74 | 220 73-1022S | Montáž IP kamery - otočné | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6
75 | 220 73-1022 | Montáž IP kamery - pevné | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 220 73-1011S | Montáž držáků pro IP kameru, konstrukce | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 220 73-1042 | Nastavení pevné kamery v krytu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 220 73-1062 | Uvedení pevné kamery do provozu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 220 73-1042 | Nastavení kamery otočné v krytu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 220 73-1063 | Uvedení otočné kamery do provozu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 220 70-1017S | Montáž přepínače CISCO 2960 + nastavení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 220 70-1017S | Montáž a instalace kamerového serveru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | - | Instalace dohledového pracoviště + nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 220 70-1017S | Montáž iMediaChassis/6 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 220 74-0332S | Montáž IE-MiniMc | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 220 70-1017S | Montáž karet iMvC-LIM | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 220 70-1017S | Montáž SNMP modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | - | Montáž optického rozvaděče 19" (včetně příslušenství) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | - | Montáž elektroinstalační krabice | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 220-301402-S | Montáž jističů LSN 10/B A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | - | Montáž patch panelu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | - | Montáž vyvazovacího modulu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | - | Montáž pancéřových trubek včetně příslušenství | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | - | Elektroinstalační kanál EK 100x40 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 220 26-1101 | Konstrukce ocelová do 10kg | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 223 18-0203 | Položení kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 220 18-0203 | Položení silového kabelu do 3Cx4, položení | m | 5160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | S22-1418230800 | Ukončení OK ve vaně OR | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | S22-1318203100 | Zatažení OK do HDPE trubky, položení do žlabu | m | 4320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 222-18 2102 | Měření útlumu na OK | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | 222-18 2112 | Závěrečné měření útlumu na OK | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 222 18-2404 | Ukončení optického vlákna - svár v OR nebo OS do 48 vláken | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | 222 18-2512 | Komplexní měření (PM + OTDR dvě vlnové délky) do 24 vl. | vl. | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | 222-18 2502 | Měření OK na dvou vlnových délkách při montáži | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | 222-18 2512 | Komplexní vyzkoušení OK, 2 x vl. Délka | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | 220 11-0641S | Závěrečné práce na pracovišti dohledu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | 220 11-0641 | Závěrečné práce v rozvaděči na OV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | 221 11-0641 | Závěrečné práce ve 19" skříni | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | S22-1318203100 | Zafouknití mikrotrubičky 10mm do HDPE trubky 40mm | m | 4480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 | 2200260721 | Montáž žlabu drátěnného 75/50mm, délka 2,5 ( 46ks) | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | 2200260722 | Montáž žlabu drátěnného 120/60mm, délka 2,5 ( 46ks) | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
S | Celkem za M04 | Montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl

## formulář ostatní -pol.rozp
FORMULÁŘ OSTATNÍ |  |  | Nevyplňuje se |  |  |  | majitel HIM: | SŽDC |  | CÚ 2007
Položkový rozpočet PS - ostatní
Název stavby : |  | Rekonstrukce žst. Olomouc | [5 empty] | Číslo stavby | 0
Název PS : |  | Žst.Olomouc, kamerový systém | [5 empty] | Číslo SO | PS 18-14-11
Datum zpracování : |  | 2010-05-28 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 0
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nevyplňuje se- uvést na "formulář 5 -pol.rozp", neindexovat % VRN
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl