## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | KS | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Peronizace žst. Chodov | [5 empty] | Číslo stavby | 5413720001 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | žst. Chodov, DDTS ŽDC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 74 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 01-03-02 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-02-20 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-02-20 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 746IF | SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC | [9 empty] | SD
1 | 746IF1R | Doplnění technologického systému do aplikačního SW integračního serveru | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Doplnění TLS do aplikační SW InS DDTS ŽDC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci, školení a individuální zkoušky.
2 | 746IF2R | Integrační koncentrátor s posíleným HW včetně licencí SW | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Dodávku, montáž a uvedení do provozu skříně obsahující InK DDTS ŽDC s HW umožňujícím provozování kapacitně omezených serverových služeb, vybavení skříně, přístrojové náplně rozváděče a UPS. V položce jsou zahrnuty SW InK vč. licencí, I/O servery pro komunikaci RDD, EOV, OSV, OSE, atd. Součástí položky je provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, dodání uživatelské dokumentace. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 746IF3R | SW Integračního serveru | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Cenu za SW aplikačního základu InS DDTS ŽDC včetně archivace dat, přístupových práv a maskování výstrah, licenci pro InS s protokoly ČSN EN 60870-5-104 a XML. Dále obsahuje cenu za instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci, školení a individuální zkoušky.
4 | 746IF4R | SW Terminálového serveru | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Cenu za SW aplikačního základu TeS DDTS ŽDC, licenci pro TeS s protokoly ČSN EN 60870-5-104 a XML. Dále obsahuje cenu za instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci, školení a individuální zkoušky.
5 | 746IF5R | Připojení technologického systému k integračnímu koncentrátoru | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Doplnění software InK DDTS ŽDC vč. licencí, I/O servery pro komunikaci s TLS včetně konfigurace přenosového zařízení. Součástí položky je provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, dodání uživatelské dokumentace. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 746IF6R | Doplnění technologického systému do SW klientské aplikace | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Doplnění TLS do SW klientských aplikací (dispečerská, terminálová, …) DDTS ŽDC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci, školení a individuální zkoušky.
7 | 746IF7R | Rozváděč dálkové diagnostiky | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Dodávku, montáž a uvedení do provozu skříně obsahující PLC automat s rozhraním Ethernet pro sběr dat a přímé ovládání TLS DDTS ŽDC (DEE, ZAS, OSO, …), převodníky komunikačních rozhraní, včetně vybavení skříně a přístrojové náplně rozváděče. V položce jsou zahrnuty software PLC včetně licencí, komunikační rozhraní pro komunikaci s InK. Součástí položky je provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, dodání uživatelské dokumentace. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 746IF8R | Stacionární klient včetně licencí SW | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Cenu za HW stacionárního klienta DDTS ŽDC v provedení menším než 14x35x40cm (v x š x h) a s konfigurací min.: procesor 64-bit, 2GB operační paměť, 8GB HDD nebo jeho ekvivalent, rozhraní Ethernet 100/1000Mbps, napájení 230 V AC, příkon do 300 W, provozní teplota min. 10 .. 30 °C, audio výstup, klávesnice, myš, displej s rozlišením WUXGA (1920x1200) s poměrem stran 16:10, úhlopříčkou 24 palců a rozhraním analogovým i digitálním DVI a volitelně s DP (Display Port). Položka dále obsahuje licenci pro klienta vizualizace s protokolem ČSN EN 60870-5-104, instalaci OS Linux, podružný materiál a příslušenství. Součástí je i dovoz, manipulace a uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelská dokumentace, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
9 | 746IF9R | Mobilní klient včetně licencí SW | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Cenu za HW mobilního klienta DDTS ŽDC v konfiguraci min.: procesor 64-bit, 2GB operační paměť, 8GB HDD nebo jeho ekvivalent, rozhraní Ethernet 100/1000Mbps, napájení 230 V AC, příkon do 150 W, integrovaný akumulátor s dobou provozu min. 4h, integrovaný audio systém (reproduktory), integrovaný display s rozlišením HD 1080 (1920x1080) s poměrem stran 16:9, úhlopříčkou cca 17 palců, klávesnice a touchpad,. Položka dále obsahuje brašnu, licenci pro klienta vizualizace s protokolem ČSN EN 60870-5-104, instalaci OS Linux, podružný materiál a příslušenství. Součástí je i dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelská dokumentace, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
10 | 746IF10R | Terminálový klient na dotykovém terminálu telefonního zapojovače včetně licencí SW | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Cenu za terminálového klienta DDTSŽDC provozovaného na DDTZ včetně licence k vizualizačnímu SW. Dále obsahuje cenu za instalaci SW, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů a oživení.
11 | 746IF11R | Komplexní zkouška systému v rozsahu připojených technologického systému | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje: Cenu za odzkoušení TLS v DDTS ŽDC při komplexní zkoušce.
S | Celkem za 746IF | SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747B | Revize elektrického zařízení | [9 empty] | SD
12 | 747BABR | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747B | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747C | Průkaz způsobilosti | [9 empty] | SD
13 | 747CAAR | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747C | Průkaz způsobilosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747G | HZS | [9 empty] | SD
14 | 747GAAR | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 747GACR | Zkušební provoz | hod | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 747GADR | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 | 747GAER | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje: Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství