|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 3508/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@szdc.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 12. května 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Výstavba TNS Stéblová**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 2:**

Dle PD objektu SO 32-15-02 – Stání traf 110kV by nosnou konstrukci objektu měli tvořit typové prefabrikované konstrukce (vany, sloupy, stěny) včetně příslušenství a dalších prvků, které mají být dle PD součástí dodávky prefa (přístupové schodiště, požární žebřík a další). Tato položka / položky ale chybí v VV. Znamená to, že nejsou předmětem díla?

**Odpověď:**

*Položka byla doplněna na konec SP pod oddíl „Nové položky“. SP SO 32-15-02 je opraven, viz příloha.*

**Dotaz č. 3:**

Ve VV je u objektů SO 32-15-02.1, SO 32-15-04.1, SO 32-15-05.1, SO 32-34-01 položka „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504“. K této položce ale ve všech VV chybí položka pro dopravu na skládku. Žádám Vás o doplnění této položky do VV.

**Odpověď:**

*Položky „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504“ jsou zařazeny jako R-pol a ve specifikaci je uvedeno „vč. dopravy na skládku“. TZN. veškerá manipulace a doprava s daným materiálem je obsažena v této položce včetně poplatku za likvidaci.*

**Dotaz č. 4:**

Objekt SO 32-15-05 Dle technické zprávy mají být základové pasy a základové desky vyztuženy sítěmi KARI. V PD chybí výkres výztuže základů. Dle VV SO 32-15-05.1 mají být základy ze ŽB. Ve výkazu ale chybí položka výztuže. Žádám vás o upřesnění řešení provedení vyztužení základů (doplnění výkresu výztuže) a doplnění odpovídající položky do VV.

**Odpověď:**

*Položky byly doplněny na konec SP pod oddíl „Nové položky“. SO 32-15-05 je opraven, viz příloha.*

*Vyztužení sítí KARI je běžné zajištění betonových desek proti popraskání. Pro umístění sítí KARI v betonových deskách se standardně nezpracovává výkres výztuže, protože pokládka desek se řídí běžným postupem, tj. vzájemné překrytí sítí o 2 oka a síť, pokud není stanoveno jinak se umisťuje do osy desky. (Položka pro sítě KARI je doplněna do soupisu prací)*


**Dotaz č. 5:**

Součástí objektu SO 32-15-05 je dle PD i prefa kiosková stanice. Ve VV pro tento objekt se položka pro dodání a montáž nenachází. Znamená to, že dodávka a montáž není předmětem díla?

**Odpověď:**

*Položka byla doplněna na konec SP pod oddíl „Nové položky“. SP SO 32-15-05 je opraven, viz příloha.*

**Dotaz č. 6:**

Ve výkazu výměr jsou u objektu SO 32-34-01 (oplocení) uvedeny u položek pořadové číslo 46, 43, a 40 rozdílné specifikace ve zkráceném a plném popisu položky. (viz níže vyznačeno žlutě)Prosím o upřesnění, který parametr z uváděných platí.

**Odpověď:**

*Platí plný popis (druhý), SP objektu SO 32-34-01 je opraven, viz příloha.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den ze dne 25. 5. 2020 na den **26. 5. 2020**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2020-013926). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 25. 5. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 26. 5. 2020 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 25. 5. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 26. 5. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Vystavba TNS Steblova\_Soupis praci\_A.xls

V Praze dne 12. 5. 2020

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace