## Rozpočet
Čis. | OZNAČENÍ | Rekonstrukce vnitřních prostor žst. Choceň D.1.4.c. ELEKTROINSTALACE ,DPS+změna 3/2020 | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | RP07K | ROZVODNICE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | RP16.2 | ROZVODNICE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | RUPS | ROZVODNICE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | HRPČR | ROZVODNICE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE - 2 POLE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | R1PČR | ROZVODNICE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | ROZVODNICE RS SVOREK PRO NOVÝ RP13 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | PŘESUN STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE RP16,RP13,RP06 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR ŽST | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | UPS | UPS 10kVA 3F+ servisní nástěnný bypass | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 1 | ELEKTRO-LUMEN BALA 2k0 840 Interiérové přisazené LED svítidlo (1910 lm; 23.0 W) | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 2 | ELEKTRO-LUMEN DURGA 10k0 840 LED svítidlo - antivandal, difusor opálový, tvrzené sklo (7970 lm; 72.0 W),switch dim předřadník + nouzový modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 3 | ELEKTRO-LUMEN DURGA 6k0 840 LED svítidlo - antivanda IK10, difusor opálový, tvrzené sklo (4567 lm; 43.0 W), switch dim předřadník + nouzový modul | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 4 | ELEKTRO-LUMEN EDL LED G1 228M XD 2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 19.0 W) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 5 | ELEKTRO-LUMEN HAMSA G1 DPO 3k1 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (2651 lm; 20.0 W) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 6 | ELEKTRO-LUMEN HAMSA G1 DPO 5k8 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4928 lm; 42.0 W) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 7 | ELEKTRO-LUMEN HAMSA G1 DPO 7k2 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (6160 lm; 55.0 W) | ks | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 8 | ELEKTRO-LUMEN OBERON L1 12 E 4k5 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (4068 lm; 33.0 W) | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 9 | ELEKTRO-LUMEN OBERON L1 12 ST 6k4 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (5786 lm; 42.0 W) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 10 | ELEKTRO-LUMEN RAVI Z 12 DQO 6k4 840 Liniové LED svítidlo zavěšené, délka 1,2m, difuzor opálový (4284 lm; 44.0 W) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 11 | ELEKTRO-LUMEN RAVI Z 9 DQO 3k4 840 Liniové LED svítidlo zavěšené, délka 0,9m, difuzor opálový (2276 lm; 23.0 W) | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 12 | ELEKTRO-LUMEN RAVI Z 9 DQO 4k8 840 Liniové LED svítidlo zavěšené, délka 0,9m, difuzor opálový (3213 lm; 33.0 W) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 13 | ELEKTRO-LUMEN SARIKA 170 C 2k2 840 Downlight LED (2209 lm; 20.0 W) | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 14 | ELEKTRO-LUMEN TARA 3k0 840 Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 25.0 W) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | N | ELEKTRO-LUMEN DIONE Přisazené LED nouzové svítidlo, netrvalé | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | nadlinka | Přisazené LED svítidlo nad linkou , opálový difuzor, 8.0 W | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 1186-2941 | Krabice podlahová do betonu 260x330x75 s výstrojí (2x16/230+2xRJ45 M45x45) + NIVELAČNÍ SADA+RÁM S PŘÍSTROJOVOU PODLOŽKOU | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 1124-6 | CY 4 mm2 | m | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 1002-395 | CY 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 1124-7 | CY 25 mm2 | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 1124-10 | CYKY 2x1.5 mm2 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 1124-10 | CYKY 3x1.5 mm2 | m | 670 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | 1124-10 | CYKY 5x1.5 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | 1124-22 | CYKY 3x2.5 mm2 | m | 1890 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 1124-33 | CYKY 4x4 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 1124-33 | CYKY 4x10 mm2 | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 1124-33 | CYKY 4x16 mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 1124-33 | CYKY 3x25+16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 7001-37 | CYKY 3x50+35 mm2 | m | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 7001-37 | PRAFlaDur 2x1,5 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 7001-37 | CXKER 3Jx1,5 | m | 840 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | 7001-37 | CXKER 3Jx2,5 | m | 1670 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 7001-37 | CXKER 5Jx2,5 | m | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | 7001-37 | CXKER 4ox10 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | 7001-37 | H07RN-F 5G10 (CGTG 5Cx10) | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | 7001-37 | CMSM 3x0.5 | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | 7001-37 | JYTY 2x1 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | 7001-37 | JYTY 4x1 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | 1122-78 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 1,5 mm2 | ks | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | 1122-78 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 2,5 mm2 | ks | 224 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | 1122-78 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 4 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | 9999-444 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 10 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | 9999-444 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2 | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | 9999-444 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 25 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | 9999-445 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH do 50 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | 1244-3 | Páskový vodič FeZn 30x4 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | 476010 | VODIČ FeZn 10/13 s izolací 800110 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | 800110 | ZEMNÍCÍ TYČ 1,5 1500x26mm se svorkou | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | 9999-1298 | VODIČ HVI III 3m | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | 819022 | DESKA PŘIPOJOVACÍ 301339 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | 301339 | PŘÍCHYTKA NA STOŽÁR 275320 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | 301339 | SVORKA 410229 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | 301339 | SADA 819294 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | 1244-96 | SVORKA PASEK KULATINA | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | 1244-72 | ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | 9999-839 | TVAROVÁNÍ VEDENÍ | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | 1160-2991 | M22-PV/KC11/IY CENTRAL TOTAL STOP | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | 1160-2991 | M22-PL/PV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | 1002-4456 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0 | ks | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | 1002-4456 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0So | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | 1002-4450 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | 1002-4451 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | 1002-4451 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 7, (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | 1002-14 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | 1002-571 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | 1002-24 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 97 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | 1002-383 | Spínač trojpólový páčkový BEZPEČNOSTNÍ 20A/3 IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | 1002-383 | Spínač trojpólový páčkový BEZPEČNOSTNÍ 20A/1 IP 44 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | 1002-383 | 3536N-C03252 11 Spínač stiskací PRESSTO, nást., se signal. doutn. ABB | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | 1002-383 | Přístroj stmívače LED včetně krytu pro otočné ovládání a tlač. spín. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | 1002-1298 | 5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, d. Tango; b. bílá | ks | 362 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | 1002-1298 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; b. bílá | ks | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | 1002-24 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | 1123-669 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SDK A POD OMÍTKU | ks | 496 | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | 1123-669 | KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ DO SDK A POD OMÍTKU | ks | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | 1123-29 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA PODHLED A LAVICE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | 1049-30 | SMR-T 3-vodičové, 8 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | 1049-30 | Přívodka dieselagregátu 125A/6h/IP67 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | ARK-221120 | ŽZ M2 100/50 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | ARK-223012 | ŽZ SZM 1 R | ks | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | ARK-226010 | ŽZ DZM12 | ks | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | 1532 | TRUBKA TUHÁ PVC 1250N | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | 1123-4249 | LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | 1244-72 | OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE W1242 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | 1244-72 | KABELOVÁ SPOJKA NN | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | 1197-2 | EI 45 Kabel. Přepážka | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | 9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | 9999-1290 | Demontáž stávajících zásuvek | ks | 121 | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | 9999-1290 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | 9999-1290 | Demontáž stávajících vývodů | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | 9999-1290 | Demontáž stávajících spínačů | ks | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | 9999-1290 | Demontáž stávajících rozvaděčů | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | 9999-1287 | KOORDINACE KABELOVÝCH TRAS | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | 9999-1287 | KOORDINACE SE SUBDODAVATELI A PROFESEMI | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | 9999-1287 | KOORDINACE NAPOJENÍ TECHNOLOGIE | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | 9999-1287 | OVĚŘENÍ A KOORDINACE DODÁVKY OSVĚTLENÍ | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | 9999-1289 | DOKUMENTACE KOLAUDACE A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | 9999-1289 | DOPRAVA | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | 9999-1298 | Revizni technik | hod | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | 9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | 9999-1287 | Priprava ke komplexni zkousce , kolaudaci | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | 9999-1288 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | 9999-1289 | Zauceni obsluhy | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 |  | celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0