# A.	Průvodní  zpráva

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	název stavby:

UDRŽOVACÍ PRÁCE OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY – VYŠŠÍ BROD, KLÁŠTER

b)	místo stavby:	 Hrudkov č.p.20, Vyšší Brod 382 73, p.č.st. 78  v k.ú. Hrudkov

- stavební úřad:	Český Krumlov

- obec:	Vyšší Brod

- předmět projektové dokumentace:

Dokumentace pro ohlášení stavby.

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem                  	Dlážděná  1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

IČ:  			         		70994234

DIČ:		         			CZ70994234

datová schránka:				Podatelna SŽDC, ID: uccchjm

zastoupený ve věcech smluvních: 		Mgr. Pavel Zajíc

zastoupený ve věcech technických:		Jiří Janovský

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace

Autor: 	Matějčková Helena – HEMAPROJEKT

Čechova 59, 370 01 České Budějovice

Matějčková Helena

Telefon: 724 054709

IČ: 12331759

DIČ: CZ5460201879

e-mail:info@hemaprojekt.cz

ČKAIT:  AT 0100616

Zpracovatelé PD:

a)	zodpovědný projektant	Helena Matějčková

b)	stavební část	Ing. Zdeněk Švancar

## A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební objekt bez dalšího členění. V objektu je instalována technologie pro ovládání železniční dopravy (zůstává beze změny).

A.3.	Seznam vstupních údajů

Za přítomnosti investora, správce objektu a projektantů byla provedena prohlídka objektu. Podkladem byla katastrální mapa, v měřítku 1 : 1000, výpis z LV, zadání investora, dochovaný projekt původní stavby výpravní budovy, zjištění existence stávajících sítí a zařízení a platné ČSN.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s uvedenou platnou legislativou:

Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.

Vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb.

Zákonem č. 360/1992 Sb., autorizační zákon ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zák.č.258/2000 v novele zák.č.267/2015

Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zpracováno:	Vypracoval:

Ve Vodňanech, dne 23.8.2018	Ing. Zdeněk Švancar