Díl 3

Technická specifikace předmětu koupě

“Analyzátor sítě”

ev.č. VZ65420158

Datum vydání: 	29.07.2026

Obsah

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ	3

1.1	Analyzátor sítě	3

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

  - Analyzátor sítě

- Obecné:

- Přenosný systém měření dat (průmyslové provedení)

- Integrovaný FullHD display

- Vyjímatelný minimálně 1TB disk pro sběr dat

- Minimálně 120GB SSD disk

- Minimálně 16GB RAM

- Včetně softwaru pro sběr dat a licencí

- 8mi kanálový měřicí modul napětí (vzorkování minimálně 200Ks/s) s anti-aliasing filtrem

- Režimy měření: napětí a proud

- Volně programovatelný vstupní rozsah od +-300mV do +- 1000V

- Ochrana CAT II 300V

- Měřené elektrické veličiny:

- Harmonické

- Napětí

- Proud

- Výkon

- Frekvence

- Sledování RVC

- True RMS