|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 6104/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |
| E-mail | Reckova@szdc.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 10. července 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **HZS JPO Brno, Brno Maloměřice-přístavba garáží**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**Dotaz č. 10:**

Rekapitulace stavby neobsahuje: SO13 - Oprava oplocení. Bude nově doplněna rekapitulace o tento objekt?

**Odpověď:**

Stavební objekt SO 13 byl doplněn do Rekapitulace – viz příloha č.1.

**Dotaz č. 11:**

PS 01 ČOV je provozním souborem uvedenym v rekapitulaci. K tomto je, předpokládáme, v dokumentaci položkový rozpočet "HZS Maloměřice-přístavba garáží\_ceny\_R03-02102017.xls". Tento rozpočet však zaroveň obsahuje listy "500 - ZTI" a "700 - Plynoinstalace". Uvažujeme správně, že listy "500 - ZTI" a "700 - Plynoinstalace" se dablují s jednotlivými rozpočty ve složce "4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR, SO 01"? Resp. provozní soubor PS 01 ČOV se oceni rozpočtem "HZS Maloměřice-přístavba garáží\_ceny\_R03-02102017.xls" a to pouze listem "PS 01 - ČOV, ruční mytí v...". Uvažujeme správně?

**Odpověď:**

Doplňujeme chybějící soupisy prací k objektu PS 01 (ČOV) – viz příloha č.2

Naceňovat pouze soupisy prací ve složce „4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR“ zadávací dokumentace. Ve složce „3\_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY“ zadávací dokumentace je umístěna kompletní projektová dokumentace vč. původního rozpočtu stavby (toto nenaceňovat).

**Dotaz č. 12:**

Specifikujte odstín povrchu HPL „kubanitově šedá“ u interiérových dveří u pol. 114, 116, 117 a 118 v oddíle SO 01 dle vzorníku HPL. U položek 116 a 117 prosím upravte množství na kusy.

**Odpověď:**

Specifikace Kubanitově šedá - U767. Množství u položek č. 115 – 117 bylo upraveno – viz příloha č.3.

**Dotaz č. 13:**

V dodatečných informací uvádíte, že vrata pozice V03-V06 jsou již namontována a bude dle vašeho nového zadání dodán pouze pohon s ovládáním. Dle obhlídky stavby nejsou nová sekční vrata na pozici V03-V06 osazena. Prosím o potvrzení, že Zadavatel má vrata k dispozici a Dodavatel zajistí pouze jejich osazení + dodávku a montáž pohonu s ovládáním. Pro možnost nacenění pohonu s ovládáním na vrata uveďte, prosím, dodavatele vrat.

**Odpověď:**

Vrata V03, V04, V05 a světlík V06 jsou již v objektu osazena. Dodavatel zajistí pouze montáž pohonu a ovládání. Výrobce vrat je PORTAPRO s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČO: 29265550.

**Dotaz č. 14:**

V technických podmínkách je uvedeno, že můžeme oslovit dodavatele technologie ČOV pro upřesnění specifikací. Po kontaktování firmy Šebesta spol. s r.o. bylo zjištěno, že technologie ČOV není dodána a jímka SK-1 byla přivezena na stavbu, ale nebyla doposud fakturována. Jímka SK-1 ani technologie ČOV nejsou součástí výkazů výměr zadávací dokumentace. Firma Šebesta spol. s r.o. se domnívá, že jímka SK-1 i technologie ČOV mají být součástí předmětu díla dle této zadávací dokumentace. Prosíme o vysvětlení, jestli výše uvedené chce Zadavatel zahrnout do předmětu díla.

**Odpověď:**

Jímka SK-1 byla již dodána na stavbu a je v majetku Správy železnic. V zaslané dokumentaci chyběl soupis prací k PS 01 ČOV. Soupis prací je přiložen – viz příloha č.2. Zhotovitel stavby musí technologii ČOV zahrnout do předmětu díla.

**Dotaz č. 15:**

V zadávací dokumentaci v části 3\_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY jsou součástí dokumentace stavby rovněž položkové rozpočty. Položky a výměry v těchto rozpočtech neodpovídají výkazům výměr v části 4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR. Žádáme Zadavatele o jednoznačné potvrzení, že předmětem díla budou pouze výkazy výměr uvedené v části 4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR.

**Odpověď:**

Budou naceněny pouze soupisy prací ve složce „4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR“. Ve složce „3\_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY“ je umístěna kompletní projektová dokumentace vč. původního rozpočtu stavby (toto nenaceňovat).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 17. 7. 2020  
na den 20. 7. 2020.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do ***20. 7. 2020 do 9:00 hodin***“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

Příloha č.1 – Rekapitulace

Příloha č.2 - PS 01 - ČOV, ruční mytí vozidel

Příloha č.3 – SO 01, část ASŘ

V Olomouci dne 10. 7. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace