|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 6167/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |
| E-mail | Reckova@szdc.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 13. července 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **HZS JPO Brno, Brno Maloměřice-přístavba garáží**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

**Dotaz č. 16:**

V souladu se Zvláštními technickými podmínkami hodláme využít pro montáž ocelových konstrukcí jako poddodavatele obchodní společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. Tento poddodavatel nedisponuje certifikátem prokazujícím splnění ČSN 73 2603. Z důvodu, že se jedná o certifikát prokazující provádění mostních ocelových konstrukcí, považujeme tento požadavek vzhledem k předmětu zakázky za nadbytečný a žádáme o jeho vypuštění ze zadávacích podmínek.

**Odpověď:**

ČSN 73 2603 je norma týkající se ocelových mostních konstrukcí, tudíž k předmětu zakázky je požadavek na certifikát k této normě nadbytečný.

Zadavatel ruší odstavec **Montáž OK** v bodě 8.6 Výzvy k podání nabídky a upravuje Výzvu k podání nabídky v bodě 8.6 následujícím způsobem:

* 1. Další technická kvalifikace

Dodavatel prokáže základní požadavky na způsobilost pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí (OK) takto:

Výroba OK

Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (EXC2 – viz PD, SO 01 – 300 Ocelové konstrukce), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 20. 7. 2020  
na den 24. 7. 2020.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do ***24. 7. 2020 do 9:00 hodin***“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

Výzva k podání nabídky\_13.7.2020

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace