## Rekapitulace
Firma: Firma
Soupis objektů s DPH
Stavba: 203-2018 - Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
PS 01-05-01 | SpS Polanka nad Odrou, úprava DŘT vč.řídicího systému na ED Ostrava | 0 | 0 | 0
PS 01-06-01 | SpS Polanka nad Odrou, úprava technologie 3kV | 0 | 0 | 0
SO 01-01-01 | SpS Polanka nad Odrou, úprava napájecího vedení 3 kV | 0 | 0 | 0
SO 01-01-02 | SpS Polanka, úprava ukolejnění | 0 | 0 | 0
SO 01-06-01 | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou, Úprava DOÚO a indikátorů ,,Stáhněte sběrač'' | 0 | 0 | 0
SO 02-01-01 | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou/ žst. Ostrava-Svinov, úprava trolejového vedení | 0 | 0 | 0
SO 02-01-02 | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou/ žst. Ostrava - Svinov, úprava ukolejnění | 0 | 0 | 0
SO 02-34-01 | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou/žst. Ostrava Svinov, vegetační úpravy | 0 | 0 | 0

## PS 01-05-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | PS 01-05-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 01-05-01 |  | SpS Polanka nad Odrou, úprava DŘT vč.řídicího systému na ED Ostrava |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 70 |  | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 703751 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 706110 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 703 |  | Silnoprou - silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 743B18 |  | OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOR.POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO)-NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SYSTÉMU DOÚO V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 743B51 |  | SKŘÍŇ PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ NÁVĚSTI Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" - NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 746 |  | Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 746654 |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 746657 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 74665I |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 746688 |  | REALIZACE A PLNĚNÍ DATOVÝCH A PREZENTAČNÍCH STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 746695 |  | ODZKOUŠENÍ UPRAVENÉHO ED | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 746697 |  | PROVOZNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 7466A3 |  | ÚPRAVA STRUKTUR A ŘÍDÍCÍCH PROGRAMOVÝCH TABULEK ED PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 7466A7 |  | DEFINICE A DEKLARACE STRUKTUR DAT ED PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 7466AB |  | ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 7466AF |  | VERIFIKACE SIGNÁLŮ A POVELŮ S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 7466AK |  | SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 7466AO |  | DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 7466AS |  | AKTUALIZACE MODELU ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 747 |  | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 74770 |  | HZS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ ROZVADĚČŮ | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 24 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 748 |  | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 25 | 748154 |  | PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 75 |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 75A410 |  | OZNAČENÍ KABELŮ KABELOVÝM ŠTÍTKEM | KUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 27 | 75J212 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 28 | 75J222 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS

## PS 01-06-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | PS 01-06-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 01-06-01 |  | SpS Polanka nad Odrou, úprava technologie 3kV |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 2 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 742K11 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 742K11-R |  | DEMONTÁŽ UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 742M11 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 742M11-R |  | DEMONTÁŽ UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 742Z-R |  | Výměna návlačky se směrovým popisem značení na vodič v řídící skříni VN včetně odpojení a zapojení vodiče | KS | 600 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiálu. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW IPC, parametrizaci, nastavení IPC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení IPC stávajícího po úpravách technologie, nastavení zobrazení IO informací a nastavení komunikace IPC – nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 746 |  | Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 74665M |  | PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT SPS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – podporu při uvádění do provozu zařízení jeho výrobcem, inženýrskou činnost při instalaci řídicích systémů – předepsané zkoušky, revize a atesty – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 747 |  | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 747112 |  | KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 747143 |  | REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRAN, VČETNĚ VYSTAVENÍ PROTOKOLU | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 747303 |  | VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 17 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 18 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 19 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 20 | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
SD |  | 748 |  | Silnoproud - Ostatní |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 748154 |  | PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 748242 |  | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 748242-R |  | DEMONTÁŽ PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## SO 01-01-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | SO 01-01-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01-01-01 |  | SpS Polanka nad Odrou, úprava napájecího vedení 3 kV |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY | T | 273.01 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | OTSKP-SKP
TS
P | 2 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | OTSKP-SKP
TS
P | 3 | 74A150 |  | ODVOZ ZEMINY A VYBOURANÝCH HMOT (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | m3 x km | 7530 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka (273m3+103,5m3x20km)
TS
SD |  | M74A |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 74A110 |  | ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY | M3 | 273.01 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 5 | 74A310 |  | PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV | KUS | 492 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 6 | 74A320 |  | KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV | KUS | 216 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 7 | 74A330 |  | SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV | KUS | 54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 8 | 74A450 |  | ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka, Technická zpráva
TS
P | 9 | 74AF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) | HOD | 103 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74B |  | Stožáry |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 74B602 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 10 M | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 11 | 74B603 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 12 | 74B604 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 13 | 74BF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) | HOD | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74C |  | Vodiče |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 14 | 74C111 |  | ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Montážní tabulka
TS
P | 15 | 74C121 |  | PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Montážní tabulka
TS
P | 16 | 74C312 |  | VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) | KUS | 151 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení
TS
P | 17 | 74C321 |  | SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení
TS
P | 18 | 74C561 |  | PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - SESTAVA TV | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Tabulka kotvení
TS
P | 19 | 74C564 |  | PŘEVĚŠENÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ VČETNĚ ÚPRAVY VĚŠÁKŮ | M | 900 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 20 | 74C591 |  | VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE | M | 900 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 21 | 74C594 |  | ZAKOTVENÍ STOŽÁRU 21-40 KN | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 22 | 74C596 |  | ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Tabulka kotvení
TS
P | 23 | 74C5A3 |  | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ SPOLEČNÉHO (NL A TR) | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Tabulka kotvení
TS
P | 24 | 74C611 |  | PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Napájecí vedení
TS
P | 25 | 74C621 |  | KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY | KUS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Napájecí vedení
TS
P | 26 | 74C632 |  | PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Napájecí vedení
TS
P | 27 | 74C644 |  | V ZÁVĚS 3-4 LAN ZV, NV, OV | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Napájecí vedení
TS
P | 28 | 74C653 |  | DISTANČNÍ ROZPĚRKA PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV | KUS | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 29 | 74C655 |  | PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení
TS
P | 30 | 74C671 |  | TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU | M | 2798 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán, +5% průhyb
TS
P | 31 | 74C711 |  | POHON ODPOJOVAČE MOTOROVÝ | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 74C713 |  | ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Tabulka kotvení
TS
P | 33 | 74C722 |  | KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení
TS
P | 34 | 74C725 |  | SVOD Z TROJITÉHO NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANY 120 CU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení
TS
P | 35 | 74C733 |  | PROUDOVÉ PROPOJENÍ SESTAV TV | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Polohový plán
TS
P | 36 | 74C743 |  | PŘIPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LIŠTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU SE 3-6 TŘMENY NA STOŽÁR TV | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení
TS
P | 37 | 74C746 |  | KOTVENÍ 2-4 LAN NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ - 120 MM2 CU S IZOLACÍ (ZDVOJENÝ ZÁVĚS) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení
TS
P | 38 | 74C752 |  | PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení, Napájecí vedení
TS
P | 39 | 74C820 |  | UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení
TS
P | 40 | 74C911 |  | BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA STOŽÁRU S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 41 | 74C951 |  | MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení, Soupis sestavení
TS
P | 42 | 74C952 |  | OVLÁDACÍ LÁVKA NA STOŽÁR | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Napájecí vedení, Soupis sestavení
TS
P | 43 | 74C955 |  | ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení
TS
P | 44 | 74C968 |  | TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE | KUS | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Soupis sestavení
TS
P | 45 | 74CF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) | HOD | 126 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
P | 46 | 74F232 |  | BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ | KUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
SD |  | M74F3 |  | Revize a zkoušky TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 47 | 74F312 |  | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ | KM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 48 | 74F313 |  | MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 49 | 74F321 |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 50 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 51 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
SD |  | M74F4 |  | Demontáže trakčního vedení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 52 | 74EF11 |  | HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV | HOD | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
P | 53 | 74F411 |  | DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV | M3 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 54 | 74F421 |  | DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 55 | 74F422 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 56 | 74F423 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 57 | 74F426 |  | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 58 | 74F427 |  | DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ VČETNĚ ŽEBŘÍKU | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 59 | 74F429 |  | DEMONTÁŽ NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ | KG | 500 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 60 | 74F433 |  | DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 61 | 74F442 |  | DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 62 | 74F444 |  | DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL POHYBLIVÝCH | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 63 | 74F446 |  | DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TÁHEL A UPEVŇOVACÍCH LIŠT | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 64 | 74F449 |  | DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 65 | 74F451 |  | DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - JEDNODUCHÉ LANO | KUS | 42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 66 | 74F454 |  | DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPĚTÍ | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Polohový plán
TS
P | 67 | 74F455 |  | DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE | KUS | 151 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 68 | 74F457 |  | DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH | KUS | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 69 | 74F459 |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE | KUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 70 | 74F468 |  | DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM | M | 1670 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS

## SO 01-01-02
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | SO 01-01-02 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01-01-02 |  | SpS Polanka, úprava ukolejnění |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | M74C |  | Vodiče TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 74C916 |  | IZOLOVANÝ SVOD NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Soupis sestavení
TS
P | 2 | 74C917 |  | PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Soupis sestavení
TS
P | 3 | 74C923 |  | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Soupis sestavení
TS
P | 4 | 74CF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74F3 |  | Revize, zkoušky a měření TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 74F314 |  | MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 6 | 74F321 |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 7 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 8 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
SD |  | M74F4 |  | Demontáže TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 9 | 74EF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - DEMONTÁŽ) | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
P | 10 | 74F459 |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | KSUaTP
TS

## SO 01-06-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | SO 01-06-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01-06-01 |  | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou, Úprava DOÚO a indikátorů ,,Stáhněte sběrač'' |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 015 |  | Poplatky za likvidaci odpadů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 015150 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 015160 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 015240 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 015310 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 770 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 702222 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 702413 |  | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 703411 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 706110 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 | M2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 706211 |  | VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU DO 60mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 709110 |  | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 18 | 709310 |  | VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 709540 |  | OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | M2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 20 | 709612 |  | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 709621 |  | DEMONTÁŽ UCPÁVKY PROTIPOŽÁRNÍ | M2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 709622 |  | DEMONTÁŽ UCPÁVKY VODO- A PLYNOTĚSNÉ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 709692 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 740 |  | Přípravné práce (a přidružené) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 24 | 11090 |  | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 25 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 26 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 27 | 11328 |  | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC | M2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 28 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 29 | 13173B |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 30 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 31 | 13273B |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 660 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 33 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 34 | 18090 |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 36 | 501101 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 37 | 512550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 38 | 549530 |  | PODBITÍ PRAŽCE | KUS | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 39 | 549540 |  | VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 40 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 42 | 89952 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 43 | 925110 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 44 | 965010 |  | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | M3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 45 | 965021 |  | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | M3.KM | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 741 |  | Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 47 | 741811 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 742 |  | Silnoproud - Silnoprudé rozvody |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 48 | 742G32 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 49 | 742I11 |  | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 50 | 742I12 |  | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 | M | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 51 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 52 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 742L22 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 742M11 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 742M12 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2 | KUS | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 56 | 742M22 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 6 MM2 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 57 | 742N12 |  | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2 | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 58 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 59 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 60 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 743 |  | Silnoproud - Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 61 | 743B41 |  | SVĚTELNÁ LED NÁVĚST Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" NA SAMOSTATNÉM STOŽÁRKU VČETNĚ ZÁKLADU | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 62 | 743B51 |  | SKŘÍŇ PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ NÁVĚSTI Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" - NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 63 | 743Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 744 |  | Silnoproud - Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 64 | 744Z03 |  | DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NEBO OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE NN | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 746 |  | Silnoproud - Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 65 | 746471-R |  | SKŘÍŇ OBČASNÉ NÁVĚSTI K TRAKČNÍMU ROZVADĚČI VN | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 747 |  | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 66 | 747112 |  | KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 67 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 68 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 69 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 70 | 747511 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 71 | 747521 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 72 | 747523 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 24 DO 48 ŽIL | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 73 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 48 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 74 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 75 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 76 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 77 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 48 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 78 | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 79 | 747-R |  | MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM | KM | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 74D |  | Silnoproud - Trakční vedení - Kabel VN na TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 80 | 74D692-R |  | DEMONTÁŽE (TV) NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS

## SO 02-01-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | SO 02-01-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 02-01-01 |  | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou/ žst. Ostrava-Svinov, úprava trolejového vedení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY | T | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | OTSKP-SKP
TS
P | 2 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | OTSKP-SKP
TS
P | 3 | 74A150 |  | ODVOZ ZEMINY A VYBOURANÝCH HMOT (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | m3 x km | 680 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka (17m3+17m3x20km)
TS
SD |  | M74A |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 74A110 |  | ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY | M3 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 5 | 74A320 |  | KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 6 | 74A330 |  | SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 7 | 74A450 |  | ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka, Technická zpráva
TS
P | 8 | 74AF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74B |  | Stožáry |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 9 | 74B315 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ PROFILOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU DS16, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Stavební tabulka
TS
P | 10 | 74BF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) | HOD | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74C |  | Vodiče |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 74C111 |  | ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Montážní tabulka
TS
P | 12 | 74C121 |  | PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Montážní tabulka
TS
P | 13 | 74C312 |  | VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) | KUS | 139 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Soupis sestavení
TS
P | 14 | 74C341 |  | PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 15 | 74C342 |  | KOTVENÍ PEVNÉHO BODU NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 16 | 74C573 |  | TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU | M | 890 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Tabulka kotvení
TS
P | 17 | 74C584 |  | TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU | M | 890 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Tabulka kotvení
TS
P | 18 | 74C591 |  | VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE | M | 890 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Tabulka kotvení
TS
P | 19 | 74C968 |  | TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Soupis sestavení
TS
P | 20 | 74CF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) | HOD | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74F3 |  | Revize a zkoušky TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 74F312 |  | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ | KM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 22 | 74F313 |  | MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 23 | 74F321 |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 24 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 25 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
SD |  | M74F4 |  | Demontáže trakčního vedení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 74EF11 |  | HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV | HOD | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
P | 27 | 74F411 |  | DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV | M3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 28 | 74F422 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 29 | 74F423 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 30 | 74F433 |  | DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 31 | 74F442 |  | DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 32 | 74F459 |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 33 | 74F464 |  | DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM | M | 890 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS
P | 34 | 74F466 |  | DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM | M | 890 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Polohový plán
TS

## SO 02-01-02
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | SO 02-01-02 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 02-01-02 |  | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou/ žst. Ostrava - Svinov, úprava ukolejnění |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | M74C |  | Vodiče TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 74C923 |  | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva, Soupis sestavení
TS
P | 2 | 74CF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) | HOD | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
SD |  | M74F3 |  | Revize, zkoušky a měření TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 74F314 |  | MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 4 | 74F321 |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 5 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 6 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
SD |  | M74F4 |  | Demontáže TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 74EF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - DEMONTÁŽ) | HOD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Plán organizace výstavby
TS
P | 8 | 74F459 |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | KSUaTP
TS

## SO 02-34-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 203-2018 |  | Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov |  |  | SO 02-34-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 02-34-01 |  | Odbočka Odra - výh. Polanka nad Odrou/žst. Ostrava Svinov, vegetační úpravy |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | KÁCENÍ DŘEVIN |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 111201102 |  | Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 10cm i s kořeny,nad 1000m2 odklizení na hromady nebo uložení do dopr.prostř. | M2 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 2 | 111204 |  | Odstranění křovin s odvozem do 5 km | M2 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 3 | 111251111 |  | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | M3 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
P | 4 | 909001 |  | Likvidace dřevní hmoty | SOUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS
SD |  | 2 |  | NÁHRADNÍ VÝSADBY |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 10000R |  | Náhradní výsadby | kompleet | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Technická zpráva
TS