|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 6887/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 30. července 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel doplňuje nepřiložené výkazy výměr k Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 1, k dotazům č. 1, 2, 4 a 6, vydaném 29. 7.2020.

Provedené změny:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 | m2 | 817,000 |  | 0,00 |
| 67 | K | 762521104 | Položení podlahy z hrubých prken na sraz | m2 | 817,000 |  | 0,00 |
| 68 | M | 60511064 | řezivo jehličnaté středové omítané | m3 | 18,873 |  | 0,00 |
| 72 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 73,500 |  | 0,00 |
| 75 | K | 764246345 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm | m | 71,100 |  | 0,00 |
| 79 | K | 76700Z01 | D+M  Nová dvířka vnější skříně rozvaděče | kpl | 5,000 |  | 0,00 |

37 – oprava VV

67, 68 – prkenný záklop z hrubých prken 22 mm

72 – oprava VV – demontáž parapetů

75 – doplnění parapetů K/01

79 – doplnění položky Z/01

Vzhledem k prodlení dodání výkazů výměr o 1 den, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **4. 8. 2020** na den **5. 8. 2020.**

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do ***5. 8. 2020 do 11:00 hodin***“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

Soupisy prací\_Ivanovice\_ON\_oprava\_30\_7\_2020.xlsx

V Olomouci dne 30. 7. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace