## 1. Kontrola rozpočtu
KONTROLA ROZPOČTU
Stavba: 2020-107 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Písek_ROZDĚLENÍ
Objekt: SO 661 - Výpravní budova rekonstrukce-způsobilé výdaje
Část: 04- Ústřední topení
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  |  |  |  | Datum: 1.7. 2020
Kontrola | Typ | ČP | TV | Kód položky | Popis položky | Poznámky - kontrola
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Přirážky [0/6]
Přirážka není počítána automaticky | varování | 3 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | přesun hmot vždy t (tonážní)
Přirážka není počítána automaticky | varování | 45 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přirážka není počítána automaticky | varování | 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přirážka není počítána automaticky | varování | 62 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přirážka není počítána automaticky | varování | 40 | K | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Neceníkové položky [0/11]
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 38 | M | 423928-R.pol | konzola | odkaz na PD,popis
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 67 | K | 953-R.pol. | Stavební přípomoc | přesněji specifikovat, není jasné co položka obsahuje
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 46 | K | 731-R.pol.1 | Montáž zařízení kotelny dle specifikace PD | přesněji specifikovat
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 47 | K | 731-R.pol.2 | Zařízení dle specifikace kotle vč.řízení + koaxiální odkouření DN125/80 | přesněji specifikovat
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 63 | K | 735-R.pol.1 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11 | nepoužívat výrobní názvy
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 64 | K | 735-R.pol.2 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování | 65 | K | 735-R.pol.3 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33
Výkaz výměr musí být vždy kontrolovatelný, pokud se odkazuje na tabulku, měla by tabulka obsahovat výpočet. Doplnit odkazy na PD – číslo výkresu
Pořadová čísla položek, přečíslovat, ať jdou po sobě.