## 1. Kontrola rozpočtu
KONTROLA ROZPOČTU
Stavba: 2020-107 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Písek_ROZDĚLENÍ
Objekt: SO 661 Výpravní budova rekonstrukce-nezpůsobilé
Část: 0 6- Vzduchotechnika
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  |  |  |  | Datum: 1.7. 2020
Kontrola | Typ | ČP | TV | Kód položky | Popis položky | Poznámka - kontrola
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Položka má nulovou cenu | chyba |  | K | 751-R.pol.1013 | Digestoř - vývod pr.160, min.výkon 150 m3/h | doplnit cenu položky
Položka se nenachází v ceníkové databázi ÚRS 2020 01 | varování |  | K | 751-R.pol.1039 | Doprava | rozpustit do položek
|  |  | K | 013254000 | Dokumetace skutečného provedení stavby | tato položka patří do SO 98-98 Veřejný objekt
|  |  | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - předávací | tato položka patří do SO 98-98 Veřejný objekt
Není dána Cenová soustava a cenová úroveň = nelze zkontrolovat
Výkaz výměr musí být vždy kontrolovatelný, pokud se odkazuje na tabulku, měla by tabulka obsahovat výpočet. Doplnit odkazy na PD – číslo výkresu
Pořadová čísla položek, přečíslovat, ať jdou po sobě.