**Rozložení vnitřních klimatizačních jednotek v jednotlivých patrech objektu OŘ Brno, Kounicova 26**

(číslování a barevné značení v textu odpovídá přílohám „*rozmístění klimatizací*“ ve formátu .pdf)

**4.NP**

Nově dodávané jednotky

3P024, 3P023, 3P022, 3P020, 3P019, 3P018, 3P016, 3P015, 3P014, 3P013, 3P011, 3P010, 3P009, 3P008, 3P007, 3P006, 3P003A, 3P003, 3P002, 3P001A, 3P001, 3P070, 3P069, 3P068

Stávající jednotky určené k výměně

**0**

**3.NP**

Nově dodávané jednotky

2P040, 2P041, 2P042, 2P043, 2P044, 2P046, 2P047, 2P048, 2P049, 2P050, 2P051, 2P052, 2P053, 2P054, 2P055

Stávající jednotky určené k výměně

**2P056, 2P057** (patří k jednotce „*klimatizace 3. dvůr - 2.01, 3.01, 4.01(2007)*“)

Stávající jednotky **neurčené** k výměně (původní SŽDC, nově kanceláře ČD, zapojeny ve stávajícím systému)

**2P058, 2P059, 2P060, 2P061, 2P063** (patří k jednotce “ *klimatizace 3. dvůr - 2.01, 3.01, 4.01(2007)*“)

**2.NP**

Nově dodávané jednotky

1P135, 1P134, 1P133, 1P132, 1P117, 1P118, 1P119, 1P120, 1P121, 1P122, 1P123, 1P124, 1P125, 1P115, 1P114, 1P113, 1P112, 1P111, 1P109, 1P108, 1P107, 1P106, 1P105, 1P104, 1P103, 1P102, 1P003, 1P006, 1P007, 1P008, 1P009, 1P010, 1P012, 1P013, 1P014, 1P015, 1P017, 1P017A, 1P017B, 1P017C, 1P018, 1P019, 1P020, 1P021, 1P022, 1P023, 1P024, 1P025, 1P027, 1P048

Stávající jednotky určené k výměně

**1P028, 1P029, 1P030, 1P031, 1P032, 1P033,**(patří k jednotce „*klimatizace 3. dvůr -* ***1.01(2007)***, 1.01(2018)“)**,1P034, 1P035, 1P036, 1P037, 1P038, 1P039, 1P040, 1P041, 1P042, 1P043, 1P044, 1P045, 1P047** (patří k jednotce „*klimatizace 3. dvůr - 2.01, 3.01, 4.01(2007)*“)**, 1P093, 1P095, 1P096, 1P097, 1P098, 1P099, 1P100, 1P001, 1P002** (patří k jednotce “*klimatizace u výtahu z garáží*“)

**1.NP**

Nově dodávané jednotky

0P002, 0P066, 0P073, 0P084, 0P085, 0P087, 0P088, 0P089, 0P090, 0P092, 0P093, 0P094, 0P095, 0P096, 0P097

Stávající jednotky určené k výměně

**0P053 ,**(patří k jednotce „klimatizace 3. dvůr - **1.01(2007)**, 1.01(2018)“)**, 0P061, 0P067, 0P068, 0P069, 0P070, 0P071** (patří k jednotce „*klimatizace 3. dvůr - 2.01, 3.01, 4.01(2007)*“)

Stávající jednotky **neurčené** k výměně (stávající SŽDC nově instalované v r. 2018, zapojeny ve stávajícím systému)

**0P052, 0P054, 0P055, 0P056, 0P056, 0P057, 0P058, 0P059, 0P060, 0P062, 0P063, 0P064,** (patří k jednotce „*klimatizace 3. dvůr – 1.01(2007),* ***1.01(2018)***“) označené v plánku jako „*Kašík 2018“,* **0P074, 0P075, 0P076** (patří k jednotce „*klimatizace 3. dvůr - 2.01, 3.01, 4.01(2007*

**1.PP**

Nově dodávané jednotky

1S112, 1S013, 1S016, 1S017, 1S018, 1S019, 1S020, 1S021, 1S022, 1S023, 1S024, 1S025, 1S026, 1S027, 1S029, 1S035, 1S036, 1S037, 1S037, 1S048, 1S049, 1S051, 1S052, 1S053, 1S055, 1S056, 1S058, 1S059, 1S060, 1S062, 1S063, 1S064

Stávající jednotky určené k výměně

**1S009** (patří k jednotce “*klimatizace vjezd Šenkyřík*“)**, 1S014, 1S015** (patří k jednotce „klimatizace 3. dvůr - **1.01(2007)**, 1.01(2018)“)**, 1S028, 1S030, 1S031, 1S032, 1S033, 1S034, 1S035** (patří k jednotce “ *klimatizace 3. dvůr - 2.01, 3.01, 4.01(2007)*“)

**2.PP**

Nově dodávané jednotky

2S023, 2S024, 2S025, 2S026, 2S033, 2S033A, 2S036

Stávající jednotky určené k výměně

**2S011, 2S011** (patří k jednotce „ *klimatizace vjezd Tučkova*“)

**2.NP a 3.NP**

**Jednotek označených v půdorysech modrou barvou se zadání netýká.**