## PS01
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | PS 01
| Stavba: |  |  |  | ŽST O. Kunčice - Zřízení informačního systému |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 01 |  | ŽST. O. Kunčice - rozhlasové zařízení
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.2 | Železniční sdělovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: | [6 empty] | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň:
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  |  | Signal Projekt s.r.o. | Ing. Helena Havlenová |  | Datum zpracování: |  | 2018-09-24
| ŽST O. Kunčice - Zřízení informačního systému | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | Díl: 1 |  |  | Slaboproud
P | 1 | 75L114 | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM PŘES 300W | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
| 2 | 75L11X | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 3 | 75L141R | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÝ OVLÁDACÍ PRVEK OVLÁDACÍ PULT ROZHLASU - MIKROFON PRO PŘÍMÝ VSTUP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 4 | 75L14X | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÝ OVLÁDACÍ PRVEK - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 5 | 75L175 | 1 | OTSKP | REPRODUKTOR VENKOVNÍ TLAKOVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM | KUS | 34 |  | 0 |  | 0
TS | 6 | 75L18BR | 1 | OTSKP | REPRODUKTOR VNITŘNÍ ODPOSLECHOVÝ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
P | 7 | 75L161 | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR | KUS | 34 |  | 0 |  | 0
PP | 8 | 75L163 | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS | KUS | 34 |  | 0 |  | 0
VV | 9 | 75L166 | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - GALVANICKÉ ODDĚLENÍ ROZHLASOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
TS | 10 | 75L16X | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ | KUS | 38 |  | 0 |  | 0
P | 11 | 75L3C2R | 1 | OTSKP | PŘEVODNÍK IP/RS485 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 12 | 75L3CX | 1 | OTSKP | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 13 | 75M321R | 1 | OTSKP | TELEFONNÍ PŘÍSTOJ IP - DODÁVKA - MANUÁLNÍ HLÁŠENÍ VE STANICI + PoE ADAPTÉR | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 14 | 75M32XR | 1 | OTSKP | TELEFONNÍ PŘÍSTOJ IP - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 15 | 703752R | 1 | OTKSP | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
PP | 16 | 75JA55R | 1 | OTSKP | PATCH KABEL | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
VV | 17 | 75L167R | 1 | OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - METALICKÝ PROPOJ (DO 40m, VČ. ZAKONČENÍ) | KS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 18 | 75L192 | 1 | OTSKP | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU PŘES 1,5 MM2 | kmžíla | 3.4 |  | 0 |  | 0
P | 19 | 75L19X | 1 | OTSKP | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ | kmžíla | 3.4 |  | 0 |  | 0
PP | 20 | 75L1A1 | 1 | OTSKP | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ŽST | KPL | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 21 | 75L1B1 | 1 | OTSKP | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ | KPL | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 22 | 75L1B2 | 1 | OTSKP | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | KPL | 1 |  | 0 |  | 0
P | 23 | 75L1C3 | 1 | OTSKP | DEMONTÁŽ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 300 W | KPL | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 24 | 75IF21 | 1 | OTSKP | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 25 | 75IF2X | 1 | OTSKP | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 26 | 75IF31 | 1 | OTSKP | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 27 | 75IF3X | 1 | OTSKP | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 28 | 75IF41 | 1 | OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 29 | 75IF4X | 1 | OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 30 | 75IF91 | 1 | OTSKP | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 31 | 75IF9X | 1 | OTSKP | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 32 | 75IFA1 | 1 | OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 33 | 75IFAX | 1 | OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 34 | 75IFB1 | 1 | OTSKP | BLESKOJISTKA | KUS | 10 |  | 0 |  | 0
P | 35 | 75IFBX | 1 | OTSKP | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 10 |  | 0 |  | 0
PP | 36 | 703422 | 1 | OTKSP | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 1000 |  | 0 |  | 0
VV | 37 | 709612 | 1 | OTKSP | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY | M | 1000 |  | 0 |  | 0
TS | 38 | 709692 | 1 | OTKSP | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 1 |  | 0 |  | 0
P | 39 | 742L11 | 1 | OTKSP | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
PP | 40 | 75JB13R1 | 1 | OTKSP | Panel jističový do 19" skříně, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 41 | 75JB13R2 | 1 | OTKSP | Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 42 | 75K321 | 1 | OTSKP | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 43 | 75K32X | 1 | OTSKP | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 44 | 75L1B3R2 | 1 | OTKSP | KONFIGURACE RÚ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 45 | 75L3EIR | 1 | OTKSP | SW MODUL SW, PŘÍPRAVA DAT GVD | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 46 | 75O958R | 1 | OTSKP | REKONFIGURACE ZAŘÍZENÍ RV3 SERVER | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 47 | 747213 | 1 | OTKSP | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 48 | 747214 | 1 | OTKSP | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 49 | 74F321 | 1 | OTKSP | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
TS | 50 | 75L3F1 | 1 | OTSKP | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
P | 51 | 701011R | 1 | R | Vytyčení trasy | km | 1 |  | 0 |  | 0
PP | 52 | 701ADCR | 1 | R | Geodetické zaměření trasy | km | 1 |  | 0 |  | 0
VV | 53 | 22000017R | 1 | R | Úprava provozní dokumentace | hod | 16 |  | 0 |  | 0
TS | 54 | 22000019R | 1 | R | Dozor správce zařízení | hod | 48 |  | 0 |  | 0
W | Součet | za Díl |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.